

UE-01/23/KPO/24 Balice, 07.05.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

 Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Zakup wirówki laboratoryjnej dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** informuje, iż wpłynęły pytania od wykonawców dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej przedstawiamy treść pytań z odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wymaga adapteru na probówki 15 ml okrągłodenne czy stożkowe, kompatybilnego z rotorem na probówki 50 ml ?

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

**Tak, Zamawiający** wymaga adapteru na probówki 15 ml okrągłodenne kompatybilnego z rotorem na probówki 50 ml. Obecny zapis brzmi: „adapter na probówki 15 ml okrągłodenne, kompatybilny z rotorem na probówki 50 ml” i zastępuje poprzedni: „adapter na probówki 1x15 ml kompatybilny do rotora na próbówki 50 ml”

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści adaptery na probówki 7 ml oraz 5 ml okrągłodenne, kompatybilne z rotorem na probówki 50 ml ?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

**Zamawiający zmieni zapisy**: „adapter na probówki 7 ml kompatybilny do rotora na próbówki 50 ml” i „adapter na probówki 5 ml kompatybilny do rotora na próbówki 50 ml” na:

 „adapter na probówki 7 ml okrągłodenne, kompatybilny z rotorem na probówki 50 ml”

I „adapter na probówki 5 ml okrągłodenne, kompatybilny z rotorem na probówki 50 ml”

**Pytanie nr 3**

Na jakie piętro ma być przetransportowany przedmiot zamówienia?

Czy w budynku jest winda?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

Zamawiający informuje, że budynek jest parterowy i przy dostawie nie jest wymagana winda.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego
 lub osoby upoważnionej przez
Dyrektora IZ-PIB