## ZZK
Podstawę do ustalenia wartości szacunkowej zamówienia stanowiły kosztorysy inwestorskie. Jednakże przy ustalaniu wartości uwzględniono ceny za wykonanie robót budowalnych na terenie województwa pomorskiego oraz średnie ceny ofertowe w postępowaniach prowadzonych przez Zamawiającego w okresie ostatnich lat, które były niższe od wartości wskazywanych w kosztorysach inwestorskich średnio o 40 - 45%. W związku z powyższym wartość szacunkowa zamówienia wynosi:
ZBIORCZE ZESTAWIENIE KOSZTORYSÓW OFERTOWYCH
dotyczy inwestycji pod nazwą:
Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego)
Lp. | Wyszczególnienie |  | Wartość
1 | 2 |  | 3
1 | Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego) |  | 0
2 | Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego) - branża sanitarna |  | 0
3 | Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego) - branża elektryczna |  | 0
|  | WARTOŚĆ NETTO | 0
|  | VAT 23 % | 0
|  | WARTOŚĆ BRUTTO | 0

## nabrzeże
ZAMIENNY KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego)
Lp. | SST | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE
1. | OST-00; SST-01 | Rozebranie nawierzchni z płyt pełnych | m2 | 1500 |  | 0
2. | OST-00; SST-01 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 30 |  | 0
3. | OST-00; SST-02 | Koryto pod nawierzchnię | m2 | 1530 |  | 0
4. | OST-00; SST-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład. Złożenie urobku na barkę. | m3 | 3060 |  | 0
5. | OST-00; SST-02 | Transport wodny barką materiału z rozbiórek | t | 7038 |  | 0
6. | OST-00; SST-02 | Załadunek i wyładunek barek | m3 | 3060 |  | 0
7. | OST-00; SST-02 | Wywóz materiałów budowlanych na legalne składowisko wraz z kosztami składowania lub utylizacji | m3 | 3060 |  | 0
8. | OST-00; SST-01 | Rozbiórka konstrukcji żelbetowych | m3 | 911 |  | 0
9. | OST-00; SST-01 | Transport wodny barką materiału z rozbiórek | t | 2277.5 |  | 0
10. | OST-00; SST-01 | Załadunek i wyładunek barek | m3 | 911 |  | 0
11. | OST-00; SST-01 | Wywóz materiałów budowlanych na legalne składowisko wraz z kosztami składowania lub utylizacji | m3 | 911 |  | 0
12. | OST-00; SST-01 | Mechaniczna rozbiórka studni w ulicy Świętego Ducha z wywozem materiału z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami składowania lub utylizacji | m3 | 8.48 |  | 0
13. | OST-00; SST-01 | Demontaż rurociągu kanalizacji deszczowej w ulicy Świętego Ducha z wywozem materiału z rozbiórki na legalne składowisko wraz z kosztami składowania lub utylizacji | m | 7 |  | 0
|  | Razem dział: PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  | 0
II |  | WYDOBYCIE I UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
14. | OST-00; SST-02 | Wydobywanie odpadów komunalnych i innych materiałów z dna | m3 | 20 |  | 0
15. | OST-00; SST-01 | Transport wodny barką materiału z rozbiórek | t | 44 |  | 0
16. | OST-00; SST-01 | Załadunek i wyładunek barek | m3 | 20 |  | 0
17. | OST-00; SST-02 | Wywóz materiałów budowlanych na legalne składowisko wraz z kosztami składowania lub utylizacji | m3 | 20 |  | 0
|  | Razem dział: WYDOBYCIE I UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH |  |  |  | 0
III |  | ROBOTY KAFAROWE I KOTWIENIE KONSTRUKCJI
18. | SST-03 | Spawanie pod wodą blach na odcinku 12 mb - sekcja 18 i 19 oraz na odcinku 9,40 mb - ciepłociąg sekcja 36 | m | 446 |  | 0
19. | SST-03 | Wycięcie otworów w brusach ścianki szczelnej | szt. | 676 |  | 0
20. | SST-03 | Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości brusów i łączników (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 9846 |  | 0
21. | SST-03 | Zabezpieczenie ścianek szczelnych powłoką epoksydowo-poliuretanową o grubości min. 450 mikronów | m2 | 2270.5 |  | 0
22. | SST-03 | Pogrązanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic głębokość wbicia do 11 m. Pozycja uwzględnia wszyskie czynności związane z wykonaniem projektowanych ścianek wraz z materiałem i wszelkimi pracami towarzyszącymi | m | 388.5 |  | 0
23. | SST-03 | Pogrążanie ścianek szczelnych stalowych z grodzic głębokość wbicia do 14 m Pozycja uwzględnia wszyskie czynności związane z wykonaniem projektowanych ścianek wraz z materiałem i wszelkimi pracami towarzyszącymi | m | 65.5 |  | 0
Skleszczenie ścianki projektowanej z istniejącą
23a | SST-03 | Zakładanie kleszczy stalowych dwustronnych pojedynczych na ścianki szczelne i palisady żelbetowej z ceowników o wysokości do 200 mm - montaż z wody - Ceownik 160 | t | 16.77 |  | 0
23b | SST-03 | Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości ceownika C160 (stan wyjściowy powierzchni B) | m2 | 499.52 |  | 0
23c | SST-03 | Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi ścianki j.w. | m2 | 499.52 |  | 0
23d | SST-03 | Ściagnięcie kleszcza C160 prętem gwintowanym fi 20mm o dł. 60cm w ilosci Pręt gwintowany ocynkowany fi 20mm k. 8.8 o dł. 60cm wraz z podkładką zgrubną i nakrętką M20 ocynkowana ogniowo | t | 0.413 |  | 0
Zasypanie wnętrza "pala skrzynkowego" - połaczenie nowej ścianki ze starą
23e | SST-03 | Mechaniczne zasypywanie wnętrza pali skrzynkowych (o pow. 0,18m2/mb pala) mieszkanką piasku i wapna gaszonego 1:5 | m3 | 33.12 |  | 0
Zabezpieczenie istniejących ściagów
23f | SST-03 | Izolowanie ściągów stalowych o śr. 20 mm taśma | t | 0.079 |  | 0
23g | SST-03 | Izolowanie ściągów stalowych o śr. 25 mm taśma | t | 0.724 |  | 0
23h | SST-03 | Izolowanie ściągów stalowych o śr. 30 mm taśma | t | 1.598 |  | 0
23i | SST-03 | Izolowanie ściągów stalowych o śr. 35 mm taśma | t | 0.362 |  | 0
24. | SST-03 | Wstawienie rur oslonowych dn 100 PCV | m | 21 |  | 0
25. | SST-03 | Wykonanie i naciągnięcie kotew mikropalowych do kotwienia ścianek | m | 399 |  | 0
26. | SST-03 | Pale kotwiące CFA fi 40 z zabezpieczeniem steczności ścian rurami osłonowymi | m | 1455 |  | 0
27. | SST-03 | Pale kotwiące CFA fi 50 z zabezpieczeniem steczności ścian rurami osłonowymi | m | 630 |  | 0
|  | Razem dział: ROBOTY KAFAROWE I KOTWIENIE KONSTRUKCJI |  |  |  | 0
IV |  | KONSTRUKCJA NADBUDOWY
28. | SST-06 | Ułożenie geowłókniny w filtrze odwrotnym | m2 | 3286.56 |  | 0
29. | SST-06, SST-02 | WYKONANIE ZASYPU ZE ZWIRU FRAKCYJNEGO O FRAKCJI 22-70 mm wraz z zagęszczeniem | m3 | 147.6 |  | 0
30. | SST-06, SST-02 | WYKONANIE ZASYPU ZE ZWIRU FRAKCYJNEGO O FRAKCJI 8-16 mm wraz z zagęszczeniem | m3 | 83.64 |  | 0
31. | SST-06, SST-02 | WYKONANIE ZASYPU ZE ZWIRU FRAKCYJNEGO O FRAKCJI 2-4 mm wraz z zagęszczeniem | m3 | 103.32 |  | 0
32. | SST-04 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym. Zastosowano pompę do betonu | m3 | 155.69 |  | 0
33. | SST-04 | Deskowanie ścian w konstrukcjach nadwodnych systemem Acrow=U=Form - nabrzeża oczepowe, płytowe, nadbudowa falochronów, pirsów i pomostów | m2 | 3002.8 |  | 0
34. | SST-05 | Zbrojenie nabrzeży i falochronów prętami o śr. 10-14 mm - nadbudowa oczepowa | t | 86.8 |  | 0
35. | SST-04 | Betonowanie nabrzeży i bulwarów oporowych żelbetowych o wysokości do 5 m. Betonujemy 3 sekcje mijankowo | m3 | 1240 |  | 0
36. | SST-04.00, SST-12 | Wykonanie okładzin kamiennych od strony wody | m3 | 319.8 |  | 0
37. | SST-06 | Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych taśmą dylatacyjną PCW szerokości 200 mm Komentarz: Długość dylatacji obwodowo 6,92mb Ilość dylatacji - 40szt | m | 276.8 |  | 0
38. | SST-06 | Dwuwarstwowa powłoka izolacyjna z lepiku asfaltowym na zimno pionowych powierzchni betonowych i murowanych | m2 | 2574 |  | 0
39. | SST-02 | Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych wraz z zagęszczeniem | m3 | 3336 |  | 0
|  | Razem dział: KONSTRUKCJA NADBUDOWY |  |  |  | 0
V |  | WYPOSAŻENIE
40. | SST-08 | Montaż pachołów żeliwnych typu ZL 15. Bez pachoła, tylko gniazdo | szt. | 13 |  | 0
41. | SST-08 | Montaż pachołów żeliwnych typu PSC. Bez pachoła, tylko śruby kotwiące | szt. | 26 |  | 0
42. | SST-08 | Wiercenie otworu w żelbecie poziomo z wody o głębokości do 25 cm | otw. | 4060 |  | 0
43. | SST-08 | Montaż pojedynczych belek i ram odbojowych o przekroju do 400 cm2 na ścianach betonowych wraz z kotwami chemicznymi+podkładka+nakrętka+pet gwitowany M20 | m | 1042.85 |  | 0
44. | SST-08 | Montaż pojedynczych belek i ram odbojowych o przekroju powyżej 400 cm2 na ścianach betonowych wraz z kotwami chemicznymi+podkładka+nakrętka+pet gwitowany M24 | m | 731.4 |  | 0
45. | SST-08 | Opierzenie belek odbojowych balami drewnianymi | m3 | 115.5 |  | 0
46. | SST-08 | Osadzenie włazów żeliwnych w studzienkach i komorach | szt. | 2 |  | 0
|  | Razem dział: WYPOSAŻENIE |  |  |  | 0
VI |  | KANALIZACJA DESZCZOWA
47. | SST-10 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej o wysokości 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 100 |  | 0
48. | SST-10 | Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 30 cm | m2 | 100 |  | 0
49. | SST-02, SST-10 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory wraz z odwodnieniem | m3 | 93 |  | 0
50. | SST-02, SST-10 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów | m2 | 120 |  | 0
51. | SST-02, SST-10 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami na odkład wraz z odwodnieniem | m3 | 37.68 |  | 0
52. | SST-02, SST-10 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów | m2 | 648 |  | 0
53. | SST-02, SST-10 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 4.16 |  | 0
54. | SST-10 | Kanały z rur kanalizacyjnych poliestrowych GRP o śr. nominalnej 700 mm - wykopy umocnione | m | 30 |  | 0
55. | SST-10 | Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 700 mm | m | 26 |  | 0
56. | SST-10 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm | stud. | 3 |  | 0
57. | SST-10 | Wykonanie przejść przez ściany betonowe studni dla rur GRP dn 700 | przejście | 5 |  | 0
58. | SST-10 | Klapy w studni rewizyjnej murowanej dla rur o śr. 400 mm | szt. | 1 |  | 0
59. | SST-02, SST-10 | Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów. Materiał dowieziony na budowę - pospólka | m3 | 140 |  | 0
60. | OST, SST-10 | Zabezpieczenie kabla w ziemi rurą typu Arot na dł. około 1m DN 150 | zabezp. | 1 |  | 0
61. | OST-00; SST-02 | Wywóz materiałów budowlanych na legalne składowisko wraz z kosztami składowania lub utylizacji | m3 | 390 |  | 0
|  | Razem dział: KANALIZACJA DESZCZOWA |  |  |  | 0
VII |  | PRZEBUDOWA WODOCIĄGU Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO DN100 KLASY C40 PN16 l=6,70m
62. | SST-02, SST-11 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory wraz z odwodnieniem | m3 | 13.4 |  | 0
63. | SST-02, SST-11 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów | m2 | 28 |  | 0
64. | SST-02, SST-11 | Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym | m3 | 0.99 |  | 0
65. | SST-11 | Rurociągi w instalacjach wodociągowych zewnętrznych o śr. nom. 100 mm żeliwne, kielichowe | m | 7 |  | 0
66. | SST-11 | Próba szczelności instalacji wodociągowej | m | 7 |  | 0
67. | SST-02, SST-11 | Zasypanie wraz z zagęszczeniem wykopów. Materiał dowieziony na budowę - pospólka | m3 | 10 |  | 0
68. | SST-02, SST-11 | Stalowe rury płaszczowe w nadbudowie żelbetowej - odcinki proste o śr. do 1220x10mm L=1m wraz z łańcuchowymi przejściami szczelnymi | m | 19 |  | 0
|  | Razem dział: PRZEBUDOWA WODOCIĄGU Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO DN100 KLASY C40 PN16 l=6,70m |  |  |  | 0
VIII |  | ROBOTY CZERPALNE WRAZ Z PRACĄ SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO NA CZAS ROBÓT
69. | SST-02, SST-09 | Sondaż przedwykonawczy. | m2 | 3000 |  | 0
70. | SST-02, SST-09 | Podczyszczenie dna wraz z wywozem materiału z odmulenia na legalne składowisko wraz z kosztami składowania lub utylizacji. | m2 | 3000 |  | 0
71. | SST-02, SST-09 | Sondaż powykonawczy. | m2 | 3000 |  | 0
|  | Razem dział: ROBOTY CZERPALNE WRAZ Z PRACĄ SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO NA CZAS ROBÓT |  |  |  | 0
IX |  | UMOCNIENIE DNA
72. | SST-07 | Uszczelnienie przy pomocy worków jutowych wypełnionych betonem wnętrz fali ścianki szczelnej stykajacej sie z koszem gabionowym | m | 255 |  | 0
73. | SST-02, SST-07 | Wykonanie umocnienia dna koszami gabionowymi. W pozycji należy uwzględnić pełen zakres robót: zakup, dostarczenie, załadunek, wyładunek, transpotrt poprzeczny itd. materiałów (kosze gabionowe, kamień do wypełnienia koszy, geowóknina, materiał do wyrównania podłoża), wszelkie prace związane z ustawieniem, wypełnieniem, zamocowaniem koszy gabionowych. | m3 | 1860 |  | 0
|  | Razem dział: UMOCNIENIE DNA |  |  |  | 0
X |  | INNE ROBOTY
74. |  | Tablice wg. SIWZ | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem dział: INNE ROBOTY |  |  |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0

## instalacje wodociągowe
KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego) - branża sanitarna
Lp. | SST | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I |  | ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WODOCIĄGOWE
1. | OST-00; SST-01 | Rozebranie nawierzchni z płyt pełnych o powierzchni ponad 3,0 m2 - niski taras nabrzeża - UWAGA materiał do ponownego montażu | m2 | 39.18 |  | 0
2. | OST-00; SST-01 | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej - wysoki taras nabrzeża - UWAGA materiał do ponownego montażu | m2 | 33.69 |  | 0
3. | SST-02, SST-11 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych - wysoki taras nabrzeża wraz zwywozem materiału na legalne składowisko wraz z kosztami składowania lub utylizacji | m3 | 50.54 |  | 0
4. | SST-02, SST-11 | Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych | m2 | 44.92 |  | 0
5. | SST-02, SST-11 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - podsypka | m2 | 72.87 |  | 0
6. | SST-02, SST-11 | Rurociągi z polietylenu niskociśnieniowego (PE) łączone metodą zgrzewania o śr. wewn. 50 mm | m | 49.05 |  | 0
7. | SST-02, SST-11 | Ułożenie rur osłonowych stalowych o śr.do 100 mm | m | 27.8 |  | 0
8. | SST-02, SST-11 | Przeciąganie rurociągów przewodowych o śr. nominalnej 50 mm w rurach ochronnych | m | 27.8 |  | 0
9. | SST-02, SST-11 | Izolacja rurociągu otulinami poliuretanowymi w jednej warstwie o grubości 20 mm o śr. zewnętrznej 95-114 mm | m2 | 8.73 |  | 0
10. | SST-02, SST-11 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm - obsypka | m2 | 72.87 |  | 0
11. | SST-02, SST-11 | Zasypanie ręcznie wraz z zagęszczeniem wykopów liniowych. Materiał dowieziony na budowę - pospólka | m3 | 39.61 |  | 0
12. | SST-02, SST-11 | Oznakowanie trasy instalacji wodociągowej ułożonej w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego | m | 49.05 |  | 0
13. | SST-03.00 | Próba szczelności sieci wodociągowych | prob. | 1 |  | 0
14. | SST-03.00 | Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych | odc.200m | 1 |  | 0
15. | SST-03.00 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - zasuwy żeliwne kielichowe owalne o śr. 50 mm z obudową i skrzynką uliczną | szt. | 2 |  | 0
16. | SST-03.00 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - zasuwy żeliwne kielichowe owalne o śr. 100 mm z obudową i skrzynką uliczną | szt. | 3 |  | 0
17. | SST-03.00 | Studzienki wodomierzowe - wyposażenie | kpl. | 1 |  | 0
|  | Razem dział: ZEWNĘTRZNE INSTALACJE WODOCIĄGOWE |  |  |  | 0
II |  | WYMIANA DRZWI DO WNĘK DLA ROZDZIELNIC R2 I R3
18. | OST-00; SST-01 | Cięcie ciężkich konstrukcji stalowych i blach grubości powyżej 10 mm na złom wsadowy - stara rama z drzwiami do wnęk rozdzielnic R2 i R3 | t | 1 |  | 0
19. | OST-00; SST-01 | Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - o wymiarach zewn. ramy 100x100cm | m2 | 1 |  | 0
|  | Razem dział: WYMIANA DRZWI DO WNĘK DLA ROZDZIELNIC R2 I R3 |  |  |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0

## elektryka
KOSZTORYS OFERTOWY
Modernizacja Długiego i Rybackiego Pobrzeża na odcinku od Mostu Zielonego do Bramy Straganiarskiej (Targu Rybnego) - branża elektryczna
Lp. | SST | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto zł | Wartość netto zł
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I |  | ROZDZIELNICE
1. |  | Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 50-150 kg (demotnaż istn. R2, R3) | szt. | 2 |  | 0
2. |  | Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach | szt. | 2 |  | 0
3. |  | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 250 kg | szt. | 1 |  | 0
4. |  | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 250 kg | szt. | 1 |  | 0
5. |  | Demontaż gniazd instalacyjnych wtykowych uszczelnionych 3 biegunowych | szt. | 6 |  | 0
6. |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 63 A i przekroju przewodów do 10 mm2 | szt. | 6 |  | 0
7. |  | Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 5 pól | szt | 2 |  | 0
8. |  | Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia | pomiar | 5 |  | 0
|  | Razem dział: ROZDZIELNICE |  |  |  | 0
II |  | OKABLOWANIE
9. |  | Kopanie rowów dla kabli | m3 | 19.6 |  | 0
10. |  | Demontaż kabla zasilającego R1 | m | 28 |  | 0
11. |  | Demontaż kabli zasilających gniazda siłowe | m | 80 |  | 0
12. |  | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego | m | 70 |  | 0
13. |  | Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm | m | 60 |  | 0
14. |  | Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 28 |  | 0
15. |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 2 |  | 0
16. |  | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych | m | 80 |  | 0
17. |  | Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych | szt. | 6 |  | 0
18. |  | Zasypywanie rowów dla kabli | m3 | 19.6 |  | 0
19. |  | Badanie linii kablowej nn | odc. | 4 |  | 0
|  | Razem dział: OKABLOWANIE |  |  |  | 0
III |  | KABLE GRZEWCZE
20. |  | Instalacja termoelektryczna z elastycznych elementów grzewczych - taśma mocowana taśmą samoprzylepną | m | 160 |  | 0
|  | Razem dział: KABLE GRZEWCZE |  |  |  | 0
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | [5 empty] | 0