Kostrzyn nad Odrą, dnia 24 czerwca 2021r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

Znak sprawy: ZP.271.13.2021.GC

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ nr 1**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym pn.:

**„Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 w Kostrzynie nad Odrą – Budowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni o nawierzchni tartanowej”.**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania, dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia, zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zmianami) informujemy:

***Pytanie nr 1***

1. W opisie technicznym podbudowa pod nawierzchnie poliuretanowa jest wykonana z warstw:   
- wyrównawcza kamienna 0-4 mm gr. 5 cm  
- kruszywo łamane (kruszone) 0-31,5 mm gr. 15 cm   
- piasek zagęszczony gr. 10 cm  
2. Wg rys. A-2 projektowana podbudowa jest wykonana z następujących warstw:  
- wyrównawcza kamienna 0-4 mm gr. 5 cm   
- kruszywo łamane (kruszone) 0-31,5 mm gr. 15 cm   
- kruszywo łamane (kruszone) 32 – 63 mm gr. 15 cm  
- piasek zagęszczony gr. 15 cm  
- podłoże gruntowe stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm  
3. Wg specyfikacji technicznej ST-03.01.00 (str. 31) podbudowa pod boisko jest z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0,1-31,5mm w konstrukcji warstwy dolnej podbudowy gr. 15cm oraz warstwy górnej o uziarnieniu 0,074 -4cm gr, 5cm.   
4. W przedmiarze robót poz. 16 jest podbudowa warstwa II gr. 15cm z kruszywa łamanego: tłuczeń 31,5-63mm + kliniec 16-31,5cm lub beton B10 układany w stanie półsuchym.  
Z powodu wymogu dostarczenia wraz z ofertą kosztorysu ofertowego proszę o podanie warstw podbudowy pod nawierzchnię poliuretanową, którą Wykonawca powinien wycenić.

**Odpowiedź:**

Zamawiający w odpowiedzi informuje, że należy wycenić zgodnie z rys. A-2

Wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia zostaną zamieszczone na stronie prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/kostrzyn_nad_odra> oraz na stronie internetowej zamawiającego [www.kostrzyn.pl](http://www.kostrzyn.pl) .

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Burmistrz Miasta Kostrzyn nad Odrą

dr Andrzej Kunt

Do wiadomości:

1. Wszyscy uczestnicy postępowania