## Arkusz1
Pakiet nr 3
Spacery biodrowe, kolanowe, cement vancogenx, mieszalnik do cementu
nr | opis | ilość kpl | cena jednostkowa netto | Vat % | cena jednostkowa brutto | wartość netto | wartość brutto | Producent
1 | Spacery biodrowe z gentamycyną -fabrycznie sterylne i gotowe do użycia-12 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążenie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem (do 98mm włącznie) oraz 3 z długim trzpieniem (do 211 mm włącznie). Niezależnie każdy spacer ( z długim i krótkim trzpieniem) dostępny w wersji o przekroju prostokątnym (spłaszczony w projekcie A-P). Dawka gentamycyny zwiększająca się wraz z rozmiarem -od 1,1g do 3,2g. | 1
2 | Spacery biodrowe z gentamycyną i wankomycyną- fabrycznie sterylne i gotowe do użycia- 6 rozmiarów. Każdy z metalowym trzpieniem wewnątrz, umożliwiającym częściowe obciążanie kończyny. Dostępne 3 rozmiary z krótkim trzpieniem (do 98mmwłącznie) oraz 3 z długim trzpieniem (do 211mm włącznie). Proporcja gentamycyna i wankomycyna 1:1(od 1,1g do 3,2g). | 1
3 | Spacery kolanowe z gentamycyną -fabrycznie sterylne i gotowe do użycia -3 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 80mm włącznie. Dawka gentamycyny zwiększającej się wraz z rozmiarem (od 0,9g do 1,8g). | 1
4 | Spacery kolanowe z gentamycyną i wankomycyną - fabrycznie sterylne i gotowe do do użycia -4 rozmiary. Szerokość tacy piszczelowej od 60mm do 90mm włącznie. Proporcja gentamycyny i wankomycyny 1:1 (od 0,9g do 2,7g). | 1
5 | Cement kostny do ręcznego przygotowania o wysokiej lepkości, z kombinacją dwóch antybiotyków: gentamycyny i wankomycyny, w proporcji antybiotyków 1:1. Opakowanie 1x40g, krótszy czas polimeryzacji. Proporcja płynu do proszku 1:3. | 10
6 | Mieszalnik do cementu w formie "młynka". Możliwość do jednorazowego zmieszania 80g cementu. | 10
7 | Hermetyczny system do próżniowego mieszania i podawania cementu o wysokiej lepkości. Wewnątrz mieszalnika znajduje się fabrycznie umieszczony cement wraz z antybiotykiem -gentamycyną, osobno proszek i płyn. Opakowanie 40g. Nie wymaga użycia pompy próżniowej. Krótszy czas polimeryzacji. Stosunek proszku do płynu 3:1. System jest całkowicie bezzapachowy, chroniący przed narażeniem operatorów na opary monomeru. | 10
8 | Jednorazowy, sterylny system, posiadający możliwość chwilowego, impulsowego zwiększenia mocy, przepływpowyżej 0,9l/min. System nie wymaga użycia sprężonego powietrza (zarówno ze ściany jak i butli) zapewnia zarówno płukanie jak i ssanie. Zasilanie bateriami alkalicznymi AA (8sztuk). Moc znamionowa 37,5W. Hałas poniżej 75db. Napięcie zasilania DC 15V. | 10
9 | Wypełniacz ubytków kostnych o wysokiej odporności mechanicznej, zawiarający ß-TCP oraz PMMA. Po zmieszaniu produktu otrzymujemy formę lejącą, która po czasie przechodzi w konsystencję plasteliny umożliwiającą tworzenie dowolnych kształtów odpowiednich do miejsc aplikacji. Możliwy do podania metodą ręczną, jak i poprzez zastosowanie igły. Po zakończeniu polimeryzacji wypełniacz podatny na obróbkę, mechaniczną. Charakreruzujący się osteokonduktywnością. Jedno opakowanie powinno dać co najmniej 9 cm3 gotowego produktu. | 10
10 | Zestaw do wymieszczania oraz aplikacji substytutu kości oraz cementu za pomocą specjalnej igły | 10
[6 empty] | 0 | 0
wartość netto:
wartość brutto:
warunki płatności:
Umowa będzie realizowana wartościowo, a nie ilościowo