**Komfortka ścienna dla osób z niepełnosprawnościami (8 szt.)**

|  |
| --- |
| **Specyfikacja** |
| Cel | kozetka ścienna do pielęgnacji, przewijania osób z niepełnosprawnościami |
| Szerokość | 60 cm |
| Wysokość | 60 / 65 cm |
| Długość | 200 cm |
| Obciążenie dopuszczalne | 150 kg – 200 kg |
| Regulacja podgłówka w górę | 0 - 40°/ 45°; regulacja ręczna |
| Montaż | składany i montowany do ściany; elementy do mocowania w zestawie |
|  | Urządzenie wymagające instalacji do ściany; łatwe do czyszczenia, tapicerowane materiałem umożliwiającym czyszczenie. Ruchome podparcie głowy. |
| Gwarancja: | 24 miesiące |
| Dostawa:  | Miejsca wskazane przez zamawiającego: Uniwersytet Jana Długosza ul. Waszyngtona 4/8 42-217 Częstochowa |

Sporządziła: Ewa Biadacz

Data: 06.07.2023 r.