**Załącznik nr 1 do SIWZ**

**Numer postępowania: 192/2020/PN/DZP**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Wykonanie modernizacji pomieszczeń 301 i 302 na potrzeby studia nagrań w Instytucie Muzyki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie przy ul. Szrajbera 11**.

**W ramach robot zamówienie obejmuje wykonanie następujących prac:**

Realizacja Studia Nagrań w salach należących do Instytutu Muzyki (III piętro)

Sale Instytutu Muzyki (przed remontem i modernizacją)

301- magazyn instrumentów

302 - wypożyczalnia instrumentów

Sale Instytutu Muzyki ( po modernizacji)

1. pomieszczenie nagrań wokalnych i lektorskich
2. reżyserka studia nagrań

**Sala 301**

Opis: Pomieszczenie wykonać zgodnie ze standardami akustycznymi pomieszczeń dla nagrań wokalnych oraz lektorskich. Pomieszczenie wykonane z materiałów maksymalnie chłonących dźwięki o różnej charakterystyce częstotliwości.

Zastosowane materiały pozwalające na skrócenie czasu pogłosu do minimum.

Realizacja

--wymiana drzwi na dźwiękochłonne

- zastosowanie materiałów maksymalnie chłonących dźwięk

- uszczelnienie akustyczne okien

**Sala 302**

Opis: Reżyserka to pomieszczenie o wyjątkowym projekcie akustycznym, mały czas pogłosu dla reżyserii służących do miksowania i masteringu muzyki rozrywkowej.

Realizacja

- wygłuszenie reżyserki studia nagrań z zaleceniami przyjętymi dla miejsc o tym przeznaczeniu tj. krótki czas pogłosu

- wykonanie absorberów i dyfuzorów dla tego pomieszczenia

-wykonanie instalacji elektrycznej dla urządzeń studyjnych

- Przebicie ścian w dwóch kierunkach między salami 301/302

**Szczegółowy zakres robót przedstawia projekt wielobranżowy, specyfikacje oraz przedmiary robót.**

**Termin realizacji: do dnia 15.10.2020 r. od dnia podpisania umowy.**

1. Wykonawca ma obowiązek zapoznania się z zakresem robót, przedmiarem oraz wymogami przedstawionymi w projekcie umowy. Zaleca się także aby dokonał wizji lokalnej terenu robót przed złożeniem oferty. Dostarczony przez Zamawiającego przedmiar stanowi jedynie element pomocniczy i zawarte w nim dane nie stanowią podstawy do oszacowania przez Wykonawcę całkowitej ceny zamówienia. W celu ustalenia terminu wizji lokalnej należy skontaktować się z: **mgr inż. Jerzy Ossowski 89/523 3987** lub **605 627 950**.
2. Roboty będące przedmiotem zamówienia należy wykonywać uwzględniając fakt, że roboty o znacznym natężeniu hałasu, zapyleniu lub uciążliwe będą prowadzone po godzinach pracy w dni robocze lub w dni wolne od pracy - w uzgodnieniu z Zamawiającym.
3. Powstałe odpady należy unieszkodliwić, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach z dnia 27.04.2001 Dz. U. z 2007 nr 39 poz. 251
4. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniego zabezpieczenia, na własny koszt, sprzętu pozostawionego na terenie budowy.
5. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w ustawie Prawo budowlane, wymaganiom projektów i przedmiarów robót oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wskazania oraz inne parametry przedmiotu zamówienia podane przez Zamawiającego są wymaganiami minimalnymi. Pod pojęciem „parametry” rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, rodzaj materiału, kształt, wielkość, bezpieczeństwo, wytrzymałość oraz pozostałe parametry przypisane poszczególnym materiałom i urządzeniom w dokumentacji załączonej do SIWZ.
6. W przypadku materiałów lub produktów wymienionych w dokumentacji opisującej przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, wskazanie takie należy traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza w tym zakresie zastosowanie materiałów lub produktów równoważnych jakościowo i funkcjonalnie (o parametrach równoważnych lub wyższych). W przypadku zaoferowania materiałów lub produktów równoważnych przez Wykonawcę jest on zobowiązany jednoznacznie wykazać, że oferowane przez niego równoważne materiały lub produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca przed zastosowaniem wyrobu/montażem urządzenia każdorazowo powinien uzyskać akceptację Zamawiającego.
7. W odniesieniu do zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przedstawienia certyfikatów, deklaracji zgodności lub certyfikaty zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość korzystania z uprawnień wynikających z rękojmi przez okres co najmniej **5 lat** od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych bez zastrzeżeń. Szczegółowe warunki rękojmi są określone w Istotnych postanowieniach umowy.
9. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był minimum **2 letnią** gwarancją od daty sporządzenia protokołu końcowego odbioru robót budowlanych bez zastrzeżeń. Szczegółowe warunki gwarancji są określone w Istotnych postanowieniach umowy.

**Sporządził:**

**mgr inż. Jerzy Ossowski**