## Arkusz1
Załącznik nr 6 do SWZ po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.64.5.2023
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 5
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawów TYVEK do sterylizacji plazmowej, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w opakowaniach na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Zamawiajacy dopuszcza, aby data ważności i oznakowanie CE znajdowały się wewnątrz tulei, na którą nawinięty jest rękaw. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………* 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia zgodnie z poniższą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość wymagana (mb) | Długość oferowanego rękawa | Ilość oferowana (szt.) | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8= 6x7 | 9 | 10=11/6 | 11=8+9 | 12
1 | Rękaw do sterylizacji plazmowej TYVEK - gramatura 70 g (+- 10), - kompatybilny z posiadanym przez zamawiającego systemem STERRAD, - wskaźnik chemiczny umieszczony poza obszarem pakowania, wskazujący fakt przejścia pakietu przez sterylizację nadtlenkiem wodoru. - na opakowaniach musi być umieszczony rozmiar, kierunek LOT.
1.1. | - szerokość 100 mm - dług. 70 mb lub 100 mb | mb | 4200 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.2. | - szerokość 150 mm - dług. 70 mb lub 100 mb | mb | 4200 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.3. | - szerokość 250 mm - dług. 70 mb lub 100 mb | mb | 2100 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.4. | - szerokość 300-350 mm - dług. 70 mb lub 100 mb | mb | 1000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
1.5. | - szerokość 400-420 mm - dług. 70 mb lub 100 mb | mb | 1000 |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | RAZEM: | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest w kol. 5 wskazać długość oferowanego rękawa (70 lub 100)