## Arkusz1
Rozdział III SWZ - Opis przedmiotu zamówienia - Formularz cenowy
Część asortymentowa formularza - część I
Lp. | Nazwa artykułu/asortymentu | Jednostka miary | szacunkowa liczba sztuk | Produkt oferowany przez Wykonawcę - należy wypełnić w celu weryfikacji spełniania wymagań Zamawiającego z kolumny B | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Żarówka G9 led - 4,5 W - barwa neutralna 4000K | szt. | 10 |  |  | 0
2 | Żarówka E14 - 6W - barwa neutralna 4000K | szt. | 20 |  |  | 0
3 | Żarówka E27 led 9W - barwa neutralna 4000K | szt. | 100 |  |  | 0
4 | Żarówka GU9 4W - barwa neutralna 4000K | szt. | 10 |  |  | 0
5 | Moduł led 18W model AD – SW-6274L4 - barwa neutralna 4000K | szt. | 10 |  |  | 0
6 | świetlówka TL 8W 54-765 - barwa neutralna 4000K | szt. | 10 |  |  | 0
7 | świetlówka PL-S2P 9W - barwa neutralna 4000K | szt. | 10 |  |  | 0
8 | świetlówka led 9W 60 cm - barwa neutralna 4000K | szt. | 50 |  |  | 0
9 | świetlówka led 18W 120 cm - barwa neutralna 4000K | szt. | 100 |  |  | 0
10 | świetlówka led 24W 150 cm - barwa neutralna 4000K, G13 | szt. | 20 |  |  | 0
11 | oprawa rastrowa LED 2x18W - natynkowa | szt. | 25 |  |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0
Część asortymentowa formularza - część II
Lp. | Nazwa artykułu/asortymentu | Jednostka miary | szacunkowa liczba sztuk | Produkt oferowany przez Wykonawcę - należy wypełnić w celu weryfikacji spełniania wymagań Zamawiającego z kolumny B | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Lampa LED liniowa typu High Bay, minimum 200W, co najmniej 24000lm, 4000K barwa biała neutralna, Kąt padania światła 90° (dopuszczalne 110°), IP65, ściemnialna, z zasilaczem zewnętrznym lub zintegrowanym 1-10V | szt. | 1 |  |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0
Część asortymentowa formularza - część III
Lp. | Nazwa artykułu/asortymentu | Jednostka miary | szacunkowa liczba sztuk | Produkt oferowany przez Wykonawcę - należy wypełnić w celu weryfikacji spełniania wymagań Zamawiającego z kolumny B | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Żarówka LED kulista, moc 7,8-8,5 W, 900-1100lm, 4000-4100K, E27,220-240V, 50Hz | szt. | 150 |  |  | 0
2 | Żarówka LED kulista,moc 12-13 W, 1100-1550lm, 4000-4100K, E-27, 220-240V, 50HZ | szt. | 150 |  |  | 0
3 | Żarówka LED kulista, 6-7,5W, 450-600lm, 4000-4100K, E-14,220-240V, 50Hz | szt. | 25 |  |  | 0
4 | Moduł kulisty z wileoma diodami LED i magnesem, średnica 120-130 mm, wysokość 25 -35mm, moc 10-15W, 1100-1400lm, 4000-4100K, możliwość magnetycznego mocowania w plafonie, 220-240V, 50Hz | szt. | 60 |  |  | 0
5 | Świetlówka kompaktowa z jednosronnym dwupinowym trzonkiem G23, długość do pinu wpinającego 144mm, długość całkowita 167mm, szerokość 20mm +\- 2mm, średnica 12mm, moc co najmniej 9W, 750-850lm, 3000-4000K | szt. | 60 |  |  | 0
6 | lampa sufitowa typu "plafon" kształt kulisty, kolor biały, materiał - plastik\aluminium\metal, sposób montażu natynkowy, średnica lampy 300-400mm, wysokość 85-100 mm, źródło światła -2 sztuki żarówki kuliste typu LED E27 (bez źródła światła w komplecie), IP44 | szt. | 50 |  |  | 0
Razem: | [5 empty] | 0
Formularz musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym przez osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.