Załącznik nr – formularz asortymentowo-cenowy

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET 1 – Dren do pompy histeroskopowej STRYKER Fluid Safe** | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| LP | Nazwa towaru | Producent i nr katalogowy | | j. m. | | Ilość | | Cena jednostk. netto | | Wartość netto | | Vat % | | VAT w zł | | Wartość brutto | |
| 1 | Dren płuczący, wielokrotnego użytku, do pompy histeroskopowej STRYKER Fluid Safe: średnica 5 mm, grubość 2 mm, długość ok. 4 m, membrana z gumami uszczelniającymi pasująca do elementu tłoczącego płyn przez pompę do histeroskopu, zakończony ostrą igłą z jednej strony, z drugiej końcówka pasująca do zestawu optycznego Stryker lub STORZ, na drenie zaciskacz, możliwość sterylizacji. |  | szt. | | 10 | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | | **Razem** | |  | |  | |  | |  | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |