Załącznik nr – formularz asortymentowo-cenowy

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PAKIET 1 – Dren do pompy histeroskopowej STRYKER Fluid Safe** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LP | Nazwa towaru | Producent i nr katalogowy | j. m. | Ilość  | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Vat % | VAT w zł | Wartość brutto |
| 1 | Dren płuczący, wielokrotnego użytku, do pompy histeroskopowej STRYKER Fluid Safe: średnica 5 mm, grubość 2 mm, długość ok. 4 m, membrana z gumami uszczelniającymi pasująca do elementu tłoczącego płyn przez pompę do histeroskopu, zakończony ostrą igłą z jednej strony, z drugiej końcówka pasująca do zestawu optycznego Stryker lub STORZ, na drenie zaciskacz, możliwość sterylizacji. |  | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Razem** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |