## Arkusz1
Lp. | Przedmiot zamówienia | jednostka miary | ilość | cena netto | podatek VAT | cena brutto | Wartość brutto | producent**
Rury PE 100 RC SDR17 ( Producent Wavin, Kaczmarek) *
1 | Rura DN 400 | m | 180 |  |  |  | 0
2 | Uszczelki płaskie z wkładką DN 400 | szt. | 2 |  |  |  | 0
Kształtki PE SDR 11 (Producent GF+ Fusion)*
3 | Mufa elektrooporowa SDR 11 DN100 | szt. | 2 |  |  |  | 0
4 | Tuleja kołnierzowa DN 100 | szt. | 1 |  |  |  | 0
5 | Kołnierz OC DN 100 | szt. | 1 |  |  |  | 0
6 | Łuk doczołowy PE DN 400 45 st. | szt. | 1 |  |  |  | 0
7 | mufa elektrooporowa SDR 11 400 | szt. | 5 |  |  |  | 0
8 | tuleja kołnierzowa DN 400 | szt. | 2 |  |  |  | 0
9 | Kołnierz OC 400 | szt. | 2 |  |  |  | 0
10 | zaślepka elektrooporowa DN 400 | szt. | 1 |  |  |  | 0
Kształtki żeliwne sferoidalne PN 10
11 | Skrzynka żeliwna | szt. | 2 |  |  |  | 0
12 | Zaślepka DN 500 | szt. | 1 |  |  |  | 0
13 | trójnik żeliwny kołnierzowy 400/200 | szt. | 1 |  |  |  | 0
14 | Redukcja 200/100 | szt. | 1 |  |  |  | 0
Zasuwy kołnierzowe krótkie, w komplecie z oryginalną obudową PN 10
15 | Zasuwa kołnierzowa DN 400 | szt. | 1 |  |  |  | 0
16 | Zasuwa kołnierzowa DN 100 | szt. | 1 |  |  |  | 0
RAZEM
*Nazwy własne oraz producenci zostali podani ze względu na przejrzystość zapisu, umożliwiające oferentom w sposób trafny, zrozumieć , jaki asortyment Zamawiający ma na myśli. Opis ten, jasno przedstawia wymogi, co, do jakości, wymogów technicznych zamawianego asortymentuarmatury wodociągowej. W przypadku produktów wymienionych z nazwy, Zamawiający dopuszcza możliwość zaofertowania produktów równoważnych tj. posiadających te same lub lepsze parametry techniczne, jakościowe, okres żywotności, funkcjonalne i użytkowe, jak te określone w załączniku nr 1. W celu potwierdzenia równoważności Wykonawca dołączy karty katalogowe, lub inne dokumenty np. wydruki ze stron internetowych.
** należy wskazać nazwę producenta oferowanej armatury