## Część nr 1
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość szt. | Wartość netto za szt. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
I. | Implanty do zaopatrywania złamań w obrębie kości paliczków, śródręcza i przodostopia, pod śruby 1.2/1.5 oraz 2.0/2.3 nieblokowane i blokowane. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
1. | Śruby tytanowe, korowa, średnica 1.2 mm, dł. 4-20 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Produkt sterylny. | 20 | [6 empty] | 10
2. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 1.5 mm dł. 4-24 mm; średnica 2.0 mm dł. 4-30 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Produkt sterylny. | 40 | [6 empty] | 20
3. | Śruby tytanowe, blokowane, średnica 2.0 mm dł. 6-30 mm. Bezgwintowa głowa śruby. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Produkt sterylny. | 10 | [6 empty] | 5
4. | Śruby tytanowe, korowe, średnica 2.3 mm dł. 5-34 mm. Otwór heksagonalny w głowie śruby. Produkt sterylny. | 10 | [6 empty] | 5
5. | Płyta tytanowa, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm oraz pod śruby 2.0, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prosta 4 otworowa. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
6. | Płyta tytanowa, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm oraz pod śruby 2.0, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prosta 6 otworowa. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
7. | Płyta tytanowa, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm oraz pod śruby 2.0, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prosta 16 otworowa. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
8. | Płyta tytanowae, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm oraz pod śruby 2.0, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T 7 otworowa. Produkt sterylny. | 2 | [6 empty] | 1
9. | Płyta tytanowa, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm oraz pod śruby 2.0, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T 8 otworowa. Produkt sterylny. | 2 | [6 empty] | 1
10. | Płyta tytanowa, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery T 10 otworowa. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
11. | Płyta tytanowa, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery Y 6 otworowa. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
12. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, w kształcie litery L 5 otworowe. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
13. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, prostokątne, 4 otworowe. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
14. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, prostokątne, trapezoidalne, 6 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prostokątne, trapezoidalne, 6 otworowe. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
15. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, skośne 6 otworowe. Produkt sterylny. | 2 | [6 empty] | 1
16. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 8 otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne, 8 otworowe. Produkt sterylny. | 2 | [6 empty] | 1
17. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, skośne 8 otworowe. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
18. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, trapezoidalne 10, otworowe oraz pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezoidalne 10 otworowe. Produkt sterylny. | 3 | [6 empty] | 2
19. | Płyty tytanowe, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm z pinem do kłykcia, 6 otworowe. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
20. | Płyta tytanowa, kompresyjna, pod śruby 1.2 mm, 1.5 mm, profil 0.6 mm, z 2 haczykami do złamań awulsyjnych paliczka, jednootworowa. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
21. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery Y 7 otworowa. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
22. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L 6 otworowe. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
23. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm z pinem do kłykcia, 6 otworowe. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
24. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prosta, 6 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
25. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T, 6 otworowe, blokowane. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
26. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery T,Y - 7 otworowe, blokowane. Produkt sterylny. | 2 | [6 empty] | 1
27. | Płyty tytanowe, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, w kształcie litery L-6 otworowe, blokowane. Produkt sterylny. | 2 | [6 empty] | 1
28. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, prostokątna 4 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
29. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalna, 6 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
30. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.0 mm, trapezopidalna, 8 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
31. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, prosta 6 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
32. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, w kształcie litery T 6 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
33. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, w kształcie litery T 8 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
34. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, w kształcie litery T 7 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
35. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, prostokątna 4 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
36. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, trapezopidalna, 6 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
37. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, 2.3 mm, profil 1.3 mm, trapezopidalna, 8 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
38. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowana, do złamań głowy kości promieniowej, obejmująca 10 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
39. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.0 mm, profil 1.4 mm, anatomicznie ukształtowana, do złamań głowy kości promieniowej, podpierajaca 11 otworowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
II. | Implanty pod śruby 2.5 mm, do dalszej nasady kości promieniowej. Blokowane - pozwalające na wprowadzenie śruby w zakresie kąta +/- 15 stopni, blokowanie w systemie trójpunktowego bezgwintowego blokowania na docisk.
40. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowana, 18 otworowa, prawa i lewa, grzbietowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
41. | Płyta tytanowa, pod śruby 2.5 mm, profil 1.6 mm, anatomicznie ukształtowana, 20 otworowa, prawa i lewa, grzbietowa, blokowana. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
42. | Płyta tytanowa, dłoniowa, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, z 1 otworem do wykonywania kompresji, prawa i lewa 20 otworowa. Produkt sterylny. | 6 | [6 empty] | 3
43. | Płyta tytanowa, dłoniowa, do złamań obejmujących trzon kości, pod śruby 2.5 mm, zmienny profil 1.8-3.2 mm, z 2 otworami do wykonywania kompresji, prawa i lewa, 25 otworowa. Produkt sterylny. | 1 | [6 empty] | 1
Ogółem |  |  |  |  | X |  | X | X | X
Stworzenie banku zamawianych implantów
Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia i serwisowania instrumentarium na czas trwania umowy
Implanty w wersji sterylnej

## Część nr 2
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 2 po modyfikacji z dnia 01.08.2023r.
Lp. | Przedmiot Zamówienia | Jednostka | Liczba jednostek | Wartość netto za jednostkę | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość netto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
1. | Klej tkankowy o pojemności 2 ml- preparat dwuskładnikowy, złożony z 45% -wej wołowej oczyszczonej albuminy surowiczej oraz z 10%- wego glutaraldehydu. Dostępnyw formie dwukomorowej strzykawki. Gotowy do natychmiastowego użycia, nie wymaga manualnego mieszania składników. Przechowywanie w temperaturze pokojowej. Sterylne opakowanie zawierające: strzykawkę i 4 standardowe aplikatory mieszające. | szt. | 15 | [6 empty] | 15
Ogółem | [5 empty] | X |  | X |  | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
*Stworzenie banku w ilości 5 szt.

## Część nr 3
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 3
Lp. | Przedmiot Zamówienia | J.m. | Liczba j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | VAT w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent Nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
1. | Ostrze stalowe do piły oscylacyjnej 116/95x25x1,37mm | szt. | 15 | [6 empty] | 10
2. | Ostrze stalowe do piły oscylacyjnej 65/50x14x0.6/0.4mm | szt. | 2 | [6 empty] | 1
3. | Ostrze stalowe do piły oscylacyjnej 37/22x8.0x0.4/0.3mm | szt. | 7 | [6 empty] | 3
4. | Ostrze stalowe do piły oscylacyjnej 30/15x6.0x0.4/0.3mm | szt. | 2 | [6 empty] | 1
5. | Ostrze stalowe do piły oscylacyjnej 46/31x10x0.4/0.3mm | szt. | 2 | [6 empty] | 1
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X | X
*Ostrze musi być kompatybilne z napędem Calibri firmy DePuy Synthes
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację

## Część nr 4
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 4
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto za razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
Implanty do zespolenia strzałki i pięty, set do usuwania wkrętów
1. | Gwóźdź do stabilizacji złamań kości piętowej z możliwością wielokierunkowego blokowania. Gwóźdź o długości 65mm i średnicy 8 mm, lewy, prawy. Gwóźdź posiada 7 otworów pod wkręty blokujące. Dwa otwory pod wkręty mocujące umożliwiające zespolenie podpórki skokowej kości piętowej. Z celownikiem przeziernym dla promieni Rtg. W skład zestawu wchodzą :wkręty blokujące z płaskim łbem o średnicy 3,5mm i długości 22-70mm umieszczone na statywie, zaślepki 0, 5, 10, 15, 20 mm. Gwóźdź w wersji ze stali implantowej. | szt. | 10 | [6 empty] | 5
2. | Wkręty mocujące, samogwintujące, wzmocnione z płaskim łbem Ø 3,5mm, długość od 20 mm - 50mm ze skokiem co 2 mm. Od 55mm – 70mm ze skokiem co 5 mm. Materiał stal. | szt. | 70 | [6 empty] | 35
3. | Wkręty kostne gąbczaste średnicy 4,0mm z częsciowym gwintem,dlugość od 20-50 mm ze skokiem co 2 mm i od 50-60mm ze skokiem co 5 mm. Materiał stal. | szt. | 20 | [6 empty] | 10
4. | Zaślepka od 0mm do 20mm ze skokiem co 5 mm. Materiał stal. | szt. | 10 | [6 empty] | 5
5. | Grotowkręty Steinmanna o średnicy 6mm, dlugości 180 i 200 mm. | szt. | 5 | [6 empty] | 5
Razem: | [5 empty] | X |  | X | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
*WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO STWORZENIA BANKU ILOŚCI DO WYKONANIA 1 ZABIEGU.
*WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESZKOLENIA PERSONELU W ZAKRESIE TECHNIK OPERACYJNYCH

## Część nr 5
PIECZĘĆ FIRMY | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 5
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto za razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
System płyt do zespoleń miednicy
1. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty proste, długości od 39mm do 260mm , przy ilości od 3 do 20 otworów | szt. | 3 | [6 empty] | 2
2. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty proste z otworami współ-osiowymi i płyty proste z otworami o poszerzonym kącie śrub, długości od 39mm do 260mm przy ilości od 3 do 20 otworów. | szt. | 1 | [6 empty] | 1
3. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte łukowate, długości od 78mm do 208mm przy ilości od 6 do 16 otworów. | szt. | 4 | [6 empty] | 2
4. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte typu „J”, długości od 130mm do 208mm przy ilości od 10 do 16 otworów, prawe/lewe | szt. | 2 | [6 empty] | 1
5. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty wygięte typu „J” z otworami współosiowymi, długości od 130mm do 208mm przy ilości od 10 do 16 otworów, prawe/lewe pod śruby korowe | szt. | 2 | [6 empty] | 1
6. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna do złamań miednicy. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością , blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty znajdują się otwory blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania pojedynczej śruby blokującej 3.5mm lub korowej/korowej miedniczej /gąbczastej o średnicy 3.5/3.5/4.0mm. Odpowiedni kształt otworów w płycie daje możliwość dokonywania kompresji między odłamowej . Kształt otworów na trzonie płyty pozwala także na zastosowanie techniki śruby ciągnącej . Średnica rdzenia dla śrub: blokowanych 3.5mm wynosi 2.9mm; korowych 3.5mm wynosi 2.4mm. Instrumentarium wyposażone w: wiertła z końcówką typu AO; wkłady śrubokrętów zakończone końcówką typu AO do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub dynamometru 1.5NM ; dynamometr 1.5NM z możliwością dołączania do szybko złączki wiertarskiej typu AO lub zewnętrznego uchwytu na końcówki AO . System płyt współpracuje ze śrubami perforowanymi do augmentacji 3.5mm . „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone pozwalają na łatwiejsze domedolowanie płyty do kości nie podrażniając przy tym tkanek miękkich Implanty stalowe wykonane z materiału dopuszczonego dla rezonansu magnetycznego. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. Różne typy płyt: płyty do spojenia łonowego, otwory umożliwiające przeprowadzenie nici oraz drutów Kirschnera, długości od 57mm do 78 mm przy ilości od 4 do 6 otworów. | szt. | 4 | [6 empty] | 2
7. | Płytka o niskim profilu kompresyjna z dwoma haczykami mocującymi do złamań miednicy. Płyta posiada od 1 do 3 otworów przystosowanych do śrub korowych z możliowością wkręcenia pod różnym kątem. Długości płyt : 19.5mm, 31.5mm, 43.5mm . płyta sprężysta do miednicy | szt. | 1 | [6 empty] | 1
8. | Płytka rekonstrukcyjna o niskim profilu blokująco - kompresyjna czworoboczna do złamań miednicy. Otwory okrągłe i podłużne dopasowane do śrub korowych 3.5mm. „Koralikowy” kształt płyty – owalne obrysy poszczególnych segmentów płyty, wszystkie krawędzie zaokrąglone. Płyta dopasowana anatomicznie, ze wstępnym ugięciem 90st. dopasowanym do krawędzi miednicy. Płyty w 3 rozmiarach: krótkim (z jednym podłużnym otworem), średnim i długim (z dwoma podłużnymi otworami po jednym na każdym z ramion płyty). Płyta wyposażona w otwory do drutów Kirschnera. Śruby korowe samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Materiał stal. Płyty w opakowaniach sterylnych. Kompletne instrumentarium wyposażone w specjalistyczne narzędzia do nastawiania fragmentów miednicy, kompresji oraz podważki dostosowane do operacji miednicy. płyta czworoboczna | szt. | 1 | [6 empty] | 1
9. | Śruby blokowane 3.5mm o długości od 10mm do 95mm, samogwintujące, stal | szt. | 20 | [6 empty] | 10
10. | Śruby 3.5mm korowe o długości od 10mm do 85mm, samogwintujące, stal | szt. | 100 | [6 empty] | 50
11. | Śruby 3.5mm korowe o długości od 90mm do 110mm, samogwintujące, stal | szt. | 5 | [6 empty] | 5
12. | Śruby 3.5mm korowe do miednicy o długości od 30mm do 150mm, samogwintujące, stal | szt. | 5 | [6 empty] | 5
Razem: | [5 empty] | X |  | X | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
*WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DOSTARCZYĆ MATERIAŁY NA DANY ZABIEG.
*WYKONAWCA ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO PRZESZKOLENIA PERSONELU W ZAKRESIE TECHNIK OPERACYJNYCH

## Część nr 6
PIECZĘĆ FIRMY | [8 empty] | Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 6
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m | Ilość j.m | Wartość netto za j.m | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
Klatki międzytrzonowe szyjne z systemem kotwiczącym, pozwalające na płynne odtwarzanie lordozy szyjnej po zaimplantowaniu.
1. | Materiał;PEEK + tytanowe markery Rtg i mechanizm dystrakcyjny; | szt. | 70 | [6 empty] | 35
2. | Anatomiczny kształt implantu z wypukłością górnej powierzchni;
3. | Dwa różne rozmiary podstaw i kilka wysokości klatek
4. | Wszczep dostarczony w sposób sterylny
5. | Obecność elementów nieprzeziernych dla promieni Rtg w celu pooperacyjnej oceny jego położenia.
6. | Obecność dodatkowego systemu kotwiczącego klatkę w przestrzeni międzykręgowej w postaci implantów.
7. | Wszczepy zawierają tytanowy mechanizm dystrakcyjny
8. | Aplikator klatek zawiera ogranicznik głębokości implantowania.
9. | W zestawie narzędzi powinien znajdować się dystraktor typu Caspar.
Substytut kostny w postaci gotowej do natychmiastowego użycia pasty zbudowanej z uwodnionego hydroksyapatytu, dostarczanej w sterylnej strzykawce.
1. | Substytut kostny o objętości 1cc | szt. | 10 | [6 empty] | 5
2. | Substytut kostny o objętości 3cc | szt. | 24 | [6 empty] | 12
3. | Substytut kostny o objętości 5cc | szt. | 24 | [6 empty] | 12
Ogółem | [5 empty] | X |  | X | X | X
* numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalająca na jego identyfikację
1. | Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sterylne zestawy na dany zabieg
2. | Wykonawca zobowiązuje się przeszkolić personel medyczny w zakresie użytkowania przedmiotu zamówienia

## Część nr 7
Załącznik nr 2
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-ILOŚCIOWY - CZĘŚĆ NR 7
Lp. | Przedmiot zamówienia | J.m. | Ilość j.m. | Wartość netto za j.m. | Wartość netto razem | Vat w % | Cena (wartość brutto) razem | Producent, nazwa handlowa | Nr katalogowy | opcja art. 441 uPzp
1. | Płytki tytanowe blokowane rekonstrukcyjne zakończone prosto i półokragło oraz proste kompresyjne pod wkręty 3,5 mm. | szt. | 26 | [6 empty] | 13
2. | Płytki tytanowe blokowane kształtowe z rozdzielnymi otworami blokowanymi i kompresyjnymi, pod wkrety 3,5 mm, do bliższej nasady piszczeli typu L, bliższej nasady kości ramiennej, dalszej nasady kości ramiennej boczne i przyśrodkowe, dalszej nasady kości promieniowej, obojczykowe trzonowe i boczne, do dalszej nasady kości piszczelowej do kostki przyśrodkowej i modelowane w kształcie krzyża, do kostki bocznej z otworem na wiezozrost, do dalszej nasady piszczeli przednio-boczne, do kości piętowej płaskiej i z kolcami, do bliższej nasady kosci łokciowej. | szt. | 140 | [6 empty] | 70
3. | Płytki tytanowe rekonstrukcyjne proste i w kształcie łuku, różne typy pod wkręty 2, 2,7, 3,5 i 4,5 mm | szt. | 17 | [6 empty] | 8
4. | Płytki stalowe wąskie cienkie | szt. | 20 | [6 empty] | 10
5. | Płytki tytanowe blokowane z rodzielnymi otworami kompresyjnymi i blokowanymi pod wkręty 5 mm do dalszej nasady kości udowej, do bliższej nasady kości udowej i bliższej nasady kości piszczelowej. | szt. | 8 | [6 empty] | 4
6. | Płytki blokowane tytanowe do złamań w obrębie miednicy | szt. | 3 | [6 empty] | 2
7. | Wkręty kostne korowe i gąbczaste tytanowe średnice od 2 do 6,5 mm z łbem imbusowym | szt. | 440 | [6 empty] | 220
8. | Wkręty kostne stalowe korowe, gabczaste i kostkowe z łbem imbusowym | szt. | 20 | [6 empty] | 10
9. | Wkręty do płyt blokowanych tytanowe z łbem imbusowym i typu torx korowe, gąbczaste, zaślepiające, dociskowe, i do cerklarzu, średnice od 2,4 do 5,4 mm | szt. | 400 | [6 empty] | 200
10. | Wkręty do płyt blokowanych tytanowe z łbem imbusowym i typu torx gabczaste średnice 6,5 i 7,3 mm | szt. | 1160 | [6 empty] | 580
11. | Wkręty kostne kaniulowane, kompresyjne z mocowaniem typu torx tytanowe | szt. | 3 | [6 empty] | 2
12. | Wkręty kostne kaniulowane tytanowe i stalowe, średnice od 2,7 do 8 mm | szt. | 210 | [6 empty] | 105
13. | Płytki dynamiczne do złamań w obrebie szyjki kości udowej z 3 śrubami teleskopowymi | szt. | 4 | [6 empty] | 2
14. | Gwóźdź Kirschnera (trójgraniec) stalowy średnica od 0,8 do 3,0 mm długość 150 i 310 mm | szt. | 330 | [6 empty] | 200
15. | Gwoździe Steinmana | szt. | 3 | [6 empty] | 2
16. | Gwóździe Hacketala stalowe | szt. | 5 | [6 empty] | 2
17. | Gwoździe Rusha | szt. | 3 | [6 empty] | 2
18. | Druty kostny do cerklarzu rolka 10m, grubość od 0,6 do 2,0 mm | szt. | 5 | [6 empty] | 2
19. | Podkładki tytanowe i stalowe pod wkręty, różne rozmiary | szt. | 40 | [6 empty] | 20
20. | Wiertła do rozwiercania wkrętów blokowanych | szt. | 3 | [6 empty] | 2
21. | Wkrętak imbusowy lity | szt. | 3 | [6 empty] | 2
22. | Wkrętak imbusowy kaniulowany | szt. | 3 | [6 empty] | 2
23. | Wiertło kostne | szt. | 3 | [6 empty] | 2
24. | Wiertło kostne kaniulowane | szt. | 3 | [6 empty] | 2
25. | Groty do wkrętaków, różne rodzaje | szt. | 3 | [6 empty] | 2
26. | Rozwiertaki śródszpikowe elestyczne czołowe z mocowaniem typu DIN | szt. | 5 | [6 empty] | 2
27. | Drut prowadzący z oliwką do rozwiertaków | szt. | 3 | [6 empty] | 2
OGÓŁEM | [5 empty] | X |  | X | X | X
Wymagania
1. | Użyczenie instrumentarium na czas trwania umowy, serwisowanie użyczonego sprzętu
2. | Szkolenie personelu w zakresie akualnych koncepcji wszczepiania implantów
3. | Stworzenie banku płytek i wkrętów w pełnym rozmiarze
4. | Zamawiający wymaga oferowania płyt blokowanych wraz z wkrętami blokującymi w wersji sterylnej