Załącznik nr 5 do SWZ

**Dostawa energii elektrycznej do obiektów Przedsiębiorstwa Komunalnego w Kruszwicy Sp. z o.o.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Punkt poboru /****Nr PPE** | **Adres****poboru** | **Moc****zamówiona****[kW]** | **Taryfa** | **Numer****licznika** | **Zabezpieczenie****[A]** | **Szacowane zużycie energii w okresie trwania umowy****[kWh]** | **Nazwa****OSD** |
|  | Podstawowezasilanie ciepłowni590310600000156693 | ul. Wiejska 4788-150 Kruszwica | 80 | B23 | 4250001730 | 30 | Szczytprzedpołud. | 28 800 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
| Szczytpopołud. | 21 700 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
| Resztadoby | 118 000 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Rezerwowezasilanie ciepłowni590310600001056945 | ul. Wiejska 4788-150 Kruszwica | 80 | B23 | 4250001738 | 30 | Szczytprzedpołud. | 20 000 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
| Szczytpopołud. | 15 000 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
| Resztadoby | 82 000 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590310600000156693 | ul. Wiejska 3688-150 Kruszwica | 11,0 | G11 | 9627044 | 25 | 2 900 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590310600000045690 | ul. Wiejska 3788-150 Kruszwica | 11,0 | G11 | 12029154 | 25 | 4 000 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590310600000045676 | ul. Wiejska 3888-150 Kruszwica | 11,0 | G11 | 46675764 | 25 | 2 800 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590310600000045652 | ul. Wiejska 3988-150 Kruszwica | 11,0 | G11 | 46023241 | 25 | 4500 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590310600000045652 | ul. Wiejska 4188-150 Kruszwica | 11,0 | G11 | 46675517 | 25 | 2 200 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590310600000045614 | ul. Wiejska 4288-150 Kruszwica | 11,0 | G11 | 12031685 | 25 | 3 300 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590301600000045621 | ul. Wiejska 4388-150 Kruszwica | 11,0 | G11 | 46705957 | 25 | 3600 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590310600000045669 | ul. Wiejska 4488-150 Kruszwica | 9,0 | G11 | 46517490 | 20 | 2300 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590310600000045638 | ul. Wiejska 4588-150 Kruszwica | 11,0 | G11 | 11955701 | 25 | 4300 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590310600000045638 | ul. Wiejska 4688-150 Kruszwica | 11,0 | G11 | 9279274 | 25 | 4 300 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590310600000051158 | ul. Kujawska 388-150 Kruszwica | 1,0 | G11 | 28139363 | 10 | 1300 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590310600000051172 | ul. Kujawska 588-150 Kruszwica | 1,0 | G11 | 28482330 | 10 | 2200 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590310600000051165 | ul. Kujawska 7/IV KL88-150 Kruszwica | 1,0 | G11 | 28199290 | 10 | 2200 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590310600000050823 | ul. Kujawska 8-1288-150 Kruszwica | 1,0 | G11 | 21432417 | 10 | 900 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590310600000050816 | ul. Kujawska 1488-150 Kruszwica | 1,0 | G11 | 24709170 | 10 | 2 000 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590310600000050809 | ul. Kujawska 1688-150 Kruszwica | 1,0 | G11 | 23144851 | 10 | 1 500 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590310600000050793 | ul. Kujawska 1888-150 Kruszwica | 1,0 | G11 | 13348451 | 10 | 2900 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590310600000045362 | ul. Kujawska 1988-150 Kruszwica | 11,0 | G11 | 47321376 | 25 | 5900 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590310600000045591 | ul. Kujawska 2588-150 Kruszwica | 15,0 | G11 | 12114727 | 35 | 4000 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590310600000045379 | ul. Kujawska 2788-150 Kruszwica | 11,0 | G11 | 12208576 | 25 | 6600 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590310600000049797 | ul. Kujawska 2988-150 Kruszwica | 1,0 | G11 | 27948450 | 10 | 1 200 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590310600000045584 | ul. Kujawska 3388-150 Kruszwica | 11,0 | G11 | 7044153 | 25 | 3 600 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590310600000045355 | ul. Kujawska 3588-150 Kruszwica | 11,0 | G11 | 7724946 | 25 | 3700 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590310600000049971 | ul. Kujawska 3788-150 Kruszwica | 11,0 | G11 | 12113444 | 25 | 2100 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilaniewęzła cieplnego590310600000049988 | ul. Kujawska 3988-150 Kruszwica | 11,0 | G11 | 10160606 | 25 | 2400 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050786 | Rzepowo I | 11 | C11 | 12151798 | 25 | 5700 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050779 | Giżewo | 15 | C11 | 12208163 | 35 | 10400 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050762 | Racice I | 15 | C11 | 11819329 | 35 | 12500 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050755 | Lachmirowice | 7 | C11 | 12113477 | 16 | 2300 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050748 | Polanowice | 11 | C11 | 12153061 | 25 | 8500 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050731 | LPT-12 Racice | 7 | C11 | 91575474 | 16 | 170 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050724 | LPT-13 Racice | 4 | C11 | 91829532 | 10 | 150 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050717 | LPT-14 Racice | 4 | C11 | 8428836 | 10 | 240 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050243 | LPT-15 Baranowo | 4 | C11 | 12159289 | 10 | 45 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050700 | LPT-16 Lachmirowice | 4 | C11 | 46885669 | 10 | 85 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050694 | LPT-17 Sukowy | 4 | C11 | 12253952 | 10 | 0 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050687 | LPT-18 Sukowy | 4 | C11 | 12053810 | 10 | 20 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050670 | LPT-19 Sukowy | 4 | C11 | 9283333 | 10 | 70 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050663 | LPT-20 Sukowy | 4 | C11 | 8059155 | 10 | 90 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050656 | LPT-21 Sukowy | 4 | C11 | 9662261 | 10 | 370 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050649 | LPT-22 Sukowy | 4 | C11 | 12213468 | 10 | 100 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050632 | LPT-23 Lachmirowice | 4 | C11 | 03536412 | 10 | 40 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050625 | LPT-24 Lachmirowice | 11 | C11 | 9827240 | 25 | 230 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050618 | LPT-25 Lachmirowice | 11 | C11 | 11794453 | 25 | 100 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050601 | LPT-26 Lachmirowice | 7 | C11 | 11640895 | 16 | 30 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050595 | LPT-27 Lachmirowice | 4 | C11 | 7957331 | 10 | 650 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050588 | LPT-28 Lachmirowice | 4 | C11 | 91802840 | 10 | 170 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050571 | LPT-29 Lachmirowice | 4 | C11 | 91803033 | 10 | 120 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050564 | LPT-30 Lachmirowice | 4 | C11 | 91828351 | 10 | 110 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050335 | LPT-31 Lachmirowice | 4 | C11 | 91808898 | 10 | 110 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000050328 | LPT-32 Lachmirowice | 4 | C11 | 6338436 | 10 | 340 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000042033 | LPT-33 Lachmirowice | 9 | C11 | 91802076 | 20 | 220 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000042026 | LPT-34 Lachmirowice | 9 | C11 | 11701502 | 20 | 50 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000042019 | P-18 Racice | 4 | C11 | 9057676 | 10 | 3700 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000042002 | P-19 Baranowo | 7 | C11 | 12184446 | 16 | 3800 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000041999 | P-20 Baranowo | 4 | C11 | 12176551 | 10 | 200 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000041982 | P-21 Sukowy | 7 | C11 | 12253947 | 16 | 2500 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000041975 | P-22 Sukowy | 4 | C11 | 7383053 | 10 | 8 000 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000041968 | P-23 Sukowy | 7 | C11 | 11958531 | 16 | 580 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000041951 | P-24 Sukowy | 7 | C11 | 9145372 | 16 | 170 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000088550 | P-25 Rechta | 7 | C11 | 8767685 | 16 | 100 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000041944 | P-26 Sukowy | 7 | C11 | 12176502 | 16 | 400 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000041937 | P-27 Sukowy | 7 | C11 | 12245768 | 16 | 250 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048493 | P-28 Sukowy | 7 | C11 | 6931386 | 16 | 570 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048516 | P-29 Chrosno | 7 | C11 | 02971647 | 16 | 1300 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048509 | P-30 Chrosno | 7 | C11 | 0312620 | 16 | 3700 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000156723 | Bródzki | 50 | C21 | 40796704 | 80 | 16 800 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048486 | Gocanówko | 27 | C11 | 56074153 | 63 | 8000 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048479 | Tarnowo | 4 | C11 | 88783210 | 10 | 800 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048462 | Janocin88-121 Chełmce | 7 | C11 | 88781236 | 16 | 3350 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048455 | Tarnówko88-121 Chełmce | 11 | C11 | 89132917 | 25 | 11000 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048448 | P-1 Maszenice | 7 | C11 | 8325338 | 16 | 800 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048431 | P-2 Wola Wapowska | 11 | C11 | 8325875 | 25 | 2700 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048424 | P-3 Piaski | 7 | C11 | 7910132 | 16 | 4400 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048417 | P-4 Piaski | 15 | C11 | 8326820 | 35 | 6000 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048400 | P-14 Gocanówko | 9 | C11 | 4657707 | 20 | 2800 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048394 | P-15 Głębokie88-121 Chełmce | 9 | C11 | 8066238 | 20 | 2300 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048387 | P-16 Gocanowo88-153 Kruszwica | 11 | C11 | 7230927 | 25 | 3300 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048370 | Ostrowo88-121 Chełmce | 22 | C11 | 56074175 | 50 | 3300 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048363 | Ostrowo88-121 Chełmce | 11 | C11 | 10626344 | 25 | 700 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048356 | Ostrowo88-121 Chełmce | 11 | C11 | 10210206 | 25 | 3000 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048349 | Popowo88-121 Chełmce | 3 | C11 | 21283362 | 20 | 600 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048332 | Popowo88-121 Chełmce | 9 | C11 | 8310301 | 20 | 1500 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048325 | P-9 Chełmiczki88-121 Chełmce | 27 | C11 | 56122344 | 63 | 2800 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048318 | P-10 Witowiczki88-121 Chełmce | 4 | C11 | 8348513 | 10 | 800 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048301 | P-11 Witowice88-121 Chełmce | 11 | C11 | 8282193 | 25 | 3500 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048295 | P-12 Karsk88-121 Chełmce | 7 | C11 | 11061515 | 16 | 3000 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048288 | P-13 Brześć88-121 Chełmce | 9 | C11 | 10816611 | 20 | 3000 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048271 | Kobylniki | 11 | C11 | 46739765 | 25 | 9000 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048264 | Karczyn | 9 | C11 | 46928606 | 20 | 1600 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048257 | ul. GrodzkaKruszwica | 15 | C11 | 46677072 | 35 | 2000 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048240 | ul. Kujawska 37Kruszwica | 4 | C11 | 46469428 | 10 | 6500 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048233 | ul. NadgoplańskaKruszwica | 15 | C11 | 46739782 | 35 | 6500 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600000048226 | ul. Mieszka IKruszwica | 11 | C11 | 3545039 | 25 | 5500 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie przepompowni ścieków590310600001140325 | Ul. Leśna 312/2 88-153 Kruszwica | 4 | C11 | 62368444 | 10 | 2500 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie SUW590310600000156716 | ul. Zamkowa1388-150 Kruszwica | 70 | C22B | 42203884 | 125 | Dzienna | 197000 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
| Nocna | 65 000 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie SUW590310600000156709 | SUW Piecki | 54 | C21 | 40796703 | 125 | 105000 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie SUW590310600000156730 | SUW Chełmce88-121 Chełmce | 53 | C21 | 96859507 | 100 | 44 000 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Hydrofornia590310600000048219 | Łagiewniki | 11 | C11 | 90913017 | 25 | 9 500 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie SPC590310600000048202 | SPC Sławsk Wielki | 17 | C11 | 561223445 | 40 | 12000 | ENEA Operator Sp. z o.o. |
|  | Zasilanie budynku siedziby Spółki590310600000048196 | ul. Goplańska 288-150 Kruszwica | 11 | C11 | 8038754 | 25 | 17 000 | ENEA Operator Sp. z o.o. |