Załącznik nr 2.5 do SWZ po modyfikacji

……….……………………………

Pełna nazwa Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY - Zadanie nr 5 - po modyfikacji

- W odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym – znak sprawy: TRiRW/322/2022 – dostawa technicznych środków materiałowych, przyrządów oraz wyposażenia laboratoryjnego, zgodnie z wymogami określonymi w SWZ, oferuję (-emy) wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę:

| Lp. | Opis Przedmiotu Zamówienia | Nazwa producenta, marka, model, symbol katalogowy | J.m. | Ilość | Cena Jednostkowa Netto [Zł] | Wartość Netto [Zł] /Kol. 7 x Kol. 9/ | Stawka VAT [%] | Wartość VAT [Zł] /Kol. 10 x Kol. 11/ | Wartość Brutto [Zł] /Kol. 10 + Kol. 12/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Adapter termopary. Warunki ogólne: 1. Dostawca udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji. Warunki szczegółowe: 1. Adapter do termoelementów typu K i J do podwójnego wtyku bananowego. 2. Kompatybilny z multimetrami serii Keysight U1240, U1270. Wymagania dodatkowe: 1. Dostarczony przedmiot musi spełniać wszystkie wymagania techniczne i jakościowe, a także być fabrycznie nowy i nieużywany. 2. Ostatecznym potwierdzeniem dostawy będzie protokół podpisany przez komisję 3 Wojskowego Ośrodka Metrologii. |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Lampa bezcieniowa Benefit SL Pro lub o równoważnych parametrach użytkowych Warunki ogólne: - oświetlenie zgodne z zaleceniami normy oświetlenia miejsc pracy PN-EN 12464; - oświetlenie emitujące światło dzienne, bezcieniowe i bezmigotliwe (statecznik elektroniczny); - urządzenie powinno posiadać instrukcję obsługi w języku polskim; - dostawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji i zapewni serwis na terenie Polski; - dokumentacja techniczna w języku polskim; Warunki szczegółowe: - zasięg roboczy ramienia lampy: nie węższy niż (500 ÷1000) mm; - szerokość klosza: nie mniejsza niż 630 mm; - lampa powinna być wyposażona w 3 świetlówki liniowe min. (18W) z możliwością stopniowego włączania natężenia światła; - natężenie światła: nie mniejsze niż 2400 lx, wierność kolorów nie mniejsza niż 93 %; - temperatura barwowa świetlówek: nie mniejsza niż 6800 K. Wymagania dodatkowe: - regulacja ustawienia klosza we wszystkich płaszczyznach (przegub kulowy); - uchwyt typu imadełko lub podstawa z możliwością przykręcenia do stołu roboczego. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektryczna pompka pipetowa ISOLAB lub równoważna Warunki ogólne: 1. Pompka powinna posiadać instrukcję obsługi w języku polskim. 2. Dostawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji. Warunki szczegółowe: 1. Funkcja ustawienia szybkości napełniania i dozowania cieczy; 2. Funkcja regulacji siły wypływu; 3. Możliwość użycia pipet szklanych o pojemności od 2 ml do co najmniej 50 ml; 4. Zasilanie: bateria (akumulator) wielokrotnego ładowania o pojemności nie mniejszej niż 1000 mAh; 5. Wskaźnik niskiego poziomu energii baterii; 6. Ładowarka do gniazda sieci elektrycznej 230 V AC, 50 Hz. Wymagania dodatkowe: 1. Wymienne filtry membranowe (pory nie większe niż 0,45µm) co najmniej 2 szt. Uchwyt naścienny. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Demineralizator HLP 5UV lub o równoważnych parametrach użytkowych Warunki ogólne:. 1. Urządzenie powinno posiadać dokumentację techniczną oraz instrukcję obsługi w języku polskim. 2. Na dostarczony przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcznej gwarancji. 3. Powinien być zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny urządzenia na terenie Polski. Kryteria podstawowe: 1. Wydajność oczyszczania wody nie mniejsza niż 5 dm3/h; 2. Woda oczyszczona w urządzeniu powinna spełniać wymagania PN-EN ISO 3696:1999 dla wody o klasie czystości nie gorszej niż pierwszej i drugiej; 3. Przyrząd powinien być wyposażony w ruchomy punkt poboru wody o klasie czystości nie gorszej niż drugiej wg PN-EN ISO 3696: 1999 o zasięgu wylewki min. 2 m; 4. Przyrząd powinien posiadać osobny punkt poboru wody pierwszej klasy czystości wg PN-EN ISO 3696: 1999 w postaci wylewki lub kranu; 5. Przewodnictwo wody oczyszczonej poniżej 0,06 µS/cm; 6. Ilość wody otrzymywanej z modułów jonowymiennych co najmniej 4000 dm3; 7. Urządzenie powinno być zaopatrzone w zbiornik ciśnieniowy o pojemności nie mniejszej niż 10 dm3 do przechowywania wody oczyszczonej z automatycznym zatrzymaniem pracy systemu przy pełnym zbiorniku; 8. Urządzenie wyposażone w pompę podnoszącą ciśnienie zasilania, lampę UV – 254 nm, kapsułę mikrofiltracyjną, dwa moduły jonowymienne H7TOC, moduł A2, prefiltr osadowy 5µm; 9. Praca urządzenia powinna być automatyczna i bezobsługowa; 10. Urządzenie powinno posiadać funkcję informowania o konieczności wymiany modułów wymiennych; 11. Możliwość samodzielnego serwisowania (łatwa wymiana modułów wymiennych); 12. Obudowa systemu z nierdzewnej stali kwasoodpornej – inox lub równoważnych parametrach; 13. Zasilanie 230V/50Hz. Wymagania dodatkowe: 1. Dostarczony przedmiot musi spełniać wszystkie wymagania techniczne i jakościowe, a także być fabrycznie nowy, nieużywany i nie naprawiany; 2. Ostatecznym potwierdzeniem dostawy będzie protokół podpisany przez komisję 3 Wojskowego Ośrodka Metrologii. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Liniał krawędziowy 200 mm - Typ: MLWa; - Długość: nie mniej niż 200 mm; - Szerokość: nie mniej niż 22 mm; - Grubość: 6 mm; - Klasa dokładności: nie gorsza niż 0; - Krawędź pomiarowa hartowana, szlifowana i docierana ze skosem dwustronnym; - Kąt krawędzi pomiarowej wynoszący 30°; - Liniał powinien być wyposażony w nakładkę izolacyjną chroniącą od ciepła dłoni; - Materiał: stal; - Dokumentacja techniczna w języku polskim; - Gwarancja co najmniej 24 miesiące. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Mikrometr zewnętrzny o kulistych powierzchniach pomiarowych. • Zakres pomiarowy: (0-25) mm; • Typ: BMD-25MJ; • Końcówka wrzeciona i kowadełka – sferyczna; • Dokładność co najmniej 2 μm; • Skala: bęben i tuleja matowo chromowane, ø 18 mm; • Powierzchnie pomiarowe z węglika spiekanego docierane; • Wrzeciono pomiarowe: z blokadą wrzeciona, ø 6,35 mm, skok gwintu wrzeciona 0,5 mm; • Mikrometr powinien być trwale oznaczony typem i numerem fabrycznym; • Nacisk pomiarowy: 5-10 N; • Rozdzielczość nie mniejsza niż 0,001 mm; • wyświetlacz LCD; • Gwarancja co najmniej 24 miesiące; • Dokumentacja techniczna w języku polskim. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Płaska płytka interferencyjna fi 100. - Typ: 2A-I-100; - Klasa dokładności: I; - Dwie powierzchnie pomiarowe; - Średnica płytki: 100 mm; - Płytka na bocznej ściance powinna być trwale oznaczona typem i numerem fabrycznym; - Płytka powinna być dostarczona w pudełku ochronnym; - Gwarancja wynosząca co najmniej 24 miesiące; - Dokumentacja techniczna w języku polskim. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Stół STAL/STONE/C lub o równoważnych właściwościach użytkowych. Warunki ogólne: 1. Dostawca udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji. Warunki szczegółowe: Blat stołu: 1. wymiary: 900x650x115 mm lub 1000x650x115 mm; 2. materiał: granit polerowany; 3. mocowanie na nogach stołu poprzez tłumiki drgań, mające na celu izolację od drgań przenoszonych przez otoczenie. Nogi stołu: 1. powinny posiadać możliwość poziomowania; 2. wysokość stołu z blatem: nie mniejsza niż 800 mm. Wymagania dodatkowe: 1. Dostarczony przedmiot musi spełniać wszystkie wymagania techniczne i jakościowe, a także być fabrycznie nowy i nieużywany. 2. Ostatecznym potwierdzeniem dostawy będzie protokół podpisany przez komisję 3 Wojskowego Ośrodka Metrologii. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Uchwyt/statyw do czujników zegarowych: - Możliwość montażu czujnika zegarowego; - Zakres roboczy pomiaru co najmniej 95 mm; - Wymiary podstawy: nie mniejsze niż 168x110 mm; - Stolik pomiarowy płaski; - Średnica stolika: co najmniej 58 mm; - Precyzyjna regulacja wysokości czujnika na odległości 1 mm; - Blokada przesuwu jarzma czujnika regulowana za pomocą pokrętła; - Podstawa statywu wyposażona w nóżki z okładziną antypoślizgową; - Otwór chwytowy czujnika (9,53 mm) 8 mm z tuleją; - Gwarancja wynosząca co najmniej 24 miesiące. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Interfejs Digimatic Input Tool USB 264-014-10. - Narzędzie pozwalające na bezpośrednie połączenie mikrometru Digimatic do wprowadzania danych w arkuszu kalkulacyjnym; - Długość kabla: co najmniej 1 m; - Wejście danych: Digimatic - Wyjście danych: Wirtualny port COM (VCP); - Zasilanie: z USB; - Możliwość podłączenia przycisku nożnego; - Gwarancja wynosząca 24 miesiące; - Dokumentacja techniczna. |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| SUMA |  | X |  |  |

I. KRYTERIUM - CENA (A):

Wartość netto (cyfrowo): ………………….…..….. zł

(słownie:.................................................................................................................................................),

Wartość VAT (cyfrowo): ……………….…..….. zł

(słownie:................................................................................................................................................),

Wartość  brutto (cyfrowo): …..…………...……. zł

(słownie:................................................................................................................................................).

II. KRYTERIUM - TERMIN DOSTAWY (B):

Oferuję (-my) niżej wskazany termin dostawy:

- 7 dni – 30 pkt;

- 10 dni – 24 pkt;

- 13 dni – 18 pkt;

- 16 dni – 12 pkt;

- 19 dni – 6 pkt;

- 22 dni – 0 pkt.

III. KRYTERIUM - TERMIN USUNIĘCIA ZGŁOSZONYCH WAD LUB WYMIANY TOWARU NA TAKI SAM TOWAR WOLNY OD WAD (C) - o którym mowa w §6 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 1 do SWZ):

Oferuję (-my) niżej wskazany usunięcia zgłoszonych wad lub wymiany towaru na taki sam towar wolny od wad:

- 5 dni – 10 pkt;

- 6 dni – 8 pkt;

- 7 dni – 6 pkt;

- 8 dni – 4 pkt;

- 9 dni – 2 pkt;

- 10 dni – 0 pkt.

- Oświadczam (-y), że*

  - należę (-ymy) do kategorii mikroprzedsiębiorstw

  - należę (-ymy) do kategorii  małych przedsiębiorstw

  - należę (-ymy) do kategorii średnich przedsiębiorstw

  - prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą

  - jestem osobą fizyczną nieprowadzącą działalność gospodarczą

  - prowadzę (-imy) inny rodzaj działalności (*właściwe zaznaczyć)

- Do bieżącego kontaktu w związku z postępowaniem przetargowym wyznaczam (-y):

p. ………………………………………………………          Tel. …………………………

- Nasz numer NIP: ……………….…………..... REGON: ……………………………………..

- Oświadczam, że zawarty w SWZ projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się, w przypadku wybrania mojej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

W związku z powyższym oświadczam:

1) Jestem*/nie jestem czynnym podatnikiem w podatku od towarów i usług VAT;

2) numer rachunku bankowego, który widnieje w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, na który Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy:

……………………………………………………………………………………………………………3) nazwa i adres Urzędu Skarbowego, w którym zgłoszony jest powyższy rachunek

……………………………………………………………………………………………………………

* niepotrzebne skreślić

- Przekazuję w załączeniu stosowne oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (10.2.3 SWZ) sporządzone w formie* lub w postaci elektronicznej* zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ oraz podpisane odpowiednio przez: wykonawcę składającego ofertę, każdego ze wspólników konsorcjum składającego ofertę wspólną*, każdego ze wspólników spółki cywilnej* oraz podmioty, na których zasoby jako wykonawca się powołujemy*.

* niepotrzebne skreślić

7. Podaję adres strony internetowej, na której są dostępne w formie elektronicznej: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej: ……………………………………………………………………………………………………………

W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi podać ww. adres.

8. Powołuję się na zasoby poniższych podmiotów* na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie ……….. SWZ

Nazwa (firma) podmiotu udostępniającego zasoby:

……………………………………………………………………………………………...

W załączeniu składamy zobowiązania tych podmiotów spełniające wymagania zawarte w punkcie 10.2.4 SWZ .

Nie powołuję się na zasoby podmiotów na zasadach określonych w art. 118  ust. 1 ustawy Pzp, a więc osobiście spełniam warunki określone w punkcie 15.1 SWZ.

*niepotrzebne skreślić

9. Zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że:

* zamierzamy powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części  zamówienia:

a) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... firmie .......................................................................................................... 
z siedzibą w .................................................................................................

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia.

b) wykonanie części dotyczącej ...................................................................... firmie ......................................................................................................... 
z siedzibą w .................................................................................................

Wartość brutto części zamówienia powierzona podwykonawcy wynosi: ................ zł lub stanowi ....................% wartości całego zamówienia.

*  nie zamierzam powierzyć podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.

* niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

* w przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia wykonawca nie składa – należy usunąć treść oświadczenia poprzez jego wykreślenie

RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.).

Podpis/y

w formie lub postaci elektronicznej

osoby/osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy

dokument należy podpisać elektronicznie