Załącznik nr 2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| OPIS NARZĘDZIA | Ilość |
| --- | --- |
| Szczypce kostne ruskin 190 mm | 1 |
| Szczypce kostnw marquardt 200 mm | 1 |
| Szczypce kostne ruskin-roettgen 240 mm | 1 |
| Szczypce kostne stille - ruskin240 mm | 1 |
| Osteotom labotte szerokość 12mm 125 mm | 1 |
| Osteosom labotte szerokość pr. 13mm szer. 245 mm | 1 |
| Dłuto rowk. wagner 15 mm proste | 1 |
| Dźwignia kostna hohmann dlugość wąska końcówka | 1 |
| Dźwignia kostna szerokość 18 mm 240 mm | 1 |
| Dłuto kostne rowkowe typ stille szerokość 15 mm długość 205 mm | 1 |
| Osteoeom niederdellman zakrz. 10/250 mm | 1 |

WYMAGANIA OGÓLNE

- Zamawiający wymaga aby narzędzia były produktem fabrycznie nowym, nie poddanym żadnym procesom regeneracji.

- Zamawiający wymaga aby narzędzia były wykonane ze stali wysokogatunkowej obrabianej, utwardzanej i hartowanej ze wstępną pasywacją w roztworze kwasu cytrynowego wykonaną przez producenta.

- Zamawiający wymaga aby ramiona nożyczek były łączone za pomocą śrubki lub wkrętem odpowiednio zabezpieczonym przed przypadkowym odkręceniem.

- Zamawiający wymaga aby wszystkie produkowane narzędzia spełniają normę DIN EN ISO 13402 dotyczącą odporności na korozję - potwierdzone certyfikatem.

- Zamawiający wymaga aby wszystkie narzędzia podlegały procesowi:

- mycia (mechaniczne w środkach myjąco-dezynfekujących i neutralizujących dopuszczonych przez PZH)

- dezynfekcja (temperaturowa i chemiczna) środkami dopuszczonymi przez PZH

- sterylizacja: parowa w autoklawach w temperaturze 121 stopni Celsjusza (20min), 134 (7min) stopni  Celsjusza, niskotemperaturowa dla materiałów wrażliwych oraz nadtlenek wodoru i plazma. Powyższe należy potwierdzić odpowiednim dokumentem - instrukcja mycia, dezynfekcji, sterylizacji, przechowywania. Instrukcja powinna być zwięzłym dokumentem.

- Gwarancja  - min 24 miesięcy gwarancji

- Zamawiający wymaga aby wszystkie narzędzia oznakowane były : logo producenta i numerem katalogowym oraz napisem określonym przez zamawiającego. (MSWIA)

- Dla potwierdzenia wymaganych parametrów i wymagań Zamawiający wymaga dostarczenia następujących certyfikatów:

- certyfikatu CE lub deklaracji zgodności dla oferowanego wyrobu medycznego.
- instrukcji użytkowania wraz z opisem reprocesowania oferowanych narzędzi oraz dokumentu producenta  potwierdzający krotność sterylizacji dla oferowanych narzędzi.

- Załączone dokumenty muszą być w języku polskim i jednoznacznie potwierdzać wymagania zawarte w SIWZ.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

I. DEZYNFEKCJA:

1.TERMICZNA

- MYCIE – 60°C – 45min

- DEZYNFEKCJA –  93° - 10min

- SUSZENIE - 60°C – 15min

CAŁY PROCES TRWA 1h 10 min

2. CHEMICZNA

- MYCIE – 40°C – 50min

- DEZYNFEKCJA – 60° (środek chemiczny) – 10min

- SUSZENIE – 50°C – 20min

CAŁY PROCES TRWA 1h 20 min

II.  STERYLIZACJA PAROWA

1. SMS

- 134°C – sterylizacja 7 min – ciśnienie 2 atmosfery – suszenie 20 min

3x plus pary, 3 x suszenie próżniowe.

- 121°C – sterylizacja 20 min – ciśnienie 1 atmosfera – suszenie 20 min

3x plus pary, 3 x suszenie próżniowe.

2.GETINGE

- 134°C – sterylizacja 7 min – ciśnienie 2 atmosfery – suszenie 15 min

3x plus pary, 3 x suszenie próżniowe.

- 121°C – sterylizacja 20 min – ciśnienie 1 atmosfera – suszenie 15 min

3x plus pary, 3 x suszenie próżniowe.

III. STERYLIZACJA NISKOTEMPERATUROWA – PLAZMA

1. STERRAD 100S

- sterylizacja nadtlenkiem wodoru – czas 51-72 min (proces krótki – długi), temp. 40-44C