Znak: ZOZ.V.010/DZP/39/24 Sucha Beskidzka dnia 20.05.2024r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawą nici, siatek i staplerów chirurgicznych. Znak: ZOZ. V.010/DZP/39/24.

 Dyrekcja Zespołu Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej odpowiada na poniższe pytanie:

Pytanie 1

Pakiet 1 poz. 1-28

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie i doprecyzowanie czy takich szwów oczekuje od wykonawcy, który w wartościach średnich oraz w porównaniu do minimalnych limitów USP i FE szew ma posiadać około 140% KPTS ( wytrzymałość węzła na rozciąganie) w czasie początkowym , około 104% po dwóch tygodniach, i około 75% w czasie trzech tygodni po zaimplantowaniu. Wartości te gwarantują bezpieczeństwo operatora, pacjenta i szpitala. Potwierdzone oświadczeniem producenta oraz czy wszystkie nici mają pochodzić od jednego producenta?

**Odp.: Tak**

Pytanie 2

Pakiet 1 poz. 15

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie pozycji 15, czy Zamawiający oczekuje nici odczepianej 8x45 spełniającą pozostałe zapisy SWZ?

**Odp.: Tak**

Pytanie 3

Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści igłę wzmocnioną spełniającą pozostałe zapisy SWZ?

**Odp.: Tak**

Pytanie 4

Pakiet 3 poz. 3,5,7

Czy Zamawiający dopuści igłę z krótkim końcem tnącym spełniającą pozostałe zapisy SWZ?

**Odp.: Tak**

Pytanie 5

Pakiet 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści igłę z krótkim końcem tnącym spełniającą pozostałe zapisy SWZ?

**Odp.: Tak**

Pytanie 6

Pakiet 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści szew 70 cm spełniający pozostałe zapisy SWZ?

**Odp.: Tak**