Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa zadania: Projekt kanalizacji sanitarnej w m. Gądek.

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie zbiorczej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gądek wraz ze szczelnym zbiornikiem bezodpływowym o pojemności wynikającej z ilości zrzucanych ścieków.

Termin realizacji: 30.11.2021 r.

W związku z brakiem kanalizacji sanitarnej w m. Gądek, konieczne staje się uporządkowanie gospodarki ściekowej na tym terenie.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ma być zlokalizowana zgodnie z załącznikiem graficznym. Należy zaprojektować sieć z rur Ø200 PVC lita SN 8 o długości około 500 m.

Projekt musi być zgodny z obowiązującymi przepisami oraz polskimi normami.
Projekt musi zakładać rozwiązanie umożliwiające łatwe podłączenie poszczególnych mieszkańców oraz zakładać przejęcie odprowadzanych już ścieków z okolicznych bloków. W ramach opracowania objętego zamówieniem należy wykonać inwentaryzację w zakresie niezbędnym do wykorzystania przy projekcie.

W ramach zadania należy opracować kompletną dokumentację projektową łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, uzgodnieniami i opiniami, które warunkują realizację robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wiedzą i zasadami wiedzy technicznej. Po stronie Wykonawcy jest dostarczenie dokumentacji w wersji papierowej oraz elektronicznej. W wersji papierowej należy dostarczyć: 5 egz. projektu budowlanego, 5 egz. projektu wykonawczego, 2 egz. kosztorysu inwestorskiego, 2 egz. kosztorysu ofertowego, 2 egz. przedmiaru robót, 2 egz. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wersja elektroniczna powinna być dostarczona na płycie CD w formacie *PDF oraz w wersji edytowalnej.

Dokumentacja projektowa musi ściśle określać wymagane minimalne parametry i warunki dotyczące zaprojektowanych rozwiązań. Będzie ona służyć jako opis przedmiotu zamówienia do przetargu, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. W związku z tym musi gwarantować prawidłową i sprawną realizację robót.

Konieczne jest uzyskanie niezbędnych map, warunków technicznych, decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień i badań potrzebnych do opracowania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Przed dokonaniem złożenia wniosku o pozwolenie na budowę/zgłoszenie, jeśli realizacja zadania tego wymaga, należy przedłożyć dokumentację do akceptacji Zamawiającemu.