ZAŁĄCZNIK NR 2

FORMULARZ CENOWY

Wodomierze do wody ciepłej i impulsatory do wodomierzy:

| Lp. | Wymiary | Szacowana ilość [szt.] | Cena netto za 1szt. | Wartość (3. x 4.) [zł] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | Wodomierz jednostrumieniowy do wody ciepłej Typ: ARIES DN = 15 mm, L=110 mm Q3 =1,6 m3/h prod.: DIEHL Metering Kod produktu: 3103607 | 315 |  |  |  |
| 2. | Wodomierz jednostrumieniowy do wody ciepłej Typ: AQUARIUS DN = 20 mm, L=130 mm Q3 =4 m3/h prod.: DIEHL Metering Kod produktu: 3078944 | 11 |  |  |  |
| 3. | Impulsator do wodomierzy DIEHL ARIES i AQUARIUS IZAR PULSE i V5 3080042 4-WIRE 5M/O + Profil n 9 dry contact prod.: DIEHL Metering Kod produktu: 3080049 | 326 |  |  |  |
|  | Razem |  |