**UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO**

**W BYDGOSZCZY**

ul. Chodkiewicza 30, 85 – 064 Bydgoszcz, tel. 052 341 91 00 fax. 052 360 82 06

NIP 5542647568 REGON 340057695

www.ukw.edu.pl

UKW/DZP-281-D-2/2024

Bydgoszcz 15.02.2024r.

**Do wszystkich Wykonawców**

**Odpowiedź na pytanie Wykonawcy**

dot. postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na: ***„Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych wraz z wyposażeniem na potrzeby Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego w Bydgoszczy”***

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy informuje, że w postępowaniu pn. ***„Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych wraz z wyposażeniem na potrzeby Uniwersytetu Kazimierz Wielkiego w Bydgoszczy”*** w dniu 14.02.2024r. wpłynęło zapytanie o następującej treści:

**Pytanie 1**

"zwracam się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących OPZ. W załączniku nr 4 - OPZ dla części nr 1 w punkcie d) Zamawiający opisuje stół przyścienny o wymiarach 600x750x900 mm wyposażony w 3 sztuki szafki o szerokości 550 mm. Proszę o sprecyzowanie długości blatu ponieważ nie zgadza się sumaryczna szerokość szafek".

**Odpowiedź 1**

Zamawiający dla cz. nr 1 pkt. d) wymaga:

**1 szt. Stół laboratoryjny przyścienny o wymiarach szer. 600 x głęb. 750 x wys. 900 mm.**

**Blat Laminowany typu postforming** z powłoką antybakteryjną gr. 38 mm, tylne oraz boczne krawędzie okleinowanie okleiną PCV gr. 2 mm w technologii PUR.

**Pod blatem konstrukcja stalowa** (kształtownik 60x40x3mm) lakierowana proszkowa C-kształtna wzmocniona z regulowanymi stopkami +/- 50 mm.

**Szafki laminowane** podwieszane pod konstrukcję C- kształtną z płyt laminowanych z krawędziami zakończonymi doklejką PCV 2-mm. Okucia wykonane w technologii softclose zabezpieczone antykorozyjnie

**Szafki kołkowane klejone w całość** (nie skręcane), kolorystyka zostanie uzgodniona z zamawiającym po wyborze Oferty\*

**Szafki:**

- 1x Szafka z drzwiczkami i szufladą szer. 550 mm,

*Kanclerz UKW*

*mgr Renata Malak*