## przedmiar robót
Przedmiar robót
L.p. | Nazwa | Ilość | jednostka | Dopuszczalne odchyłki w ofertowej cenie
1. | Roboty rozbiórkowe
1.1. | Mechaniczne rozebranie nawierzchni pieszej ziemnej na głebokosc 35cm wraz z obrzeżami | 3860 | m2 | ±5%
1.2. | Rozebranie schodów z płyt betonowych | 4 | kpl. | brak
1.3. | Rozebranie ogrodzenia z siatki | 484 | mb | ±3%
1.4. | Rozebranie wylewu wody kanalizacji deszczowej w formie koryta z kamieni polnych | 1 | kpl. | brak
1.5. | Rozebranie tymczasowego wylewu wody | 1 | kpl. | brak
1.6. | Rozbiórka instalacji kanalizacji deszczowej | 1 | kpl. | brak
1.7. | Demontaż i wywiezienie ławek drewnianych z oparciem | 23 | szt. | brak
1.8. | Demontaż i wywiezienie koszy na śmieci | 10 | szt. | brak
1.9. | Demontaż opraw oświetlenia parkowego | 25 | szt. | brak
1.10. | Demontaż słupów oświetleniowych | 25 | szt. | brak
1.11. | Rozbiórka budynków tymczasowych, niezwiązanych z gruntem | 4 | szt. | brak
1.12. | Rozplanowanie ziemi z urobku | 1472.65 | m3 | ±10%
2. | Zbiornik wodny
2.1. | Oczyszczenie zbiornika z roslinnosci szuwarowej | 1500 | m2 | ±10%
2.2. | Pogłebienie zgiornika wodnego z 0,35m do 1,3m | 2547 | m2 | ±5%
2.3. | Profilowanie skarp | 193.6 | m | ±5%
2.4. | Zakup i montaż walca kamiennego | 194 | m2 | ±5%
2.5. | Zakup i montaż materaca kamiennego o min. szer. 1,6m i gr. 0,25m | 339 | m2 | ±5%
2.6. | Zakup i montaż wegetacyjnego materaca kamiennego o min. szer. 1,0m i gr. 0,25m | 194 | m2 | ±5%
2.7. | Zakup i montaż wegetacyjnej maty kokosowej | 194 | m2 | ±5%
2.8. | Zakup i montaż kołków drewnianych i gwoździ drewnianych | 1 | kpl. | brak
2.9. | Zakup i montaż geokraty HDPE do stabilizacji górnej części skarpy | 146 | m2 | ±5%
2.10. | Obsianie geokraty mieszanką traw | 146 | m2 | ±5%
2.11. | Koryto wylewki - kamienie polne na betonowym fundamencie C12/15 | 36 | m2 | ±5%
3. | Oświetlenie parku
3.1. | Kopanie rowów dla kabli w sposób reczny w gruncie kat. III | 2500 | mb | ±5%
3.2. | Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. III | 2500 | mb | ±5%
3.3. | Ułożenie rur osłonowych o śr. do 110 mm | 250 | mn | ±5%
3.4. | Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m | 2500 | mb | ±5%
3.5. | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel YKY o 5*16 | 2250 | mb | ±5%
3.6. | Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach | 250 | mb | ±5%
3.7. | Zarobienie na sucho końca kabla | 1 | kpl. | brak
3.8. | Wymiana gruntu pod fundamentowaniem słupów oswietlenia, pospółka zageszczona do Id>0,5 | 1 | kpl. | brak
3.9. | Ułożenie warstwy separacyjno-filtracyjnej z geowłókniny | 1 | kpl. | brak
3.10. | Montaż i stawianie słupów oswietleniowych | 84 | szt. | ± 5 szt.
3.11. | Montaż przewodów do opraw oswietleniowych - wciaganie w słupy i rury osłonowe przy wysokosci latarn do 4 m bez wysiegnika | 1 | kpl. | brak
3.12. | Zakup i montaż opraw oswietlenia zewnetrznego na słupie | 84 | kpl. | ± 5 szt.
3.13. | Zakup i montaż reflektorów (naświetlaczy) | 11 | kpl. | ± 1 szt.
3.14. | Montaż kompletnego monitoringu zewnętrznego z podłączeniem do miejskiej sieci monitoringu, przyłącze światłowodowe w dwóch skrajnych punkach inwestycji wraz z punktami umożliwiającymi uruchomienie AP. W szczególności: | 1 | kpl. | brak
| - Wykonanie kompletnych rurociągów wraz z wciąganiem kabli | 1500 | m | ±2%
| - Budowa studni teletechnicznych | 7 | kpl. | ± 1 szt.
| - Kamery PTZ | 2 | kpl. | brak
| - Kamery stacjonarne | 18 | kpl. | brak
| - Badania i pomiary instalacji teletechnicznych | 1 | kpl. | brak
3.15. | - Badania i pomiary instalacji elektrycznych | 1 | kpl. | brak
4. | Fontanna pływająca
4.1. | Dostawa i montaż - fontanna pływajaca z hermetycznym podwodnym złaczem kablowym | 1 | kpl. | brak
4.2. | Dostawa i montaż - panel sterujaco - zabezpieczajacy | 1 | kpl. | brak
4.3. | Dostawa i montaż - zestaw oświetleniowy | 1 | kpl. | brak
4.4. | Dostawa i montaż - kabel zasilajacy silnik fontanny | 120 | m | ±5%
4.5. | Dostawa i montaż - kabel zasilajacy zestaw oswietleniowy | 120 | m | ±5%
5. | Kanalizacja deszczowa
5.1. | Roboty pomiarowe | 1 | kpl. | brak
5.2. | Rurociągi kanalizacyjne o śred. nom 600mm | 177 | m | ±10%
5.3. | Rurociągi kanalizacyjne o śred. nom 300mm | 503 | m | ±10%
5.4. | Rurociągi kanalizacyjne o śred. nom 250mm | 210 | m | ±10%
5.5. | Rurociągi kanalizacyjne o śred. nom 160mm | 200 | m | ±10%
5.6. | Ustawienie kompletnej studni rewizyjnej o śred. 1200mm | 9 | szt. | ±10%
5.7. | Ustawienie kompletnej studni rewizyjnej o śred. 1500mm | 9 | szt. | ±10%
5.8. | Wyloty żelbetowe dn 300 | 2 | szt. | brak
5.9. | Wyloty żelbetowe dn 600 | 1 | szt. | brak
5.10. | Osadnik wirowy | 1 | szt. | brak
5.11. | Separator substancji ropopochodnych | 1 | szt. | brak
5.12. | Separator substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem | 2 | szt. | brak
5.13. | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami. | 3106.5 | m3 | ±10%
5.14 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | 654 | m2 | ±10%
5.15 | Obsypka rurociągu piaskiem | 196.2 | m3 | ±10%
5.16 | Zasypywanie wykopów pospółką (h=1m) spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | 2256.3 | m3 | ±10%
5.17 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia | 2256.3 | m3 | ±10%
5.18 | Rozplanowanie ziemi z urobku | 3106.5 | m3 | ±10%
6. | Schody i pochylnie
6.1. | Budowa schodów wykonanych metodą brukarską z krawężników betonowych ciętych na pół i układanych na sztorc i kostki granitowej cięto-łupanej szarej 10x10 cm na podsypce piaskowej. Schody należy wyposażyć w poręcze stalowe (stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor grafitowy- antracyt) | 85.8 | m2 | ± 1 szt.
6.2. | Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r | 50 | m | brak
7. | Nawierzchnie
7.1. | Roboty ziemne
7.2. | Wykonanie nawierzchni mineralnej wraz z podbudową, platformą roboczą z piasku, geokratą perforowaną i warstwą geowłókniny | 5800 | m2 | ±5%
7.3. | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej placu zabaw | 288 | m2 | ±5%
7.4. | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej wylewanej siłowni plenerowej | 132 | m2 | ±5%
7.5. | Zatoczki na ławki z kostki granitowej oraz wejścia na psi wybieg | 175 | m2 | ±5%
7.6. | Remont nawierzchni chodnika w ul. Sienkiewicza | 810 | m2 | ±5%
8. | Pomost drewniany na zbiorniku wodnym oraz kładka nad rowem bioretencyjnym
8.1. | Dostawa i wbijanie pali drewnianych | 40 | szt. | ±10%
8.2. | Pomost drewniany wyposażony w barierkę ochronną drewnianą | 180 | m2 | ±5%
8.3. | Kładka drewniana nad rowem bioretencyjnym o dł. 3,5 m i szerokości 2,6m | 1 | kpl. | brak
9. | Wyposażenie placu zabaw
9.1. | Dostawa i montaż - Piramida linowa | 1 | kpl. | brak
9.2. | Dostawa i montaż - Piaskownica ze stoliczkiem wraz z piaskiem do piaskownicy | 1 | kpl. | brak
9.3. | Dostawa i montaż - Hustawka bocianie gniazdo | 1 | kpl. | brak
9.4. | Dostawa i montaż - Hustawka potrójna | 1 | kpl. | brak
9.5. | Dostawa i montaż - Karuzela tarczowa | 1 | kpl. | brak
9.6. | Dostawa i montaż - Zestaw z wieżą | 1 | kpl. | brak
9.7. | Dostawa i monta - Bujak małpka | 1 | kpl. | brak
9.8. | Dostawa i montaż - ogrodzenie placu zabaw wraz z dwiema furtkami samozamykającymi | 93 | mb | ±5%
9.9. | Wymiana gruntu pod fundamentowaniem | 1 | kpl. | brak
9.10. | Ułożenie warstwy separacyjno-filtracyjnej z geowłókniny 300g/m2 | 1 | kpl. | brak
9.11 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami. | 184.8 | m3 | ±5%
9.12 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm | 80 | m2 | ±5%
9.13 | Kompletne przyłącze wodociągowe | 100 | m | ±5%
9.14 | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej | 1 | kpl. | ±5%
9.15 | Obsypka rurociągu piaskiem | 80 | m2 | ±5%
9.16 | Zasypywanie wykopów pospółką (h=1m) spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | 96.5 | m3 | ±5%
9.17 | Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III Wskaźnik zagęszczenia | 96.5 | m3 | ±5%
9.18 | Rozplanowanie ziemi z urobku | 184.8 | m3 | ±5%
10. | Wyposażenie siłowni plenerowej
10.1. | Dostawa i montaż - wioślarz i wahadło | 1 | kpl. | brak
10.2. | Dostawa i montaż - prasa nożna i motyl | 1 | kpl. | brak
10.3. | Dostawa i montaż - wypychacz i podciągacz | 1 | kpl. | brak
10.4. | Dostawa i montaż - ławka do brzuszków i stepper | 1 | kpl. | brak
10.5. | Wymiana gruntu pod fundamentowaniem | 1 | kpl. | brak
10.6. | Ułożenie warstwy separacyjno-filtracyjnej z geowłókniny 300g/m2 | 1 | kpl. | brak
11. | Wyposażenie wodnego parku edukacyjnego
11.1. | Dostawa i montaż urządzeń - śruba Archimedesa | 1 | kpl. | brak
11.2. | Dostawa i montaż urządzeń - pompa Abisynka | 1 | kpl. | brak
11.3. | Dostawa i montaż urządzeń - turbina Peltona D=900mm | 1 | kpl. | brak
11.4. | Dostawa i montaż urządzeń - pompa grzybkowa | 1 | kpl. | brak
11.5. | Dostawa i montaż urządzeń - turbina Peltona D=400 | 1 | kpl. | brak
11.6. | Dostawa i montaż urządzeń - koło młyńskie | 1 | kpl. | brak
11.7. | Dostawa i montaż urządzeń - zastawka | 1 | kpl. | brak
11.8. | Dostawa i montaż układu technologicznego | 1 | kpl. | brak
11.9. | Dostawa i montaż - ogrodzenie panelowe z paneli 3D (panel 250x153cm kolor zielony) | 60 | mb | ±5%
12. | Wyposażenie psiego wybiegu
12.1. | Dostawa i montaż - obręcz do przeskoków | 1 | kpl. | brak
12.2. | Dostawa i montaż - kładka wąska | 1 | kpl. | brak
12.3. | Dostawa i montaż - obręcz o zmiennej wysokości | 1 | kpl. | brak
12.4. | Dostawa i montaż -płotki proste | 4 | kpl. | brak
12.5. | Dostawa i montaż - tuba wysoka | 1 | kpl. | brak
12.6. | Dostawa i montaż - platforma potrójna | 1 | kpl. | brak
12.7. | Dostawa i montaż - psi pisuar | 1 |  | brak
12.8. | Dostawa i montaż - zaimpregnowana kłoda drewniana z drewna drzewa liściastego o szerokość 0,5m długośc 3m montaż na trzy kotwy stalowe ocynkowane | 3 | kpl. | brak
12.9. | Dostawa i montaż - ogrodzenie panelowe (panel 250x153cm) wraz z 4 furtkami | 245 | mb | ±5%
12.10. | Wymiana gruntu pod fundamentowaniem | 1 | kpl. | brak
12.11. | Ułożenie warstwy separacyjno-filtracyjnej z geowłókniny 300g/m2 | 1 | kpl. | brak
13. | Mała architektura
13.1. | Dostawa i montaż ławki parkowej | 75 | szt. | ± 5 szt.
13.2. | Dostawa i montaż koszy na śmieci | 61 | szt. | ± 5 szt.
13.3. | Dostawa i montaż tablic informacyjnych | 14 | szt. | ± 3 szt.
13.4. | Dostawa i montaż stojaków rowerowych | 82 | szt. | ± 5 szt.
13.5. | Dostawa i montaż siedzisk-leżaków | 7 | szt. | ± 1 szt.
13.6. | Dostawa i montaż - Biblioteka plenerowa z głośnikiem, posadowiona na fundamencie betonowym C20/25 | 1 | kpl. | brak
13.7. | Dostawa i montaż - Klasa na powietrzu - drewniane ławki parkowe bez oparcia | 9 | szt. | ± 1 szt.
13.8. | Dostawa i montaż - inspekty do sadzenia roslin, cztery moduły 2x1m | 1 | kpl. | brak
13.9. | Dostawa i montaż - gablota na koło ratunkowe i na bosak | 1 | kpl. | brak
13.10. | Dostawa i montaż- wiata grillowa | 2 | kpl. | brak
13.11. | Dostawa i montaż- paleniska z rusztem | 2 | kpl. | brak
13.12. | Dostawa i montaż- rzeźby płazów i owadów | 5 | szt. | +2 szt.
13.13. | Dostawa i montaż- zdrój uliczny | 1 | szt. | brak
13.14. | Dostawa i montaż - ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych wraz z dwoma furtkami | 285 | mb | ±5%
13.15. | Wymiana gruntu pod fundamentowaniem elementów małej architektury, pospółka zageszczona do Id>0,5 | 1 | kpl. | brak
13.16. | Ułożenie warstwy separacyjno-filtracyjnej z geowłókniny 300g/m2 | 1 | kpl. | brak
14. | Rów bioretencyjny
14.1. | Wykonanie rowu bioretenycjnego wraz z warstwą retencyjno-filtracyjną i warstwą drenażową | 50 | mb | ±5%
15. | Gospodarka zielenią
15.1. | Ścinanie drzew piłą mechaniczną oraz mechaniczne karczowanie pni | 15 | szt. | ± 3 szt.
15.2. | Przesadzenie drzew | 1 | szt. | brak
15.3. | Mechaniczne karczowanie krzewów | 1 | kpl. | brak
15.4. | Wywożenie karpin, dłużyc, gałęzi | 1 | kpl. | brak
16. | Nowe nasadzenia zieleni
16.1. | Sadzenie drzew liściastych uprzednio wykopanych z bryła korzeniowa o śr. 0,45 m w gruncie kat.III z zaprawa dołów | 35 | szt. | +5szt.
16.2. | Sadzenie krzewów lisciast. w gr.kat.III z zapr.do połowy głeb. dołów sr./głebok. 0.5 m | 4046.8 | m2 | ±1%
16.3. | Sadzenie bylin | 4046.8 | m2 | ±1%
16.4. | Wykonanie łąki kwietnej | 345 | m2 | ±5%
16.5. | Wykonanie trawników dywanowych | 2197 | m2 | ±10%
16.6. | Wykonanie obrzeża rabat typu ekobord | 600 | m2 | ±10%
16.7. | Wykonanie korowania, gr. 5cm - kora sosnowa kompostowana | 8093.6 | m2 | ±10%
17. | Dokumentacja projektowa
| Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim | 1 | kpl. | brak