## Sheet1
Załącznik nr 2 do SWZ
Formularz asortymentowo-cenowy do postępowania D25M/251/N/24-50rj/23 na Okulistyczne wyroby medyczne dla lokalizacji w Gdyni
Zadanie 1 - Soczewki wewnątrzgałkowe I – DEPOZYT - wszystkie pozycje
CPV: 33731110-7
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Szacunkowa ilość na 24 miesiące | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość vat | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr kat./ kod/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość wymagana do utworzenia depozytu (pierwsza dostawa)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4×5 | 9=8×6 | 10=8+9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa: - jednoczęściowa, asferyczna (tylna powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofobowy z chromoforem filtrującym światło niebieskie (wolny od zjawiska glisteningu); - zawartość wody: < 3%- filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 385 nm; - współczynnik refrakcji: 1.51; - współczynnnik Abbego: 43; - całkowita średnica: 12.5 mm;- średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy:od +0.0 do +7.0D (co 1.0D)od +8.0 do +30.0D (co 0.5D)od +31.0 do +32.0D (co 1.0D); - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), plano, wklęsła (moce ujemne); - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla); - angulacja 0°; - doskonale stabilna (połączenie technologii AVH zapobiejącej przemieszczaniu soczewki z zakładkami Cornerstone); - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - metoda implantacji: preloaded - injector z jednoręcznym tłokiem posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z dyszą 1.65mm dla nacięcia do 2.2mm; - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL. | szt | 1500 | [10 empty] | 75 szt.
2 | Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa: - jednoczęściowa, toryczna, asferyczna (tylna powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); - zawartość wody: 26% w stanie równowagi - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; - współczynnik refrakcji: 1.46; - współczynnnik Abbego: 56; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: SE od +8.0 do +30.0D (co 0.5D) Cylindry od +1.0 do +6.0D (co 0.5D) *Możliwość specjalnego zamówienia: SE od -9.5 do +34.5D (co 0.5D), Cylindry od +1.0D do +11.0D (co 0.5D); - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), wklęsła / wypukła tylna powierzchnia (moce ujemne); - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); - angulacja 0°; - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - metoda implantacji: preloaded - injector z jednoręcznym tłokiem posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z dyszą 1.65mm dla nacięcia do 2.2mm; - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL. | szt. | 200 | [10 empty] | 10 szt.
3 | Wzmocniona soczewka jednoogniskowa o poszerzonej głębi ostrości: - jednoczęściowa, toryczna, asferyczna; - przednia powierzchnia asferyczna z wewnętrzną strefą optyczną generującą aberracje sferyczne dodatnie (zapewniająca do 2.25D rozszerzonej głębi ostrości przy przysunięciu 1.0D); - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); - zawartość wody: 26% w stanie równowagi - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; - współczynnik refrakcji: 1.46; - współczynnnik Abbego: 56; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: SE od +10.0 do +25.0D (co 0.5D) Cylinder: +0.75D, +1.5D, +2.25D, +3.0D, +3.75D, +4.5D - kształt części optycznej: obustronnie wypukła; - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); - angulacja 0°; - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - metoda implantacji: preloaded - injector z jednoręcznym tłokiem posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z dyszą 1.65mm dla nacięcia do 2.2mm; - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL. | szt | 50 | [10 empty] | 3 szt.
4 | Wzmocniona soczewka jednoogniskowa o poszerzonej głębi ostrości: - jednoczęściowa, asferyczna; - przednia powierzchnia asferyczna z wewnętrzną strefą optyczną generującą aberracje sferyczne dodatnie (zapewniająca do 2.25D rozszerzonej głębi ostrości przy przysunięciu 1.0D); - akryl hydrofilny (bez zjawiska glisteningu); - zawartość wody: 26% w stanie równowagi - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; - współczynnik refrakcji: 1.46; - współczynnnik Abbego: 56; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy:od +10.0 do +30.0D (co 0.5D)- kształt części optycznej: obustronnie wypukła; - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla) z technologią zapobiegającą przemieszczaniu soczewki (AVH); - angulacja 0°; - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - metoda implantacji: preloaded - injector z jednoręcznym tłokiem posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z dyszą 1.65mm dla nacięcia do 2.2mm;- soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL. | szt | 10 | [10 empty] | 1 szt.
5 | Jednoogniskowa, pseudofakijna, uzupełniająca soczewka wewnątrzgałkowa do implantacji wewnątrz bruzdy rzęskowej: - jednoczęściowa, asferyczna (z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofilny; - zawartość wody: 26% w stanie równowagi - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 380 nm; - współczynnik referakcji: 1.46; - współczynnnik Abbego: 56; - całkowita średnica: 14 mm; - średnica optyczna: 6.5 mm; - zakres mocy: od -5.0 do -0.5D (co 0.5D) / od +0.5 do +5.0 D (co 0.5D) *na specjalne zamówienie (cena do negocjacji): od -10.0 do -5.5D (co 0.5D) / od +5.5 do +10.0 D (co 0.5D); - kształt części optycznej: przednia powierzchnia wypukła, tylna powierzchnia wklęsła; - optyka o zaokrąglonych krawędziach; - dwa faliste hapteny w kształcie litery C ; - angulacja 10°; - metoda implantacji: jednorazowy injector z jednoręcznym tłokiem, dysza 1.8 mm w celu nacięcia do 2.2 mm, injector pakowany osobno. | szt | 6 | [10 empty] | 1 szt.
6 | Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa: - jednoczęściowa, asferyczna (tylna powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofobowy (wolny od zjawiska glisteningu); - zawartość wody: < 3% - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 385 nm; - współczynnik referakcji: 1.51; - współczynnnik Abbego: 43; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: od -10.0 do +7.0D (co 1.0D wliczając plano) od +8.0 do +30.0D (co 0.5D) od +31.0 do +32.0D (co 1.0D); - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), plano, wklęsła (moce ujemne); - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla); - angulacja 0°; - doskonale stabilna (połączenie technologii AVH zapobiejącej przemieszczaniu soczewki z zakładkami Cornerstone); - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - metoda implantacji: preloaded - injector z jednoręcznym tłokiem posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z dyszą 1.65mm dla nacięcia do 2.2mm; - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL. | szt | 10 | [10 empty] | 1 szt.
7 | Jednoogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa: - jednoczęściowa, asferyczna (tylna powierzchnia asferyczna z technologią aberracyjnie neutralną); - akryl hydrofobowy z chromoforem filtrującym światło niebieskie (wolny od zjawiska glisteningu); - zawartość wody: < 3% - filtr UV: odcięcie dla 10% UV przy długości fali 385 nm; - współczynnik referakcji: 1.51; - współczynnnik Abbego: 43; - całkowita średnica: 12.5 mm; - średnica optyczna: 6 mm; - zakres mocy: od +0.0 do +7.0D (co 1.0D); od +8.0 do +30.0D (co 0.5D); Od +31.0 do +32.0D (co 1.0D); - kształt części optycznej: obustronnie wypukła (moce dodatnie), plano, wklęsła (moce ujemne); - ostre, kwadratowe krawędzie typu Amon-Apple 360° na pełnym obwodzie części optycznej z obu stron; - dwie rozbudowane części haptyczne o ostrych krawędziach, jeden otwór w każdym haptenie (zamknięta pętla); - angulacja 0°; - doskonale stabilna (połączenie technologii AVH zapobiejącej przemieszczaniu soczewki z zakładkami Cornerstone); - stała A: 118.6 (biometria optyczna), 118.0 (biometria kontaktowa); - metoda implantacji: preloaded - injector z jednoręcznym tłokiem posiadający dwuetapowy system Lock & Roll z dyszą 1.65mm dla nacięcia do 2.2mm; - soczewka przechowywana w 0,9% roztworze NaCL. | szt | 6 | [10 empty] | 1 szt.
Razem zadanie nr 1:
Słownie wartość brutto zadania nr 1:
Zadanie 2 – Zestawy do iniekcji doszklistkowej i zestawy do operacji powiek
CPV- 33141620-2
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Szacunkowa ilość na 24 miesiące | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość vat | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr kat./ kod/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4×5 | 9=8×6 | 10=8+9 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | 1 x serweta operacyjna 75x100cm z samoprzylepnym otworem 6x8cm, o ułożeniu horyzontalnym, w centralnej części serwety. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m2 i nieprzemakalności min. 200cm H20; 1 x serweta 75x100cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m2 i nieprzemakalności min. 200cm H20 – osłona na stolik instrumentariuszki, 2 x osłona na podłokietnik 33x75cm z taśmami do ufiksowania 20 x kompres włókninowy 5x5cm 1 x strzykawka iniekcyjna 5 ml 1 x igła iniekcyjna 26G x 22mm 1 x igła iniekcyjna 18G x 40mm 2 x tupfer z gazy 30x30cm, 1 x pean tamponowy, plastikowy, 14cm, zielony 1 x skalpel z rączką, nr. 20 1 x marker chirurgiczny, cienki 1 x miarka 1 x kompres nasączony alkoholem izopropylowym służący do zabezpieczenia delikatnego naskórka w okolicy oczu. | szt | 600
2 | 1 x serweta operacyjna 75x90cm z samoprzylepnym otworem 6x8cm, w centralnej części serwety. Serweta wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m2 i nieprzemakalności min. 200cm H20. Z uwagi na operacje w okolicy oczu zastosowany klej ma obniżoną lepliwość co jest potwierdzone stosowna kartą techniczną. 1 x serweta 75x100cm wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 59g/m2 i nieprzemakalności min. 200cm H20 – osłona na stolik instrumentariuszki, 1 x włókninowy kompres na oko 5x7cm 5 x kompres włókninowy 10x10cm, 4w 1 x strzykawka iniekcyjna 3 ml, 1 x pean do mycia pola operacyjnego, 19cm 4 x patyczek zakończony watowym tamponem, długość 10-12cm 1 x miarka 3,5x4mm 1 x rozwórka oczna, metalowa z wypełnionymi blaszkami, 1 x miska dwukomorowa 187x137x36 mm | szt | 3000
Razem zadanie nr 2:
Słownie wartość brutto zadania nr 2:
Zadanie 3 - Zestawy operacyjne do zabiegów usunięcia zaćmy
CPV - 33141620-2
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Szacunkowa ilość na 24 miesiące | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość vat | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr kat./ kod/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4×5 | 9=8×6 | 10=8+9 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Jałowy jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw w opakowanie jednostkowe, wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do przeprowadzenia zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy. Skład każdego zestawu: - 4 kaniule do polewania - 1 kaniula płaska do hydrodyssekcji - 1 obłożenie na stolik 140x140 cm - 1 sączek - 1 obłożenie pacjenta - duże z 1 workiem odpływowym - 1 kaseta jednorazowa z zestawem jednorazowych drenów, kompatybilna z oferowanym aparatem wraz z jednorazowym tipem o średnicy poniżej 0,9 mm z łukowatym zagięciem w części dystalnej, nie schodzącej poniżej swojej wzdłużnej osi i ścięciem otworu pod kątem 30 st. oraz dwoma osłonkami na tip. - 1 nóż do portów bocznych 1,2 mm - 1 nóż do otwarcia komory, zakrzywiony, obustronnie ostrzony 2,6 mm - 1 osłonka plastikowa na oko - 5 mikrogąbek - 2 fartuchy M i L - 1 igła - 1 cystotom - 1 ocznik - 2 strzykawki 3 ml - 1 strzykawka 10 ml - 2 strzykawka insulinówka - 2 ręczniki papierowe - 2 gaziki groszki - 5 gazików 8 x 8 cm - 4 obłożenia na poręcze fotela chirurgicznego - 1 folia ochronna na panel urządzenia - 2 kieliszki 60 ml | szt. | 3000
Razem zadanie nr 3:
Słownie wartość brutto zadania nr 3:
Zadanie 4 - Soczewki wewnątrzgałkowe II - DEPOZYT poz. 1
CPV: 33731110-7
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Szacunkowa ilość na 24 miesiące | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość vat | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr kat./ kod/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu | Ilość wymagana do utworzenia depozytu (pierwsza dostawa)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4×5 | 9=8×6 | 10=8+9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Soczewka wewnątrzgałkowa do korekcji astygmatyzmu, zwijalna, jednoczęściowa, dwuwypukła, asferyczna; Wykonana z materiału hydrofobowego o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%, z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz z chromoforami filltrującymi światło niebieskie; ukątowanie części haptycznych- 0 stopni; współczynnik refrakcji 1,55; Dioptraż: do +30,0D (co 0,5D) od 31,0D do 34,0D (co 1,0D); Moc cylindra 1.0, 1.5, 2.25, 3.0, 3.75, 4.5, 5.25, 6.0. W zestawie z każdą soczewką kartridż jednorazowego użytku. Wymóg dołączenia do ofert: 2 zestawy wielorazowe do implantacji soczewek(injector i pęseta); 2 zestawy wielorazowe do markowania oka przed zabiegiem. | szt | 120 | [10 empty] | 10 szt.
2 | Jałowe mikrogąbki okulistyczne, wykonane z niepozostawiającego kłaczków spongostanu o dużej zdolności absorpcji. Końcówka w kształcie trójkąta o ostrym ścięciu lub lekko wyoblonym. Osadzone na plastikowych patyczkach. | szt | 500 | [10 empty] | sukcesywna dostawa
Razem zadanie nr 4:
Słownie wartość brutto zadania nr 4:
Zadanie nr 5 - Noże do fakoemulsyfikacji
CPV: 33140000-3
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Szacunkowa ilość na 24 miesiące | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość vat | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr kat./ kod/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4×5 | 9=8×6 | 10=8+9 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Nóż typu SLIT o szerokości cięcia 1,2mm.ostrze względem trzonka zagięte pod kątem 45° .Grubość ostrza 0,18-0,22mm | szt | 10
2 | Nóż typu SLIT o szerokości cięcia 2,2mm.ostrze względem trzonka zagięte pod kątem 45° .Grubość ostrza 0,18-0,22mm | szt | 10
3 | Nóż typu STAB, prosty o ostrzu ściętym pod kątem 15°.Grubość ostrza 0,16-0,22mm | szt | 500
4 | Nóż typu Crescent o rozmiarze 2,0mm ostrzony z góry. Ostrze względem trzonka zagięte pod kątem 60°.Grubość ostrza 0,18-0,22mm | szt | 10
5 | Nóż jednorazowy typu KKM 2,0mm używany do zabiegów zaćmy, zagięty pod kątem 45°,obustronnie ostrzony ze znacznikiem głębokości, ukątowanie ostrzy 67°.Umożliwiający uzyskanie kwadratowej architektury rany. | szt | 20
Razem zadanie nr 5:
Słownie wartość brutto zadania nr 5:
Zadanie nr 6 – Akcesoria okulistyczne
CPV: 33190000-8
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Szacunkowa ilość na 24 miesiące | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość vat | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr kat./ kod/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4×5 | 9=8×6 | 10=8+9 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Olej silikonowy, ultra oczyszczony i sterylny, dostępny w jednorazowych, szklanych strzykawkach o pojemności 10 ml, lepkość [mPas w temp. 25 °C] 900 – 1200, gęstość [g/cm3 w temp. 25 °C]: 0,97. Wskaźnik refrakcji [w temp. 20 °C] 1,4040 | op | 20
2 | Rozpuszczalnik do oleju silikonowego, który utknął na powierzchni siatkówki lub pod sztuczną soczewką : 100% Perfluorobutylpentan (C9H11F9), Fiolka o objętości: 5ml lepkość [mPas w temp. 25 °C] 1,05; gęstość [g/cm3 w temp. 25 °C]: 1,28; Wskaźnik refrakcji [w temp. 20 °C] | op | 4
3 | Dekalina: 100 % perfluorodekalina (C10F18), Strzykawka o objętości: 7ml Gęstość [g/cm3 w temp 25 °C]: 1,93 Wskaźnik refrakcji (20°C): 1,3110 (25st) 1,313 Lepkość [mPas w temp 25 °C]: 5,560 | op | 40
4 | Gaz SF6 Sulfurhexafluoride wykorzystywany do tamponady, zapakowany do sterylnej pojedynczej strzykawki o pojemności 60ml gotowej do użycia. Zawartość strzykawki stanowi 40ml mieszaniny 20% gazu SF6 i 80% powietrza. Opakowanie wyposażone w czerwone, okrągłe naklejki jako wskaźnik sterylizacji. | op | 50
5 | Gaz C2F6 Hexafluoroethane wykorzystywany do tamponady, zapakowany do sterylnej pojedynczej strzykawki o pojemności 60ml gotowej do użycia. Zawartość strzykawki stanowi 40ml mieszaniny 16% gazu C2F6 i 84% powietrza Opakowanie wyposażone w czerwone, okrągłe naklejki jako wskaźnik sterylizacji. | op | 10
Razem zadanie nr 6:
Słownie wartość brutto zadania nr 6:
Zadanie nr 7 – Soczewka afakijna
CPV: 33731110-7
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Szacunkowa ilość na 24 miesiące | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość vat | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr kat./ kod/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4×5 | 9=8×6 | 10=8+9 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Soczewka przedniokomorowa afakijna mocowana do tęczówki:materiał PMMA,średnica części optycznej 5,4mm,średnica całkowita 8,5mm,zakres mocy +2 D do +30 D, zakres mocy ,,połówkowych "+14,5 D do 24,50 D. Zestaw pakowany z jednorazową kaniulą do fiksacji. | szt | 20
2 | Stent: implant tytanowy,powlekany heparyną, o długości 1mm i średnicą światła 120µm; wszczepiany do oka przy użyciu jednorazowego injektora podczas operacji zaćmy lub w czasie osobnego zabiegu. Wymagana 1x użytku soczewka gonioskopowa. Sterylny jednorazowy, lewy, prawy. | szt | 5
Razem zadanie nr 7:
Słownie wartość brutto zadania nr 7:
Zadanie 8 – Materiał wiskoelastyczny I
CPV: 33662100-9
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Szacunkowa ilość na 24 miesiące | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość vat | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr kat./ kod/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4×5 | 9=8×6 | 10=8+9 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Materiał wiskoelastyczny - 1% hialuronian sodu otrzymywany w procesie biofermentacji. Masa cząsteczkowa: 3,8-4,5 miliona Daltonów, Lepkość: 200.000-400.000 mPa.s, Osmolarność: 270-400 mOsmol/kg, pH 6,8-7,6. Pojemność 1ml, kaniula 27G. Przechowywanie w temperaturze 2-25° | szt | 2500
2 | Materiał wiskoelastyczny- 1,4% hialuronian sodu otrzymywany w procesie biofermentacji. Masa cząsteczkowa: 2,9-3,8 miliona Daltonów, Lepkość: 300.000-470.000 mPa.s, Osmolarność: 270-400 mOsmol/kg, pH 6,8-7,6. Pojemność 1ml, kaniula 27G. Przechowywanie w temperaturze 2-25° | szt | 20
3 | Materiał wiskoelastyczny - 1,8% hialuronian sodu otrzymywany w procesie biofermentacji. Masa cząsteczkowa: 2,9-3,8 miliona Daltonów, Lepkość: 450.000-750.000 mPa.s, Osmolarność: 270-400 mOsmol/kg, pH 6,8-7,6. Pojemność 1ml, kaniula 27G. Przechowywanie w temperaturze 2-25° | szt | 10
4 | Materiał wiskoelastyczny- 3,0% hialuronian sodu otrzymywany w procesie biofermentacji. Masa cząsteczkowa: 1,8-2,5 miliona Daltonów, Lepkość: 350.000-650.000 mPa.s, Osmolarność: 270-400 mOsmol/kg, pH 6,8-7,6. Pojemność 1ml, kaniula 25G. Przechowywanie w temperaturze 2-25° | szt | 2500
5 | Materiał wiskoelastyczny wolno resorbowany,produkowany w procesie podwójnego sieciowania, drenujący, płynny implant przeciw jaskrowy z hialuronianu sodu o stężeniu 22mg/ml, pH 7.0 osmolarności 305 mOsm/kg produkowany w procesie biofermentacji przy użyciu BDDE. Zaprojektowany w celu stosowania podczas zabiegów przeciwjaskrowych penetrujących takich jak trabekulektomia, nie penetrujących takich jak sklerektomia głęboka, podczas zabiegów MIGS jak również zabiegów z użyciem zastawek. Jedna szklana ampułkostrzykawka zawiera 0,6ml roztworu z kaniulą 25G 7/8. | szt | 2
Razem zadanie nr 8:
Słownie wartość brutto zadania nr 8:
Zadanie 9 – Materiał wiskoelastyczny II
CPV: 33662100-9
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Szacunkowa ilość na 24 miesiące | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość vat | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr kat./ kod/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4×5 | 9=8×6 | 10=8+9 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Wiskoelastyk okulistyczny 2% hialuronian sodu + 2% chondroitynosiarczan sodu w ampułkostrzykawce 1 ml Lepkość dynamiczna 40 000 mPas ± 15 000 (l sec-1 25°C) Masa cząsteczkowa: Hialuronian sodu ≥ 2 800 000 Daltonów Chondroitynosiarczan ≥ 50 000 Daltonów Osmolarność 370 mOsM ± 30 mOsM pH - 7.4 ± 0.2 Kołnierz strzykawki wyposażony w żółtą plastikową nakładkę ułatwiającą identyfikację wiskoelastyku na bloku operacyjnym. Wiskoelastyk zapakowany w opakowanie handlowe, w którym znajduje się 20 strzykawek z wiskoelastykiem oraz 20 kaniul 25G Każdy z wiskoelastyków w pudełku pakowany w oddzielne sterylne opakowanie jednostkowe. Przechowywanie w zakresie od +2 do +25 st.C | szt | 150
2 | 2% roztwór wysokooczyszczonej hydroksypropylometylocelulozy, czysta, izotoniczna, sterylna, nie powodująca odczynów zapalnych i niepirogenna, używana podczas zabiegów chirurgicznych na przednim odcinku oka. W szklanej ampułkostrzykawce o pojemności 2ml - Masa Cząsteczkowa: 86.000 daltonów - Lepkość dynamiczna: 3000 – 4500 cPs w 27stopni C - pH: 6.0 – 7.8 Podwójna filtracja aby zapewnić preparat wolny od zanieczyszczeń/ włókien - W zestawie kaniula 22G Przechowywanie w zakresie od +2 do +35 st.C | szt | 165
Razem zadanie nr 9:
Słownie wartość brutto zadania nr 9:
Zadanie nr 10 – Barwnik
CPV: 33662100-9
Lp | Opis przedmiotu zamówienia | J.M. | Szacunkowa ilość na 24 miesiące | Cena jedn. netto | Stawka VAT [%] | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość vat | Wartość brutto | Producent | Nazwa handlowa | Nr kat./ kod/symbol | Ilość sztuk w opakowaniu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=4×5 | 9=8×6 | 10=8+9 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Trypan blue inj. 0,06%/1ml, op. 10 szt. | op | 200
Razem zadanie nr 10:
Słownie wartość brutto zadania nr 10: