# ZP.271.25.2022 				                                             Kosakowo 09.06.2022r.

# Wszyscy uczestnicy postępowania

Wyjaśnienie treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

Budowa gminnego przedszkola publicznego w Pogórzu przy ul. Kościuszki, Gmina Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą - 3 edycja

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

W nawiązaniu do ogłoszenia o III Edycji przetargu na "Budowę gminnego przedszkola publicznego w Pogórzu przy ul. Kościuszki, Gmina Kosakowo", zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie poniższych wątpliwości:

1. Zaprojektowana nawierzchnia placów zabaw z płyt gumowych EPDM gr. 45mm (HIC=1,5m) jest niezgodna z kryteriami HIC dla poszczególnych urządzeń przewidzianych na placu zabaw. W zależności od urządzeń (zgodnie z ich kartami technologicznymi) HIC powinien być w zakresie do 3,1m a wtedy grubość płyt powinna wynosić do 110mm. Czy Inwestor podtrzymuje grubość płyt gumowych na 45mm czy należy je wycenić zgodnie z HIC dla urządzeń placu zabaw?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Nawierzchnię należy wycenić zgodnie z HIC dla urządzeń placu zabaw.

Pytanie 2

W nawiązaniu do ogłoszenia nr 2022/BZP 00192114/01 pn. "Budowa gminnego przedszkola publicznego w Pogórzu przy ul. Kościuszki, Gmina Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą - 3 edycja" zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert do 30.06.2022r. w związku z trudną sytuacją w kraju i na świecie oraz z występującymi problemami z otrzymywaniem ofert.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21.06.2022 r. do godz. 11:00

Pytanie 3

W załączeniu przesyłam wniosek o dopuszczenie technologii drewnianej prefabrykowanej do wykonania konstrukcji nadziemnych budynku.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę technologii wykonania konstrukcji nadziemnych budynku na technologię drewnianą prefabrykowaną.

Pytanie 4

Proszę o wyjaśnienia dotyczące ogrodzenia terenu. Czy Zamawiający akceptuje szerokość furtki 1,35 a nie jak podaje projekt 1,50. Dla systemowych furtek szerokość max. wynosi 1,35. Szerokości 1,50 dotyczą już bram jednoskrzydłowych. To podraża system.

Odpowiedź na pytanie nr  4:

Zamawiający nie akceptuje zwężenia furtek. Na rynku dostępne są furtki o szerokości 1,50 i szersze, również wykonywane w ramach systemów ogrodzeniowych, chociaż towarzyszy temu nazwa furtka lub bramka wejściowa itp. Szerokość 150 cm ma zapewnić swobodne i bezpieczne przejście dziecka wraz z opiekunem.

Pytanie 5

Czy Zamawiający akceptuje okna PCV barwione jednostronnie na kolor antracytowy od zewnątrz i na kolor biały od wewnątrz. Tańsze rozwiązanie.

Odpowiedź na pytanie nr  5:

Nie.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza wycenę okiennic z lamelami aluminiowymi drewnopodobnymi. Na tą chwilę jest to rozwiązanie tańsze od drewnianych, a dodatkową zaletą jest fakt braku konieczności konserwacji drewna (sugestia producenta).

Odpowiedź na pytanie nr  6:

Zamawiający dopuszcza proponowaną zmianę jednakże z zastrzeżeniem doboru paneli odpowiednich gatunkowo. Jednocześnie zwraca się uwagę , że każdorazowe zatwierdzenie stosowanego materiału, elementu, prefabrykatu itd. będzie miało miejsce podczas procedowania wniosków materiałowych składanych przez Wykonawcę w toku wykonywania robót.

Pytanie 7

Na etapie drugiego postępowania /2 edycja/ zadawane były pytania do przetargu, czy odpowiedzi uzyskane na tamtym etapie są aktualne. Brak odniesienia w obecnym postępowaniu /3 edycja/.

Odpowiedź na pytanie nr  7:

Obecnie prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem, które zostało już zakończone. Zapytania i udzielone odpowiedzi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „Budowa gminnego przedszkola publicznego w Pogórzu przy ul. Kościuszki, Gmina Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – 2 edycja” nie są w żaden sposób wiążące ani dla Wykonawców ani dla Zamawiającego w obecnym postępowaniu. Dlatego jeśli Wykonawca chciałby uzyskać odpowiedź na pytania zadane w poprzednich edycjach postępowań, to  pytania takie należy zadać w całości ponownie w obecnym postępowaniu.

Pytanie 8

Proszę o doprecyzowanie zastosowanej wełny mineralnej na obiekcie.

- Na detalach (rewizje) rys. A-25_W, A-26_W, A-27_W jest zapis wełna λ=0,031, zaś na rysunku A-4_T jest zapis wełna λ=0,032

Odnosząc się do powyższego jeśli chodzi o dach płaski to nawet nie zbliżymy się do parametru λ=0,031. Dostępne na rynku wełny posiadają λ=0,036÷0,040

- Brak wełny do metody BSO z lambdą 0,031. Dostępne na rynku wełny posiadają λ=0,035

- Brak wełny do elewacji wentylowanych z lambdą 0,031. Dostępne na rynku wełny posiadają λ=0,033

Odpowiedź na pytanie nr  8:

λ=0,032.

Dopuszcza się wełnę o wyższym współczynniku pod warunkiem zachowania współczynnika przenikania ciepła dla całej przegrody zgodnie z projektem, w tym załączoną charakterystyką energetyczną.

Pytanie 9

W opisie dotyczącym rys. Z17W_REW01 jest zapis że jest zamiana bramy wjazdowej łamanej 8m na bramę przesuwną 6m. Na rysunku rewizji zaś widnieje opis że ma być brama automatyczna przesuwna 8m. Jakiej długości ma być brama?

Odpowiedź na pytanie nr  9:

8 m – brama automatyczna przesuwna

Pytanie 10

Co z pozostałymi bramami przesuwnymi 8m i 10m. Czy zostają o takich długościach?

Odpowiedź na pytanie nr  10:

Tak

Pytanie 11

Czy w wycenie należy uwzględnić:

- zabudowy na wymiar i ich wyposażenie

-wyposażenie biurowe i gabinetowe

-wyposażenie sportowe i warsztatowe

- wyposażenie meblowe dziecięce

ujęte w rewizji projektu wnętrz?

Odpowiedź na pytanie nr  11:

Zamawiający wnosi o wskazanie, których pozycji w załączonych przedmiarach robót lub elementów dokumentacji projektowej dotyczy zadane pytanie.  W wycenie należy uwzględnić wyposażenie określone w ust. 1 pkt. 20 OPZ.

Pytanie 12

Czy w związku z przypadającym na dzień 16 czerwca świętem Bożego Ciała oraz w większości niepracującym piątkiem 17 czerwca, którym jest dniem na złożenie oferty, termin może zostać przesunięty na najbliższy dzień roboczy tj. 20 czerwca?

Odpowiedź na pytanie nr  12:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 21.06.2022 r. do godz.11:00

Pytanie 13

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy OPZ, który w opisie wskazuje brak wyposażenia przedmiotu umowy a Rewizją do projektu wnętrz która aktualizuje zbiorcze zestawienie wnętrza podając kompletne wyposażenie. Który dokument ma moc obowiązującą?

Odpowiedź na pytanie nr  13:

W wycenie należy uwzględnić wyposażenie określone w ust. 1 pkt. 20 OPZ.

Pytanie 14

Czy istnieje możliwość rezygnacji z warstwy mineralnej ocieplenia na poziomie dachu?

Odpowiedź na pytanie nr  14:

Należy sprecyzować pytanie, którą warstwę Wykonawca zamierza usunąć i której przegrody ujętej w dokumentacji dotyczy wniosek.

Pytanie 15

Czy w związku z bardzo krótkim 3 lub 7 dni terminami zawartymi w Umowie mając na uwadze iż z Zamawiającym można się kontaktować tylko od poniedziałku do piątku od 8 do 15 może zostać wprowadzony zapisy iż są to dni robocze?

Odpowiedź na pytanie nr  15:

Nie – Zamawiający pozostawia zapisy umowne bez zmian.

Pytanie 16

W projekcie technicznym zagospodarowania terenu jest mowa o szlabanach. Na rysunku ogrodzenia Z-17_W nie ma naniesionych szlabanów. Czy szlabany należy uwzględnić w wycenie? Proszę o udostępnienie rysunku na którym będą naniesione szlabany oraz ich specyfikacji.

Odpowiedź na pytanie nr  16:

W wycenie nie należy uwzględniać szlabanów.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.

Wójt Gminy Kosakowo

Marcin Majek