382.DN.9.2021							Torzym, 02.06.2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 382.DN.9.2021, Nazwa zadania: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku i drobnego sprzętu medycznego”

W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia na podstawie art. 284 ust. 2 Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno – Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. poniżej przedstawia wyjaśnienia treści przedmiotowej specyfikacji:

Zadanie 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przyrząd z filtrem bakteryjnym 0,1µm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zadanie 4, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści igły do pena w rozmiarze 0,33 x 12 mm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zadanie 4, pozycja 22

Czy Zamawiający dopuści przewód długości 426 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza przewód o długości 426 cm.

Zadanie 4, pozycja 23

Czy Zamawiający dopuści przewód długości 762 cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza przewód długości 762 cm.

Zadanie 4, pozycja 28

Czy Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarze od 000 do 6 do wyboru przez Zamawiającego?

Odp.: Zamawiający dopuści rurkę w rozmiarze od 000 do 6 do wyboru przez Zamawiającego

Zadanie 4, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz bursztynowy?

Odp.: Zamawiający dopuszcza przedłużacz bursztynowy.

Zadanie 4, pozycja 37

Czy Zamawiający dopuści sterylne serwety pakowane a’1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odp.: Zamawiający dopuści sterylne serwety pakowane a’1szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

Zadanie 4, pozycja 38

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 7cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza serwetę z otworem o średnicy 7 cm.

Zadanie 4, pozycja 50

Czy Zamawiający dopuści maskę w rozmiarze od 1,0 do 5,0?

Odp.: Zamawiający dopuszcza maskę w rozmiarze 1,0 do 5,0.

Zadanie 4, pozycja 53

Czy Zamawiający dopuści cewnik w rozmiarze 25mm, 29mm, 32mm, 36mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza cewnik w wyżej opisanych rozmiarach.

Zadanie 4, pozycje 54-58

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z przedłużoną skalą o minimum 10%?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zadanie 4, pozycja 58

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę pakowaną po 50szt, z przeliczeniem zamawianych ilości do 400 opakowań?

Odp.: Zamawiający dopuszcza strzykawkę pakowaną po 50szt, z przeliczeniem zamawianych ilości do 400 opakowań, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Zadanie 8, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie czepka typu beret o gramaturze 18 g/m2?

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie czepka typu beret o gramaturze 18g/m2.

Zadanie 8, pozycja 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 7 opakowań?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 7 opakowań.

Zadanie 8, pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha jałowego o gramaturze 35 g/m2? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie fartucha jałowego o gramaturze 35 g/m2? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ.

Zadanie 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m2 z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem?

Odp. Zamawiający dopuszcza fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m2 z rękawami zakończonymi elastycznym mankietem.

Zadanie 8, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m2 z rękawami zakończonymi elastyczną gumką?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza fartucha wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 20 g/m2 z rękawami zakończonymi elastyczną gumką.

Zadanie 8, pozycja 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 250 opakowań?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 250 opakowań.

Zadanie 8, pozycja 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 4 opakowania?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 4 opakowania

Zadanie 8, pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 6 opakowań?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 6 opakowań.

Zadanie 8, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny w rozmiarze 100 x 225cm z wkładem chłonnym 50 x 208cm, wykonany z pięciu warstw tj. włókniny polipropylenowej 18g/m², warstwy celulozowej 16 g/m², pulpy celulozowej 81,5g z superabsorbentem SAP27g , warstwy celulozowej 16 g/m², niebieskiej folii PE 40 g/m², o chłonności 3820,18 ml, w opakowaniach a’10 sztuk?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wyżej opisany podkład.

Zadanie 8, pozycja 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 20 opakowań?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 20 opakowań.

Zadanie 8, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści podkład bibułowy 2-warstwowy podfoliowany o szerokości 58 cm i długości 50 m z perforacją co 38 cm?

Odp.: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Zadanie 8, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP3 zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 o następujących parametrach:

- penetracja aerozolu chlorku sodu ≤ 1 %

- penetracja mgłą oleju parafinowego ≤ 1 %

- opór wdechu przy natężeniu przepływu 95l/min poniżej ≤ 3 mbar (300 Pa)

- opór wydechu przy natężeniu przepływu 160l/min ≤ 3mbar ( 300 Pa),

z zaworem, o kopułowej konstrukcji, ze sztywnikiem na nos, gumkami mocowanymi z tyłu głowy zapewniającymi szczelne przyleganie, w opakowaniu a’10 szt.?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanej maski.

Zadanie 8, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP3 NR zgodnie z EN149:2001 + A1:2009 o następujących parametrach:

- penetracja aerozolu chlorku sodu poniżej 0,5 %

- penetracja mgłą oleju parafinowego poniżej 0,9 %

bez zaworu, o płaskiej konstrukcji ułatwiającej zakładanie, wyposażoną w zintegrowaną kształtkę na nos oraz piankę w części nosowej, mocowaną na gumki zakładane na uszy z klipsem umożliwiającym połączenie w celu zapewnienia ścisłego przylegania, w opakowaniu a’1 szt.?

Odp.: Zamawiający dopuszcza wyżej opisaną maskę.

Zadanie 8, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160x240cm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza prześcieradło w rozmiarze 160x240cm.

Zadanie 8, pozycja 12

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 40 opakowań?

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę na wycenę za opakowanie a’10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 40 opakowań

Zadanie 10, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 210x140x250?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza papieru do EKG AT-10 210x140x250 z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości na 64 sztuki

Zadanie 10, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści papier w rozmiarze 107x23?

Odp.: Zamawiający nie dopuszcza wyżej opisanego papieru.

Zadanie 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści elektrody do EKG o wymiarze 45mmx43mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza elektrody do EKG o wymiarze 45mmx43mm.

Zadanie 11, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści elektrody do badań holterowskich o wymiarze 55mmx41mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza elektrody do badań holterowskich o wymiarze 55mmx41mm.

Zadanie 15, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści Igłę do nakłuć lędźwiowych 0,7mmx120mm?

Odp.: Zamawiający dopuszcza igłę do nakłuć lędźwiowych 0,7 mmx120 mm.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy

______________________________

Katarzyna Lebiotkowska Prezes Zarządu