Załącznik nr 21 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.2.20.2022
# Formularz cenowo – techniczny zadania nr 20
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego użytku do termoregulacji pacjenta metodą śródnaczyniową do posiadanej przez Zamawiającego konsoli ZOLL Thermogard XP, zwanych dalej wyrobami.

2. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe.

3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.

Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oferuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie:
- poszczególne dostawy wyrobów realizować w terminie do ……… dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem faksu na numer ……………………………..….…. lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: …………………………………... Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku.

7. Wykonawca w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy zobowiązany jest do przesłania formularza zawierającego zestawienie w pełnym zakresie rozmiarów produktów dostępnych w umowie wraz z numerami katalogowymi.

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę .................................... złotych, zgodnie z poniższą kalkulacją:
Lp.	Przedmiot zamówienia – / zadanie nr 20	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6 = 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto / 8 = 6 + 7	Cena jednostkowa brutto / 9 = 8 / 4	Producent
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zestaw jednokrotnego użytku, sterylny do termoregulacji pacjenta metodą śródnaczyniową IVTM stosowany do posiadanej przez Zamawiającego konsoli ZOLL Thermogard XP: / uniwersalny wymiennik ciepła ( tzw.’star-tup kit’) / -liczba komór wymiennika ciepła min. 3 / -cewnik typu ICY zgodny z posiadanym przez Zamawiającego systemem Thermogard XP / -miejsce wprowadzania cewnika typu ICY – żyła udowa / -średnica zestawu wprowadzającego ok. 9,3 (fm) / -długość cewnika typu ICY ok. 38 cm / -centralne potrójne podłączenie żylne z możliwością podawania leków, pobieranie krwi i monitorowania centralnego ciśnienia żylnego / -obudowa i końcówka widoczne w skopi / -cewnik typu ICY pokryty hydrofilną powłoką zawierającą heparynę	zest.	6
2.	Zestaw jednokrotnego użytku, sterylny do termoregulacji pacjenta metodą śródnaczyniową IVTM stosowany do posiadanej przez Zamawiającego konsoli ZOLL Thermogard XP: / uniwersalny wymiennik ciepła (tzw.’start – up kit’) / -liczba komór wymiennika ciepła min. 4 / -cewnik typu Quattro zgodny z posiadanym systemem Thermogard XP / -miejsce wprowadzenia cewnika typu Quattro – żyła udowa / -średnica zestawu wprowadzającego ok. 9,3 (fm) / -długości cewnika typu Quattro ok. 45 cm / -centralne potrójne połączenie żylne z możliwością podawania leków, pobierania krwi i monitorowania centralnego ciśnienia żylnego / -obudowa i końcówka widoczne w skopi / -cewnik typu Quattro pokryty hydrofilną powłoką zawierającą heparynę	szt.	18
		RAZEM: