## Arkusz1
Załącznik nr 6 do umowy
WYKAZ KUBATUR I POWIERZCHNI ORAZ WYMAGANYCH TEMPERATUR W BUDYNKACH ZASILANYCH ZE STACJI WYMIENNIKÓW. WYKAZ SIECI CIEPLNYCH NISKOPARAMETROWYCH C.O. i C.W.U.
lp. | Nr budynku | Przeznaczenie | nr węzła | Kubatura ogrzewana w m3 | Powierzchnia ogrzewana w m2 | Wymagana temperatura w 0C | Uwagi
W-1
1 | 13 | izba chorych | W - 1 | 4471 | 480 | 20
2 | 14 | koszarowo - biurowy | W - 1 | 9067 | 1225 | 18
3 | 15 | magazyn | W - 1 | 3287 | 652 | 12 | tylko c.o.
4 | 16 | kuchnia/jadalnia | W - 1 | 17954 | 1465 | 16
5 | 17 | magazyn | W - 1 | 3704 | 678 | 12 | tylko c.o.
6 | 24 | magazyn | W - 1 | 5035 | 835 | 18
7 | 25 | kotłownia | W - 1 | 9260 | 1091 | 16
8 | 26 | magazyn | W - 1 | 5035 | 602 | 18
9 | 28 | koszarowo - biurowy | W - 1 | 1905 | 367 | 18
10 | 37 | inne bud. techn. - eksploatac. | W - 1 | 413 | 104 | 20 | tylko c.o.
11 | 45 | inne bud. techn. - eksploatac. | W - 1 | 9017 | 1025 | 16 | tylko c.o.
12 | 53 | inne bud. techn. - eksploatac. | W - 1 | 561 | 101 | 20 | tylko c.o.
13 | 63 | garaż | W - 1 | 815 | 180 | 18 | tylko c.o.
14 | 68 | inne bud. techn. - eksploatac. | W - 1 | 196 | 30 | 20 | tylko c.o.
15 | 19 | klubowy | W - 1 | 4134 | 778 | 20
16 | 20 | biurow-sztabowy | W - 1 | 704 | 157 | 18 | tylko c.o.
17 | 21 | magazyn | W - 1 | 4827 | 432 | 18
18 | 22 | inny obiekt kubaturowy | W - 1 | 1171 | 151 | 12
19 | 23 | szkoleniowy | W - 1 | 5454 | 771 | 16
20 | 69 | garaż | W - 1 | 1436 | 400 | 18 | tylko c.o.
21 | 80 | inne warsztaty SOI | W - 1 | 3312 | 608 | 12
22 | 56 | kasyno | W - 2 | 3576 | 647 | 20
23 | 4 | inny obiekt kubaturowy | W - 1 | 2017 | 280 | 18
24 | 6 | biurowo - sztabowy | W - 1 | 5096 | 741 | 18
25 | 7 | koszarowo - biurowy | W - 1 | 6426 | 1040 | 18
26 | 8 | koszarowo - biurowy | W - 1 | 5558 | 856 | 18
27 | 9 | kaplica | W - 1 | 4059 | 509 | 16
28 | 10 | hala sportowa | W - 1 | 5876 | 500 | 18
29 | 11 | koszarowo - biurowy | W - 1 | 6720 | 894 | 18
30 | 12 | koszarowo - biurowy | W - 1 | 4173 | 597 | 18
Razem |  |  |  | 135259 | 18196
W-2
1 | 56 | kasyno | W - 2 | 3576 | 647 | 20
2 | 39 | inny obiekt kubaturowy | W - 2 | 78 | 18 | 20 | tylko c.o.
Razem |  |  |  | 3654 | 665
W-3
1 | 5 | biurowo - sztabowy | W - 3 | 14810 | 2090 | 18
Razem |  |  |  | 14810 | 2090
RAZEM |  |  |  | 153723 | 20951
I | Wykaz sieci cieplnych niskoparametrowych.
A) Sieci c.o.:
2 x 139/225 - L = 246,00 m
2 x 114/200 - L = 143,00 m
2 x 89/160 - L = 496,50 m
| 2 x 89/160 - L = 496,50 m | 76/140 - L = 439,50 m
2 x 60/125 - L = 396,50 m
2 x 48/110 -L = 560,50 m
2 x 34/90 - L = 89,50 m
2 x 32/111 - L = 20,00 m
RAZEM = 2.391,50 m
B) Sieci c.w.u:
76/140 + 42/110 - L = 210,50 m
60/125 + 42/110 - L = 201,50 m
| 60/125 + 34/90 - L = 95,00 | 5 + 34/90 - L = 95,00 m
| 42/110 + 27/90 - L = 70,50 m | 0 + 27/90 - L = 70,50 m
34/90 + 27/90 - L = 577,00 m
27/90 + 27/90 - L = 171,50 m
RAZEM = 1.326,00 m