Kosztorys ofertowy -Załącznik nr 2

Oprzyrządowanie „Systemu neuromonitoringu do operacji tarczycy”

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Nazwa handlowa/Numer katalogowy* | NAZWA ASORTYMENTU NA FAKTURZE* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektroda 4 – kanalowa naklejana na rurki intubacyjne rozm. 7-9, powierzchnia elektrody 37x37 w komplecie elektroda neutralna, produkt jednorazowy, sterylny, kompatybilny z Systemem neuromonitoringu w chirurgii tarczycy (Model C2 NerveMonitor). Produkt sterylny, jednorazowy. | szt. | 400 |  |  |  |  |
| 2 | Sonda bipolarna prosta mikrowidelec (dł. Robocza 4,5cm, przewód dł. 3m) do bezpośredniej stymulacji nerwów, produkt jednorazowy, sterylny, kompatybilny z Systemem neuromonitoringu w chirurgii tarczycy (Model C2 NerveMonitor). Produkt sterylny, jednorazowy. | szt. | 400 |  |  |  |  |
|  | RAZEM |

*wypełnia wykonawca

* sprzęt kompatybilny z Systemem neuromonitoringu w chirurgii tarczycy (Model C2 NerveMonitor)

………………………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy