## Zadanie1
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/120/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 1: Dostawy zacisków do stabilizacji płata czaszki
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Zaciski ze stopu tytanowego, system zapadkowy z sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu, trzpień zakończony tulejką, pakowane sterylnie, / średnica zacisków 11mm , zaciski współpracujące z dynamometrycznym w pełni automatycznym aplikatorem FF494R,bedącyn w posiadaniu Zamawiającego( Opak= 12szt)	20
2	Zaciski ze stopu tytanowego, system zapadkowy z sprężyną płaską na ryflowanym trzpieniu, trzpień zakończony tulejką, pakowane sterylnie, / średnica zacisków 16mm , zaciski współpracujące z dynamometrycznym w pełni automatycznym aplikatorem FF 494R, bedącym w posiadaniu Zamawiającego.(Opak =6szt)	25
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 1:

## Zadanie_2
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/120/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 2: Dostawy kleszczy biopsyjnych i chwytających
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Kleszcze biopsyjne, aligatorki, średnica osłonki 1,8mm, długość 120cm, powlekane na całej długości	100
2	Kleszcze chwytajace wielorazowego użytku do usuwania ciał obcych typu "ząb szczura" 2.3 mm / 230cm	4
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 2:

## Zadanie_3
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/120/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 3 : Dostawy igieł do biopsji przezoskrzelowej pod kontrolą endoultrasonografii EBUS
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Igła do biopsji przezoskrzelowej pod kontrolą endoultrasonografii EBUS, / średnica igły: 22G (0,7mm); regulacja wysunięcia osłonki od 0 do maksymalnie 40mm, regulacja wysunięcia osłonki od 0 do maksymalnie 40mm, igła posiada 2 blokady w postaci mechanizmu twist-lock, regulacja długości wysunięcia igły oraz osłonki bez użycia śrubek, blokowanie wysunięcia igły i osłonki za pomocą dwóch pierścieni obracających się wokół rękojeści (mechanizm umożliwia obsługę igły przy użyciu jednej ręki) igła wykonana z nitinolu , narzędzie posiada zaokrąglony mandryn; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1.8mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, w komplecie strzykawka próżniowa o pojemności 20ml, możliwość ustawienia próżni w strzykawce na min. 4 poziomach (5ml, 10ml, 15ml i 20 ml); igła kompatybilna z bronchoskopem typu EBUS firmy Pentax bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.	20
					8
					8
					8
					8
		500	280,00			8
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 3:

## Zadanie_4
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/120/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 4 : Dostawy pessarów kołnierzowych szyjki macicy (położniczy)
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jednost. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Pessar kołnierzowy szyjki macicy przeznaczony jest dla kobiet w ciąży. Zmniejsza ucisk na szyjkę macicy- zapobiega przedwczesnym porodom. Wspomagajacy m.in. przy zespole bólowym miednicy mniejszej, zastoju moczu w nerkach oraz żylakach kończyn dolnych i sromu u kobiet w ciąży.	50
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 4:

## Zadanie_5
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/120/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 5: Dostawy zestawów do jejunostomii, zaciski i adaptery
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	J.m	ilość	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość w.g.j.m. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Sztuczny dostęp do przewodu pokarmowego Zestaw do śródściennej chirurgicznej jejunostomii, przeznaczony do długotrwałego żywienia dojelitowego, ze znacznikiem RTG, podziałką i końcówką EN- Fit, długości 75 cm, średnicą zewnętrzną 2,9 mm, średnicą wewnętrzną 1,9 mm, FR 9, wykonany z poliuretanu	szt.	60
2	Zacisk ochronny służący do zabezpieczenia portu do worka, op. po 50 szt.	op.	300
3	Adapter redukcyjny ze złączem ENFit/ENLock, op. 15 szt	op.	20
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 5:

## Zadanie_6_
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/120/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 6: Dostawy akcesoriów kompatybilnych z aparatem Airvo 2
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Kompatybilny z Airvo2, podgrzewany / układ oddechowy ze spiralą izolacyjną / do oddychania ogrzanym i nawilżonym / powietrzem w komplecie z / samonapełniającą się komorą z dwoma / pływakami lub z łącznikiem do / nebulizatora. Do wyboru przez / zamawiającego. 1 opak= 10 szt	20
2	Kompatybilna z AIRVO2 Kaniula / donosowa Optiflow+ S lub M lub L z / technologią ograniczającą tworzenie się / skroplin pozwalająca na utrzymanie / warunków gwarancji dla urządzenia / Airvo2. 1 opak= 20szt	10
3	Kompatybilny z Airvo 2, filtr powietrza z / silikonową ramką z narożnym wcięciem / zapewniającym szczelne dopasowanie / do systemu Airvo2, pozwalający na / utrzymanie gwarancji dla urządzenia / Airvo2. Opak= 2 szt.	10
4	Kompatybilna z AIRVO2 asymetryczna / kaniula donosowa Optiflow+Duet S lub / M lub L z technologią ograniczającą / tworzenie się skroplin pozwalająca na / utrzymanie warunków gwarancji dla / urządzenia Airvo2.1 op.= 20 szt	10
5	Kompatybilne z AIRVO2 bezpośrednie / złącze do tracheostomii Optiflow+ z / technologią ograniczającą tworzenie się / skroplin pozwalająca na utrzymanie / gwarancji dla urządzenia Airvo2. 1 op=20 szt	2
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 6:

## Zadanie_7
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/120/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 7: Dostawy worków do sporządzania mieszanin do żywienia pozajelitowego
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Jałowy worek pakowany pojedynczo o pojemności 200 ml, 500 ml do sporządzania mieszaniny pozajelitowej z zaci- / skiem, korkiem zamykającym worek, bez przewodów do napełniania.Worek wykonany z materiału typu EVA, nie zawierającego ftalanów i plastyfikatorów: DEHP oraz lateksu (zgodnie z Dyrektywą 2007/47/EC)Skala proporcjonalna co 50 ml (dla worka 200ml) lub 100 ml (dla worka 500 ml) .Opakowanie zewnętrzne zawiera informację o produkcie w języku polskim, z oznaczeniem nr serii, sterylizacji oraz warunków przechowywania.Worek posiada 3 porty:a) port 1 o długości 4 cm z filtrem, oznaczony kolorem niebieskim, do dostrzyknięcia dodatków, z zatyczką.b) port 2 o długości 7 cm z zabezpieczeniem do podłączenia zestawu do infuzji.c) port 3 o długości 6 cm z końcówką luer zabezpieczoną korkiem i zaciskiem na drenie zamykającym dren bez możliwości ponow- / nego otwarcia, do napełniania worka.	1000
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 7:

## Zadanie_8
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/120/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 8: Dostawy obwodów oddechowych
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość op.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość op. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Obwód oddechowy o długości 180 cm ,jednokończynowy dla dorosłych, miękkie łączniki, gładki otwór. / • wykonany z PVC niezawierającego DEHP.(opak= 20szt)	20
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 8:

## Zadanie_9
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/120/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 9 : Dostawy asortymentu dla pracowni bronchoskopowej
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Szczotka czyszcząca do gniazd bronchoskopu Pentex GM Cb-C-0510 będacego w posiadaniu Zamawiającego / j.u.,kanał roboczy+zawór w/p, nie / sterylna, poj.pak.,średnica1,7mm,2 / główki śr.5/10 mm, dł.20/30mm	1000
2	Ustnik j.u.do wykonania bronchoskopii z gumką dla pacjenta rozmiar 55 Fr z regulowanym mocowaniem.	1500
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 9:

## Zadanie_10
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/120/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 10: Dostawy przyrządów do szybkiego przetaczania krwi,zatyczka do zamykania sondy lub cewnika
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Przyrząd do szybkiego przetaczania krwi, bez zawartości ftalanów, sterylny, opakowanie folia-papier .	1000
2	Zatyczka wykonana z tworzywa, kształtu schodkowego, sterylny służący do zamknięcia sondy żołądkowej lub cewnika moczowego	1500
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 10:

## Zadanie_11
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/120/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 11: Dostawy asortymentu do aparatu do znieczuleń
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Jednorazowy pojemnik z wapnem.Stosowany przy znieczuleniu.Kompatybilny z aparatem Dameca.	100
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 11 :

## Zadanie_12
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/120/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 12: Dostawy obwodów oddechowy bez worka
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jednost. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Obwód oddechowy, rury rozciągane / - Obwód oddechowy do respiratora / - W komplecie 2 rury o regulowanej długości / (rozciągane), trójnik Y zintegrowany z rurami, / łącznik kolankowy 90st. z portem CO2 / z nasadką zabezpieczającą / - Czas stosowania do 7 dni / - Jednorazowego użytku / - Czysty mikrobiologicznie	800
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 12:

## Zadanie_13
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/120/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 13: Dostawy akcesoriów do przeprowadzania badań czynnościowych układu oddechowego
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	j.m	Ilość	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość w.g j.m. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Klipsy na nos, przystosowane do przeprowadzania badań czynnosciowych układu oddechowego	szt.	3000
2	Podkładki pod klipsy opak.=100 szt.	op.	30
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 13:

## Zadanie_14
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ FORMULARZ CENOWY

	ZNAK SPRAWY: Z/120/PN/23
	Nazwa wykonawcy:.................................................................................
	Adres wykonawcy:..................................................................................

Zadanie nr 14: Dostawy asortymentu kompatybilnego z respiratorem Trilogy 202 ,będącego w posiadaniu Zamawiającego.
Lp.	Asortyment uwzględniający wymagania jakościowe odnoszące się co najmniej do głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia	Ilość szt.	Cena / jedn. / netto	Wartość netto /Ilość szt. x Cena jedn. netto/	Wartość brutto /Wartość netto + VAT (%)/	VAT (%)	Producent oraz nazwa handlowa lub nr katalogowy /wskazuje Wykonawca/
1	Kompletna maska Amara View(pod nos) do Trilogy 202 rozm L	20
2	Kompletna maska Amara View(pod nos) do Trilogy 202 rozm M	20
3	Jednorazowy obwód pacjenta do Trilogy 202-22mm długość 180 cm	150
4	Elastyczna rura z kolankiem obrotowym Wisp	20
5	Kompletna maska Amara Gel rozm. M,L	40
6	Poduszka Amara GEL rozm.L	10
7	Poduszka Amara GEL rozm.M	10
Cena ogółem oferty w zakresie zadania nr 14: