Załącznik nr 1A

Kalkulacja cenowa

„Zakup 2  lamp oświetleniowych celem doświetlenia terenu przy przystanku autobusowym w Sobocie”

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | słup oświetleniowy – 2 szt. |  |  |  |
| 2. | fundament prefabrykowany – 2 szt. |  |  |  |
| 3. | rura osłonowa niebieska 50 – 133 m |  |  |  |
| 4. | wysięgnik W1R1/10 – 2 szt. |  |  |  |
| 5. | kabel zasilający latarnie YKY 3x4 - 133 m |  |  |  |
| 6. | folia kablowa niebieska 20 cm x 0,40 mm – 200 m |  |  |  |
| 7. | bednarka ocynkowana 25x4 – 100 kg |  |  |  |
| 8. | oprawa oświetleniowa ze źródłem LED (30 LED 870mA) – 2 szt. |  |  |  |
| 9. | złączka słupowa bezpiecznikowa – 2 szt. |  |  |  |
| 10. | złączka słupowa fazowa – 4 szt. |  |  |  |
| 11. | złączka słupowa zerowa izolacyjna – 2 szt. |  |  |  |
| 12. | wkładka bezpiecznikowa – 2 szt. |  |  |  |
| 13. | szafka oświetleniowa SO2 1F – 1 szt. |  |  |  |
| 13. | Dostawa |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |