Załącznik nr 1 do SIWZ

#### PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**I . OKREŚLENIE PRZEDMIOTU PRZETARGU**

**Objęcie serwisem pogwarancyjnym aparatury medycznej firmy Drager**

**----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**II. Lista serwisowanych urządzeń**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Producent** | **Typ/Model** | **Nr seryjny** | **Wartość netto w PLN**  **za 1-en miesiąc danej pozycji, której przypisano cyfrę arabską**  **( WPISAĆ )** |
| **1** | Parownik | DRAGER | VAPOR 2000S | ARWJ-0757 |  |
| **2** | Parownik | DRAGER | VAPOR 2000S | ARYM-0870 |  |
| **3** | Parownik | DRAGER | VAPOR 2000S | ARYM-0865 |  |
| **4** | Parownik | DRAGER | VAPOR 2000S | ARZK-1034 |  |
| **5** | Analizator gazów anestetycznych | DRAGER | VAMOS | ARWA-0046 |  |
| **6** | Analizator gazów anestetycznych | DRAGER | VAMOS | ARWL-0091 |  |
| **7** | Analizator gazów anestetycznych | DRAGER | SCIO | ARYL-0195 |  |
| **8** | Analizator gazów anestetycznych | DRAGER | SCIO | ARYL-0196 |  |
| **9** | Aparat do znieczulania ogólnego | DRAGER | PRIMUS | ARWJ-0119 |  |
| **10** | Aparat do znieczulania ogólnego | DRAGER | PRIMUS | ASHM-0086 |  |
| **11** | Aparat do znieczulania ogólnego | DRAGER | PRIMUS | ASHM-0087 |  |
| **12** | Aparat do znieczulania ogólnego | DRAGER | FABIUS CE | 10769 |  |
| **13** | Aparat do znieczulania ogólnego | DRAGER | FABIUS CE | ARWM-0023 |  |
| **14** | Aparat do znieczulania ogólnego | DRAGER | FABIUS TIRO | ARYM-0053 |  |
| **15** | Aparat do znieczulania ogólnego | DRAGER | FABIUS TIRO | ARYM-0054 |  |
| **16** | Respirator | DRAGER | SAVINA | ARPN-0023 |  |
| **17** | Respirator | DRAGER | EVITA 2 DURA | ARPL-0096 |  |
| **18** | Respirator | DRAGER | EVITA 2 DURA | ARPL-0098 |  |
| **19** | Respirator transportowy | DRAGER | OXYLOG 1000 | ARRN-0132 |  |
| **20** | Respirator transportowy | DRAGER | OXYLOG 1000 | ARPJ-0059 |  |
| **21** | Respirator noworodkowy | DRAGER | Babylog 8000 | ASAB-0030 |  |
| **22** | Respirator noworodkowy | DRAGER | Babylog 8000 | ASAB-0031 |  |
| **23** | Respirator noworodkowy | DRAGER | Babylog 8000 | ASAB-0032 |  |
| **24** | Respirator noworodkowy | DRAGER | Babylog 8000 | ASAB-0033 |  |
| **25** | Kompresor medyczny | DRAGER |  | ASJB-0011 |  |
| **26** | Bilirubinometr | DRAGER | JM-103 | 3201325 |  |
| **27** | Bilirubinometr | DRAGER | JM-105 | B3701071 |  |
| **28** | Bilirubinometr | DRAGER | JM-105 | B3701072 |  |
| **29** | Kardiomonitor | DRAGER | INFINITY KAPPA | 5493578446 |  |
| **30** | Kardiomonitor | DRAGER | INFINITY GAMMA XL | 5513773669 |  |
| **31** | Kardiomonitor | DRAGER | INFINITY DELTA | 5397430457 |  |
| **32** | Kardiomonitor | DRAGER | INFINITY DELTA | 5399066855 |  |
| **33** | Kardiomonitor | DRAGER | INFINITY DELTA | 5399051764 |  |
| **34** | Inkubator otwarty | DRAGER | Babytherm 8010 | ASAA-0003 |  |
| **35** | Inkubator otwarty | DRAGER | Babytherm 8010 | ASEN-0044 |  |

**Powyższa lista urządzeń podlegających kompleksowej obsłudze serwisowej.**

**III . Część do wypełnienia przez przystępującego do przetargu**

**1. Usługi serwisowe dotyczące urządzeń wyszczególnionych w tabeli 1.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Parametr** | **Wymóg** | **Wartość oferowana**  **(wpisać TAK/NIE)** |
|  | Przeglądy techniczne wraz z wszelkimi rutynowymi czynnościami konserwacyjnymi urządzeń (wraz z planową wymianą części/podzespołów posiadających określony resurs pracy) w zakresie zalecanym przez producenta oraz instrukcję obsługi.*Uwaga: W przypadku okresowej wymiany części i podzespołów podczas przeglądów technicznych zamawiający wymaga aby były to części zalecane przez producenta oraz instrukcję obsługi urządzeń.* | Tak |  |
|  | W ramach przeglądów technicznych używanie wyłącznie materiałów (materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych itp.) zalecanych przez producenta. | Tak |  |
|  | Kalibracje oraz wzorcowania urządzeń lub ich podzespołów (jeśli są zalecane przez producenta). | Tak |  |
|  | Dokonywanie diagnostyki oraz wszelkich napraw urządzeń w przypadku wystąpienia awarii. | Tak |  |
|  | Dokonywanie wymiany części oraz podzespołów urządzeń (w przypadku awarii wymagającej wymiany części lub podzespołów) na części fabrycznie nowe. | Tak |  |
|  | Dokonywanie wszelkich okresowych wymian części, podzespołów oraz tzw. pakietów serwisowych urządzeń w zakresie i interwałach czasowych zgodnych z zaleceniami producenta oraz instrukcjami obsługi poszczególnych urządzeń. | Tak |  |
|  | Podczas świadczenia usług serwisowych używanie wyłącznie specjalistycznych diagnostyczno- kalibrujących narzędzi gwarantujących wykonanie usługi zgodnie z wymogami producenta. | Tak |  |
|  | Dokonywanie wpisów w paszporty techniczne urządzeń dotyczących wykonanych czynności. | Tak |  |
|  | Ustalanie z zamawiającym terminów kolejnych przeglądów technicznych oraz ewentualnych napraw. | Tak |  |
|  | Wykonywanie wszelkich czynności serwisowych przez wykwalifikowanych pracowników serwisowych w pełni przeszkolonych przez producenta w zakresie serwisowania przedmiotowych urządzeń. | Tak |  |

**2. Parametry oceniane**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p** | **Parametr** | **Punktacja** | **Wartość oferowana**  **( wpisać ilość miesięcy )** |
| **GWARANCJA** | | | |
|  | Po wygaśnięciu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu co najmniej 1-miesięcznej gwarancji na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich urządzeń objętych serwisem | Dodatkowa gwarancja  Dla: 1 miesiąca < okres gwarancji ≤12 miesięcy, za każdy dodatkowy miesiąc ponad wartość wymaganą( 1 miesiąc ) zamawiający przyzna 1 pkt., tzn:  - za dodatkowy 1 miesiąc – 1 pkt.  - za dodatkowe 2 miesiące – 2 pkt.  - za dodatkowe 3 miesiące – 3 pkt.  - za dodatkowe 4 miesiące – 4 pkt.  - za dodatkowe 5 miesięcy – 5 pkt.  - za dodatkowe 6 miesięcy – 6 pkt.  - za dodatkowe 7 miesięcy – 7 pkt.  - za dodatkowe 8 miesięcy – 8 pkt.  - za dodatkowe 9 miesięcy – 9 pkt.  - za dodatkowe 10 miesięcy – 10 pkt.  - za dodatkowe 11 miesięcy – 11 pkt.  - za dodatkowe 12 miesięcy – 12 pkt.  *Uwaga:*  *Okres gwarancji należy podawać z dokładnością do jednego miesiąca. W przypadku podania okresu gwarancji z dokładnością większą niż jeden miesiąc zamawiający / zaokrągli ilość punktów w dół.*  *W przypadku zaoferowania okresu dłuższego niż 12 m-cy*  *zamawiający przyzna 12 pkt.* |  |

Uwaga:

* Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia załącznika nr 1 – przedmiot zamówienia w kolumnie pn “wartość oferowana”.
* Wypełniony i podpisany załącznik wykonawca złoży wraz z ofertą.

…………………………………………..

Podpis i pieczęć osoby uprawnionej