Dział Zamówień Publicznych

tel. 0-12 614 25 53

e-mail: przetargi@szpitaljp2.krakow.pl

- DZ- 271.28.433.2023                                                                        Kraków, dnia 27.04.2023 r.

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, iż wpłynęły pytania do postępowania nr DZ.271.28.2023: dostawa wyrobów medycznych do pomostowania wieńcowego, staplerów wraz z ładunkami oraz samorozprażalnych stentów przełykowych, tchawicznych i oskrzelowych.

Pytanie 1

Dotyczy pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie staplerów w rozmiarze 24 mm, 26 mm, 29 mm, 32 mm i 34 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 2

Dotyczy pakietu nr 3

Stapler oskrzelowy Poz. 5

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli zaoferowany stapler będzie umożliwiał obsługę jedną dłonią - w przypadku opuszczenia pinezki za pomocą dźwigni zamykająco-spustowej lub drugą ręką - manualnie za pomocą suwaka umieszczonego na górze staplera. W przypadku konieczności poprawy ułożenia tkanki, niezbędne jest użycie drugiej ręki?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 3

Dotyczy pakietu nr 3

Stapler miąższowy Poz. 5

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli zaoferowany stapler będzie umożliwiał obsługę jedną dłonią - w przypadku opuszczenia pinezki za pomocą dźwigni zamykająco-spustowej lub drugą ręką - manualnie za pomocą suwaka umieszczonego na górze staplera. W przypadku konieczności poprawy ułożenia tkanki, niezbędne jest użycie drugiej ręki?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Dotyczy pakietu nr 3

Ładunek do staplera miąższowego Poz. 11

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca przedstawi 3 referencje z innych ośrodków, w których wykonuje się nie mniej niż 200 zabiegów chirurgicznych rocznie z użyciem staplerów na terenie Unii Europejskiej potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność zespolenia oferowanych staplerów i ładunków do nich?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Dotyczy pakietu nr 5

Stapler tnąco-zamykający Poz. 4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler z linią zszywek o długości 103 mm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Dotyczy pakietu nr 5

Stapler tnąco-zamykający Poz. 5

Prosimy o odstąpienie od wymogu zaoferowania pozycji pośredniej w trakcie zamykania szczęk staplera.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Dotyczy pakietu nr 5

Ładunek do staplera tnąco-zamykającego Poz. 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, stapler z linią zszywek o długości 103 mm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Dotyczy pakietu nr 5

Poz. 12

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca przedstawi 3 referencje z innych ośrodków, w których wykonuje się nie mniej niż 200 zabiegów chirurgicznych rocznie z użyciem staplerów na terenie Unii Europejskiej potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność zespolenia oferowanych staplerów i ładunków do nich?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Dotyczy pakietu nr 6

Stapler liniowy Poz. 5

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli zaoferowany stapler będzie umożliwiał obsługę jedną dłonią - w przypadku opuszczenia pinezki za pomocą dźwigni zamykająco-spustowej lub drugą ręką - manualnie za pomocą suwaka umieszczonego na górze staplera. W przypadku konieczności poprawy ułożenia tkanki, niezbędne jest użycie drugiej ręki?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 10

Dotyczy pakietu nr 6

Ładunek do staplera liniowego Poz. 11

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca przedstawi 3 referencje z innych ośrodków, w których wykonuje się nie mniej niż 200 zabiegów chirurgicznych rocznie z użyciem staplerów na terenie Unii Europejskiej potwierdzających bezpieczeństwo i skuteczność zespolenia oferowanych staplerów i ładunków do nich?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 11

Dotyczy pakietu nr 7

Poz.  4

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, staplery o średnicach: 26, 29 lub 32 mm, do wyboru przez Zamawiającego na etapie składania zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 12

Dotyczy załącznika nr 4 – Formularz ofertowy, wartość oferty  dla pakietu nr 7

Poz.  1

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, staplery o średnicy 26 mm?

Poz. 2

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, staplery o średnicy 26 mm?

lub

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, staplery o średnicy 29 mm?

Poz.  4, 5

Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, staplery o średnicy 32 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

Pytanie 13

Dotyczy pakietów, gdzie Zamawiający nie wymaga próbek (załącznik nr 4)
Jak będzie oceniane kryterium jakość?
Czy w takiej sytuacji należy przedłożyć tylko materiały informacyjne potwierdzające parametry?

Odpowiedź:

Ocena powstanie na podstawie złożonej oferty wykonawcy i przedłożonych do oferty dokumentów.

Z poważaniem

Dyrektor Szpitala

lek. Grzegorz Fitas