Św. Wojciech, 24 marca 2022 r.



Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Św. Wojciech 46

**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWNIENIA**

1. **Numer postępowania**: 5/2022/SUW
2. **Zamawiający**: Międzyrzeckie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Św. Wojciech 46, 66-300 – Międzyrzecz.
3. **Przedmiotem zamówienia jest**: asenizacja , odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów z odstojnika wód popłucznych, zlokalizowanego na terenie Stacji Uzdatniania Wody w m. Międzyrzecz.
4. **Istotne warunki zamówienia**:

- asenizacja osadów zgromadzonych w zbiorniku po filtracji wody przeznaczonej do spożycia

- oczyszczenie ścian zbiorników z zalegających osadów

- asenizacja popłuczyn

- przygotowanie kart przekazania odpadów

- transport i unieszkodliwienie odpadów (wykonawca usługi pozostaje wytwórcą odpadów).

* szacowana ilość odpadów - 110 m3
* przed ofertowaniem ostatecznym wskazane jest wykonanie wizji lokalnej w miejscu usługi.

1. **Adres wykonania usługi**: Wybudowanie 53, 66-300 Międzyrzecz – Stacja Uzdatniania Wody.

Kontakt : Maślewski Marek

Tel. 095 741 23 57

Fax : 095 742 76 24

kom. 697 700 256

e-mail : [m.maslewski@mpwik.org](mailto:m.maslewski@mpwik.org)