Znak sprawy: **GKRiOŚ.II.7624.18.22**

Działoszyce, dnia 19. 10. 2022 r.

**WYJAŚNIENIA**

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn: „**Kompleksowa rewitalizacja miasta Działoszyce- etap II”**

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w zakresie konstrukcji budynku toalety publicznej wykonanej w technologii monolitycznego odlewu betonowo-kompozytowego (grubość ścian 16 cm), zaprojektowanego jako prefabrykowany obiekt wolno stojący przeznaczony do montażu w miejscu posadowienia do przyłączy: wody, kanalizacji i energii elektrycznej, jako samonośny do posadowienia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu?

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie równoważne w zakresie wykonania pomieszczenia technicznego w obiekcie toalety publicznej, w którym zlokalizowane będzie instalacja sanitarna, elektryczna i wodna oraz elementy sterujące toaletą, do którego dostęp będzie od zewnętrznej strony toalety? Wymiary obiektu toalety publicznej pozostaną zgodne z projektowanymi przez Zamawiającego. Dostęp do pomieszczenia technicznego od zewnątrz toalety jest rozwiązaniem efektywnym pod względem obsługi toalety, ponieważ jej serwisowanie nie koliduje z użytkowaniem, jak również utrudnia dostęp do elementów technicznych jej wyposażenia (urządzeń).

**ODPOWIEDZI:**

Ad. pytanie 1

Zamawiający nie wyraża zgody na wskazania rozwiązania zamienne.

Ad. pytanie 2

Zamawiający nie wyraża zgody na wskazania rozwiązania zamienne.