Załącznik nr 1

Pakiet nr 1

| l.p. | Nazwa asortymentu | jedn. miary | ilość | Cena jednost. netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proteza bezcementowa biodra |  |  |  |
| 1. | panewka tytanowa bezcementowa | szt. | 40 |  |
| 2. | wkładka biolox delta lub podobne | szt. | 40 |  |
| 3. | głowa biolog delta lub podobne | szt. | 40 |  |
| 4. | trzpień tytanowy przynasadowy | szt. | 40 |  |
| 5. | brzeszczoty do użyczonych napędów | szt. | 20 |  |

| Parametry oceniane | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| Wersja hypoalergiczna | 100 pkt. | 0 |
| Udostępnienie pakietu do cyfrowego planowania przedoperacyjnego | 200 pkt. | 0 |

Zamawiający wymaga w ramach oferty:

-  użyczenia na czas umowy: instrumentarium wraz z instrumentami do przedniego i tylnego dojścia, zestawu napędów (piła oscylacyjna, napęd do rozwiertaków panewkowych)

-  utworzenia depozytu  po 1 implancie z każdego rozmiaru

Zamawiający wymaga, aby tytanowe elementy endoprotezy przeznaczone do implantacji bezcementowej były pokryte warstwą osteoidukcyjną wykonaną z: napylonych cząsteczek tytanu lub z hydroksyapatytu lub z obu tych materiałów łącznie.

Zamawiający wymaga aby zaoferowana endoproteza była zastosowana u co najmniej 1.000 pacjentów. Fakt ten powinien być potwierdzony, osobno dla trzpienia i panewki, załączonym do oferty wyciągiem (kopią w właściwego fragmentu) z przynajmniej jednego z następujących rejestrów endoprotezoplastyk: australijski, brytyjski, niemiecki, norweski, szwedzki.

W  ramach oferty  2 szkolenia dla  instrumentariuszek  i  lekarzy – 1 w siedzibie Zamawiającego,  1 poza siedzibą.

Pakiet nr 2

| l.p. | Nazwa asortymentu | jedn. miary | ilość | Cena jednost. netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proteza bezcementowa biodra |  |  |  |
| 1. | trzpień przynasadowy, tytanowy | szt. | 100 |  |
| 2. | trzpień normalny bezcementowy | szt. | 50 |  |
| 3. | panewka tytanowa | szt. | 150 |  |
| 4. | głowa metalowa | szt. | 140 |  |
| 5. | wkładka z polietylenu o wysokiej wytrzymałości | szt. | 150 |  |
| 6. | głowa ceramiczna biolox delta lub równoważne | szt. | 10 |  |
| 7. | głowa bipolarna | szt. | 10 |  |
| 8. | zestaw antyluksacyjny (głowa + wkładka) | szt. | 20 |  |
| 9. | brzeszczoty do użyczonych napędów | szt. | 50 |  |

| Parametry oceniane | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| Wersja hypoalergiczna | 100 pkt. | 0 |
| Udostępnienie pakietu do cyfrowego planowania przedoperacyjnego | 200 pkt. | 0 |

Zamawiający wymaga w ramach oferty:

-  użyczenia na czas umowy: instrumentarium wraz z instrumentami do przedniego i tylnego dojścia, zestawu napędów (piła oscylacyjna, napęd do rozwiertaków panewkowych)

-  utworzenia depozytu  po 2 implanty z każdego rozmiaru

Zamawiający wymaga, aby tytanowe elementy endoprotezy przeznaczone do implantacji bezcementowej były pokryte warstwą osteoidukcyjną wykonaną z: napylonych cząsteczek tytanu lub z hydroksyapatytu lub z obu tych materiałów łącznie.

Zamawiający wymaga aby zaoferowana endoproteza była zastosowana u co najmniej 1.000 pacjentów. Fakt ten powinien być potwierdzony, osobno dla trzpienia i panewki, załączonym do oferty wyciągiem (kopią w właściwego fragmentu) z przynajmniej jednego z następujących rejestrów endoprotezoplastyk: australijski, brytyjski, niemiecki, norweski, szwedzki.

W  ramach oferty  2 szkolenia dla  instrumentariuszek  i  lekarzy – 1 w siedzibie Zamawiającego,  1 poza siedzibą.

Pakiet nr 3

| l.p. | Nazwa asortymentu | jedn. miary | ilość | Cena jednost. netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proteza cementowa biodra |  |  |  |
| 1. | trzpień | szt. | 30 |  |
| 2. | głowa | szt. | 30 |  |
| 3. | panewka | szt. | 30 |  |
| 4. | głowa bipolarna | szt. | 30 |  |
| 5. | brzeszczoty do użyczonych napędów | szt. | 10 |  |

| Parametry oceniane | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| Wersja hypoalergiczna | 100 pkt. | 0 |
| Udostępnienie pakietu do cyfrowego planowania przedoperacyjnego | 200 pkt. | 0 |

Zamawiający wymaga w ramach oferty:

-  użyczenia na czas umowy: instrumentarium wraz z instrumentami do przedniego i tylnego dojścia, zestawu napędów (piła oscylacyjna, napęd do rozwiertaków panewkowych)

-  utworzenia depozytu  po 1 implancie z każdego rozmiaru.

Zamawiający wymaga aby zaoferowana endoproteza była zastosowana u co najmniej 1.000 pacjentów. Fakt ten powinien być potwierdzony, osobno dla trzpienia i panewki, załączonym do oferty wyciągiem (kopią w właściwego fragmentu) z przynajmniej jednego                                   z następujących rejestrów endoprotezoplastyk: australijski, brytyjski, niemiecki, norweski, szwedzki.

W  ramach oferty  2 szkolenia dla  instrumentariuszek  i  lekarzy – 1 w siedzibie Zamawiającego,  1 poza siedzibą.

Pakiet nr  4

| l.p. | Nazwa asortymentu | jedn. miary | ilość | Cena jednost. netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proteza bezcementowa biodra |  |  |  |
| 1. | trzpień przynasadowy, tytanowy | szt. | 100 |  |
| 2. | panewka tytanowa | szt. | 100 |  |
| 3. | wkładka polietylenowa | szt. | 100 |  |
| 4. | głowa ceramiczna | szt. | 100 |  |
| 5. | brzeszczoty do użyczonych napędów | szt. | 50 |  |

| Parametry oceniane | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| Wersja hypoalergiczna | 100 pkt. | 0 |
| Udostępnienie pakietu do cyfrowego planowania przedoperacyjnego | 200 pkt. | 0 |

Zamawiający wymaga w ramach oferty:

-  użyczenia na czas umowy: instrumentarium wraz z instrumentami do przedniego i tylnego dojścia, zestawu napędów (piła oscylacyjna, napęd do rozwiertaków panewkowych)

-  utworzenia depozytu  po 2 implanty z każdego rozmiaru

Zamawiający wymaga aby zaoferowana endoproteza była zastosowana u co najmniej 1.000 pacjentów. Fakt ten powinien być potwierdzony, osobno dla trzpienia i panewki, załączonym do oferty wyciągiem (kopią w właściwego fragmentu) z przynajmniej jednego z następujących rejestrów endoprotezoplastyk: australijski, brytyjski, niemiecki, norweski, szwedzki.

W  ramach oferty  2 szkolenia dla  instrumentariuszek  i  lekarzy – 1 w siedzibie Zamawiającego,  1 poza siedzibą.

Pakiet nr  5

| l.p. | Nazwa asortymentu | jedn. miary | ilość | Cena jednost. netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Adapter umożliwiający zmianę długości szyjki i kąta antywersji i kąta szyjkowo-trzonowego. Adapter umożliwia zastosowanie głów metalowych ceramicznych, bipolarnych. Wykonany z tytanu i zapewniający możliwość stosowania z różnymi protezami. Minimum 5 długości adapterów. Głowy ceramiczne i głowy metalowe w różnych rozmiarach | kpl. | 10 |  |

| Parametry oceniane | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| Wersja hypoalergiczna | 100 pkt. | 0 |
| Udostępnienie pakietu do cyfrowego planowania przedoperacyjnego | 200 pkt. | 0 |

W ramach oferty użyczenie instrumentarium niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zabiegów.

Depozyt na żądanie Zamawiającego.

Pakiet nr  6

| l.p. | Nazwa asortymentu | jedn. miary | ilość | Cena jednost. netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proteza rewizyjna biodra składająca się z kosza do rekonstrukcji ubytków w panewce trzpienia z przedłużkami, panewki rewizyjnej, wkładki polietylenowej głowy metalowej i zestawu śrub koniecznych do implantacji zestawu. | kpl. | 5 |  |

| Parametry oceniane | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| Wersja hypoalergiczna | 100 pkt. | 0 |
| Udostępnienie pakietu do cyfrowego planowania przedoperacyjnego | 200 pkt. | 0 |

Zamawiający wymaga w ramach oferty

- użyczenie instrumentarium niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zabiegów.

- Depozyt na żądanie Zamawiającego.

Pakiet nr  7

| l.p. | Nazwa asortymentu | jedn. miary | ilość | Cena jednost. netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Proteza kłykciowa, wieloosiowa cementowa kolana bez zachowania PCL, anatomiczna prawa i lewa |  |  |  |
| 1. | komponent udowy | szt. | 50 |  |
| 2. | komponent piszczelowy | szt. | 50 |  |
| 3. | wkładka polietylenowa | szt. | 50 |  |
| 4. | implant rzepki | szt. | 3 |  |

| Parametry oceniane | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| Wersja hypoalergiczna | 100 pkt. | 0 |
| Udostępnienie pakietu do cyfrowego planowania przedoperacyjnego | 200 pkt. | 0 |

Zamawiający wymaga w ramach oferty:

-  użyczenia na czas umowy: instrumentarium wraz z instrumentami do przedniego i tylnego dojścia, zestawu napędów (piła oscylacyjna, napęd do rozwiertaków)

-  utworzenia depozytu  po 1 implancie z każdego rozmiaru

Zamawiający wymaga aby zaoferowana endoproteza była zastosowana u co najmniej 1.000 pacjentów. Fakt ten powinien być potwierdzony, osobno dla trzpienia i panewki, załączonym do oferty wyciągiem (kopią w właściwego fragmentu) z przynajmniej jednego z następujących rejestrów endoprotezoplastyk: australijski, brytyjski, niemiecki, norweski, szwedzki.

W  ramach oferty  2 szkolenia dla  instrumentariuszek  i  lekarzy – 1 w siedzibie Zamawiającego,  1 poza siedzibą.

Pakiet nr  8

| l.p. | Nazwa asortymentu | jedn. miary | ilość | Cena jednost. netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Proteza rewizyjna kolana | kpl. | 10 |  |

| Parametry oceniane | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| Wersja hypoalergiczna | 100 pkt. | 0 |
| Pakiet do cyfrowego planowania przedoperacyjnego | 200 pkt. | 0 |

W ramach oferty użyczenie instrumentarium niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia zabiegów, użyczenie napędów.

W  ramach oferty  2 szkolenia dla  instrumentariuszek  i  lekarzy – 1 w siedzibie Zamawiającego,                1 poza siedzibą.

Pakiet nr  9

| l.p. | Nazwa asortymentu | jedn. miary | ilość | Cena jednost. netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materiał biodegradowalny i biokompatybilny, może być użyty w miejscach zainfekowanych, używany do wypełnienia pustych przestrzeni w układzie mięśniowo-szkieletowym oraz w tkankach miękkich, używany do wypełnienia pustych przestrzeni w układzie mięśniowo- szkieletowym oraz w tkankach miękkich. Ze względu na swoją czystość produkt wchłania się całkowicie w sposób kontrolowany i powtarzalny co eliminuje ryzyko kolonizacji przez bakterie, poj.- 10 cc | szt. | 5 |  |

Depozyt – 1 sztuka

Pakiet nr  10

| l.p. | Nazwa asortymentu | jedn. miary | ilość | Cena jednost. netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sterylny, jednoelementowy wykonany z elastycznego materiału, atraumatyczny implant do rozpierania wyrostków kolczystych kręgosłupa w kształcie litery H w min. 4 rozmiarach pozwalający na implantację z zachowaniem więzadła tylnego | kpl | 100 |  |

W ramach oferty użyczenie 2 kompletnych instrumentariów do przygotowania miejsca pod implant i jego założenia