## Arkusz1
Pakiet | L.p. | NAZWA APARATU | Producent | Model | NR SERYJNY | ROK PRODUKCJI | Jednostka w której sprzęt jest wykorzystywany | Termin wykonania przeglądu w roku 2023 | Termin wykonania II przeglądu w roku 2024 | Termin wykonania III przeglądu w roku 2025 do 30.04.2025 | Zamawiana ilość przeglądów w okresie 24 m-cy począwszy od 04.04.2023 | Cena jedn. zł. netto | Łącznie wartość netto | vat % | wartość całkowita usługi zł. brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17
1 | 1 | Aparat do pomiaru ScO2 | Radiometer | Tina | MKII 391-876R0021N007 | 2005 | KMHiRM |  |  | 30-04-2025 | 1 |  |  | 8
SUMA
2 | 1 | Aparat do pomiaru ScO2 | Perimed AB | Peri Flux | 1780 | 2006 | KMHiRM | 09-06-2023 | 09-06-2024 |  | 2 |  |  | 8
SUMA
3 | 1 | Aparat do znieczulania | Drager | Titus NMR | ARPE-0018 | 2005 | KMHiRM | 29-05-2023 | 29-05-2024 |  | 4 |  |  | 8
[8 empty] | 29-11-2023 | 29-11-2024
SUMA
4 | 1 | Audiometr | Videomed | ULTRA 130 | 3357-04 | 2012 | PMPiCT | 20-10-2023 | 20-10-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 2 | Audiometr | Madsen | MidiMate 622 | 66437 | 1997 | PMPiCT |  | 16-01-2024 | 16-01-2025 | 2 |  |  | 8
SUMA
5 | 1 | Cylkoergometr do próby wysiłkowej | Elmed | EGT 1000 | EG 1111168/02 | 2002 | KCWiRK |  | 01-03-2024 | 01-03-2025 | 2 |  |  | 8
| 2 | Cylkoergometr do próby wysiłkowej | Elmed | EGT 2200 | 8600151 | 2006 | KCWiRK | 07-11-2023 | 07-11-2024 |  | 2 |  |  | 8
SUMA
6 | 1 | Defibrylator | S&W | Cardio Aid DMS 750 | 10006171 | 1989 | PK | 14-12-2023 | 14-12-2024 |  | 3 |  |  | 8
SUMA
7 | 1 | Defibrylator | Medtronic | LIFEPAK 20 | 35016161 | 2006 | KMHiRM |  | 28-02-2024 | 28-02-2025 | 2 |  |  | 8
| 2 | Defibrylator | Medtronic | LIFEPAK 500 | 34254550 | 2006 | KMHiRM |  | 28-02-2024 | 28-02-2025 | 2 |  |  | 8
| 3 | Defibrylator | MIKROLIFE CHDE | Lifepak | 48766326 | 2020 | KCWiRK | 14-06-2023 | 14-06-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 4 | Defibrylator | STRYKER | Lifepak 15 | SN: 49495021 | 2021 | KCWiRK |  | 20-10-2024 |  | 1 |  |  | 8
SUMA
8 | 1 | Defibrylator | Philips | Heart Start Intrepid | CN73902745/867172 | 2020 | PMPiCT | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 2 | Defibrylator | Philips | Heart Start Intrepid | CN73902751 | 2020 | KCTiP | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
SUMA
9 | 1 | Ergometr | Ergosana GMBH | Sana Bike 320F | 150512000204 | 2015 | KCWiRK | 05-05-2023 | 05-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 2 | Ergometr | Ergosana GMBH | Sana Bike 320F | 150512000205 | 2015 | KCWiRK | 05-05-2023 | 05-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 3 | Ergometr | Ergosana GMBH | Sana Bike 320F | 150512000206 | 2015 | KCWiRK | 05-05-2023 | 05-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
SUMA
10 | 1 | Ergospirometr | Vyaire Medical Inc. | Vyntus CPX | 90024140/42630218 | 2021 | KCWiRK | 26-09-2023 | 26-09-2024 |  | 2 |  |  | 8
SUMA
11 | 1 | Holter EKG | BTL | BTL -08 R7 | 08AE00029206 | 2021 | PK |  | 19-07-2024 |  | 1 |  |  | 8
| 2 | Holter EKG | BTL | BTL - 08 R7 | 08AE00029172 | 2021 | PK |  | 19-07-2024 |  | 1 |  |  | 8
| 3 | Holter EKG | BTL | BTL - 08 R7 | 08AE00029413 | 2021 | PK |  | 19-07-2024 |  | 1 |  |  | 8
| 4 | Holter EKG | BTL | BTL - 08 R7 |  | 2022 | PK |  | 19-07-2024 |  | 1 |  |  | 8
| 5 | Holter EKG | BTL | BTL-08 R7 | 08AE00029791 | 2021 | PK |  | 19-07-2024 |  | 1 |  |  | 8
SUMA
12 | 1 | Holter EKG | Mortara Instrument | H12+ | 118370001657 | 2018 | KCWiRK | 14-12-2023 | 14-12-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 2 | Holter EKG | Mortara Instrument | H12+ | 118370001656 | 2018 | KCWiRK | 14-12-2023 | 14-12-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 3 | Holter EKG | Mortara Instrument | H3+ | 118310000716 | 2018 | KCWiRK | 14-12-2023 | 14-12-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 4 | Holter EKG | Mortara Instrument | H3+ | 118310000715 | 2018 | KCWiRK | 14-12-2023 | 14-12-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 5 | Holter EKG | Mortara Instrument | H3+ | 118310000714 | 2018 | KCWiRK | 20-10-2023 | 20-10-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 6 | Holter EKG | Mortara Instrument | H12+ | 118370001655 | 2018 | PK |  | 17-03-2024 | 17-03-2025 | 2 |  |  | 8
SUMA
13 | 1 | Centrala kardiologiczna | Comen | Star 8800 | SYL0047SY | 2019 | KCWiRK | 08-11-2023 | 08-11-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 2 | Kardiomonitor | Comen | C100A | SNKB191107004 | 2019 | KCWiRK | 08-11-2023 | 08-11-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 3 | Kardiomonitor | Comen | C100A | SN KB191107001 | 2019 | KCWiRK | 08-11-2023 | 08-11-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 4 | Kardiomonitor | Comen | C100A | SN KB191107002 | 2019 | KCWiRK | 08-11-2023 | 08-11-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 5 | Kardiomonitor | Comen | C86 | KF191026017 | 2019 | KCWiRK | 08-11-2023 | 08-11-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 6 | Kardiomonitor | Comen | C86 | KF191026018 | 2019 | KCWiRK | 08-11-2023 | 08-11-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 7 | Kardiomonitor | Comen | C86 | KF191026025 | 2019 | KCWiRK | 08-11-2023 | 08-11-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 8 | Kardiomonitor | Comen | C86 | KF191026022 | 2019 | KCWiRK | 08-11-2023 | 08-11-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 9 | Kardiomonitor | Comen | C86 | KF191026024 | 2019 | KCWiRK | 08-11-2023 | 08-11-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 10 | Kardiomonitor | Comen | C86 | KF191026008 | 2019 | KCWiRK | 08-11-2023 | 08-11-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 11 | Kardiomonitor | Comen | C86 | KF191026007 | 2019 | KCWiRK | 08-11-2023 | 08-11-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 12 | Kardiomonitor | Comen | NC19 | N6190418003B | 2019 | KCWiRK | 08-11-2023 | 08-11-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 13 | Kardiomonitor | Comen | C86 | KF191026026 | 2019 | KCWiRK | 08-11-2023 | 08-11-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 14 | Centrala kardiologiczna | Comen | Star 8800 | DTYK522 | 2015 | KCWiRK | 20-05-2023 | 20-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 15 | Kardiomonitor | Comen | C80 | KF150418062 | 2015 | KCWiRK | 20-05-2023 | 20-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 16 | Kardiomonitor | Comen | C80 | KF150418054 | 2016 | KCWiRK | 20-05-2023 | 20-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 17 | Kardiomonitor | Comen | C80 | Kf150418064 | 2015 | KCWiRK | 20-05-2023 | 20-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 17 | Kardiomonitor | Comen | C80 | KF150418051 | 2015 | KCWiRK | 20-05-2023 | 20-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 18 | Kardiomonitor | Comen | C90 | K9191023013 | 2019 | IP | 09-04-2023 | 09-04-2024 | 09-04-2025 | 3 |  |  | 8
| 19 | Kardiomonitor | Comen | C70 | K7190418007B | 2019 | IP | 09-04-2023 | 09-04-2024 | 09-04-2025 | 3 |  |  | 8
| 20 | Kardiomonitor | Comen | C80 | KF141119003 | 2015 | IP | 07-04-2023 | 07-04-2024 | 07-04-2025 | 3 |  |  | 8
| 21 | Kardiomonitor | Comen | C80 | KF141119002 | 2015 | IP | 07-04-2023 | 07-04-2024 | 07-04-2025 | 3 |  |  | 8
| 22 | Kardiomonitor | Comen | C86 | KF180619017B | 2018 | KCWiRK | 22-07-2023 | 22-07-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 23 | Kardiomonitor | Comen | C86 | KF180619008B | 2018 | KCWiRK | 22-07-2023 | 22-07-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 24 | Kardiomonitor | Comen | C86 | KF180619012B | 2018 | KCWiRK | 22-07-2023 | 22-07-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 25 | Kardiomonitor | Comen | C86 | KF180619015B | 2018 | KCWiRK | 22-07-2023 | 22-07-2024 |  | 2 |  |  | 8
SUMA
14 |  | Kardiomonitor | Drager | Vista 120 | VFSNE0380 | 2020 | KCTiP |  | 13-09-2024 |  | 1 |  |  | 8
SUMA
15 | 1 | Kardiomonitor | Goldway | G30 | CN12806910 | 2013 | KCTiP | 14-06-2023 | 14-06-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 2 | Kardiomonitor | Goldway | UT4000F | 03094F6U-073 | 2004 | IP |  | 22-02-2024 | 22-02-2025 | 2 |  |  | 8
| 3 | Kardiomonitor | Goldway | Goldway G-30 | CN12806915 | 2013 | KCZi W |  | 22-02-2024 | 22-02-2025 | 2 |  |  | 8
| 4 | Centrala kardiologiczna | Goldway | UT 4800 | B23-03615 | 1970 | KCWiRK | 20-05-2023 | 20-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
SUMA
16 | 1 | Kardiomonitor | Philips | X3 | DE694F5902 | 2020 | KCTiP |  | 13-12-2024 |  | 1 |  |  | 8
| 2 | Kardiomonitor | Philips | X3 | DE694F6056 | 2020 | KCZi W |  | 17-11-2024 |  | 1 |  |  | 8
| 3 | Kardiomonitor | Philips | X3 | DE694F6053 | 2020 | KCZi W |  | 17-11-2024 |  | 1 |  |  | 8
SUMA
17 | 1 | Kardiostymulator | BIOTECH | biotronik REOCOR / S | 61111133 | 2020 | KCWiRK |  | 09-03-2024 | 09-03-2025 | 2 |  |  | 8
SUMA
18 | 1 | Kardiostymulator | Itam | MIP-801 | 326 | 1997 | KCWiRK |  | 24-05-2024 |  | 1 |  |  | 8
SUMA
19 | 1 | Komora laminarna | Alpina Polska Sp. z o.o. | K 1600 | 51 | 2017 | AP | 18-08-2023 | 18-08-2024 |  | 2 |  |  | 8
SUMA
20 | 1 | Metronik B26 | BTL | B26 |  | 2021 | PK | 01-03-2023 |  | 01-03-2025 | 1 |  |  | 8
SUMA
21 | 1 | Myjnia | CHOYANG MEDICAL | CYW-100 | CB-EW10-2-AEH-NP | 2021 | PE | 20-07-2023 | 20-07-2024 |  | 2 |  |  | 8
SUMA
22 | 1 | Perymetr Komputerowy | Optopol Technology S.A. | PTS-2000 | 7700725/V | 2021 | PMPiCT | 19-09-2023 | 19-09-2024 |  | 2 |  |  | 8
SUMA
23 | 1 | Pompa infuzyjna | Enmind | S7-SMART | 71170513041 | 2019 | IP |  | 16-03-2024 | 16-03-2025 | 2 |  |  | 8
| 2 | Pompa infuzyjna | Enmind | S7-SMART | 71170203038 | 2019 | IP |  | 16-03-2024 | 16-03-2025 | 2 |  |  | 8
SUMA
24 | 1 | Pompa żywieniowa | Fresenius | Agilia Volumat | 21877297 | 2013 | KCTiP |  | 22-03-2024 | 22-03-2025 | 2 |  |  | 8
SUMA
25 | 1 | Pompa strzykawkowa P500 | BIOLIGHT | P500 | L602B0M23AB308 | 2020 | KCZi W |  | 06-02-2024 | 06-02-2025 | 2 | 115 | 230 | 18.4 | 248.4
| 2 | Pompa strzykawkowa P500 | BIOLIGHT | P500 | L602201130B404 | 2020 | KCZi W |  | 06-02-2024 | 06-02-2025 | 2 | 115 | 230 | 18.4 | 248.4
| 3 | Pompa strzykawkowa P500 | BIOLIGHT | P500 | L602B0M24AB222 | 2020 | KCZi W |  | 06-02-2024 | 06-02-2025 | 2 | 115 | 230 | 18.4 | 248.4
| 4 | Pompa strzykawkowa P500 | BIOLIGHT | P500 | L602B0M24AB417 | 2020 | KCTiP |  | 06-02-2024 | 06-02-2025 | 2 | 115 | 230 | 18.4 | 248.4
| 5 | Pompa strzykawkowa P500 | BIOLIGHT | P500 | L602B0M24AB289 | 2020 | KCTiP |  | 06-02-2024 | 06-02-2025 | 2 | 115 | 230 | 18.4 | 248.4
| 6 | Pompa strzykawkowa P500 | BIOLIGHT | P500 | L602B0M23AB411 | 2020 | KCTiP |  | 06-02-2024 | 06-02-2025 | 2 | 115 | 230 | 18.4 | 248.4
| 7 | Pompa strzykawkowa P500 | BIOLIGHT | P500 | L602201130B362 | 2020 | KCWiRK |  | 06-02-2024 | 06-02-2025 | 2 | 115 | 230 | 18.4 | 248.4
| 8 | Pompa strzykawkowa P500 | BIOLIGHT | P500 | L602B0M24AB067 | 2020 | KCWiRK |  | 06-02-2024 | 06-02-2025 | 2 | 115 | 230 | 18.4 | 248.4
| 9 | Pompa strzykawkowa P500 | BIOLIGHT | P500 | L602B0M24AB363 | 2020 | KCWiRK |  | 06-02-2024 | 06-02-2025 | 2 | 115 | 230 | 18.4 | 248.4
| 10 | Pompa strzykawkowa P500 | BIOLIGHT | P500 | L602B0M24AB263 | 2020 | KCWiRK |  | 06-02-2024 | 06-02-2025 | 2 | 115 | 230 | 18.4 | 248.4
[12 empty] | 1150 | 2300 | 184 | 2484
26 | 1 | Programator | Biotronik | Renamic | 61736952 | 2020 | KCWiRK |  | 09-03-2024 | 09-03-2025 | 2 |  |  | 8
SUMA
27 | 1 | Respirator | Ambu | Ambu Matic | 22642513 | 1970 | KMHiRM | 21-07-2023 | 21-07-2024 |  | 2 |  |  | 8
SUMA
28 | 1 | Respirator | Smiths Medical ASD | Parapac Plus 310 | 2006803 | 2020 | KCTiP | 29-07-2023 | 29-07-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 2 | Respirator | MIKROLIFE CHDE | Siriusmed | 35001851045 | 2020 | KCWiRK | 04-08-2023 | 04-08-2024 |  | 2 |  |  | 8
SUMA
29 | 1 | Respirator | Puritan Bennet | Puritan Bennett 7200 Halny | 9280353 | 1993 | KMHiRM | 27-06-2023 | 27-06-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 2 | Respirator | Puritan Bennet | Puritan Bennett 7200 Tornado | 9280357 | 1993 | KMHiRM | 27-06-2023 | 27-06-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 3 | Respirator | Puritan Bennet | Puritan Bennett 7200 Orkan | 9280355 | 1993 | KMHiRM | 27-06-2023 | 27-06-2024 |  | 2 |  |  | 8
SUMA
30 | 1 | Resuscytator | MIKROLIFE CHDE | Lucas 3 | SN:3520L642 | 2020 | KCWiRK | 26-07-2023 | 26-07-2024 |  | 2 |  |  | 8
SUMA
31 | 1 | Spirometr | MES | Handy | 202000600 | 2020 | PMPiCT | 02-10-2023 | 02-10-2024 |  | 2 |  |  | 8
SUMA
32 | 1 | Sterylizator | Farma-Play | FP-25W | FP-25W | 2013 | AP |  | 26-01-2024 | 26-01-2025 | 2 |  |  | 8
SUMA
33 | 1 | Stół operacyjny | MAQUET RASTATT | 510 | 973 | 1990 | KMHiRM | 01-09-2023 | 01-09-2024 |  | 2 |  |  | 8
SUMA
34 | 1 | System monitorowania | Datex | S/5 - moduł tonometrii | 6007109 | 2006 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 2 | System monitorowania | Datex | S/5 - moduł rzut serca P4,CO | 6082860 | 2006 | KMHiRM | 18-08-2023 | 18-08-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 3 | System monitorowania | Datex | S/5 - moduł RR, EKG,T-1,T-2,Sp O2-8 | 6071185 | 2006 | KMHiRM | 18-08-2023 | 18-08-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 4 | System monitorowania | Datex | S/5 - moduł spirometrii | 6071027 | 2006 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 5 | System monitorowania | Datex | S/5 - moduł RR, EKG,T-1,T-2,P-1,2,Sp O2-6 | 6097990 | 2006 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 6 | System monitorowania | Datex | S/5 - moduł RR, EKG,T-1,T-2,Sp O2-9 | 6071234 | 2006 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 7 | System monitorowania | Datex | S/5 - monitor modułowy-CCM | 6095182 | 2006 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 8 | System monitorowania | Datex | S/5 - monitor modułowy-CCM | 6095170 | 2006 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 9 | System monitorowania | Datex | S/5 - monitor modułowy-CCM | 6095181 | 2006 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 10 | System monitorowania | Datex | Datex AS/3,moduł P4,CO | 210560 | 2000 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 11 | System monitorowania | Datex | AS/3,moduł NIBP | 133384 | 2000 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 12 | System monitorowania | Datex | AS/3,moduł NIBP | 133378 | 2000 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 13 | System monitorowania | Datex | AS/3,moduł NIBP | 133377 | 1970 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 14 | System monitorowania | Datex | AS/3,moduł NIBP | 133381 | 2000 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 15 | System monitorowania | Datex | AS/3,moduł NIBP | 133383 | 2000 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 16 | System monitorowania | Datex | AS/3,moduł M-EST (T1,T2,SpO2,EKG) | 113755 | 2000 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 17 | System monitorowania | Datex | AS/3,moduł M-EST (T1,T2,SpO2,EKG) | 113828 | 2000 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 18 | System monitorowania | Datex | AS/3,moduł M-EST (T1,T2,SpO2,EKG) | 113829 | 2000 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 19 | System monitorowania | Datex | AS/3,moduł M-EST (T1,T2,SpO2,EKG) | 113827 | 2000 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 20 | System monitorowania | Datex | AS/3,moduł P3 | 200823 | 2000 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 21 | System monitorowania | Datex | AS/3 - Monitor | 103577 | 2000 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 22 | System monitorowania | Datex | AS/3 - Monitor | 103582 | 2000 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 23 | System monitorowania | Datex | AS/3 - Monitor | 103552 | 2000 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 24 | System monitorowania | Datex | Urządzenie do pomiaru ICP-Ventrix ICP | MVK0S 0301 | 2006 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 25 | System monitorowania | Datex | S/5 - moduł RR, EKG,T-1,T-2,P-1,2,Sp O2-5 | 6096898 | 2006 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 26 | System monitorowania | Datex | S/5 - moduł RR, EKG,T-1,T-2,,Sp O2-5 | 6071211 | 2006 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 27 | System monitorowania | Datex | S/5 - moduł drukarki | 6085448 | 2006 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 28 | System monitorowania | Datex | S/5 - monitor modułowy-CCM | 6095171 | 2006 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 29 | System monitorowania | Datex | S/5 - monitor modułowy-CCM | 6097892 | 2006 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 30 | System monitorowania | Datex | S/5 - monitor modułowy-CCM | 6095169 | 2006 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 31 | System monitorowania | Datex | S/5 - moduł kapnometrii | 6084165 | 2006 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 32 | System monitorowania | Datex | AS/3 - Monitor | 103752 | 2000 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 33 | System monitorowania | Datex | S/5-moduł E-COVX-00 | 6749424 | 2015 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 34 | System monitorowania | Datex | S/5 moduł P5,P6 | 8240371 | 2017 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 35 | System monitorowania | Datex | S/5 moduł P5,P6 | 8240370 | 2017 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 36 | System monitorowania | Datex | E-miniC | 8522746 | 2018 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
| 37 | System monitorowania | Datex | Moduł cisnieniowy, E-PSHP | 8023535 | 2018 | KMHiRM | 23-05-2023 | 23-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
SUMA
35 | 1 | Tonometr bezkontaktowy | Huvitz Korea | HNT-7000 | 7NT00014D0022 | 2014 | PMPiCT |  | 08-02-2024 | 08-02-2025 | 2 |  |  | 8
SUMA
36 | 1 | Tympanometr | Madsen | Zodiac 901 | 67829 | 1997 | PMPiCT |  | 17-03-2024 | 17-03-2025 | 2 |  |  | 8
SUMA
37 | 1 | Urządzenie do magnetoterapii | BTL | BTL 4000 Profit | 283916 | 2010 | KCWiRK | 20-05-2023 | 20-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
SUMA
38 | 1 | Urządzenie do terapii wysokoprzepływowej MyAirvo2 | Fisher & Paykel | MyAirvo2 | 201112203593 | 2020 | KCWiRK | 02-11-2023 |  |  | 1 |  |  | 8
| 2 | Urządzenie do terapii wysokoprzepływowej MyAirvo2 | Fisher & Paykel | MyAirvo2 | 200624142592 | 2020 | KCTiP | 10-11-2024 |  |  | 1 |  |  | 8
| 3 | Urządzenie do terapii wysokoprzepływowej MyAirvo2 | Fisher & Paykel | MyAirvo2 | 200624142598 | 2020 | KMHiRM | 10-11-2024 |  |  | 1 |  |  | 8
| 4 | Urządzenie do terapii wysokoprzepływowej MyAirvo2 | Fisher & Paykel | MyAirvo2 | 200624142602 | 2020 | KCWiRK | 02-11-2023 |  |  | 1 |  |  | 8
| 5 | Urządzenie do terapii wysokoprzepływowej MyAirvo2 | Fisher & Paykel | MyAirvo2 | 200624142604 | 2020 | KCWiRK | 02-11-2023 |  |  | 1 |  |  | 8
| 6 | Urządzenie do terapii wysokoprzepływowej MyAirvo2 | Fisher & Paykel | MyAirvo2 | 210326251716 | 2020 | KCWiRK | 02-11-2023 |  |  | 1 |  |  | 8
| 7 | Urządzenie do terapii wysokoprzepływowej MyAirvo2 | Fisher & Paykel | MyAirvo2 | 201024191424 | 2020 | KCWiRK | 02-11-2023 |  |  | 1 |  |  | 8
| 8 | Urządzenie do terapii wysokoprzepływowej MyAirvo2 | Fisher & Paykel | MyAirvo2 | 201124211483 | 2020 | KCWiRK | 02-11-2023 |  |  | 1 |  |  | 8
| 9 | Urządzenie do terapii wysokoprzepływowej MyAirvo2 | Fisher & Paykel | MyAirvo2 | 201123210601 | 2020 | KCZi W | 02-11-2023 |  |  | 1 |  |  | 8
| 10 | Urządzenie do terapii wysokoprzepływowej MyAirvo2 | Fisher & Paykel | MyAirvo2 | 201123210613 | 2021 | KCZi W | 02-11-2023 |  |  | 1 |  |  | 8
| 11 | Urządzenie do terapii wysokoprzepływowej MyAirvo2 | Fisher & Paykel | MyAirvo2 | 201124211503 | 2020 | KCTiP | 02-11-2023 |  |  | 1 |  |  | 8
| 12 | Urządzenie do terapii wysokoprzepływowej MyAirvo2 | Fisher & Paykel | MyAirvo2 | 210326251752 | 2021 | KCZi W | 11-10-2023 |  |  | 1 |  |  | 8
SUMA
39 | 1 | Zestaw do ultradźwięków | BTL | BTL 4000 | 4000-0286085 | 2010 | KCWiRK | 20-05-2023 | 20-05-2024 |  | 2 |  |  | 8
SUMA
40 | 1 | Zgrzewarka | Hawo GmbH | Hawo | 466153/13 | 2013 | KMHiRM |  | 28-02-2024 | 28-02-2025 | 2 |  |  | 8
SUMA
41 | 1 | Wózek inwalidzki elektryczny | Heartway | IKA-RP18RTL | P18RTLIKS15402 | 2015 | IP | 14-06-2023 | 14-06-2024 |  | 2 |  |  | 8
SUMA
………………………………………
Podpis wykonawcy/ pełnomocnika