## Arkusz1
Załącznik nr 2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia |  | 15/ZP/2021
Automatyczny analizator koagulologiczny
Lp. | Parametry wymagane | Oferowany parametr TAK/NIE Podać/opisać
1. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2020 r.
2. | Wydajność min. 60 testów/godz. dla PT
3. | Pomiary w pojedynczych kuwetach jednorazowego użytku
4. | Fibrynogen metodą Clauss’a bez wstępnego rozcieńczania osocza
5. | Możliwość oznaczania PT, APTT, fibrynogenu i DD w jednym biegu aparatu.
6. | Możliwość pracy bezpośrednio z probówek – bez konieczności przenoszenia osocza do kubeczków.
7. | Możliwość dostawiania próbki citowej.
8. | Czujniki wykrywania poziomu dla próbek, odczynników, wody destylowanej i ścieków
9. | Analizator wyposażony w stojak na próbki o stałym dostępie.
10. | Wbudowany skaner kodów kreskowych dla probówek.
11. | Podgląd krzywych reakcyjnych dla wszystkich oznaczanych parametrów.
12. | Wbudowana drukarka termiczna.
13. | Dwukierunkowa komunikacja z systemem laboratoryjnym. Koszt podłączenia do systemu Eskulap ponosi Wykonawca
14. | Materiały kontrolne zmianowane dla zaoferowanego analizatora z możliwością mrożenia.
15. | Automatyczne rozcieńczanie próbek.
16. | Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika.
17. | Aparat wyposażony w UPS.
1. Wykonawca zapewni pełen pakiet bezpłatnych usług serwisowych dla analizatora, będącego przedmiotem zamówienia.
2. Wykonawca udzieli gwarancji na oferowane urządzenie będące przedmiotem dzierżawy w całym okresie trwania umowy.
3. Wykonawca zapewni odpowiednią ilość opakowań prób kontrolnych i niezbędnych kalibratorów.
4. Wykonawca zapewni bezpłatne szkolenie w siedzibie Zamawiającego z obsługi analizatora.