Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

**Zakres analiz wody – kotłownia wodna**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametr | jedn. | Woda  Uzupełniająca | Woda  Obiegowa |
| Twardość ogólna | °dH | + | + |
| Zasadowość M | mval/dm3 | - | + |
| Zasadowość P | mval/dm3 | - | + |
| Odczyn pH |  | + | + |
| Żelazo ogólne | mg/dm3 | + | + |
| DEHA (P340) | mg/dm3 | - | + |
| Przewodność | µS/cm | + | + |
| Poliaminy (W300) | mg/dm3 | - | + |
| Tlen |  | - | + |

**Zakres analiz wody – układ chłodzący**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametr | jedn. | Woda  Uzupełniająca | Wieża  Nr 1.1 | Wieża  Nr 1.2 |
| Twardość wapniowa | °dH | + | + | + |
| Zasadowość M | mval/dm3 | + | + | + |
| Odczyn pH |  | + | + | + |
| Siarczany | mg/dm3 | + | + | + |
| Przewodność | µS/cm | + | + | + |
| E 500 | g/m3 | - | + | + |

+ parametr podlega badaniu

- parametr nie podlega badaniu