## Zad_1
Znak sprawy: ZZP.261.01.2021					Załącznik Nr 1A.1
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów instalacyjnych hydraulicznych dla potrzeb obiektów MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. / w podziale na zadania 1-16.
ZADANIE NR	1- Materiały hydrauliczne – PODSTAWOWE
Lp.	Nazwa asortymentu	Termin realizacji dostaw	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	MATERIAŁY HYDRAULICZNE – PODSTAWOWE

I.	Armatura wodna: zawory, głowice termostatyczne, wodomierze, armatura i części zabezpieczająca i regulacyjna,
	Zawory czerpalne i wypływowe do węża:
1	Zawór czerpalny kulowy DN20 (¾'') z króćcem pod waż z szybkozłączką / Valvex Oligo	P1	szt.	25
2	Zawór czerpalny kulowy DN15 (½") z króćcem pod waż z szybkozłączką / Valvex Oligo	P1	szt.	28
3	Zawór wypływowy przelotowy żeliwny DN20 (¾'') z króćcem pod waż z szybkozłączką / Valvex Viking	P2	szt.	1
4	Zawór wypływowy przelotowy żeliwny DN15 (½'') z króćcem pod waż z szybkozłączką / Valvex Viking	P2	szt.	1

	Armatura odcinająca:
	Zawory kulowe:
5	Zawór kulowy wodny DN50 (2") N-N / Valvex ORO	P1	szt.	3
6	Zawór kulowy wodny DN40 (6/4") N-N / Valvex ORO	P1	szt.	3
7	Zawór kulowy wodny DN32 (5/4") N-N / Valvex ORO	P1	szt.	5
8	Zawór kulowy wodny DN25 (1") N-N / Valvex ORO	P1	szt.	7
9	Zawór kulowy wodny DN20 (¾") N-N / Valvex ORO	P1	szt.	11
10	Zawór kulowy wodny DN15 (½") N-N / Valvex ORO	P1	szt.	19
	Zawory przelotowe grzybkowe:
11	Zawór wodny przelotowy żeliwny DN20 (¾") N-N, grzybkowy M83 / Valvex Viking	P2	szt.	1
12	Zawór wodny przelotowy żeliwny DN15 (½") N-N, grzybkowy M83 / Valvex Viking	P2	szt.	1

	Wodomierze wraz z osprzętem:
13	Wodomierz hybrydowy jednostrumieniowy mokrobieżny DN25 (przyłącze G5/4”) R100 / FILA JS TRP	P2	szt.	3
14	Wodomierz hybrydowy jednostrumieniowy mokrobieżny DN20 (przyłącze G1”) R160 / FILA Franco	P2	szt.	3

	Zawory grzejnikowe, głowice termostatyczne, osprzęt:
15	Głowica termostatyczna do zaworów i wkładek grzejnikowych z przyłączem M30x1,5, 6-28°C / HEIMEIER S	P2	szt.	4
16	Głowica termostatyczna do zaworów i wkładek grzejnikowych z przyłączem M30x1,5, 6-28°C, z zabezpieczeniem przed kradzieżą / HEIMEIER S	P2	szt.	2
17	Odpowietrznik automatyczny pionowy ½” z zaworem stopowym / Afriso	P2	szt.	8
18	Zawór odcinający prosty/kątowy ½” do grzejników z wbudowanym zaworem regulacyjnym / Danfoss RLV-KS	P2	szt.	1
19	Wieszak sprężysty do grzejnika stalowego płytowego, uniwersalnego, wysokość 300, 400, 500, 600 lub 900 mm, 2 szt. = 1 kpl.	P2	kpl.	2

	Armatura zabezpieczająca:
20	Zawór zwrotny grzybkowy DN40 (6/4”) PN10 mosiężny wodny, trzpień metalowy	P1	szt.	1
21	Zawór zwrotny grzybkowy DN32 (5/4”) PN10 mosiężny wodny, trzpień metalowy	P1	szt.	2
22	Zawór zwrotny grzybkowy DN25 (1”) PN10 mosiężny wodny, trzpień metalowy	P1	szt.	2
23	Zawór zwrotny grzybkowy DN20 (¾”) PN10 mosiężny wodny, trzpień metalowy	P1	szt.	1
24	Zawór zwrotny grzybkowy DN15 (½”) PN10 mosiężny wodny, trzpień metalowy	P1	szt.	21
25	Zawór zwrotny grzybkowy 3/8” gwintowany / np. Socla 601	P2	szt.	1

	Części zamienne do armatury zabezpieczającej EFAR:
26	Wkład siatkowy ze stali nierdzewnej do filtrów osadnikowych DN150, 400 oczek/cm2 / EFAR 1.150.049.40000	P3	szt.	1
27	Wkład siatkowy ze stali nierdzewnej do filtrów osadnikowych DN100, 200 oczek/cm2 / EFAR 1.100.049.20000	P3	szt.	1
28	Wkład siatkowy ze stali nierdzewnej do filtrów osadnikowych DN80, 200 oczek/cm2 / EFAR 1.080.049.20000	P3	szt.	1
29	Wkład siatkowy ze stali nierdzewnej do filtrów osadnikowych DN65, 200 oczek/cm2 / EFAR 1.065.049.20000	P3	szt.	1
30	Wkład siatkowy ze stali nierdzewnej do filtrów osadnikowych DN50, 100 oczek/cm2 / EFAR 1.050.049.10000	P3	szt.	1
31	Wkład siatkowy ze stali nierdzewnej do filtrów osadnikowych DN40, 100 oczek/cm2 / EFAR 1.040.049.10000	P3	szt.	1

	Armatura regulacyjna i zabezpieczająca
32	Zawór bezpieczeństwa ZB-4 (ciśnienie 6-9 bar), ½”, z dźwignią, do boilera / FACH	P2	szt.	3
33	Pokrywa siłownika TAC M800 880-0310-030	P3	szt.	1

II.	Armatura i osprzęt do baterii:i

	Armatura do podłączania baterii, spłuczek, pralek itp.:
34	Zawór kątowy kulowy ½", głowica ceramiczna / Do podłączania baterii: ½” x 3/8” / Do podłączania pralki, zmywarki: ½” x ¾” / Do podłączania spłuczki: ½” x ½” / Valvex Star	P1	szt.	44
35	Zawór podwójny COMBI 1/2 x 3/4 x 3/8	P1	szt.	2
	Wężyki podłączeniowe:
36	Wąż 3/8” x M10x1 z karbowanej stali nierdzewnej 316L, elastyczny, długość 300 mm / Typu MIX-FLEX lub FP-MIX, do podłączania baterii, komplet 2 szt. / AS-GAZ lub Lechar	P2	kpl.	16
37	Wąż 3/8” x M10x1 z karbowanej stali nierdzewnej 316L, elastyczny, długość 400 mm / Typu MIX-FLEX lub FP-MIX do podłączania baterii, komplet 2 szt. / np. AS-GAZ lub Lechar	P2	kpl.	27
38	Wąż ½” x M10x1 z karbowanej stali nierdzewnej 316L, elastyczny, długość 300 mm / Typu MIX-FLEX lub FP-MIX, komplet 2 szt. / AS-GAZ lub Lechar	P2	kpl.	9
39	Wąż ½” x M10x1 z karbowanej stali nierdzewnej 316L, elastyczny, długość 500 mm / Typu MIX-FLEX lub FP-MIX, komplet 2 szt. / AS-GAZ lub Lechar	P2	kpl.	10
40	Wąż do wody GW/GZ ½” x GW½” z karbowanej stali nierdzewnej 316L, elastyczny, rozciągliwy, długość 300-600 mm (min-max) / AS-GAZ Aquaflex, Lechar Flexo-ExDrop	P2	szt.	5
41	Zestaw redukcyjny wężyka baterii M10x1/M8x1 – komplet 2 szt.	P2	kpl.	5
42	Wężyk giętki EPDM w oplocie ze stali nierdzewnej, zasilający 3/4”3/4”, L=300mm / Valvex Viper Plus	P1	szt	3
43	Wężyk giętki EPDM w oplocie ze stali nierdzewnej, zasilający ½''x½'', L=500mm / Valvex Viper Plus	P1	szt.	9
44	Wężyk giętki EPDM w oplocie ze stali nierdzewnej, zasilający ½”x½”, L=300mm / Valvex Viper Plus	P1	szt.	12
45	Wężyk giętki EPDM w oplocie ze stali nierdzewnej, zasilający ½”x3/8”, L=300mm / Valvex Viper Plus	P2	szt.	12
46	Wężyk giętki EPDM w oplocie ze stali nierdzewnej, zasilający 3/8''x3/8'', L=500mm / Valvex Viper Plus	P1	szt.	17
47	Wężyk giętki EPDM w oplocie ze stali nierdzewnej, zasilający 3/8''x3/8'', L=300mm / Valvex Viper Plus	P1	szt.	7
48	Wężyk giętki EPDM w oplocie ze stali nierdzewnej, ½''xM10x1, L=350mm, / Nypel długi lub krótki / Valvex Viper Plus	P1	szt.	7
	Armatura prysznicowa:
49	Uchwyt punktowy stały do słuchawki prysznicowej, chrom	P2	kpl.	6
50	Uchwyt punktowy regulowany do słuchawki prysznicowej, chrom	P2	kpl.	5
51	Wąż natrysku dł. 150 cm w oplocie ze stali nierdzewnej z nakrętką stożkową, chrom / Valvex Protect	P2	kpl.	9
52	Wąż natrysku dł. 175 cm w oplocie ze stali nierdzewnej z nakrętką stożkową, chrom / Valvex Protect	P2	kpl.	2
53	Słuchawka natryskowa 1-funkcyjna, gwint ½”, główka Ø min. 68mm, anti-calc / Valvex Simple lub Orta	P2	kpl.	28
	Armatura wannowa:
54	Bateria wannowa ścienna	P2	kpl.	1
	Armatura umywalkowa:
55	Bateria umywalkowa czasowa stojąca Samozamykająca się bateria umywalkowa stojąca. Podłączenie do instalacji wody zimnej lub ciepłej zmieszanej. Czas wypływu wody ok. 5 sekund. Przepływ standardowy. Przyłącze ½	P2	szt.	2
	Części do baterii:
56	Perlator do baterii M24 GZ, kierunkowy +/- 7°, silikon (ochrona przed kamieniem), 70%	P2	szt.	16,00
57	Perlator do baterii M22 GW, silikon (ochrona przed kamieniem), 70%	P2	szt.	45
58	Głowica ceramiczna do baterii jednouchwytowej Ø35 mm NISKA	P2	szt.	5
59	Głowica ceramiczna do baterii jednouchwytowej Ø35 mm WYSOKA	P2	szt.	3
60	Głowica ceramiczna do baterii jednouchwytowej Ø40 mm NISKA	P2	szt.	1
61	Głowica ceramiczna do baterii jednouchwytowej Ø40 mm WYSOKA	P2	szt.	1
62	Pokrętło do baterii typu primula 043 (czerwone/niebieskie) z tworzywa	P1	szt.	6
63	Pokrętło do baterii czterokątne, z tworzywa, białe, woda zimna/ciepła	P1	szt.	8
64	Głowica ceramiczna ½” do baterii dwuuchwytowej, standardowy wieloklin (15 zębów)	P1	szt.	10
65	Głowica ceramiczna 3/8” do baterii dwuuchwytowej, standardowy wieloklin (15 zębów)	P1	szt.	9
66	Krzywka do baterii (mimośród) ¾” / ½”	P2	szt.	6
67	Zestaw uszczelek do baterii – komplet / Uszczelka fibrowa pod krzywkę baterii: 2szt, uszczelka fibrowa pod głowicę baterii: 2szt, uszczelka gumowa pod grzybek: 1szt, uszczelka fibrowa pod grzybek: 1szt, oring wylewki 16x11mm: 2szt, oring wylewki 11x6mm: 2szt	P1	kpl.	32

III.	Rury i kształtki stalowe, żeliwne i akcesoria
	Łączniki żeliwne:
68	Nypel z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN50 (2"), PN-EN 10242	P1	szt.	2
69	Nypel z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN40 (6/4"), PN-EN 10242	P1	szt.	2
70	Nypel z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN32 (5/4"), PN-EN 10242	P1	szt.	4
71	Nypel z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN25 (1"), PN-EN 10242	P1	szt.	10
72	Nypel z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN20 (¾"), PN-EN 10242	P1	szt.	9
73	Nypel z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN15 (½"), PN-EN 10242	P1	szt.	9
74	Nypel redukcyjny z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN32/25, PN-EN 10242	P1	szt.	2
75	Nypel redukcyjny z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN25/20, PN-EN 10242	P1	szt.	3
76	Nypel redukcyjny z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN20/15, PN-EN 10242	P1	szt.	3
77	Mufa z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN50 (2”), PN-EN 10242	P1	szt.	3
78	Mufa z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN40 (6/4”), PN-EN 10242	P1	szt.	3
79	Mufa z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN32 (5/4”), PN-EN 10242	P1	szt.	4
80	Mufa z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN25 (1”), PN-EN 10242	P1	szt.	11
81	Mufa z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN20 (¾”), PN-EN 10242	P1	szt.	7
82	Mufa z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN15 (½”), PN-EN 10242	P1	szt.	7
83	Mufa redukcyjna z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN25/20, PN-EN 10242	P1	szt.	5
84	Mufa redukcyjna z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN20/15, PN-EN 10242	P1	szt.	3
85	Kolano nyplowe z żeliwa ciągliwego, ocynkowane DN50 (2"), 90°, PN-EN 10242	P1	szt.	2
86	Kolano nyplowe z żeliwa ciągliwego, ocynkowane DN40 (6/4"), 90°, PN-EN 10242	P1	szt.	2
87	Kolano nyplowe z żeliwa ciągliwego, ocynkowane DN32 (5/4"), 90°, PN-EN 10242	P1	szt.	2
88	Kolano nyplowe z żeliwa ciągliwego, ocynkowane DN25 (1"), 90°, PN-EN 10242	P1	szt.	4
89	Kolano nyplowe z żeliwa ciągliwego, ocynkowane DN20 (¾"), 90°, PN-EN 10242	P1	szt.	5
90	Kolano nyplowe z żeliwa ciągliwego, ocynkowane DN15 (½"), 90°, PN-EN 10242	P1	szt.	5
91	Kolano z żeliwa ciągliwego, ocynkowane DN50 (2"), nakrętne, 90°, PN-EN 10242	P1	szt.	2
92	Kolano z żeliwa ciągliwego, ocynkowane DN40 (6/4"), nakrętne, 90°, PN-EN 10242	P1	szt.	2
93	Kolano z żeliwa ciągliwego, ocynkowane DN32 (5/4"), nakrętne, 90°, PN-EN 10242	P1	szt.	2
94	Kolano z żeliwa ciągliwego, ocynkowane DN25 (1"), nakrętne, 90°, PN-EN 10242	P1	szt.	5
95	Kolano z żeliwa ciągliwego, ocynkowane DN20 (¾"), nakrętne, 90°, PN-EN 10242	P1	szt.	6
96	Kolano z żeliwa ciągliwego, ocynkowane DN15 (½"), nakrętne, 90°, PN-EN 10242	P1	szt.	8
97	Redukcja z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN50/40, nakrętno-wkrętna, PN-EN 10242	P1	szt.	2
98	Redukcja z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN50/25, nakrętno-wkrętna, PN-EN 10242	P1	szt.	3
99	Redukcja z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN40/32, nakrętno-wkrętna, PN-EN 10242	P1	szt.	3
100	Redukcja z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN40/25, nakrętno-wkrętna, PN-EN 10242	P1	szt.	3
101	Redukcja z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN32/25, nakrętno-wkrętna, PN-EN 10242	P1	szt.	5
102	Redukcja z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN32/20, nakrętno-wkrętna, PN-EN 10242	P1	szt.	5
103	Redukcja z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN25/20, nakrętno-wkrętna, PN-EN 10242	P1	szt.	5
104	Redukcja z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN25/15, nakrętno-wkrętna, PN-EN 10242	P1	szt.	5
105	Redukcja z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN20/15 , nakrętno-wkrętna, PN-EN 10242	P1	szt.	3
106	Redukcja z żeliwa ciągliwego, ocynkowana DN15/10 , nakrętno-wkrętna, PN-EN 10242	P1	szt.	3
107	Trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN50 (2”), PN-EN 10242	P1	szt.	2
108	Trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN40 (6/4”), PN-EN 10242	P1	szt.	2
109	Trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN32 (5/4”), PN-EN 10242	P1	szt.	2
110	Trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN25 (1”), PN-EN 10242	P1	szt.	5
111	Trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN20 (¾”), PN-EN 10242	P1	szt.	6
112	Trójnik z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN15 (½”), PN-EN 10242	P1	szt.	6
113	Trójnik redukcyjny z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN25/20/25, PN-EN 10242	P1	szt.	5
114	Trójnik redukcyjny z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN25/15/25, PN-EN 10242	P1	szt.	3
115	Trójnik redukcyjny z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN20/15/20, PN-EN 10242	P1	szt.	3
116	Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN50 (2”), PN-EN 10242	P1	szt.	2
117	Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN40 (6/4”), PN-EN 10242	P1	szt.	3
118	Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN32 (5/4”), PN-EN 10242	P1	szt.	3
119	Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN25 (1”), PN-EN 10242	P1	szt.	6
120	Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN20 (¾”), PN-EN 10242	P1	szt.	6
121	Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN15 (½”), PN-EN 10242	P1	szt.	6
122	Korek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN10 (3/8”), PN-EN 10242	P1	szt.	4
	Śrubunki żeliwne:
123	Śrubunek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN50 (2”), GW-GZ, PN-EN 10242	P1	szt.	1
124	Śrubunek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN40 (6/4”), GW-GZ, PN-EN 10242	P1	szt.	1
125	Śrubunek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN32 (5/4”), GW-GZ, PN-EN 10242	P1	szt.	1
126	Śrubunek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN25 (1”), GW-GZ, PN-EN 10242	P1	szt.	2
127	Śrubunek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN20 (¾”), GW-GZ, PN-EN 10242	P1	szt.	2
128	Śrubunek z żeliwa ciągliwego, ocynkowany DN15 (½”), GW-GZ, PN-EN 10242	P1	szt.	2
	Łączniki zaciskowe żeliwne:
129	Uniwersalny łącznik zaciskowy 1" GW do rur stalowych i PE / GEBO Quick QI	P1	szt.	1
130	Uniwersalny łącznik zaciskowy ¾" GW do rur stalowych i PE / GEBO Quick QI	P1	szt.	1
131	Uniwersalny łącznik zaciskowy ½" GW do rur stalowych i PE / GEBO Quick QI	P1	szt.	1
	Opaski naprawcze dwudzielne GEBO
132	Obejma (opaska) naprawcza, dwudzielna DN100, żeliwna / GEBO DSK	P1	szt.	1
133	Obejma (opaska) naprawcza, dwudzielna DN80, żeliwna / GEBO DSK	P1	szt.	1
134	Obejma (opaska) naprawcza, dwudzielna DN65, żeliwna / GEBO DSK	P1	szt.	1
135	Obejma (opaska) naprawcza, dwudzielna DN50, żeliwna / GEBO DSK	P1	szt.	4
136	Obejma (opaska) naprawcza, dwudzielna DN40, żeliwna / np. GEBO DSK lub równoważna	P1	szt.	3
137	Obejma (opaska) naprawcza, dwudzielna DN32, żeliwna / GEBO DSK	P1	szt.	3
138	Obejma (opaska) naprawcza, dwudzielna DN25, żeliwna / GEBO DSK	P1	szt.	4
139	Obejma (opaska) naprawcza, dwudzielna DN20, żeliwna / GEBO DSK	P1	szt.	4
140	Obejma (opaska) naprawcza, dwudzielna DN15, żeliwna / GEBO DSK	P1	szt.	3
	Złączki mosiężne do wody:
141	Przedłużka mosiężna DN15 (½”) długości L=10 mm, PN-EN 10242	P2	szt.	5
142	Przedłużka mosiężna DN15 (½”) długości L=15 mm, PN-EN 10242	P2	szt.	5
143	Przedłużka mosiężna DN15 (½”) długości L=20 mm, PN-EN 10242	P2	szt.	5
144	Przedłużka mosiężna DN15 (½”) długości L=25 mm, PN-EN 10242	P2	szt.	5
145	Śrubunek mosiężny, prosty, z oringiem, DN25 (1”)	P2	szt.	3
146	Śrubunek mosiężny, prosty, z oringiem, DN20 (¾”)	P2	szt.	4
147	Śrubunek mosiężny, prosty, z oringiem, DN15 (½”)	P2	szt.	4
148	Śrubunek mosiężny ¾ GW Hiszpański	P2	szt.	2
	Rury PE i kształtki wodociągowe
149	Rura wodociągowa PE100-RC, SDR17 PN10, zwój, średnica 25x2,0 mm / Wavin	P2	mb	10
150	Rura wodociągowa PE100-RC, SDR17 PN10, zwój, średnica 32x2,0 mm / Wavin	P2	mb	10
151	Rura wodociągowa PE100-RC, SDR17 PN10, zwój, średnica 40x4.2 mm / np. Wavin lub równoważna	P2	mb	10
152	Dwuzłączka zaciskowa (skręcana) do rur PE DN25 / W systemie producenta rur Wavin	P2	szt.	2
153	Dwuzłączka zaciskowa (skręcana) do rur PE DN32 / W systemie producenta rur Wavin	P2	szt.	2
154	Dwuzłączka zaciskowa (skręcana) do rur PE DN40 / W systemie producenta rur Wavin	P2	szt.	2
155	Złączka zaciskowa (skręcana) do rur PE DN25 x 3/4” GZ / W systemie producenta rur Wavin	P2	szt.	2
156	Złączka zaciskowa (skręcana) do rur PE DN32 x 1” GZ / W systemie producenta rur Wavin	P2	szt.	2
157	Złączka zaciskowa (skręcana) do rur PE DN40 x 5/4” GZ / W systemie producenta rur Wavin)	P2	szt.	2
158	Kolano zaciskowe (skręcane) do rur PE DN25 /90° / W systemie producenta rur Wavin	P2	szt.	2
159	Kolano zaciskowe (skręcane) do rur PE DN32 /90° / W systemie producenta rur Wavin	P2	szt.	2
160	Kolano zaciskowe (skręcane) do rur PE DN40 /90° / W systemie producenta rur Wavin	P2	szt.	2
195
	Rury i kształtki system rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową
161	Złączka PEX 16mm skręcana	P2	szt.	10
162	Rura pex AL Pex 16x2mm	P1	mb	70
163	Rura wielowarstwowa tworzywowa do wody, o średnicy Ø20x2.25 mm (w zwoju) / UPONOR Uni Pipe Plus	P2	mb	50
164	Kolano naścienne mosiężne z tuleją zaciskową do rur warstw. rozm. 16 x 1/2” GW / W systemie producenta rur Uponor MLC	P2	szt.	3
165	Kolano PPSU do rur warstw. rozm. 16 x 16 / W systemie producenta rur Uponor MLC	P2	szt.	3
166	Kolano PPSU do rur warstw. rozm. 20 x 20 / W systemie producenta rur Uponor MLC	P2	szt.	3
167	Złączka prosta PPSU do rur warstw. rozm. 16 x 16 / W systemie producenta rur Uponor MLC	P2	szt.	1
168	Złączka prosta PPSU do rur warstw. rozm. 20 x 20 / W systemie producenta rur Uponor MLC	P2	szt.	1
169	Trójnik PPSU do rur warstw. rozm. 16 x16 x16 / W systemie producenta rur Uponor MLC	P2	szt.	1
170	Trójnik PPSU do rur warstw. prosty 20 x 20 x 20 lub redukcyjny 16 x 20 x 16, 20 x 16 x 16 / W systemie producenta rur Uponor MLC	P2	szt.	1
171	Złączka mosiężna do rur warstw. rozm. 16 x 1/2” GZ lub GW / W systemie producenta rur Uponor MLC	P2	szt.	3
172	Złączka mosiężna do rur warstw. rozm. 20 x 1/2” lub 3/4”, GZ lub GW / W systemie producenta rur Uponor MLC	P2	szt.	8
173	Kalibrator uniwersalny do rur wielowarstwowych z gratownikiem PEX 16/20/25	P3	szt.	1
174	Nożyce do rur wielowarstwowych do Ø35 mm / Rems ROS P 35	P3	szt.	1

	Złączki błyskawiczne typu GEKA
175	Złącza błyskawiczne kłowe typu GEKA, obrotowe, rozstaw kłów 40 mm / Z mosiądzu, z choinką do węża w zakresie średnic od 13mm do 32mm, uszczelka NBR	P2	szt.	1
176	Złącza błyskawiczne kłowe typu GEKA, rozstaw kłów 40 mm / Z mosiądzu, z choinką do węża w zakresie średnic od 13mm do 32mm, uszczelka NBR	P2	szt.	2
177	Złącza błyskawiczne kłowe typu GEKA, rozstaw kłów 40 mm / Z mosiądzu, z gwintem wewnętrznym w zakresie średnic od ½” do 5/4”, uszczelka NBR	P2	szt.	1
178	Złącza błyskawiczne kłowe typu GEKA, rozstaw kłów 40 mm / Z mosiądzu, z gwintem zewnętrznym w zakresie średnic od ½” do 5/4”, uszczelka NBR	P2	szt.	1
179	Uszczelka formowana do złączy typu GEKA, rozstaw kłów 40 mm	P2	szt.	10

IV.	Materiały do nawadniania
180	Wąż tłoczny hydrantowy fi52 L=20m z wkładką PCV, łączniki aluminiowe typu STORZ / Ciśnienie robocze 1,5MPa, zgodny z normą: PN-EN 14540:2005(U)	P3	szt.	6
181	Wąż półsztywny 25, biały, długości 30 mb	P3	szt.	3
182	Prądownica hydrantowa PWh 25, nasada aluminiowa grzybek mosiężny	P3	szt.	12
183	Łącznik ssawno-tłoczny 25 aluminiowy do węży strażackich (złącze typu STORZ)	P3	szt.	1
184	Nasada aluminiowa 25 gwintowana wewn. (GW 1”) do węży strażackich (złącze STORZ)	P3	szt.	3
185	Nasada aluminiowa 25 gwintowana zewn. (GZ 1”) do węży strażackich (złącze STORZ)	P3	szt.	3
186	Wózek na wąż ogrodowy ½” pojemność 60 mb, metalowy / Cellfast Explorer	P3	szt.	2
187	Wąż ogrodowy ½" zwój dł. 50m, z PVC, 3-warstwowy, zbrojony, odporny na UV i osadzanie glonów wewn. węża	P2	szt.	4
188	Łącznik dwójnik ½” do rozłącznego poł. 2 końców węży z zamontowanymi szybkozłączami	P2	szt.	16
189	Szybkozłącze ½” na wąż ogrodowy	P2	szt.	18
190	Szybkozłącze ¾” na wąż ogrodowy	P2	szt.	12
191	Przyłącze z gwintem wewnętrznym (do kranu) ¾” na szybkozłącze do węża	P2	szt.	11
V.	Materiały do uszczelniania połączeń gwintowanych i kołnierzowych
	Materiały do uszczelnień podłączeń gwintowanych
192	Włókno lniane, warkocz 100 g (pakuły)	P1	op.	7
193	Pasta uszczelniająca do połączeń gwintowanych – opakowanie tuba 250 g	P1	szt.	8
194	Taśma teflonowa MD, szer. 19 mm, gr. 0,2 mm, rolka 11 mb / Unipak Jumbotape	P1	szt.	13
195	Taśma teflonowa MD, szer. 12 mm, gr. 0,1 mm, rolka 13,2 mb / Unipak Maxitape	P1	szt.	6
	Uszczelki grafitowe:
196	Uszczelka grafitowa do pokrywy filtra osadnikowego DN125 / Materiał: CrNiSt/Grafit, wym. Dz=170mm, Dw=151mm, gr.=1mm (do filtra Zetkama fig. 821, index: M1248-613-05701-5)	P3	szt.	5
	Uszczelki kołnierzowe:
197	Uszczelka kołnierza DN100, PN16, wykrawana z płyt aramidowo-elastomerowych	P2	szt.	2
198	Uszczelka kołnierza DN80, PN16, wykrawana z płyt aramidowo-elastomerowych	P2	szt.	2
199	Uszczelka kołnierza DN65, PN16, wykrawana z płyt aramidowo-elastomerowych	P2	szt.	2
200	Uszczelka kołnierza DN50, PN16, wykrawana z płyt aramidowo-elastomerowych	P2	szt.	2
201	Płyta uszczelkarska uniwersalna, gr. 2.0 mm, arkusze 1000x1500 mm, / Wykonana na bazie włókien aramidowych, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie kauczuku NBR, AF-200 Uniwersal	P2	ark.	1
202	Płyta uszczelkarska uniwersalna, gr. 4.0 mm, arkusze 1000x1500 mm, / Wykonana na bazie włókien aramidowych, włókien mineralnych oraz wypełniaczy powiązanych lepiszczem na bazie kauczuku NBR, AF-200 Uniwersal	P2	szt	1
	Uszczelki kołnierzowe (EPDM):
203	Uszczelka kołnierza DN200, płaska, gumowa EPDM, z uszami	P2	szt	1,00
204	Uszczelka kołnierza DN150, płaska, gumowa EPDM, z uszami	P2	szt	12
205	Uszczelka kołnierza DN125, płaska, gumowa EPDM, z uszami	P2	szt	12
206	Uszczelka kołnierza DN100, płaska, gumowa EPDM, z uszami	P2	szt	2

	Opaski stalowe ślimakowe:
207	Opaska stalowa ślimakowa ze stali nierdzewnej, szer. 9 mm, rolka 30 mb	P2	szt.	3
208	Zamek do opaski stalowej ślimakowej, stal nierdzewna, opakowanie 50 szt.	P2	op.	3
209	Opaska zaciskowa (obejma ślimakowa) 16-27 mm ze stali nierdzewnej A2	P2	szt.	28
210	Opaska zaciskowa (obejma ślimakowa) 12-22 mm ze stali nierdzewnej A2	P2	szt.	29
211	Opaska zaciskowa (obejma ślimakowa) 8-16 mm ze stali nierdzewnej A2	P2	szt.	29

VI.	Osprzęt pomiarowy:

	Termometry
212	Termometr cieczowy z obudową, ½”, zakres 0...150°C, prosty	P2	szt.	7
213	Termometr cieczowy z obudową, ½”, zakres 0...100°C, prosty	P2	szt.	7
214	Termometr bimetaliczny tarczowy 63 mm, zakres -30...+50°C, kl. dokładności 1, inox / Wika A52	P2	szt.	2
215	Termometr bimetaliczny tarczowy 100 mm, zakres 0...+120°C, kl. dokładności 2, ocynk / Wika A50	P2	szt.	2
	Manometry
216	Manometr tarczowy 100 mm, kl. 1.6, podwyższona wytrzymałość, z dławikiem / Wika seria 111.20	P2	szt.	7
217	Kurek manometryczny Fig-525, G ½”, PN16 / 120°C	P2	szt.	8
VII.	Materiały filtracyjne do wody:

	Korpusy
218	Korpus narurowy do montażu wkładu filtracyjnego sznurkowego, wielkość 10” x 2.5”, przezroczysty, gwint ½” (do 8 bar), z odpowietrznikiem, kluczem i uchwytem ściennym	P3	szt.	2
	Wkłady filtracyjne
219	Wkład do filtra sznurkowego 10”, 10 μm, żywotność min. 12 tys. litrów	P3	szt.	5
220	Wkład do filtra sznurkowego 10”, 5 μm, żywotność min. 12 tys. litrów	P3	szt.	14
221	Wkład do filtra sznurkowego 10”, 20 μm, żywotność min. 12 tys. litrów	P3	szt.	4
222	Wkład zmiękczający wodę (z granulatem jonowymiennym) do filtrów o wysokości 10” / (25x6 cm)	P3	szt.	15
223	Wkład węglowy do filtrów o wysokości 10” (25x6 cm) z łupin orzecha kokosowego	P3	szt.	54
224	wkład Reflex Fillsoft FSP 6000 indeks 6811800 do filtra zmiękczającego Reflex Fillsoft I	P3	szt.	4
225	Wkłady filtracyjne do Trzystopniowego filtra podzlewozmywakowego FS 3 wyposażony w trzy / wkłady filtracyjne 10 cali x 2,5: PS10-20 , - PS10-5, - BL10	P3	kpl.	3

VIII.	Materiały do kanalizacji:

	Rury i kształtki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych:
226	Rura do kanalizacji wewnętrznej z PP (HT) kielichowa DN32x1.8, L=250 mm (biała)	P1	szt.	6
227	Rura do kanalizacji wewnętrznej z PP (HT) kielichowa DN32x1.8, L=500 mm (biała)	P1	szt.	3
228	Rura do kanalizacji wewnętrznej z PP (HT) kielichowa DN32x1.8, L=1000 mm (biała)	P1	szt.	3
229	Rura do kanalizacji wewnętrznej z PP (HT) kielichowa DN50x1.8, L=1000 mm	P1	szt.	4
230	Rura do kanalizacji wewnętrznej z PP (HT) kielichowa DN50x1.8, L=2000 mm	P1	szt.	4
231	Rura do kanalizacji wewnętrznej z PP (HT) kielichowa DN75x1.9, L=1000 mm	P1	szt.	3
232	Rura do kanalizacji wewnętrznej z PP (HT) kielichowa DN75x1.9, L=2000 mm	P1	szt.	3
233	Rura do kanalizacji wewnętrznej z PP (HT) kielichowa DN110x2.7, L=1000 mm	P1	szt.	4
234	Rura do kanalizacji wewnętrznej z PP (HT) kielichowa DN110x2.7, L=2000 mm	P1	szt.	4
235	Rura do kanalizacji wewnętrznej z PP (HT) kielichowa DN110x2.7, L=3000 mm	P1	szt.	3
236	Kolano kan. PP HT, DN32, kąty: 15°, 30°, 45°, 67.5°, 87.5°	P1	szt.	6
237	Kolano kan. PP HT, DN50, kąty: 15°, 30°, 45°, 67.5°, 87.5°	P1	szt.	6
238	Kolano kan. PP HT, DN75, kąty: 15°, 30°, 45°, 67.5°, 87.5°	P1	szt.	3
239	Kolano kan. PP HT, DN110, kąty: 15°, 30°, 45°, 67.5°, 87.5°	P1	szt.	6
240	Trójnik kanalizacyjny PP HT, DN32 x 32 / 45°	P1	szt.	3
241	Trójnik kanalizacyjny PP HT, DN50 x 50, kąt 45°, 67°	P1	szt.	5
242	Trójnik kanalizacyjny PP HT, DN75 x 75, 75 x 50, kąt 45°, 67°, 87°	P1	szt.	3
243	Trójnik kanalizacyjny PP HT, DN110 x 110, 110 x 75, 110 x 50, kąt 45°, 67°, 87°	P1	szt.	5
244	Rewizja kanalizacyjna PP HT, DN50	P1	szt.	5
245	Rewizja kanalizacyjna PP HT, DN110	P1	szt.	5
246	Wywiewka kanalizacyjna PP HT, DN110	P1	szt.	3
247	Traper - dołącznik PP HT z uszczelką 50 do rur żeliwnych	P1	szt.	3
248	Traper - dołącznik PP HT z uszczelką 75 do rur żeliwnych	P1	szt.	3
249	Traper - dołącznik PP HT z uszczelką 110 do rur żeliwnych	P1	szt.	3
250	Nasuwka lub złączka dwukielichowa kan. PP HT DN32 (przesuwna/nieprzesuwna)	P1	szt.	3
251	Nasuwka lub złączka dwukielichowa kan. PP HT DN50 (przesuwna/nieprzesuwna)	P1	szt.	3
252	Nasuwka lub złączka dwukielichowa kan. PP HT DN75 (przesuwna/nieprzesuwna)	P1	szt.	3
253	Nasuwka lub złączka dwukielichowa kan. PP HT DN110 (przesuwna/nieprzesuwna)	P1	szt.	3
254	Korek kanalizacyjny PP HT DN40	P1	szt.	3
255	Korek kanalizacyjny PP HT DN32 (biały)	P1	szt.	4
256	Redukcja kan. PP HT, DN50/32	P1	szt.	4
257	Redukcja kan. PP HT, DN75/50	P1	szt.	4
258	Redukcja kan. PP HT, DN110/50, 110/75	P1	szt.	4
259	Redukcja gumowa do kielicha kanalizacyjnego, wymiary: 50/32, 50/25	P2	szt.	6
260	Redukcja gumowa do kielicha kanalizacyjnego 40/32	P2	szt.	7
261	Redukcja gumowa do kielicha kanalizacyjnego 32/25	P2	szt.	3
	Materiały przyłączeniowe do urządzeń sanitarnych (WC):
262	Kolano przyłączeniowe do muszli WC, Ø110, kąt 22°, 45°, 90°, z uszczelką	P1	szt.	7
263	Przyłącze elastyczne do muszli WC z kanalizą Ø110, L=35 cm, z uszczelką	P1	szt.	4
264	Przyłącze elastyczne do muszli WC z kanalizą Ø110, L=45 cm, z uszczelką	P1	szt.	7
	Materiały przyłączeniowe do urządzeń sanitarnych (ZLEWY):
265	Złącze elastyczne (harmonijkowe) wieloredukcyjne 50/50/40/32, L=650 mm	P1	szt.	5
266	Zestaw odpływowy do zlewozmywaka, z metalowym, wyjmowanym sitkiem (f. korek), gwint przyłączeniowy 6/4", otwór odpływowy 3,5" (90 mm)	P1	szt.	3
267	Syfon zlewozywakowy butelkowy pojedynczy, sitko 3,5”, odpływ Ø50 mm, tworzywo sztuczne, przelew, przyłącze pralki, 72 l/min.	P1	szt.	4
268	Syfon zlewozywakowy butelkowy podwójny, sitko 3,5”, odpływ Ø50 mm, tworzywo sztuczne, przelew, przyłącze pralki, 72 l/min.	P1	szt.	4
	Materiały przyłączeniowe do urządzeń sanitarnych (UMYWALKI):
269	Syfon butelkowy do umywalki, gwint 5/4”, odpływ Ø32 mm, mosiądz chromowany, rura regulowana 75 mm, odpływowa 200 mm	P1	szt.	4
270	Syfon rurowy do umywalki, gwint 5/4”, odpływ Ø32 mm, mosiądz chromowany	P1	szt.	10
271	Syfon butelkowy do umywalki, gwint 5/4”, odpływ Ø32 mm, tworzywo sztuczne	P1	szt.	14
	Materiały przyłączeniowe do urządzeń sanitarnych (BRODZIKI):
272	Syfon brodzikowy, odpływ Ø50 mm, 45-60 l/min, osadnik włosów, czyszczenie od góry	P1	szt.	2
	Materiały przyłączeniowe do urządzeń sanitarnych (PISUARY):
273	Syfon PISUAROWY, odpływ Ø50 mm, 45-60 l/min, osadnik włosów, czyszczenie od góry – POZIOMY	P1	szt.	2
274	Syfon PISUAROWY, odpływ Ø50 mm, 45-60 l/min, osadnik włosów, czyszczenie od góry – ZWYKŁY	P1	szt.	14

IX	Urządzenia sanitarne:

	Deski sedesowe:
275	Deska sedesowa twarda kompozytowa, wolnoopadająca, zawiasy nierdzewne / ROCA Victoria nr ref. A801390004	P3	szt.	1
276	Deska sedesowa z duroplastu z wycięciem (dla osób niepełnosprawnych) / ROCA Dostępna Łazienka nr ref. A801230004	P3	szt.	1
277	Deska sedesowa uniwersalna typu S-10, 465x360 mm	P1	szt.	59
278	Deska sedesowa typu S-11, 480x 360x 35 mm	P1	szt.	41
	Miski WC:
279	Zestaw WC kompakt (miska + spłuczka), 6/3 l, odpływ poziomy lub pionowy / Koło REKORD	P3	szt.	4
	Pisuary:
280	Pisuar biały mocowany do ściany zasilany od góry Koło Alex 66010-000	P2	szt.	2
	Umywalki:
281	Umywalka ścienna ceramiczna 50cm z otworem na armaturę, mocowana do ściany KOŁO SOLO	P2	szt	3
282	Roca Dostępna Łazienka Umywalka ścienna Dostępna Łazienka. Numer referencyjny: A327230000	P3	szt	2
283	Umywalka podblatowa ceramiczna owalna 46 cm ( 46,0-47,0 x37-38 cm) bez otworu na armaturę, z przelewem, kolor biały	P3	szt	1
	Części do urządzeń sanitarnych:
284	Zawór pływakowy napełniający boczny do spłuczki – uniwersalny / KK-POL ZN3	P2	szt.	22
285	Zawór spłukujący z funkcją STOP do kompaktów – uniwersalny / nKK-POL ZSB/210	P2	szt.	21
286	Zawór napełniający do stelaży, Unifill Geberit typ 380, przyłącze wody z boku / Część zamienna nr 240.705.00.1	P3	szt.	3
287	Przycisk uruchamiający do spłuczki podtynkowej / GEBERIT Delta 50 nr kat. 115.135.11.1	P3	szt.	3
	Akcesoria do montażu ceramiki
288	Komplet śrub do muszli WC – uniwersalny 6x80 / 2x wkręt, 2x kołek rozporowy, 2x podkladka z tworzywa sztucznego, 2x zaślepka	P2	kpl.	11
289	Komplet śrub do mocowania umywalki – uniwersalny M10x140 / 2x śruba dwugwintowa, 2x nakrętka, 2x kołek, 2x pierścień centrujący, 2x podkładka, 2x zaślepka.	P2	kpl.	13

II.	Materiały do instalacji gazowych
290	Wykrywacz nieszczelności w aerozolu (tester szczelności), poj. 400ml do instalacji gazowych. Nie wymagający zmywania.	P3	szt.	10

				RAZEM:

Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane na podstawie zamówień składanych faxem
lub e‑mailem przez osoby wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do umowy.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie:
- do 2 dni roboczych dla materiałów oznaczonych symbolem P1,
- do 5 dni roboczych dla materiałów oznaczonych symbolem P2,
- do 21 dni roboczych dla materiałów oznaczonych symbolem P3;

				....................................................................... / (Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do składania / Oświadczeń woli Wykonawcy)

## Zad_2
Znak sprawy: ZZP.261.01.2021					Załącznik Nr 1A.2
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów instalacyjnych hydraulicznych dla potrzeb obiektów MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. / w podziale na zadania 1-16.
ZADANIE NR	2 - Armatura wodna PRESTO
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Armatura wodna PRESTO

I.	Części do baterii PRESTO:

1	Głowica do baterii PRESTO nr kat. 01029 / Oryginalna część zamienna do baterii serii Presto 3000 / 3000S stanowiącej własność Zamawiającego	szt.	4
2	Zaworek zwrotny do wężyka PRESTO nr kat. 90659 / Oryginalna część zamienna do węży przyłączeniowych baterii serii Presto 3000	szt.	1
3	Uszczelko-sitko do wężyka PRESTO nr kat. 90547 / Oryginalna część zamienna do węży przyłączeniowych baterii serii Presto 3000	szt.	1
4	Wylewka natryskowa wandaloodporna, dwupołożeniowa, nieruchoma, do instalacji podtynkowej, GZ ½" / PRESTO nr kat. 29110	szt.	1
II.	Armatura natryskowa PRESTO:
7	Kompletna głowica natryskowa nr. katalogowy 91054 do kolumny natryskowej Presto Hydropool CP2	szt.	5
8	Kompletny przycisk do kolumny nr. katalogowy 01053 do kolumny natryskowej Presto Hydropool CP2	szt.	4
9	Korpus przycisku do kolumny natryskowej Presto Hydropool CP2	szt.	1

				RAZEM:

Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do składania / Oświadczeń woli Wykonawcy)

## Zad_3
Znak sprawy: ZZP.261.01.2021					Załącznik Nr 1A.3
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów instalacyjnych hydraulicznych dla potrzeb obiektów MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. / w podziale na zadania 1-16.
ZADANIE NR	3 - Armatura wodna DELABIE
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Armatura wodna DELABIE:

I.	Części do baterii DELABIE:
1	Głowica kompletna do zaworu natryskowego podtynk. Delabie Tempostop nr kat. 743428 / Oryginalna część zamienna do zaworów Delabie	szt.	36
2	Głowica kompletna nr kat. 743790 do zaworu natryskowego podtynk. Delabie Tempomix / Oryginalna część zamienna do zaworów Delabie	szt.	2
3	Pierścień rozety nr kat. BAG790927 do baterii podtynkowej Delabie Tempomix, / Oryginalna część zamienna do zaworów Delabie	szt.	4
4	Zestaw renowacyjny do zaworu natryskowego podtynk. Delabie Tempostop, nr kat. 753149 / Oryginalna część zamienna do zaworów Delabie	szt.	32
5	Zestaw renowacyjny do mieszacza Delabie Premix Confort ¾, nr kat. 753732 / Oryginalna część zamienna do mieszacza Delabie	szt.	4
6	Mieszacz Delabie Premix Confort nr kat. 731300, Oryginalna część zamienna do baterii Delabie	szt.	2
7	Antyosadowe sitko EKO, Z24/100, 3 l/min, nr kat. 922024.2P, 2 szt. / Oryginalna część zamienna do baterii Delabie	kpl.	30
8	Antyosadowy i odporny na wandalizm napowietrzacz do sitka Z24, nr kat. 925624.2P, 2 szt. / Oryginalna część zamienna do baterii Delabie	kpl.	1
9	Antyosadowe sitko EKO, W22/100, 3 l/min, kat.nr 922022.2P, 2 szt. / Oryginalna część zamienna do baterii Delabie	kpl.	1
10	Zawór natryskowy TEMPOSTOP kompletny / Nr 749128	kpl.	3
11	Mieszacz termostatyczny do dystrybucji wody zmieszanej od 30°C do 60°C: kat.nr 733020 / Oryginalna część zamienna do baterii Delabie	kpl.	41
II.	Armatura umywalkowa DELABIE:
12	Zawór czasowy do umywalki, na wodę zmieszaną, wandalodporny / Delabie Tempostop nr kat. 745300	szt.	4
13	Bateria czasowa mieszająca do umywalki, przycisk-pokrętło, wandalodporna / Delabie Tempomix 3 nr kat. 794100	szt.	1
14	Bateria czasowa mieszająca do umywalki,na drążek, wandalodporna / Delabie Tempomix 2 nr kat.700500	szt.	1

				RAZEM:

Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do składania / Oświadczeń woli Wykonawcy)

## Zad_4
Znak sprawy: ZZP.261.01.2021					Załącznik Nr 1A.4
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów instalacyjnych hydraulicznych dla potrzeb obiektów MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. / w podziale na zadania 1-16.
ZADANIE NR	4 - Armatura wodna STERN
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Armatura wodna STERN:

II.	Części do armatury STERN:
1	Membrana elektrozaworu, nr kat. 04500001	szt.	10
2	Trzpień elektrozaworu (sprężynka w komplecie), nr kat. 07501022	szt.	10

				RAZEM:

Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do składania / Oświadczeń woli Wykonawcy)

## Zad_5
Znak sprawy: ZZP.261.01.2021					Załącznik Nr 1A.5
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów instalacyjnych hydraulicznych dla potrzeb obiektów MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. / w podziale na zadania 1-16.
ZADANIE NR	5 - Armatura wodna KFA
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Armatura wodna KFA

I.	Armatura KFA:
1	Bateria umywalkowa umywalkowa stojąca z obrotową wylewką / KFA Bateria JASPIS 542-915-00	szt	11
2	Zawór pisuarowy czasowy KFA 183-000-00	szt.	2
3	Zawór z otwarciem czasowym KFA 181-000-00	szt.	1

				RAZEM:

Terminy dostawy:
do 14 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do składania / Oświadczeń woli Wykonawcy)

## Zad_6
Znak sprawy: ZZP.261.01.2021					Załącznik Nr 1A.6
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów instalacyjnych hydraulicznych dla potrzeb obiektów MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. / w podziale na zadania 1-16.
ZADANIE NR	6 - Armatura wodna TECE
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Armatura wodna TECE:

I.	Części do armatury TECE:
1	Elektrozawór 230/12V nr kat. Tece 9820089 do zestawu bezdotykowego TECE planus	szt.	1

				RAZEM:

Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do składania / Oświadczeń woli Wykonawcy)

## Zad_7
Znak sprawy: ZZP.261.01.2021					Załącznik Nr 1A.7
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów instalacyjnych hydraulicznych dla potrzeb obiektów MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. / w podziale na zadania 1-16.
ZADANIE NR	7 - Armatura wodna FERRO
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Armatura wodna FERRO:

I.	Armatura Ferro:
1	Bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojąca, regulator ceramiczny / Ferro Bravo	szt.	16
2	Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa, stojąca, regulator ceramiczny / Ferro Bravo	szt.	1

Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do składania / Oświadczeń woli Wykonawcy)

## Zad__8
Znak sprawy: ZZP.261.01.2021					Załącznik Nr 1A.8
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów instalacyjnych hydraulicznych dla potrzeb obiektów MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. / w podziale na zadania 1-16.
ZADANIE NR	8 - Armatura wodna RADA
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Armatura wodna RADA:

I.	Armatura Rada:
1	Rada regulator przepływu do głowicy natryskowej VR 106 Rada 857.34	szt	6
2	Rada sitko zestaw do głowicy natryskowej VR106 nr kat 937.22	szt.	6

				RAZEM:

Terminy dostaw
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do składania / Oświadczeń woli Wykonawcy)

## Zad_9
Znak sprawy: ZZP.261.01.2021					Załącznik Nr 1A.9
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów instalacyjnych hydraulicznych dla potrzeb obiektów MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. / w podziale na zadania 1-16.
ZADANIE NR	9 - Uszczelnienia typu O-RING
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Uszczelnienia typu O-RING

I.	Uszczelnienia typu O-RING
1	Zestaw oringów 900 szt. HNBR/SAE/METRYCZNE NBR z sortownikiem	kpl.	2
2	Zestaw oringów olejowych 419 szt.	kpl.	6
3	Uszczelka O-Ring 18,77x1,78 VITON, opak. 10 szt. / Uszczelnienie przyłączy kolektora słonecznego prod. Hewalex nr kat. 73.00.12	op.	1

				RAZEM:

Terminy dostawy:
do 14 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do składania / Oświadczeń woli Wykonawcy)

## Zad_10
Znak sprawy: ZZP.261.01.2021					Załącznik Nr 1A.10
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów instalacyjnych hydraulicznych dla potrzeb obiektów MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. / w podziale na zadania 1-16.
ZADANIE NR	10 - Materiały do instalacji solarnych
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Materiały do instalacji solarnych

I.	Płyny solarne
1	Płyn niezamarzający -25°C (42%), na bazie glikolu propylenowego, opakowanie 20l / ERGOLID EKO	op.	2

				RAZEM:

Terminy dostawy:
do 14 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do składania / Oświadczeń woli Wykonawcy)

## Zad_11
	Znak sprawy: ZZP.261.01.2021					Załącznik Nr 1A.11
	Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów instalacyjnych hydraulicznych dla potrzeb obiektów MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. / w podziale na zadania 1-16.
	ZADANIE NR	11 - Materiały izolacyjne (maty, otuliny, taśmy itp.)
	Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
	1	2	3	4	5	6	7	8
		Materiały izolacyjne (maty, otuliny, taśmy itp.:

	I.	Maty i taśmy termoizolacyjne samoprzylepne z kauczuku:
	1	Maty termoizolacyjne samoprzylepne z kauczuku gr. 6 mm, szer. rolki 1 m / K-Flex ST	m2	20
	2	Maty termoizolacyjne samoprzylepne z kauczuku gr. 10 mm, szer. rolki 1 m / K-Flex ST	m2	10
	3	Taśma kauczukowa antykondensacyjna, samoprzylepna, gr. 3 mm, szerokość 50 mm, długość: 15mb / K-Flex ST	szt	11

	II.	Taśmy aluminiowe wzmacniane z włókna szklanego:
	4	Taśma aluminiowa wzmacniana siatką z włókna szklanego, szer. 100 mm, rolka 50 mb	szt.	8
	5	Taśma aluminiowa wzmacniana siatką z włókna szklanego, szer. 75 mm, rolka 50 mb	szt.	7
	6	Taśma aluminiowa wzmacniana siatką z włókna szklanego, szer. 50 mm, rolka 50 mb	szt.	6
	II
	III.	Uszczelki do kanałów wentylacyjnych:
	7	Uszczelka samoprzylepna do kanałów wentylacyjnych, 4x10 mm, rolka 20 mb	szt.	3
	8	Uszczelka samoprzylepna do kanałów wentylacyjnych, 4x15 mm, rolka 20 mb	szt.	3
326
				RAZEM:

	Terminy dostawy:
	do 14 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do składania / Oświadczeń woli Wykonawcy)

## Zad__12
Znak sprawy: ZZP.261.01.2021					Załącznik Nr 1A.12
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów instalacyjnych hydraulicznych dla potrzeb obiektów MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. / w podziale na zadania 1-16.
ZADANIE NR	12 - Rurociągi, armatura, wężyki itp. (ARTYKUŁY „BASENOWE”)
Lp.	Nazwa asortymentu	Termin realizacji dostaw	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rurociągi, armatura, wężyki itp.. (ARTYKUŁY „BASENOWE)”:

	Rurociągi, armatura, wężyki itp..
1	Rura ciśn. z PVC-U, Ø50 x 2.4 mm, PN10, L=4 m, / Bezkielichowa do inst. basenowych	P2	szt.	1
2	Zawór kulowy PVC-U DN50, PN16 do obustronnych / Połączeń klejonych KW/KW	P2	szt.	5
3	Zawór kulowy PVC-U DN32, PN16 do obustronnych / Połączeń klejonych KW/KW	P2	szt.	5
4	Opaska zaciskowa PVC-U ze wzmocnieniem, Ø90x½” GW	P2	szt.	4
5	Opaska zaciskowa PVC-U ze wzmocnieniem, Ø75x½” GW	P2	szt.	5
6	Opaska zaciskowa PVC-U ze wzmocnieniem, Ø63x½” GW	P2	szt.	5
7	Wąż gładkościenny z PTFE (teflon) 4x6 mm bez oplotu / Lekki, półprzezroczysty wąż o dużej odporności chemicznej. Przeznaczony do tłoczenia kwasu siarkowego stężenie 50% i podchlorynu sodu. / ZC-SMTO-04X06	P2	mb	50
8	Wąż polietylenowy 8x6 mm. / Lekki, elastyczny wąż przeznaczony do powietrza, wody i innych mediów. Odporny na chemikalia. Materiał węża: polietylen. Kolor niebieski.	P2	mb	50
9	Zawór dozujący (inżektor) z PVC do basenów, gumkowy, gł. zanurzenia 30 mm / Przyłącze do wężyka DN4-6/4 mm, gwint ¼”. Do dozowania chloru, środka flokującego lub korektora pH.	P2	szt.	6
10	Zawór dozujący (inżektor) z PVC do basenów, gumkowy, gł. zanurzenia 70 mm / Przyłącze do wężyka DN4-6/4 mm, gwint ¼”. Do dozowania chloru, środka flokującego lub korektora pH.	P2	szt.	6
11	Specjalistyczny klej agresywny do PVC, opakowanie 250 ml z pędzelkiem / Do klejenia rur i kształtek w instalacjach basenowych, Cepex lub lub Solvent Cement, lub Griffon Uni-100, lub Tangit	P1	op.	8
12	Czyścik/zmywacz do PVC-U, PVC-C i ABS, opakowanie 500 ml / do przygotowywania do klejenia rur i kształtek w inst. basenowych, czyścik producenta kleju j/w	P1	op.	8
13	Elektrozawór 1½” z tworzywa, 24VAC / CEPEX S390 SN2021	P3	szt.	2
14	Rura ciśnieniowa z PVC, 10 bar, łączona przez klejenie / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 200 mm	P3	szt.	1
15	Rura ciśnienowa z PVC, min. 10 bar, łączona przez klejenie / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 225 mm	P3	szt.	1
16	Rura ciśnieniowa z PVC, min. 10 bar, łączona przez klejenie / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 250 mm	P3	szt.	1
17	Rura ciśnieniowa z PVC, min. 10 bar, łączona przez klejenie / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 280 mm	P3	szt.	1
18	Rura ciśnieniowa z PVC, min. 10 bar, łączona przez klejenie / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 315 mm	P3	szt.	1
19	Rura ciśnieniowa z PVC, min.16 bar / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 12 mm	P2	szt.	1
20	Rura ciśnieniowa z PVC, 16 bar / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 16 mm	P2	szt.	1
21	Rura ciśnieniowa z PVC, 16 bar / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 20 mm	P2	szt.	1
22	Rura ciśnieniowa z PVC, 16 bar / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 25 mm	P2	szt.	1
23	Rura ciśnieniowa z PVC, 16 bar / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 32 mm	P2	szt.	1
24	Rura ciśnieniowa z PVC, min.16 bar / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 40 mm	P2	szt.	1
25	Rura ciśnieniowa z PVC, min.16 bar / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 50 mm	P2	szt.	1
26	Rura ciśnieniowa z PVC, min.16 bar / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 63 mm	P2	szt.	1
27	Rura ciśnieniowa z PVC, min.16 bar / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 75 mm	P2	szt.	1
28	Rura ciśnieniowa z PVC, min.16 bar / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 90 mm	P2	szt.	1
29	Rura ciśnieniowa z PVC, min.16 bar / Długość rury : 5 metrów z 1 mufą do wklejania / Kolor : ciemno szary RAL 7011 / Rozmiar: 110 mm	P2	szt.	1
30	Kolano 90° z PVC, / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 12 mm	P2	szt.	1
31	Kolano 90° z PVC, / Podłączenie: 2 x mufa klejona / 16 mm	P2	szt.	1
32	Kolano 90° z PVC, / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 20 mm	P2	szt.	1
33	Kolano 90° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 25 mm	P2	szt.	1
34	Kolano 90° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 32 mm	P2	szt.	1
35	Kolano 90° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 40 mm	P2	szt.	1
36	Kolano 90° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 50 mm	P2	szt.	1
37	Kolano 90° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 63 mm	P2	szt.	1
38	Kolano 90° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 75 mm	P2	szt.	1
39	Kolano 90° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 90 mm	P2	szt.	1
40	Kolano 90° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 110 mm	P2	szt.	1
41	Kolano 90° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 125 mm	P2	szt.	1
42	Kolano 90° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 140 mm	P2	szt.	1
43	Kolano 90° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 160 mm	P2	szt.	1
44	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 12 mm	P2	szt.	1
45	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 16 mm	P2	szt.	1
46	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 20 mm	P2	szt.	1
47	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 25 mm	P2	szt.	1
48	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 32 mm	P2	szt.	1
49	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 40 mm	P2	szt.	1
50	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 50 mm	P2	szt.	1
51	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 63 mm	P2	szt.	1
52	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 75 mm	P2	szt.	1
53	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 90 mm	P2	szt.	1
54	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 110 mm	P2	szt.	1
55	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 125 mm	P2	szt.	1
56	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 140 mm	P2	szt.	1
57	Kolano 45° z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 160 mm	P2	szt.	1
58	Kolano 90°, PN min. 10 z PVC / Podłączenie: mufa klejona x GZ / Rozmiar: 25 mm x 1"	P3	szt.	1
59	Kolano 90°, PN min. 10 z PVC / Podłączenie: mufa klejona x GZ / Rozmiar: 32 mm x ¾"	P3	szt.	1
60	Kolano 90°, PN min. 10 z PVC / Podłączenie: mufa klejona x GZ / Rozmiar: 32 mm x 1"	P3	szt.	1
61	Kolano 90°, PN min. 10 z PVC / Podłączenie: mufa klejona x GZ / 32 mm x 1 1/4"	P3	szt.	1
62	Kolano 90°, PN min. 10 z PVC / Podłączenie: mufa klejona x GZ / Rozmiar: 40 mm x 1 ¼"	P3	szt.	1
63	Kolano 90°, PN min. 10 z PVC / Podłączenie: mufa klejona x GZ / Rozmiar: 40 mm x 1 ½"	P3	szt.	1
64	Kolano 90°, PN min. 10 z PVC / Podłączenie: mufa klejona x GZ / Rozmiar: 50 mm x 1 ¼"	P3	szt.	1
65	Kolano 90°, PN min. 10 z PVC / Podłączenie: mufa klejona x GZ / Rozmiar: 50 mm x 1 ½"	P3	szt.	1
66	Kolano 90°, PN min. 10 z PVC / Podłączenie: mufa klejona x GZ / Rozmiar: 50 mm x 2"	P3	szt.	1
67	Kolano 90°, PN min. 10 z PVC / Podłączenie: mufa klejona x GZ / Rozmiar: 63 mm x 2"	P3	szt.	1
68	Kolano 90° z PVC, PN min.10/16 (z pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej) / Podłączenie: mufa klejona x GW / Rozmiar: 20 mm x ½"	P3	szt.	1
69	Kolano 90° z PVC, min. PN 10/16 (z pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej) / Podłączenie: mufa klejona x GW / Rozmiar: 25 mm x ¾"	P3	szt.	1
70	Kolano 90° z PVC, min. PN 10/16 (z pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej) / Podłączenie: mufa klejona x GW / 32 mm x 1"	P3	szt.	1
71	Kolano 90° z PVC, min. PN 10/16 (z pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej) / Podłączenie: mufa klejona x GW / Rozmiar: 40 mm x 1 ¼"	P3	szt.	1
72	Kolano 90°, z PVC min. PN 10/16 (z pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej) / Podłączenie: mufa klejona x GW / Rozmiar: 50 mm x 1 ½"	P3	szt.	1
73	Kolano 90° z PVC min. PN 10/16 (z pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej) / Podłączenie: mufa klejona x GW / Rozmiar: 63 mm x 2"	P3	szt.	1
74	Kolano 90°, PN 10/16 (z pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej) / Podłączenie: mufa klejona x GW / Rozmiar: 75 mm x 2 ½"	P3	szt.	1
75	Kolano 90°z PVC min. PN 10/16 (z pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej) / Podłączenie: mufa klejona x GW / Rozmiar: 90 mm x 3"	P3	szt.	1
76	Kolano 90° z PVC min. PN 10/16 (z pierścieniem wzmacniającym ze stali nierdzewnej) / Podłączenie: mufa klejona x GW / Rozmiar: 110 mm x 4"	P3	szt.	1
77	Trójnik 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 12 mm	P2	szt.	1
78	Trójnik 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 16 mm	P2	szt.	1
79	Trójnik 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 20 mm	P2	szt.	1
80	Trójnik 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 25 mm	P2	szt.	1
81	Trójnik 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 32 mm	P2	szt.	1
82	Trójnik 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 40 mm	P2	szt.	1
83	Trójnik 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 50 mm	P2	szt.	1
84	Trójnik 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 63 mm	P2	szt.	1
85	Trójnik 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 75 mm	P2	szt.	1
86	Trójnik 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 90 mm	P2	szt.	1
87	Trójnik 90°z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 110 mm	P2	szt.	1
88	Trójnik 90°z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 125 mm	P2	szt.	1
89	Trójnik 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 140 mm	P2	szt.	1
90	Trójnik 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 160 mm	P2	szt.	1
91	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / '20 x 16	P3	szt.	1
92	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: '25 x 16	P3	szt.	1
93	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: '25 x 20	P3	szt.	1
94	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 32 x 16	P3	szt.	1
95	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 32 x 20	P3	szt.	1
96	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 32 x 25	P3	szt.	1
97	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 40 x 16	P3	szt.	1
98	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 40 x 20	P3	szt.	1
99	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 40 x 25	P3	szt.	1
100	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 40 x 32	P3	szt.	1
101	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 50 x 20	P3	szt.	1
102	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 50 x 25	P3	szt.	1
103	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 50 x 32	P3	szt.	1
104	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 50 x 40	P3	szt.	1
105	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 63 x 20	P3	szt.	1
106	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 63 x 25	P3	szt.	1
107	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 63 x 32	P3	szt.	1
108	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 63 x 40	P3	szt.	1
109	Trójnik redukcyjny 90° z PVC / Podłączenie: 3 x mufa klejona / Rozmiar: 63 x 50	P3	szt.	1
110	Mufa z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 12 mm	P3	szt.	1
111	Mufa z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 16 mm	P3	szt.	1
112	Mufa z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 20 mm	P3	szt.	1
113	Mufa z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 25 mm	P3	szt.	1
114	Mufa z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 32 mm	P3	szt.	1
115	Mufa z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 40 mm	P3	szt.	1
116	Mufa z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 50 mm	P3	szt.	1
117	Mufa z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 63 mm	P3	szt.	1
118	Mufa z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 75 mm	P3	szt.	1
119	Mufa z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 90 mm	P3	szt.	1
120	Mufa z PVC / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Rozmiar: 110 mm	P3	szt.	1
121	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 20 mm x 3/8"	P3	szt.	1
122	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 20 mm x ½"	P3	szt.	1
123	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 25 mm x ½"	P3	szt.	1
124	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 32/40 mm x 1/2"	P3	szt.	1
125	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 32/40 mm x 3/4"	P3	szt.	1
126	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 32/40 mm x 1"	P3	szt.	1
127	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 32/40 mm x 1 1/4"	P3	szt.	1
128	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 40/50 mm x 1"	P3	szt.	1
129	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 40/50 mm x 1 1/4"	P3	szt.	1
130	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 40/50 mm x 1 1/2"	P3	szt.	1
131	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 40 mm x 1"	P3	szt.	1
132	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 40 mm x 1 ¼"	P3	szt.	1
133	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 50 mm x 1 ¼"	P3	szt.	1
134	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 50 mm x 1 ½"	P3	szt.	1
135	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 50/63 mm x 1"	P3	szt.	1
136	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 50/63 mm x 1 1/4"	P3	szt.	1
137	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 50/63 mm x 1 1/2"	P3	szt.	1
138	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 50/63 mm x 2"	P3	szt.	1
139	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 63 mm x 1 ¼"	P3	szt.	1
140	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 63 mm x 1 ½"	P3	szt.	1
141	Nypel z ośmiokątem, z PVC / Podłączenie: króciec klejony x GZ / Rozmiar: 63 mm x 2"	P3	szt.	1
142	Zaślepka naklejana na rurę z PVC / Rozmiar: 20 mm	P3	szt.	1
143	Zaślepka naklejana na rurę z PVC / Rozmiar: 25 mm	P3	szt.	1
144	Zaślepka naklejana na rurę z PVC / Rozmiar: 32 mm	P3	szt.	1
145	Zaślepka naklejana na rurę z PVC / Rozmiar: 40 mm	P3	szt.	1
146	Zaślepka naklejana na rurę z PVC / Rozmiar: 50 mm	P3	szt.	1
147	Zaślepka naklejana na rurę z PVC / Rozmiar: 63 mm	P3	szt.	1
148	Zaślepka naklejana na rurę z PVC / Rozmiar: 75 mm	P3	szt.	1
149	Zaślepka naklejana na rurę z PVC / Rozmiar: 90 mm	P3	szt.	1
150	Tuleja kołnierzowa z PVC / Rozmiar: 25 mm	P2	szt.	1
151	Tuleja kołnierzowa z PVC / Rozmiar: 32 mm	P2	szt.	1
152	Tuleja kołnierzowa z PVC / Rozmiar: 40 mm	P2	szt.	1
153	Tuleja kołnierzowa z PVC / Rozmiar: 50 mm	P2	szt.	1
154	Tuleja kołnierzowa z PVC / Rozmiar: 63 mm	P2	szt.	1
155	Tuleja kołnierzowa z PVC / Rozmiar: 75 mm	P2	szt.	1
156	Tuleja kołnierzowa z PVC / Rozmiar: 90 mm	P2	szt.	1
157	Tuleja kołnierzowa z PVC / Rozmiar: 110 mm	P2	szt.	1
158	Tuleja kołnierzowa z PVC / Rozmiar: 125 mm	P2	szt.	1
159	Tuleja kołnierzowa z PVC / Rozmiar: 140 mm	P2	szt.	1
160	Tuleja kołnierzowa z PVC / Rozmiar: 160 mm	P2	szt.	1
161	Kołnierz luźny z PVC / Rozmiar: 25 mm	P2	szt.	1
162	Kołnierz luźny z PVC / Rozmiar: 32 mm	P2	szt.	1
163	Kołnierz luźny z PVC / Rozmiar: 40 mm	P2	szt.	1
164	Kołnierz luźny z PVC / Rozmiar: 50 mm	P2	szt.	1
165	Kołnierz luźny z PVC / Rozmiar: 63 mm	P2	szt.	1
166	Kołnierz luźny z PVC / Rozmiar: 75 mm	P2	szt.	1
167	Kołnierz luźny z PVC / Rozmiar: 90 mm	P2	szt.	1
168	Kołnierz luźny z PVC / Rozmiar: 110 mm	P2	szt.	1
169	Kołnierz luźny z PVC / Rozmiar: 125 mm	P2	szt.	1
170	Kołnierz luźny z PVC / Rozmiar: 140 mm	P2	szt.	1
171	Kołnierz luźny z PVC / Rozmiar: 160 mm	P2	szt.	1
172	Kołnierz zaślepiający z PVC / Rozmiar: 25 mm	P2	szt.	1
173	Kołnierz zaślepiający z PVC / Rozmiar: 32 mm	P3	szt.	1
174	Kołnierz zaślepiający z PVC / Rozmiar: 40 mm	P3	szt.	1
175	Kołnierz zaślepiający z PVC / Rozmiar: 50 mm	P3	szt.	1
176	Kołnierz zaślepiający z PVC / Rozmiar: 63 mm	P3	szt.	1
177	Kołnierz zaślepiający z PVC / Rozmiar: 75 mm	P3	szt.	1
178	Kołnierz zaślepiający z PVC / Rozmiar: 90 mm	P3	szt.	1
179	Kołnierz zaślepiający z PVC / Rozmiar: 110 mm	P3	szt.	1
180	Kołnierz zaślepiający z PVC / Rozmiar: 125 mm	P3	szt.	1
181	Kołnierz zaślepiający z PVC / Rozmiar: 140 mm	P3	szt.	1
182	Kołnierz zaślepiający z PVC / Rozmiar: 160 mm	P3	szt.	1
183	Uszczelka płaska z EPDM do tulei kołnierzowych / Rozmiar: 20 mm	P2	szt.	1
184	Uszczelka płaska z EPDM do tulei kołnierzowych / Rozmiar: 25 mm	P2	szt.	1
185	Uszczelka płaska z EPDM do tulei kołnierzowych / Rozmiar: 32 mm	P2	szt.	1
186	Uszczelka płaska z EPDM do tulei kołnierzowych / Rozmiar: 40 mm	P2	szt.	1
187	Uszczelka płaska do tulei kołnierzowych / Rozmiar: 50 mm	P2	szt.	1
188	Uszczelka płaska z EPDM do tulei kołnierzowych / Rozmiar: 63 mm	P2	szt.	1
189	Uszczelka płaska z EPDM do tulei kołnierzowych / Rozmiar: 75 mm	P2	szt.	1
190	Uszczelka płaska z EPDM do tulei kołnierzowych / Rozmiar: 90 mm	P2	szt.	1
191	Uszczelka płaska z EPDM do tulei kołnierzowych / Rozmiar: 110 mm	P2	szt.	1
192	Uszczelka płaska z EPDM do tulei kołnierzowych / Rozmiar: 125 mm	P2	szt.	1
193	Uszczelka płaska z EPDM do tulei kołnierzowych / Rozmiar: 140 mm	P2	szt.	1
194	Uszczelka płaska z EPDM do tulei kołnierzowych / Rozmiar: 160 mm	P2	szt.	1
195	Zawór kulowy PCV / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Ciśnienie: PN16 do 63mm lub 2"; PN10 od 75 mm lub 2 1/2" / Uszczelnienie: PE, Oring: EPDM / Rozmiar: 25 mm	P3	szt.	1
196	Zawór kulowy PCV / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Ciśnienie: PN16 do 63mm lub 2"; PN10 od 75 mm lub 2 1/2" / Uszczelnienie: PE, Oring: EPDM / Rozmiar: 32 mm	P3	szt.	1
197	Zawór kulowy PCV / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Ciśnienie: PN16 do 63mm lub 2"; PN10 od 75 mm lub 2 1/2" / Uszczelnienie: PE, Oring: EPDM / Rozmiar: 40 mm	P3	szt.	1
198	Zawór kulowy PCV / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Ciśnienie: PN16 do 63mm lub 2"; PN10 od 75 mm lub 2 1/2" / Uszczelnienie: PE, Oring: EPDM / Rozmiar: 50 mm	P3	szt.	1
199	Zawór kulowy PCV / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Ciśnienie: PN16 do 63mm lub 2"; PN10 od 75 mm lub 2 1/2" / Uszczelnienie: PE, Oring: EPDM / Rozmiar: 63 mm	P3	szt.	1
200	Zawór kulowy PCV / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Ciśnienie: PN16 do 63mm lub 2"; PN10 od 75 mm lub 2 1/2" / Uszczelnienie: PE, Oring: EPDM / Rozmiar: 75 mm	P3	szt.	1
201	Zawór kulowy PCV / Podłączenie: 2 x mufa klejona / Ciśnienie: PN16 do 63mm lub 2"; PN10 od 75 mm lub 2 1/2" / Uszczelnienie: PE, Oring: EPDM / Rozmiar: 90 mm	P3	szt.	1
202	Zawór zwrotny klapowy, PCV / Oring: EPDM, Montaż: międzykołnierzowy / Rozmiar: 63/50	P3	szt.	1
203	Zawór zwrotny klapowy, PCV / Oring: EPDM, Montaż: międzykołnierzowy / Rozmiar: 75/65	P3	szt.	1
204	Zawór zwrotny klapowy, PCV / Oring: EPDM, Montaż: międzykołnierzowy / Rozmiar: 90/80	P3	szt.	1
205	Zawór zwrotny klapowy, PCV / Oring: EPDM, Montaż: międzykołnierzowy / Rozmiar: 110/100	P3	szt.	1
206	Zawór zwrotny klapowy, PCV / Oring: EPDM, Montaż: międzykołnierzowy / Rozmiar: 125/110	P3	szt.	1
207	Zawór zwrotny klapowy, PCV / Oring: EPDM, Montaż: międzykołnierzowy / Rozmiar: 140/125	P3	szt.	1
208	Zawór zwrotny klapowy, PCV / Oring: EPDM, Montaż: międzykołnierzowy / Rozmiar: 160/150	P3	szt.	1
209	Zawór zwrotny klapowy, PCV / Oring: EPDM, Montaż: międzykołnierzowy / Rozmiar: 200/175	P3	szt.	1
210	Zawór zwrotny klapowy, PCV / Oring: EPDM, Montaż: międzykołnierzowy / Rozmiar: 225/200	P3	szt.	1
211	Zawór zwrotny klapowy, PCV / Oring: EPDM, Montaż: międzykołnierzowy / Rozmiar: 250/250	P3	szt.	1

				RAZEM:

Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane na podstawie zamówień składanych faxem
lub e‑mailem przez osoby wskazane przez Zamawiającego w załączniku nr 4 do umowy.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie:
- do 2 dni roboczych dla materiałów oznaczonych symbolem P1,
- do 5 dni roboczych dla materiałów oznaczonych symbolem P2,
- do 21 dni roboczych dla materiałów oznaczonych symbolem P3;

				....................................................................... / (Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do składania / Oświadczeń woli Wykonawcy)

## Zad_13
Znak sprawy: ZZP.261.01.2021					Załącznik Nr 1A.13
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów instalacyjnych hydraulicznych dla potrzeb obiektów MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. / w podziale na zadania 1-16.
ZADANIE NR	13 - Części do zmiękczacza Fleck 9100 (ARTYKUŁY „BASENOWE”)
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Części do zmiękczacza Fleck 9100 (ARTYKUŁY „BASENOWE”):

	Części do zmiękczacza Fleck 9100
1	Zawór solanki do głowicy dwukolumnowego zmiękczacza Fleck 9100 / nr kat. 60350	szt.	1
2	Tłok górny dwukolumnowego zmiękczacza Fleck 9000/9100 / Nr kat. 24234	szt.	2
3	Tłok Dolny DF dwukolumnowego zmiękczacza Fleck 9000 /9100 / Nr kat. 24235	szt.	2
4	Zestaw uszczelniaczy tłoków górnego i dolnego do gł. dwukolumnowego zmięk. Fleck 9100 / nr kat. 25642	szt.	2

				RAZEM:

Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do składania / Oświadczeń woli Wykonawcy)

## Zad_14
Znak sprawy: ZZP.261.01.2021					Załącznik Nr 1A.14
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów instalacyjnych hydraulicznych dla potrzeb obiektów MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. / w podziale na zadania 1-16.
ZADANIE NR	14 - Sondy do sterownika basenowego PoolCS (ARTYKUŁY „BASENOWE”)
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sondy do sterownika basenowego PoolCS (ARTYKUŁY „BASENOWE”):

	Sondy do sterownika basenowego PoolCS
1	Sonda chlorowa amperometryczna Pt-Cu do sterownika basenowego firmy PoolCS (montowana w dedykowanej celi pomiarowej).	szt.	1
2	Sonda (elektroda) Ph do sterownika basenowego firmy PoolCS / Sensorex	szt.	1
3	Sonda (elektroda) Redox / ORP do sterownika basenowego firmy PoolCS / Sensorex	szt.	1

				RAZEM:

Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do składania / Oświadczeń woli Wykonawcy)

## Zad_15
Znak sprawy: ZZP.261.01.2021					Załącznik Nr 1A.15
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów instalacyjnych hydraulicznych dla potrzeb obiektów MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. / w podziale na zadania 1-16.
ZADANIE NR	15 - Części do generatora pary PEGO (ARTYKUŁY „BASENOWE”): Części do generatora pary PEGO
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Części do generatora pary PEGO (ARTYKUŁY „BASENOWE”):

	Części do generatora pary PEGO
1	Cylinder rozbieralny z elektrodami do generatora pary PEGO ES12 (9 kW) 12 kg/h wraz z gniazdem elektrycznym cylindra ES3-ES12	kpl.	1

				RAZEM:

Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do składania / Oświadczeń woli Wykonawcy)

## Zad_16
Znak sprawy: ZZP.261.01.2021					Załącznik Nr 1A.16
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów instalacyjnych hydraulicznych dla potrzeb obiektów MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o. / w podziale na zadania 1-16.
ZADANIE NR	16 - Sondy, membrany, zawory, zestawy naprawcze do urządzeń Prominent ( ARTYKUŁY„BASENOWE”)
Lp.	Nazwa asortymentu	Jedn. miary	Ilość łącznie	Rozwiązania równoważne(podać opis w przypadku zaoferowania produktu równoważnego)	Stawka podatku / VAT %	Cena jednostkowa brutto*	Wartość brutto
1	2	3	4	5	6	7	8
	Sondy, membrany, zawory, zestawy naprawcze do urządzeń Prominent ( ARTYKUŁY „BASENOWE”):

	Sondy, membrany, zestawy naprawcze do urządzeń Prominent:
1	Zawór dozujący (inżektor) z PPB do basenów, gwint ½”, z kulkowym zaw. zwrotnym / ProMinent	szt.	6
2	Sonda Chloru Prominent CLE 3.1 CAN 10ppm	szt.	6
3	Membrana sondy chloru CLE 3.1 CAN 10ppm	szt.	12
4	Sonda PH Prominent	szt.	12
5	Sonda Redox Prominent	szt.	12
6	Zestaw regeneracyjny pompki chloru S1CAH04120PVTS0 Prominent	szt.	1
7	Zestaw regeneracyjny pompki chloru BT4A0220NPB2 Prominent	szt.	1
8	Zestaw regeneracyjny pompki kwasu/koagulantu BT4A0413PPE2 Prominent	szt.	1
9	Zestaw regeneracyjny pompki kwasu/koagulantu BT4A0708PPE2 Prominent	szt.	1

				RAZEM:

Terminy dostawy:
do 30 dni od dnia przesłania zamówienia faksem lub drogą elektroniczną

				....................................................................... / (Podpis i pieczęć imienna osób uprawnionych do składania / Oświadczeń woli Wykonawcy)