|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa asortymentu | ilość |
| Narzędzia endoskopowe, resektoskopy, uretrotom | 1 kpl |

**Wykonawca: ……………………………………………..**

**Nazwa i typ: ……………………………………………..**

**Producent/ Kraj : ……………………………………………..**

**Rok produkcji : sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / nie wcześniej niż 2020**

**Do oferty należy załączyć materiały w języku polskim potwierdzające spełnienie poniższych wymagań – z zaznaczeniem w tabeli nr strony na której jest potwierdzony dany parametr, w załączonych materiałach należy zakreślić właściwy fragment i wpisać którego punktu dotyczy.**

**\*Odpowiedź NIE w przypadku parametrów wymaganych powoduje odrzucenie oferty**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.P. | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY, nr strony w materiałach informacyjnych potwierdzający spełnienie wymagania |
| **A.** | **PARAMETRY OGÓLNE** | |  |
| **I** | **Resektoskop monopolarny 22Fr. – 1 kpl.** | **TAK podać typ, producent** |  |
|  | Optyka cystoskopowa Hopkinsa, kąt patrzenia 12°, śr. 2,9 mm, długość 30 cm, autoklawowalna. Umieszczone na obudowie optyki oznakowanie kodem Data-Matrix z zakodowanym nr katalogowym i nr seryjnym optyki. Umieszczone na obudowie optyki oznakowanie graficzne lub cyfrowe średnicy kompatybilnego światłowodu - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Kosz druciany do mycia, sterylizacji i przechowywania optyki, wyposażony w silikonowe uchwyty stabilizujące optykę oraz dedykowane uchwyty na adaptery przyłącza światłowodowego, wym. zew. [szer. x gł. x wys.] - 430 x 65 x 52 mm - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 22 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, szybkie mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na tzw. "klik" - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Element pracujący resektoskopu monopolarnego, bierny, wyposażony w zamknięte, nieprofilowane, uchwyty na palce - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 22 Fr. - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Pętla tnąca zagięta, monopolarna, kompatybilna z oferowanym elementem pracującym oraz płaszczem resektoskopu 22 Fr. - 6 szt. | TAK podać |  |
|  | Elektroda koagulacyjna typu nożowego, monopolarna, kompatybilna z oferowanym elementem pracującym oraz płaszczem resektoskopu 22 Fr. - 6 szt. | TAK Podać |  |
|  | Elektroda koagulacyjna typu kulkowego, monopolarna, kompatybilna z oferowanym elementem pracującym oraz płaszczem resektoskopu 22 Fr. - 6 szt. | TAK podać |  |
|  | Tuba ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Przewód do elementu pracującego resektoskopu monopolarnego, z wtykiem o śr. 5 mm do diatermii, dł. 300 cm - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów - 1 szt. | TAK, podać |  |
| II | **Resektoskop monopolarny 26Fr. -1 kpl.** | **TAK podać typ, producent** |  |
|  | Element pracujący do resektoskopu monopolarnego i uretrotomu optycznego Sachse, bierny, z przyłączem przewodu HF od góry, wyposażony w zamknięte, nieprofilowane uchwyty na palce oraz obrotowe mocowania do optyki oraz płaszcza resektoskopu i uretrotomu optycznego, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego optykami serii 27005xx, płaszczem 27050SC i elektrodami serii 27050 firmy Karl Storz (kompatybilność potwierdzona w dokumentach firmowych Karl Storz, dołączyć do oferty) - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Płaszcz resektoskopu obrotowy, przepływowy, rozmiar 26 Fr., składający się z płaszcza zewnętrznego i wewnętrznego z ukośną końcówką ceramiczną, szybkie mocowanie pomiędzy płaszczem zewnętrznym i wewnętrznym na tzw. "klik" - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Obturator kompatybilny z płaszczem resektoskopu 26 Fr.- 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Pętla tnąca zagięta, monopolarna, kompatybilna z oferowanym elementem pracującym oraz płaszczem resektoskopu 26 Fr. Pętla kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego elementem pracującym 27050E firmy Karl Storz (kompatybilność potwierdzona w dokumentach firmowych Karl Storz, dołączyć do oferty) - 6 szt. | TAK, podać |  |
|  | Elektroda koagulacyjna typu "pointed", monopolarna, kompatybilna z oferowanym elementem pracującym oraz płaszczem resektoskopu 26 Fr. Elektroda kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego elementem pracującym 27050E firmy Karl Storz (kompatybilność potwierdzona w dokumentach firmowych Karl Storz, dołączyć do oferty) - 6 szt. | TAK, podać |  |
|  | Elektroda koagulacyjna typu kulkowego o śr. 5 mm, monopolarna, kompatybilna z oferowanym elementem pracującym oraz płaszczem resektoskopu 26 Fr. Elektroda kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego elementem pracującym 27050E firmy Karl Storz (kompatybilność potwierdzona w dokumentach firmowych Karl Storz, dołączyć do oferty) - 6 szt. | TAK, podać |  |
|  | Przewód do elementu pracującego resektoskopu monopolarnego, z wtykiem o śr. 5 mm do diatermii, dł. 300 cm - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Tuba ochronna do sterylizacji i przechowywania elektrod - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów - 1 szt. | TAK, podać |  |
| III | **Uretrotom optyczny – 1 kpl.** | **TAK podać typ, producent** |  |
|  | Element pracujący do resektoskopu monopolarnego i uretrotomu optycznego Sachse, bierny, z przyłączem przewodu HF od góry, wyposażony w zamknięte, nieprofilowane uchwyty na palce oraz obrotowe mocowania do optyki oraz płaszcza resektoskopu i uretrotomu optycznego, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego optykami serii 27005xx, płaszczem 27050SC i elektrodami serii 27050 firmy Karl Storz (kompatybilność potwierdzona w dokumentach firmowych Karl Storz, dołączyć do oferty) - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Płaszcz uretrotomu optycznego Sachse, rozmiar 21 Fr., wyposażony w 2 przyłącza LUER-Lock z kranikami oraz kanał do wprowadzania bougies - 1szt. | TAK, podać |  |
|  | Obturator kompatybilny z płaszczem uretrotomu Sachse 21 Fr. - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Mostek do połączenia optyki z płaszczem uretrotomu optycznego Sachse, wyposażony w kanał 5 Fr., umożliwiający wprowadzenie instrumentów przez płaszcz uretrotomu, wyposażony w uszczelkę z otworem o śr. 1,2 mm oraz rozbieralny kranik - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Płaszcz kompatybilny z płaszczem uretrotomu optycznego Sachse, otwarty z boku, do wprowadzania cewnika balonowego - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Płaszcz kompatybilny z płaszczem uretrotomu optycznego Sachse, umożliwiający uzyskanie ciągłego płukania i odsysania, wyposażony w rozbieralny kranik - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Nóż zimny do oferowanego uretrotomu optycznego Sachse, ostrze proste - 6 szt. | TAK, podać |  |
|  | Nóż zimny do oferowanego uretrotomu optycznego Sachse, ostrze proste ząbkowane LUDVIK- 6 szt. | TAK, podać |  |
|  | Nóż zimny do oferowanego uretrotomu optycznego Sachse, ostrze w kształcie haczyka- 6 szt. | TAK, podać |  |
|  | Nóż zimny do uretrotomu optycznego Sachse, ostrze okrągłe- 6 szt. | TAK, podać |  |
|  | Tuba ochronna do sterylizacji i przechowywania noży zimnych - 1 szt. | TAK, podać |  |
|  | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania instrumentów, pokrywa przeźroczysta, perforowana, dno pojemnika perforowane, umożliwiające umieszczenie kołków mocujących, wysłane matą silikonową, w zestawie kołki mocujące oraz paski silikonowe do przymocowania instrumentów - 1 szt. | TAK, podać |  |
| **B.** | **INNE** |  |  |
| 1 | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej, skrócona wersja instrukcji obsługi i BHP w formie zalaminowanej (jeżeli Wykonawca posiada), paszport techniczny, karta gwarancyjna, wykaz punktów serwisowych, kopie dokumentów wraz z tłumaczeniem w przypadku oryginału w języku obcym: Certyfikat CE (jeżeli dotyczy) oraz Deklaracja Zgodności – wystawiona przez producenta wykazu czynności serwisowych, które mogą być wykonywane przez użytkownika samodzielnie nieskutkujące utratą gwarancji | TAK z dostawą |  |
| 2 | Czy producent zaleca wykonywanie przeglądów technicznych?  Jeżeli TAK podać częstotliwość wykonania przeglądów technicznych zalecanych przez producenta | TAK/NIE  Podać jeśli zalecane |  |

**Treść oświadczenia wykonawcy:**

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
2. Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i pieczęć osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo