Oznaczenie sprawy: PN: 01/21							Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia dotyczący Części nr 2 i Części nr 11

Część nr 2 – Zestawy wieloelementowe z włókniny do operacji

- Zestaw do porodu

Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie papier/folia typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie zachowując przy tym zasady aseptyki na sali operacyjnej,  poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu wraz z oznaczeniem CE przy każdym komponencie, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi oraz oznaczenie kolorystyczne. Zestawy spełniają wymogi normy 13795.

Zamawiający wymaga ułożenia warstw zestawu (w kolejności rozpakowywania) zgodnie z kolejnością punktów opisu:

- Kocyk dziecięcy w kolorze białym o wymiarach 90x120cm, atraumatyczny i delikatny dla skóry noworodka -1szt

- Kocyk dla noworodka, biały w paski różowo-niebieskie, z miękkiej bawełny, delikatny i przyjemny dla skóry noworodka o wymiarach 84x98 cm - 1szt

- Czapeczka dla noworodka w paski różowo - niebieskie o wymiarach 12x17 cm wykonana z miękkich włókien poliestrowych, dwuwarstwowa – 1szt

- Rękawice chirurgiczne lateksowe w rozmiarze 6.5 PF, AQL= 0,65; Wewnętrzna polimerowa powłoka hydrożelowa, apirogenne. Odporność na rozerwanie nowe/starzone minimum 19/17N. – 1 para

- Miska nerkowa z polipropylenu z podziałką o pojemności 800ml, kolor żółty – 1szt

- Zacisk do pępowiny w kolorze zielonym, nie może dochodzić do samootwarcia – 2szt

- Nożyce proste służące do przecięcia pępowiny podczas porodu, o długości 11cm, wykonane ze stali nierdzewnej o dużym jajowatym ostrzu, bezpieczne – 1szt

- Kompres gazowy o wymiarach 7.5x7.5cm z gazy 17-nitkowej, 12-warstwowy, ze znacznikiem RTG – 20szt

- Serweta na stół narzędziowy o wymiarach 100x150cm z warstwą chłonną 75x150cm, służąca jako owinięcie zestawu. Laminat zewnętrzny  o gramaturze wyściółki chłonnej -  23 g/m2 oraz grubości folii PE 55 mikronów , odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej/mniej krytycznej >140 cm H2O, rozrywanie na sucho/mokro 125/100kpa – 1szt

Zestaw bezpieczny dla skóry noworodka, bez ostrych krawędzi szczególnie w miejscach łączenia.

- Zestaw do laparotomii

Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie papier/folia typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie zachowując przy tym zasady aseptyki na sali operacyjnej,  poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu wraz z oznaczeniem CE przy każdym komponencie, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi oraz oznaczenie kolorystyczne. Zestawy spełniają wymogi normy 13795.

Zamawiający wymaga ułożenia warstw zestawu (w kolejności rozpakowywania) zgodnie z kolejnością punktów opisu:

- Serweta wzmocniona o wymiarach 190x 150 cm, obszar chłonny 75x190cm, służąca jako owinięcie zestawu,   wykonana z włókna minimum 23 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporna na przenikanie cieczy  – 1 szt.

- Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu Sontara o gram. 68 g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe repelentne dla alkoholi (min. 9 stopień). Wzmocnienie frontu wykonane z nieprzepuszczalnej, niebieskiej, oddychającej folii polietylenowej o grubości min.35 µm. Wzmocnienie rękawa wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z niebieskiej folii polietylenowej o grubości min. 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze min. 30 g/m2. Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o długości min. 8 cm. Troki przyszyte do fartucha,  złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 234 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na wypychanie – na mokro min.182 kPa (w strefie krytycznej), czystość pod względem cząstek stałych min. 3,1 IPM (w strefie krytycznej i mniej krytycznej), pylenie (w strefie krytycznej i mniej krytycznej) min. 3,3 Log10 (liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 110cm H2O, w obszarze mniej krytycznym min. 22 cm H2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 300 CFU/100cm2 na całej powierzchni. Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie >50000 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy, w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha, rozmiar L – 1szt.

Pozycje od 3-8 zapakowane osobno w serwetę (poz.8 - 100x150cm) ułożona na górze zestawu:

- Cewnik Foley 16F, długości 40cm, wypełnienie balona  min. 5ml, balon wypełniający się równomiernie,  lateksowy, obustronnie silikonowany, dwa otwory, rozmiar i wypełnienie balona nadrukowane na konektor - 1 szt.

- Worek na mocz 2000ml, z zaworem spustowym, z podziałką, przezroczysty, dren długości ok.120 cm, z możliwością podwieszenia do stołu operacyjnego -1szt.

- Strzykawka 5 ml, 2-częściowa, - 1 szt.

- Kompresy z nitką rtg 10x10 cm, min 17 nitkowe, 16 warstwowe, z podwijanymi do wewnątrz brzegami – 2 szt.

- Rękawice chirurgiczne 7.0 PF, AQL = 0,65 - Wewnętrzna polimerowa powłoka hydrożelowa, apirogenne. Odporność na rozerwanie nowe/starzone minimum 19/17N - 1 para.

- Serweta wzmocniona o wymiarach 100 x 150 cm,  wykonana z włókna minimum 23 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporna na przenikanie cieczy obszar chłonny 75x150cm – 1 szt.

- Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu Sontara o gram. 68 g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe repelentne dla alkoholi (min. 9 stopień). Wzmocnienie frontu wykonane z nieprzepuszczalnej, niebieskiej, oddychającej folii polietylenowej o grubości min.35 µm. Wzmocnienie rękawa wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z niebieskiej folii polietylenowej o grubości min. 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze min. 30 g/m2. Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o długości min. 8 cm. Troki przyszyte do fartucha,  złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 234 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na wypychanie – na mokro min.182 kPa (w strefie krytycznej), czystość pod względem cząstek stałych min. 3,1 IPM (w strefie krytycznej i mniej krytycznej), pylenie (w strefie krytycznej i mniej krytycznej) min. 3,3 Log10 (liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 110cm H2O, w obszarze mniej krytycznym min. 22 cm H2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 300 CFU/100cm2 na całej powierzchni. Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie >50000 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy, w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha, rozmiar XL – 2szt.

- Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu Sontara o gram. 68 g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe repelentne dla alkoholi (min. 9 stopień). Wzmocnienie frontu wykonane z nieprzepuszczalnej, niebieskiej, oddychającej folii polietylenowej o grubości min.35 µm. Wzmocnienie rękawa wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z niebieskiej folii polietylenowej o grubości min. 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze min. 30 g/m2. Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o długości min. 8 cm. Troki przyszyte do fartucha,  złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 234 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na wypychanie – na mokro min.182 kPa (w strefie krytycznej), czystość pod względem cząstek stałych min. 3,1 IPM (w strefie krytycznej i mniej krytycznej), pylenie (w strefie krytycznej i mniej krytycznej) min. 3,3 Log10 (liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 110cm H2O, w obszarze mniej krytycznym min. 22 cm H2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 300 CFU/100cm2 na całej powierzchni. Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie >50000 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy, w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha, rozmiar L – 1szt.

- Serweta 100 x 150 cm,  wykonana z włókna minimum 23 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporna na przenikanie cieczy obszar chłonny 75x150cm – 1 szt.

- Osłona na stolik Mayo 79x145cm z warstwą chłonną  65x85cm, włóknina wiskozowa minimum 27 g/m2, Folia PE 60 mikronów, odporna na przenikanie cieczy i rozerwanie  - 1 szt.

- Rękawice chirurgiczne 7.0 PF, AQL = 0,65 - Wewnętrzna polimerowa powłoka hydrożelowa, apirogenne. Odporność na rozerwanie nowe/starzone minimum 19/17N - 1 para.

Pozycje od 15-16 zapakowane w torbę papierową (poz. 14)

- Torba papierowa 25x38cm – 1szt.

- Serweta gazowa 50x60 cm , 6 warstwowa, min 20 nitkowa, z nitką  RTG o wysokiej chłonności -2 szt.

- Kompresy z nitką rtg 10x10 cm, min 17 nitkowe, 16 warstwowe, z podwijanymi do wewnątrz brzegami – 80 szt.

Pozycje od 17-21 zapakowane w osobnej torebce (poz. 21):

- Tupfery okrągłe 10x10cm 24- nitkowa z nitką rtg  - 6 szt.

- Ostrze  nr 21 grawer producenta na każdym ostrzu - 1szt.

- Strzykawka 2 ml, 2-częściowa, -  1 szt.

- Czyścik do elektrody 5x5 cm – 1 szt.

- Torba papierowa 11x19cm – 1szt.

- Nóż elektrochirurgiczny, kompatybilny z diatermią ERBE posiadaną przez szpital ,z funkcją cięcia i koagulacji, z końcówką w kształcie szpatułki, długość  kabla 320 cm, zapakowany w foliowym szczelnym woreczku o wymiarze 20x30 cm (poz.24)  - 1 szt.

- Torebka plastikowa zamykana 20x30cm – 1szt.

- Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczno-piankowy, 20 miejsc,  – 1szt.

- Miska z polipropylenu o pojemności 500 ml, wykonany z niewchłanianego materiału, przeznaczony do środka dezynfekującego pole operacyjne, niebieska – 1szt.

- Tupfery 40x40 cm 20 th, znacznik rtg, białe- 3 szt.

- Serweta z laminatu 75x90cm 3 warstwowa, wykonana z włókniny minimum 23 g/m2. Folia PE 40 mikronów, włóknina celulozowa 20 g/m2, odporność na przenikanie cieczy -  2 szt.

- Serweta 50x50 cm z taśmą lepną, wykonana z włókna minimum 23 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporna  na przenikanie cieczy – 1 szt.

- Osłona foliowa na uchwyt do lampy zielono-biała, bialy plastikowy ring i wysuwany worek – 2szt.

- Kieszeń samoprzylepna, trzykomorowa z taśmą lepną o szer. min 4cm i rozmiarze min 30 x 50 cm.

- Taśma lepna minimum 9x49cm, wykonana z włókniny poliestrowej oraz folii - 3 szt.

- Folia operacyjna całkowicie zabezpieczająca otwór w okolicach jamy brzusznej w serwecie z poz.35, z ultra cienkiej folii, paro przepuszczalnej rozmiar min. 45x55cm – 1 szt.

- Opatrunek z warstwą chłonną Mepore, wyspowy, ramka transparentna Film&Pad o rozmiarach minimum  9x35, warstwa chłonna 5x30cm - 1 szt.

- Serweta chirurgiczna do laparotomii ginekologicznej zintegrowana z nogawicami o wymiarach 200x330 cm, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicach jamy brzusznej w kształcie trapezu o wymiarach - wysokość 20 cm, dolna podstawa 25 cm, górna podstawa 14 cm, oraz samoprzylepny otwór eliptyczny w części kroczowej o wymiarach 6x15 cm. Serweta jest wyposażona w zintegrowaną kieszeń do przechwytywania płynów o wymiarach 38x33 cm, wykonana z włókniny minimum 23 g/m2, folii PE 40 mikronów,  odporna na przenikanie cieczy i rozerwanie -  1 szt.

Wszystkie elementy składowe – serwety - odporne na przenikanie cieczy i rozerwanie. Wykonane z plastycznego materiału, gwarantującego podatność na dopasowanie do ciała pacjenta. Czytelnie oznakowane.

Folia podatna na cięcie skalpelem (skalpel łatwo przechodzi przez folię i nie strzępi jej.)

Folia operacyjna obciążona płynami ustrojowymi trwale przylega do skóry pacjenta przez minimum 40 minut trwania zabiegu.

- Zestaw do laparoskopii

Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie papier/folia typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie zachowując przy tym zasady aseptyki na sali operacyjnej,  poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu wraz z oznaczeniem CE przy każdym komponencie, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi oraz oznaczenie kolorystyczne. Zestawy spełniają wymogi normy 13795.

Zamawiający wymaga ułożenia warstw zestawu (w kolejności rozpakowywania) zgodnie z kolejnością punktów opisu:

1.   Serweta wzmocniona o wymiarach 190 x 150 cm, obszar chłonny 75x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna minimum 23 g/m2, folia PE 55 mikronów ,odporna na przenikanie cieczy-1 szt.

2.    Papier krepowy o wymiarach 60x60cm – 1szt.

3.   Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu Sontara o gram. 68 g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe repelentne dla alkoholi (min. 9 stopień). Wzmocnienie frontu wykonane z nieprzepuszczalnej, niebieskiej, oddychającej folii polietylenowej o grubości min.35 µm. Wzmocnienie rękawa wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z niebieskiej folii polietylenowej o grubości min. 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze min. 30 g/m2. Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o długości min. 8 cm. Troki przyszyte do fartucha,  złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 234 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na wypychanie – na mokro min.182 kPa (w strefie krytycznej), czystość pod względem cząstek stałych min. 3,1 IPM (w strefie krytycznej i mniej krytycznej), pylenie (w strefie krytycznej i mniej krytycznej) min. 3,3 Log10 (liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 110cm H2O, w obszarze mniej krytycznym min. 22 cm H2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 300 CFU/100cm2 na całej powierzchni. Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie >50000 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy, w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha, rozmiar L – 1szt.

4.    Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu Sontara o gram. 68 g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe repelentne dla alkoholi (min. 9 stopień). Wzmocnienie frontu wykonane z nieprzepuszczalnej, niebieskiej, oddychającej folii polietylenowej o grubości min.35 µm. Wzmocnienie rękawa wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z niebieskiej folii polietylenowej o grubości min. 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze min. 30 g/m2. Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o długości min. 8 cm. Troki przyszyte do fartucha,  złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 234 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na wypychanie – na mokro min.182 kPa (w strefie krytycznej), czystość pod względem cząstek stałych min. 3,1 IPM (w strefie krytycznej i mniej krytycznej), pylenie (w strefie krytycznej i mniej krytycznej) min. 3,3 Log10 (liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 110cm H2O, w obszarze mniej krytycznym min. 22 cm H2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 300 CFU/100cm2 na całej powierzchni. Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie >50000 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy, w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha, rozmiar XL – 3szt.

5.   Serweta z laminatu 75x90cm 3 warstwowa, wykonana z włókniny minimum 23 g/m2. Folia PE 40 mikronów, włóknina celulozowa 20 g/m2, odporna na przenikanie cieczy -  1 szt.

6.  Serweta 3-warstwowa 90x150cm, wykonana z włókniny minimum 23 g/m2. folia PE 40 mikronów, oraz włókniny celulozowej 20 g/m2, odporna na przenikanie cieczy -  1 szt.

7. Serweta 100 x 150 cm,obszar chłonny 75x150cm, wykonana z włókna minimum 23 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporna na przenikanie cieczy – 1 szt.

8.   Serweta 50 x 50 cm z taśmą lepną, wykonana z włókna minimum 23 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporna na przenikanie cieczy  – 1 szt.

9. Osłona foliowa na kamerę o wymiarach 14x254cm z perforowaną końcówką oraz taśmą, wykonana z transparentnej folii o gramaturze 50 mikronów, odporna na przenikanie cieczy – 2szt.

Pozycje od 10 do 12  zapakowane w osobnej torbie papierowej (poz. 13):

- Ostrze  nr 11 grawer producenta na każdym ostrzu – 1 szt.

- Strzykawka 5 ml, 2-częściowa, - 1 szt.

- Czyścik do elektrody 5cm x 5 cm - 1 szt.

- Torba papierowa 12,5x15cm – 1szt.

- Rękawice chirurgiczne 7.0 PF, AQL = 0,65 - Wewnętrzna polimerowa powłoka hydrożelowa, apirogenne. Odporność na rozerwanie nowe/starzone minimum 19/17N - 1 para.

- Płyn przeciwmgielny do optyki butelka+ watka, pojemność min 6 gram  – 1szt.

- Kompres gazowy 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG ,biały – 20szt

- Przedłużenie do ssania PVC OD 30Ch ID 21Ch 3,0m z jednym konektorem schodkowym średnica 21 Ch kompatybilny z igłą laparoskopową od ssaka posiadanego przez szpital, drugi koniec bez konektora – 2 szt.

- Opatrunek włókninowy z warstwą chłonną, o wymiarze 7x8cm, prostokątny  - 4 szt.

- Kieszeń samoprzylepna, trzykomorowa z taśmą lepną o szer. min 4cm i rozmiarze min 30x50 cm – 1 szt.

- Taśma lepna 9x49cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5 mikronów - 2szt

- Serweta chirurgiczna do laparoskopii ginekologicznej zintegrowana z nogawicami o wymiarach 200/260x330 cm, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicach jamy brzusznej w kształcie trapezu o wymiarach - wysokość 20 cm, dolna podstawa 25 cm, górna podstawa 14 cm, oraz samoprzylepny otwór eliptyczny w części kroczowej o wymiarach 6x15 cm. Serweta jest wyposażona w zintegrowaną kieszeń do przechwytywania płynów o wymiarach 38x33 cm, wykonana z włókniny minimum 23 g/m2, folii PE 40 mikronów, odporna na przenikanie cieczy i odporna na rozerwanie - 1sz.

Wszystkie elementy składowe – serwety - odporne na przenikanie cieczy i rozerwanie. Wykonane z plastycznego materiału, gwarantującego podatność na dopasowanie do ciała pacjenta. Czytelnie oznakowane.

- Zestaw do laparoskopii MIChMM diagnostyczny

Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie papier/folia typu tyvec z klapką min 5mm ułatwiający otwieranie zachowując przy tym zasady aseptyki na sali operacyjnej,  poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych, za wyjątkiem wymagań określonych w opisie. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu wraz z oznaczeniem CE przy każdym komponencie, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi oraz oznaczenie kolorystyczne. Zestawy spełniają wymogi normy 13795.

Zamawiający wymaga ułożenia warstw zestawu (w kolejności rozpakowywania) zgodnie z kolejnością punktów opisu:

- Serweta wzmocniona o wymiarze 190 x 150 cm, obszar chłonny 75x190cm, służąca jako owinięcie zestawu, wykonana z włókna minimum 23 g/m2, folia PE 55 mikronów ,odporna na przenikanie cieczy - 1 szt.

- Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu Sontara o gram. 68 g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe repelentne dla alkoholi (min. 9 stopień). Wzmocnienie frontu wykonane z nieprzepuszczalnej, niebieskiej, oddychającej folii polietylenowej o grubości min.35 µm. Wzmocnienie rękawa wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z niebieskiej folii polietylenowej o grubości min. 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze min. 30 g/m2. Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o długości min. 8 cm. Troki przyszyte do fartucha,  złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 234 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na wypychanie – na mokro min.182 kPa (w strefie krytycznej), czystość pod względem cząstek stałych min. 3,1 IPM (w strefie krytycznej i mniej krytycznej), pylenie (w strefie krytycznej i mniej krytycznej) min. 3,3 Log10 (liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 110cm H2O, w obszarze mniej krytycznym min. 22 cm H2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 300 CFU/100cm2 na całej powierzchni. Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie >50000 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy, w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha, rozmiar L – 1szt.

- Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu Sontara o gram. 68 g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe repelentne dla alkoholi (min. 9 stopień). Wzmocnienie frontu wykonane z nieprzepuszczalnej, niebieskiej, oddychającej folii polietylenowej o grubości min.35 µm. Wzmocnienie rękawa wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z niebieskiej folii polietylenowej o grubości min. 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze min. 30 g/m2. Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o długości min. 8 cm. Troki przyszyte do fartucha,  złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 234 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na wypychanie – na mokro min.182 kPa (w strefie krytycznej), czystość pod względem cząstek stałych min. 3,1 IPM (w strefie krytycznej i mniej krytycznej), pylenie (w strefie krytycznej i mniej krytycznej) min. 3,3 Log10 (liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 110cm H2O, w obszarze mniej krytycznym min. 22 cm H2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 300 CFU/100cm2 na całej powierzchni. Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie >50000 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy, w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha, rozmiar XL – 3szt.

- Serweta z laminatu 75x90cm 3 warstwowa, wykonana z włókniny minimum 23 g/m2. Folia PE 40 mikronów, włóknina celulozowa 20 g/m2, odporna na przenikanie cieczy -  1 szt.

- Serweta 3-warstwowa 90x150cm, wykonana z włókniny minimum 23 g/m2. folia PE 40 mikronów, oraz włókniny celulozowej 20 g/m2, odporna na przenikanie cieczy -  1 szt.

- Serweta 100 x 150 cm,obszar chłonny 75x150cm, wykonana z włókna minimum 23 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporna na przenikanie cieczy – 1 szt.

- Serweta 50 x 50 cm z taśmą lepną, wykonana z włókna minimum 23 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporna na przenikanie cieczy  – 1 szt.

- Osłona foliowa na kamerę o wymiarach 14x254cm z perforowaną końcówką oraz taśmą, wykonana z transparentnej folii o gramaturze 50 mikronów, odporna na przenikanie cieczy – 2szt.

- Osłona na uchwyt do lampy, duża zielono-biała z ząbkowatym kołnierzem – 1szt.

Pozycje od 10 do 12  zapakowane w osobnej torbie papierowej (poz.13):

- Ostrze  nr 11 grawer producenta na każdym ostrzu – 1 szt.

- Strzykawka 5 ml, 2-częściowa, - 1 szt.

- Czyścik do elektrody 5cm x 5 cm - 1 szt.

- Torba papierowa 12,5x15cm – 1szt.

- Płyn przeciwmgielny do optyki butelka+ watka, pojemność min 6 gram  – 1szt.

- Kompres gazowy 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG ,biały – 20szt

- Przedłużenie do ssania PVC OD 30Ch ID 21Ch 3,0m z jednym konektorem schodkowym średnica 21 Ch kompatybilny z igłą laparoskopową od ssaka posiadanego przez szpital, drugi koniec bez konektora – 2 szt.

- Opatrunek włókninowy z warstwą chłonną, o wymiarze 7x8cm, prostokątny  - 4 szt.

- Rękawice chirurgiczne 7.0 PF, AQL = 0,65 - Wewnętrzna polimerowa powłoka hydrożelowa, apirogenne. Odporność na rozerwanie nowe/starzone minimum 19/17N - 1 para.

- Kieszeń samoprzylepna, trzykomorowa z taśmą lepną o szer. min 4cm i rozmiarze min 30x50 cm – 1 szt.

- Taśma lepna 9x49cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5mikronów - 2szt.

- Nożyczki Metzenbaum o długość szczęk 18 mm, trzonu 33 cm, średnicy 5 mm, rotacja trzonu 360 stopni, prawo i lewostronna, rękojeść zaopatrzona w prostopadłe do jej górnej powierzchni męskie gniazdo wykonane z nierdzewnej stali o długości 4 mm. Trzon zewnętrznie pokryty antyrefleksyjną izolacją wykonana z politetrafluoroetylenu, wewnętrzny płaszcz wykonany z aluminium. Rękojeść i rotator wykonane z akrylonitrylo butadien sterylu. Szczęki wykonane z wtryskowo giętej, medycznej stali nierdzewnej, ostre na całej długości, umożliwiające cięcie wzdłuż całej długości krawędzi, zarówno dystalnie jak i proksymalnie. Materiały użyte do produkcji są wolne od związków DEPH oraz latexu. Nożyczki współpracują z generatorami elektrochirurgicznymi trybie monopolarnym w ustawieniu cięcie lub koagulacja, spełniającymi normy bezpieczeństwa IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 and IEC 60601-2-2 – 1szt.

- Kleszcze jelitowe z okienkiem, miękkie do zabiegów laparoskopowych o długości 33 cm i średnicy 5 mm z koszyczkowym przyłączem prądu monopolarnego. Rodzaj rękojeści typu jednorazowego z włączoną blokadą – 1szt.

- Serweta o wymiarach 100x100cm służąca jako zawinięcie narzędzi – 1szt.

- Torebka papierowa 30x61cm – 1szt.

- Serweta chirurgiczna do laparoskopii ginekologicznej zintegrowana z nogawicami o wymiarach 200/260x330 cm, posiadająca otwór samoprzylepny w okolicach jamy brzusznej w kształcie trapezu o wymiarach - wysokość 20 cm, dolna podstawa 25 cm, górna podstawa 14 cm, oraz samoprzylepny otwór eliptyczny w części kroczowej o wymiarach 6x15 cm. Serweta jest wyposażona w zintegrowaną kieszeń do przechwytywania płynów o wymiarach 38x33 cm, wykonana z włókniny minimum 23 g/m2, folii PE 40 mikronów, odporna na przenikanie cieczy i odporna na rozerwanie - 1szt.

- Taca z polipropylenu o wymiarach 43x28x1,5cm i pojemności 3250ml, niebieska – 1szt.

- Taca z polipropylenu o wymiarach 25x14x5cm i pojemności 1575ml, niebieska – 1szt.

Wszystkie elementy składowe – serwety - odporne na przenikanie cieczy i rozerwanie. Wykonane z plastycznego materiału, gwarantującego podatność na dopasowanie do ciała pacjenta. Czytelnie oznakowane.

- Zestaw do cięcia cesarskiego

Sterylny zestaw zapakowany w zbiorczym opakowaniu, opakowanie papier/folia typu tyvec z klapką  min 5mm ułatwiający otwieranie zachowując przy tym zasady aseptyki na sali operacyjnej,  poszczególne elementy składowe bez opakowań dodatkowych. Wewnątrz opakowania widoczny szczegółowy spis składu zestawu wraz z oznaczeniem CE przy każdym komponencie, nazwa, nr LOT, data ważności oraz 3 naklejki z kodami kreskowymi oraz oznaczenie kolorystyczne. Zestawy spełniają wymogi normy 13795.

Zamawiający wymaga ułożenia warstw zestawu (w kolejności rozpakowywania) zgodnie z kolejnością punktów opisu:

W ramach jednego głównego opakowania tyvec, nad zestawem głównym, ma być umieszczona dodatkowa mała   paczka ze składem poniżej :

Część A

1. Osłona na stół narzędziowy o wymiarze 75x100 cm, z mocnego laminatu 2-warstwowego o gramaturze 23g/m2 oraz folii PE 55 mikronów, odporność na przenikanie cieczy min. 140cmH2O, służące do owinięcia części A zestawu:

2.   Torebka papierowa 25x38 cm – 1szt.

3.   Strzykawka 5 ml, 2 częściowa – 1 szt.

4.  Cewnik Foley 16F, długości 40cm, wypełnienie balona  min. 5ml, balon wypełniający się równomiernie,  lateksowy, obustronnie silikonowany, dwa otwory, rozmiar i wypełnienie balona nadrukowane na konektor - 1 szt.

5. Worek na mocz 2000ml, z zaworem spustowym, z podziałką, przezroczysty, dren długości 120 cm, z możliwością podwieszenia do stołu operacyjnego -1szt.

6.  Rękawice chirurgiczne 7.0 PF, AQL = 0,65 - Wewnętrzna polimerowa powłoka hydrożelowa, Apirogenne. Odporność na rozerwanie nowe/starzone minimum 19/17N - 1 para.

7.   Kompres gazowy 10x10cm, gaza 17-nitkowa, 16-warstwowy, znacznik RTG ,biały – 2szt

Część B

8.  Serweta wzmocniona o wymiarach 190 x 150 cm, służąca jako owinięcie zestawu  wykonana z włókniny minimum 23 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporna na przenikanie cieczy – 1 szt.

9. Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu Sontara o gram. 68 g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe repelentne dla alkoholi (min. 9 stopień). Wzmocnienie frontu wykonane z nieprzepuszczalnej, niebieskiej, oddychającej folii polietylenowej o grubości min.35 µm. Wzmocnienie rękawa wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z niebieskiej folii polietylenowej o grubości min. 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze min. 30 g/m2. Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o długości min. 8 cm. Troki przyszyte do fartucha,  złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 234 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na wypychanie – na mokro min.182 kPa (w strefie krytycznej), czystość pod względem cząstek stałych min. 3,1 IPM (w strefie krytycznej i mniej krytycznej), pylenie (w strefie krytycznej i mniej krytycznej) min. 3,3 Log10 (liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 110cm H2O, w obszarze mniej krytycznym min. 22 cm H2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 300 CFU/100cm2 na całej powierzchni. Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie >50000 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy, w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha, rozmiar L – 1szt.

10. Rękawice chirurgiczne 7.0 PF,  Biogel Surgeons AQL = 0,65  Wewnętrzna polimerowa powłoka hydrożelowa, Apirogenne. Odporność na rozerwanie nowe/starzone minimum 19/17N – 1 para

- Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu Sontara o gram. 68 g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe repelentne dla alkoholi (min. 9 stopień). Wzmocnienie frontu wykonane z nieprzepuszczalnej, niebieskiej, oddychającej folii polietylenowej o grubości min.35 µm. Wzmocnienie rękawa wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z niebieskiej folii polietylenowej o grubości min. 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze min. 30 g/m2. Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o długości min. 8 cm. Troki przyszyte do fartucha,  złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 234 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na wypychanie – na mokro min.182 kPa (w strefie krytycznej), czystość pod względem cząstek stałych min. 3,1 IPM (w strefie krytycznej i mniej krytycznej), pylenie (w strefie krytycznej i mniej krytycznej) min. 3,3 Log10 (liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 110cm H2O, w obszarze mniej krytycznym min. 22 cm H2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 300 CFU/100cm2 na całej powierzchni. Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie >50000 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy, w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha, rozmiar XLL – 2szt.

- Sterylny fartuch chirurgiczny wzmocniony wykonany z włókniny typu Sontara o gram. 68 g/m2, zawierającej pulpę celulozową i włókna poliestrowe repelentne dla alkoholi (min. 9 stopień). Wzmocnienie frontu wykonane z nieprzepuszczalnej, niebieskiej, oddychającej folii polietylenowej o grubości min.35 µm. Wzmocnienie rękawa wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu, składającego się z niebieskiej folii polietylenowej o grubości min. 27,5 µm oraz nietkanej włókniny mieszanki wiskozy i poliestru o gramaturze min. 30 g/m2. Fartuch z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym poliestrowym  mankietem o długości min. 8 cm. Troki przyszyte do fartucha,  złączone kartonikiem, umożliwiającym sterylną aplikację zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Fartuch o podwyższonej odporności na wypychanie – na sucho min. 234 kPa (w strefie krytycznej i mniej krytycznej); o podwyższonej odporności na wypychanie – na mokro min.182 kPa (w strefie krytycznej), czystość pod względem cząstek stałych min. 3,1 IPM (w strefie krytycznej i mniej krytycznej), pylenie (w strefie krytycznej i mniej krytycznej) min. 3,3 Log10 (liczba cząstek), odporność na przenikanie cieczy w obszarze krytycznym min. 110cm H2O, w obszarze mniej krytycznym min. 22 cm H2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 300 CFU/100cm2 na całej powierzchni. Charakteryzujący się wysokim WVTR czyli współczynnikiem parowania wody na poziomie >50000 g/m2/24h. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy, w celu łatwej identyfikacji i dobrania fartucha, rozmiar L – 1szt.

- Miska z polipropylenu o pojemności 500 ml, wykonany z niewchłanianego materiału, przeznaczony do środka dezynfekującego pole operacyjne – 1szt.

- Pojemnik do liczenia igieł i usuwania ostrzy, magnetyczno – piankowy, pojemność 20 igieł – 1szt.

- Tupfery 40x40 cm 20 th, znacznik rtg, białe- 3 szt.

- Kleszczyki do dezynfekcji pola operacyjnego około  24 cm długości całkowitej, - 1 szt.

- Serweta 100 x 150 cm,  wykonana z włókna  min 23 g/m2, folia PE 55 mikronów, odporna na przenikanie cieczy – 1 szt.

- Osłona na stolik Mayo 79x145cm z warstwą chłonną  65x85cm, włóknina wiskozowa min 27 g/m2, Folia PE 60 mikronów ,odporna na przenikanie cieczy i rozerwanie - 1 szt.

- Serweta 3-warstwowa 90x150cm, wykonana z włókniny  min 23 g/m2. Folia PE 40 mikronów, włóknina celulozowa min 12 g/m2, odporna na przenikanie cieczy -  1 szt.

- Serweta do zabiegu cesarskiego cięcia w pozycji ginekologicznej o wymiarach 180x240cm, wykonana z chłonnego i mocnego laminatu dwuwarstwowego,   zintegrowana z nogawicami. W części centralnej serwety znajduje się otwór o wymiarach  20x30x20 cm, wypełniony folią chirurgiczną, poliuretanową o grubości minimum 0,025mm oraz paro przepuszczalności min. 1400 g/m2/24h. Otwór ten okala worek z usztywnionym brzegiem do przechwytywania płynów. Worek posiada zawór do podłączenia drenu. Podłączenie drenu znajduję się między nogawicami, w końcowej części stożkowego worka.  Serweta wykonana z chłonnego i mocnego laminatu  o gramaturze 57g/m2, odporna na przenikanie cieczy i rozerwanie- 1 szt.

- Ostrze CS nr 21, zapakowane w papierową torebkę 9x17,5cm– 1 szt.

- Torba papierowa 9x17,5cm – 1szt.

- Taśma lepna 9x49cm, wykonana z włókniny poliestrowej o gramaturze 40g/m2 oraz folii PE 27,5mikronów - 1 szt.

- Serweta 2-warstwowa 75x90cm wykonana z włókniny 23g/m2 oraz folii PE 40 mikronów – 1szt.

Pozycje od 25 do 27 zapakowane w osobnej torebce (poz.27):

- Kompres gazowy laparotomijny 50x60cm, 6 warstwowa, min 20 nitkowa, z nitką  RTG, o wysokiej chłonności,    - 6 szt.

- Gaziki z nitką RTG 10x10 cm, min 17 nitkowe, 16 warstwowe, z podwijanymi do wewnątrz brzegami – 60 szt.

- Torba papierowa 30x61cm – 1szt.

- Silikonowy, jałowy, 5 warstwowy, samoprzylepny, wodoodporny opatrunek z pianki poliuretanowej na rany z wysiękiem średnim do bardzo dużego, wykonana z warstw: poliuretanowej, poliakrylowej, wodoodpornej folii poliuretanowej umożliwiającej odparowanie nadmiernej ilości wysięku, stanowiąca barierę dla wirusów i bakterii, 10 x30 cm - 1 szt.

- Serwety chłonne do wytarcia noworodka, 30x40 cm -2 szt.

- Owinięcie noworodka,  z miękkiej i delikatnej włókniny bawełnopodobnej, rozmiar min 90x120 cm -  2 szt.

- Osłona foliowa na uchwyt do lampy, kolor zielono-biały – 2szt.

Wszystkie elementy składowe – serwety - odporne na przenikanie cieczy i rozerwanie. Wykonane z plastycznego materiału, gwarantującego podatność na dopasowanie do ciała pacjenta. Czytelnie oznakowane.

Folia podatna na cięcie skalpelem (skalpel łatwo przechodzi przez folię i nie strzępi jej).

Folia operacyjna obciążona płynami ustrojowymi trwale przylega do skóry pacjenta przez minimum 40 minut trwania zabiegu.

Zestaw bezpieczny dla skóry noworodka, bez ostrych krawędzi szczególnie w miejscach łączenia.

Część nr 11 – Zestaw do zabiegów pediatrycznych

- Sterylny zestaw uniwersalny do operacji pediatrycznych składający się z:

- Serweta na stół do instrumentarium  o wymiarach 120cm x 150cm (+-5cm) – wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu wykonanego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej, nieprzemakalnego, dwuwarstwowego, o gramaturze min. 56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min 250cm H2O i chłonności 570% - 1szt. Owinięcie zestawu.

- Sterylny wzmocniony fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2, o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru, wzmocniony w części przedniej i przedramionach dwuwarstwowym laminatem barierowym o gramaturze min. 43g/m2. W części przedniej wzmocnienie do końca dolnej krawędzi fartucha, w rękawach min. 39cm (L) i 41cm (XL). Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Elementy fartucha łączone overlockiem, rękawy i troki w strefie krytycznej klejone. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu, z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiary: L-140cm i XL-150cm długości. Odporność na przenikanie cieczy w strefie krytycznej min. 220cm H2O, mniej krytycznej min. 22cm H2O. Wytrzymałość na powierzchni krytycznych na wypychanie na mokro min. 186kPa, na sucho min. 146kPa – 2szt.

- Sterylny fartuch chirurgiczny z miękkiej i przewiewnej włókniny typu spunlace o gramaturze min. 68g/m2 o składzie 55% włókien celulozy i 45% włókien poliestru. Rękawy proste zakończone niepylącym poliestrowym mankietem o długości min. 8cm, w części szyjnej zapięcie na rzep szer. 2cm, dł. 13 i 5cm. Elementy fartucha łączone overlockiem, rękawy i troki w strefie krytycznej klejone. Wiązany na 4 troki, zewnętrzne w kartoniku. Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu. Opakowanie ze wskaźnikiem sterylizacji z 4 naklejkami do dokumentacji z indeksem wyrobu, LOT, datą ważności, identyfikacją wytwórcy. Fartuch bez lateksu z potwierdzeniem na etykiecie. Rozmiar M-130cm długości. Wytrzymałość na wypychanie na sucho min. 146kPa, odporność na przenikanie cieczy min. 25cmH2O – 1szt.

- Ostrze chirurgiczne sterylne, pakowane pojedynczo nr 10 – 1 szt.

- Ostrze chirurgiczne sterylne, pakowane pojedynczo nr 11 – 1 szt.

- Tupfer z gazy 17 nitkowej z nitką RTG, typu groszek, rozmiar 12cm x 12cm, tupfery osobno zapakowane w zamykaną torebkę foliową – 10szt.

- Tupfer z gazy 17 nitkowej z nitką RTG, typu kula, rozmiar 15 cm x 15 cm, tupfery osobno zapakowane w zamykaną torebkę foliową – 10szt.

- Tupfer z gazy 17 nitkowej z nitką RTG, typu śliwka, rozmiar duży o średnicy około 5cm, tupfery osobno zapakowane w zamykaną torebkę foliową – 3szt.

- Pojemnik wykonany z plastiku o pojemności 125ml, miska – 1szt.

- Pojemnik wykonany z plastiku o pojemności 250ml, miska – 1szt.

- Kompres gazowy 17 nitkowy, 16 warstwowy z nitką RTG, rozmiar 7,5cm c 7,5cm – 30szt.

- Serweta operacyjna samoprzylepna o wymiarach 75cm x 50cm – wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu wykonanego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej, nieprzemakalnego, dwuwarstwowego, o gramaturze min. 56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 250cm H2O i chłonności570% - 2szt.

- Serweta operacyjna samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm – wykonana na całej powierzchni z mocnego laminatu wykonanego z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej, nieprzemakalnego, dwuwarstwowego, o gramaturze min. 56g/m2, odporności na przenikanie cieczy min. 250cm H2O i chłonności 570% - 2szt.

- Wszystkie składowe 2-13 ułożone w kolejności punktów opisu.