## Pakiet Nr 1
Załącznik Nr 2 - Formularz asortymentowo - cenowy
UWAGA! Wartość brutto poszczególnych pozycji formularza cenowego należy wyliczyć zgodnie z podanym wzorem tj. cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + należny podatek VAT.
PAKIET NR 1 Osprzęt artroskopowy
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Ostrza wielorazowego uzytku do posiadanego przez szpital shavera firmy Linvatec.ostrza pakowane sterylnie, pojedynczo, w rozmiarach 3,5; 4,2; 4,5; 5,5;,o rożnych końcówkach oznaczone kolorami dla łatwiejszej identyfikacji. | szt | 15
2 | Dreny jednorazowego użytku do posiadanej przez zamawiającego pompy artroskopowej typu 10k.Dreny wuposażone w dwie końcówki,jedna do podłączenia drenu do worka z płynem ( końcówka typu luer), druga służąca do podłączenia odpływu shavera.Pakowane zbiorczo po 10 szt. | szt | 50
3 | Sterylne, pakowane w opakowaniach zbiorczych po 8 sztuk nici wyposażone w 3 odrębne oczka, służące do mocowania w nich nici z implantów artroskopowych.Do użycia z systemem Spectrum. | szt | 40
ŁĄCZNIE | [8 empty] | x

## Pakiet Nr 2
UWAGA! Wartość brutto poszczególnych pozycji formularza cenowego należy wyliczyć zgodnie z podanym wzorem tj.
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + należny podatek VAT.
PAKIET Nr 2 Proteza kolana
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Element udowy, anatomiczny lewi i prawy, zapewniający stabilizację przyśrodkową poprzez sferyczny kształt części przyśrodkowej implantu, z możliwością zastosowania w przypadkach zachowania więzadła krzyżowego tylnego jak i jego resekcji. Wykonany z materiału Co-Cr-Mo, cementowany z kieszeniami o głębokości 0,5mm od strony wewnętrznej. Dostępny w 13 rozmiarach dla każdej ze stron. | szt | 30
2 | Taca piszczelowa, anatomiczna lewa i prawa ze specjalnym mechanizmem zatrzaskowym, wykonana z materiału Co-Cr-Mo, cementowana z kieszeniami o głębokości 0,5mm od strony wewnętrznej. Powierzchnia styku z wkładką gładko polerowana na wysoki połysk. W dolnej części posiadająca skrzydełka antyrotacyjne. Dostępna w 8 rozmiarach dla każdej ze stron z możliwością zastosowania elementów przedłużających w postaci trzpieni o długości 30 mm oraz 60mm | szt | 30
3 | Wkładka polietylenowa UHMWPE w wersji STD lub CR- anatomiczna lewa, prawa. Zapewniająca stabilizację przyśrodkową typu „ball in socket” poprzez kuliste wgłębienie w części przyśrodkowej. Wysokość przedniej krawędzi w części przyśrodkowej co najmniej 9 mm, wysokość tylnej krawędzi części przyśrodkowej co najmniej 2mm. Zewnętrzna część wkładki wypłaszczona, nieograniczająca przemieszczenia się części bocznej komponentu udowego. Dostępna w co najmniej 6 rozmiarach oraz co najmniej 6 wysokościach zaczynających się od 10 mm dla każdej ze stron. Mocowana na zasadzie zatrzaskowej oraz opcjonalnie dodatkowo śrubą do elementu piszczelowego. | szt | 30
4 | Udo antyalergiczne pokryte powłoką tzw SensiTiN, minimalizującą uwalnianie jonów metali takich jak kobalt nikiel chrom | szt | 1
5 | Taca piszczelowa antyalergicza, kompatybilna z wkładką i elementem udowym | szt | 1
6 | Przedłużka piszczelowa o długości 30 mm lub 65mm | szt | 1
7 | Ostrze pryzmatyczne do piły oscylacyjnej 19 x 90 x 1.27mm | szt | 30
ŁĄCZNIE | [8 empty] | x

## Pakiet Nr 3
UWAGA! Wartość brutto poszczególnych pozycji formularza cenowego należy wyliczyć zgodnie z podanym wzorem tj.
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + należny podatek VAT.
PAKIET NR 3 Sprzęt artroskopowy
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona jednokolorowa. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90cm atraumatycznie połączona z igłą okrągłą ½ koła o długości 26-27 mm. Opak. 12 saszetek | szt | 24
2 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Dwie nici w saszetce. Każda nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt | 24
3 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych z UHMWPE w kształcie taśmy o grubości 2,5mm o dł 20cm zakończonej z kazdej strony nicia pleciona o gr USP 2 o długościach 40cm, bez igły Opak. 6 saszetek | szt | 6
4 | Specjalistyczny szew do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2/0 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek,. Nić o grubości 0 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek. Nić o grubości 1 wg USP i długości min 90-100cm bez igły. Opak. 12 saszetek | szt | 12
5 | Specjalistyczny szew pętlowy do zabiegów ortopedycznych, wzmacniany włóknami poliethylenu. Nić pleciona wielowłóknista w tym jedno włókno w innym kolorze. Jedna nić w saszetce. Nić o grubości 2 wg USP i długości min 90-100cm z igłą prostą o dł 75mm. Opak. 12 saszetek | szt | 12
6 | Drut wiercący zakończony wiertłem o śr. 2,3mm, z okiem , dł. 42cm. Niesterylne. | szt | 4
7 | Implant niewchłaniany do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z potrójną pętlą zaciskową z materiału niewchłanianego UHMWPE. Pętla zmniejszającą swoją wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie nici zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł 12mm, wys 2mm i grubość 4mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej , nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny o śr 4,5mm, sterylny. | szt | 15
8 | Implant rewizyjny niewchłanialny do mocowania zewnątrzkorowego, składający się z guzika tytanowego zintegrowanego z pętlą zaciskową z materiału niewchłanialnego. Pętla zmniejszająca swoja wielkość poprzez naprzemienne lub jednoczesne dociąganie dwóch lejcy zaciskowych. Guzik tytanowy o rozm dł. 20mm, wys 2mm i grubość 4 mm z czterema otworami do mocowania nici ciągnącej, nici do obrócenia guzika oraz dwóch otworów na pętlę zaciskową. Implant dostosowany do przejścia przez kanał kostny śr. od 5 do 10mm, sterylny. | szt | 4
9 | Implant niewchłanialny śruba interferencyjna z tytanu. Śruba z tzw. miękkim gwintem na całej długości implantu nietnąca mocowanych przeszczepów. Implant kaniulowany kanałem o śr. 1,5mm na całej długości śruby . Dostępny w rozmiarach średnicy 7, 8, 9mm dla dł. 20mm i w rozmiarach średnicy od 7-12 mm dla dł. od 25 do 35mm. Implant sterylny. | szt | 30
10 | Płytka tytanowa o wym. długości 12mm szerokości 4mm i grubości 2mm z 4 otworami o polerowanych krawędziach. Płytka tytanowa okrągła o średnicy 12-14mm grubości 1mm zagłębiona z 2 otworami o polerowanych krawędziach | szt | 4
11 | Implant bezwęzłowy dwuczęściowy do mocoania na presfit o śr 2,8mm, 3,5mm, 4,5mm, 5,0mm, 5,5mm z PEEK. Implant sterylny. Implant w sterylnym opakowaniu | szt | 5
12 | Kotwica wbijana śr. 2,3mm z PEEK, z jedną nicią niewchłanialną z UHMWPE gr USP2, Kotwica przezierna w RTG sterylna | szt | 3
13 | Implant niewchłaniany z PEEK, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 3,0mm, 3,5mm, 5,0mm i 5,5 mm. Mocowanie implantu z użyciem narzędzi tworzących otwór kostny praz instrumentru do gwintowania otworu. Wkręt zaopatrzony w jedną lub dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe, Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. Implant sterylny | szt | 5
14 | Kotwica wkręcana tytanowa o śr. 3,5mm i 5,0mm i 6,5mm z dwiema nićmi niewchłanialnymi z UHMWPE gr USP2 uzbrojonymi w 4 igły okrągłe połączone atraumatycznie, sterylna | szt | 5
15 | Kotwica wkręcana tytanowa o śr. 3,5mm i 5,0mm i 6,5mm z dwiema nićmi niewchłanialnymi z UHMWPE gr USP2 , sterylna | szt | 5
16 | Implant niewchłaniany tytanowy samogwintujący, wkręt gwintowany na całej długości, o średnicy 4,5mm, 5,5mm, 6,5mm. Mocowanie implantu bez potrzeby dodatkowego nawiercania lub nabijania kości. Wkręt tytanowy zaopatrzony w dwie nici niewchłanialne z UHMWPE o grubości USP 2 różnokolorowe, Podajnik ze znacznikami poziomymi oznaczającymi optymalną głębokość zakotwiczenia implantu oraz poprzeczymi oznaczającymi wyprowadzenie nici z implantu. Separacja podajnika od implantu samoistna po zwolnieniu nici. | szt | 5
17 | Kotwica tytanowa mikro śr 1,3mm z nicią niewchłanialna o gr USP 3/0 z igłą , kotwica tytanowa mikro śr 1,8mm z nicią niewchłanialna o gr USP 2/0 z igłą , kotwica tytanowa mikro śr 2,0mm z dwoma niciami niewchłanialnymi o gr USP 2/0 uzbrojonymi w igły, Kotwica tytanowa mikro śr 2,8mm z dwoma niciami niewchłanialnymi o gr USP 2/0 uzbrojonymi w igły, produkty sterylne. | szt | 2
18 | Implant niewchłaniany bezwęzłowy z niewchłanilnego polimeru PEEK. Implant o śr 3,5mm, 4,75mm, 5,5mm mm gwintowany zakończony otworem. Implant mocowany poprzez wkręcenie w kanał kostny, możliwość wykorzystania implantu do zabiegów tenodezy. Sterylny. | szt | 5
19 | Kotwica o średnicy kotwicy 3,5mm i 5,0mm z materiału niewchłanialnego PEEK. Zakończona tytanowym czubkiem w kształcie kaniulowanego stożka do przeciągniecia min 4 nici lub 2 taśm o szer. 2,5mm.Produkt sterylny. | szt | 3
20 | Implant do szycia łąkotki w systemie all-inside z prowadnicą zagiętą 15 st z implantami z PEEK połączonymi nicią 2/0 niewchłanialną za pomocą węzła zaciskowego, implanty mocowane poprzez ręczne wypychanie ich z prowadnicy za pomocą półautomatycznego spustu. sterylny | szt | 20
21 | Implant do zespolenia niestabilności więzozrostu strzałkowo-piszczelowego, i kruczo-obojczykowego, sterylny | szt | 1
22 | Płyta tytanowa do osteotomii pokolanowej otwartej typu "T" o grubości 4,0mm i długości 115mm. Płyta z 8 otworami, 4 otworami do śrub blokowanych do mocowania części kości powyżej lini osteotomii oraz 4 otworów do śrub blokowanych w tym 3 też do śrub korowych do mocowania w części kości poniżej lini osteotomii. Płyta niesterylna. | szt | 20
23 | Płyta tytanowa profilowna do osteotomii pokolanowej zamykającej do nogi prawej oznaczonej literą "R" oraz do nogi lewej oznaczonej literą "L" o grubości 4,5mm i długości 102mm. Płyta z 8 otworami do śrub blokowanych w tym 3 też do śrub korowych, oraz 4 otworami do czasowego mocowania dla drutów Kirschnera do śrnicy 2,0mm. Płyta tytanowa profilowna do osteotomii udowej przyśrodkowej do nogi prawej oznaczonej literą "R" oraz do nogi lewej oznaczonej literą "L" o grubości 4,5mm i długości 114mm. Płyta z 5 otworami do śrub blokowanych, oraz 4 otworami do czasowego mocowania dla drutów Kirschnera do średnicy 2,0mm.Płyta tytanowa profilowna do osteotomii udowej bocznej do nogi prawej oznaczonej literą "R" oraz do nogi lewej oznaczonej literą "L" o grubości 4,5mm i długości 141mm. Płyta z 5 otworami do śrub blokowanych, oraz 4 otworami do czasowego mocowania dla drutów Kirschnera do średnicy 2,0mm. Płyty niesterylne. | szt | 3
24 | Śruba tytanowa blokowana całogwintowana, samotnąca, z gniazdem HEX 3,5mm. Śruby w rozmiarach 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm, 42mm, 44mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm, 65mm, 70mm, 75mm, 80mm, 85mm, 90mm. Śruba dostosowana do mocowania za pomocą śrubokrętu dynamometrycznego. Śruby niesterylne. | szt | 100
25 | Śruba tytanowa korowa całogwintowana, z gniazdem HEX 3,5mm lub krzyżowym. Śruby w rozmiarach 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 38mm, 40mm, 42mm, 44mm, 45mm, 50mm, 55mm, 60mm. Śruba niesterylna | szt | 30
26 | Drut Kirschnera o średnicy 2,0mm i dł 200mm z końćzyn z jednej strony trokarowym czubkiem. | szt | 20
27 | Elektroda do ablacji bipolarnej typ 90stopni z drenem ssącym oraz typ 45stopni z drenem ssącym do generatora typ Quantum , sterylne, | szt | 15
28 | Igła do artroskopowego przeszywania ścięgna rotatorów do mocowania w automatycznym przeszywaczu z możliwością jednoczesnego założenia dwóch nici . Igła do artroskopowego przeszywania łąkotki lub więzadła ACL do użycia z automatycznym przeszywaczem. Produkty sterylne | szt | 20
29 | Ostrze shavera wielorazowego użytku do tkanki kostnej o kulistym ostrzu tnącym. Ostrza o średnicy 4,2mm, 5,5mm, 6,5mm. Ostrze shavera wielorazowego użytku do tkanki kostnej o ovalnym ostrzu tnącym. Ostrza o średnicy 5,5mm. Ostrze shavera wielorazowego użytku do tkanki kostnej o owalnym ostrzu. Ostrza o średnicy 5,5mm i 6,5mm. Ostrze shavera wielorazowego użytku do tkanki kostnej o stożkowym ostrzu. Ostrza o średnicy 5,5mm. Ostrze shavera wielorzowe do tkanek miękkich agresywne o ząbkowanym ostrzu wewnętrznym i gładkim płaszczu. Ostrza jednorazowe w rozmiarach 3,4mm, 4,2mm, 4,8mm, 5,5mm. | szt | 10
30 | Pętla z drutu nitinolowego do prowadnic, sterylna | szt | 5
31 | Optyka artroskopowa 4K o śr 4,00mm, dł. 18cm kąt obrazowania 30 stopni, autoklawna, wielorazowa. | szt | 1
32 | Trokar artroskopowy z automatycznym mocowanie do optyki, z dwoma obturatorami, ostrym i tepym w komplecie. Autoklawny wielorazowy. | szt | 1
33 | Sonda artroskopowa | szt | 2
ŁĄCZNIE | [8 empty] | x
Oferent składający ofertę do w/w pakietu zobowiązuje się do użyczenie na okres trwania umoiwy w składzie: 1. Zestaw narzędzi do zabiegów HTO i DFO dostarczone w jednym kontenerze z filtrem wielorazowym do sterylizacji parowej. 2. Konsola shevera z dwoma rękojeściami lub rękojeść do posiadanej konsoli 3.Optyka z trokarem oraz światłowód. 4. Zestaw do ACL i PCL ze stolikiem do obróbki przeszczepów , w kontenerze do sterylizacji.

## Pakiet Nr 4
UWAGA! Wartość brutto poszczególnych pozycji formularza cenowego należy wyliczyć zgodnie z podanym wzorem tj.
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + należny podatek VAT.
PAKIET NR 4 Instrument mocujący siatki do laparoskopii
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Instrument jednorazowego użytku do mocowania siatek przepuklinowych z 15 wstępnie załadowanymi wchłanialnymi wkrętkami o wysokości 5,1 mm. Długość szaftu 36 cm. Pakowane po 6 sztuk w opakowaniu | szt | 60
ŁĄCZNIE | [8 empty] | x

## Pakiet Nr 5
UWAGA! Wartość brutto poszczególnych pozycji formularza cenowego należy wyliczyć zgodnie z podanym wzorem tj.
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + należny podatek VAT.
PAKIET NR 5 Implanty i sprzęt artroskopowy
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytanu pozwalająca na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym. Wymaga się by płytka na trwałe była związana fabrycznie z pętlą plecioną poliestrową o wysokiej wytrzymałości min 1000N (bez węzła).Długość pętli od 10-60 mm.Skok pętli co 5 mm. Implant powinien zawierać dwie fabryczne nitki o grubościach #5 i #5 służące do przeciągnięcia i obrócenia implantu w kanale udowym Płytka typu endobutton z 8 otworami wykonana ze stopu tytanu o kształcie prostokąta z zaokrąglonymi bokami o dł. 12mm na stałe połączona z grubą pętlą chroniącą przeszczep, z nici niewchłanialnej UHMWPE, pozwalającą na zawieszenie przeszczepu w kanale udowym oraz z nici do przeciągnięcia implantu na zewnętrzną korówkę. Pętla do podciągnięcia przeszczepu musi posiadać możliwość redukcji długości pętli w zakresie 90 mm - 10 mm za pomocą jednej ręki. Implant wstępnie załadowany na kartonik, ułatwiający założenie przeszczepu. Podłużna płytka typu endobutton z czterema otworami wykonana ze stopu tytan nie zaopatrzona w nici Płytka typu endobutton służąca do zabiegów rewizyjnych, wydłużona o długości 20mm stanowiąca nakładkę na endobutton | szt | 5
2 | Implant do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym, składający się z regulowanej pętli i tytanowego, okrągłego guzika w kształcie kapelusza, dostępnego w trzech rozmiarach: - średnica zewnętrzna 12mm, średnica wewnętrzna 4,4mm, - średnica zewnętrzna 15mm, średnica wewnętrzna 7mm, - średnica zewnętrzna 18mm, średnica wewnętrzna 10mm. Implant dedykowany do użycia z przeszczepami w technice STG i QUAD. Implant o średnicy 12mm posiadający możliwość odłączenia guzika od pętli, co umożliwia użycie w technice All-Inside. Guzik połączony z samozaciskową, niewchłanialną, plecioną pętlą, wykonaną z materiału UHMWPE, umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale kostnym. Długość pętli regulowana w zakresie 140-10mm. Regulowana pętla umieszczona w zewnętrznej osłonie znajdującej się w miejscu kontaktu przeszczepu z implantem, zabezpieczającej przeszczep przed uszkodzeniem podczas redukcji długości. Po otwarciu opakowania guzik i pętla połączone ze sobą w celu minimalizacji kroków potrzebnych do implantacji. Koniec pętli zintegrowany z dodatkowym szwem chirurgicznym z prostą igłą, rozmiar szwu #2 umożliwiającym obszycie przeszczepu w technice QUAD. Implant sterylny, pakowany pojedynczo. Zestaw zawiera narzędzie umożliwiające równomierne, naprzemienne ściąganie dwóch szwów do redukcji długości pętli przy użyciu jednej ręki. | szt | 5
3 | Implant do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym, dedykowany do użycia z ścięgnem mięśnia czworogłowego uda, składający się z tytanowej płyty z zaokrąglonymi bokami, wymiary 4mm x 12mm, płyta z sześcioma otworami. połączonej z samozaciskową, niewchłanialną, plecioną pętlą, wykonaną z materiału UHMWPE, umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale kostnym. Długość pętli regulowana w zakresie 140-10mm. Regulowana pętla umieszczona w zewnętrznej osłonie znajdującej się w miejscu kontaktu przeszczepu z implantem, zabezpieczającej przeszczep przed uszkodzeniem podczas redukcji długości. Koniec pętli zintegrowany z dodatkowym szwem chirurgicznym z prostą igłą, rozmiar szwu #2 umożliwiającym obszycie przeszczepu. Zestaw zawiera narzędzie umożliwiające równomierne, naprzemienne ściąganie dwóch szwów do redukcji długości pętli przy użyciu jednej ręki. Implant zaopatrzony w dwa różnokolorowe (biały i zielony), ułatwiające identyfikację szwy chirurgiczne w rozmiarze #5, służące do przeciągnięcia przeszczepu i ułożenia płyty, implant sterylny, pakowany pojedynczo. | szt | 20
4 | Implant do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego oparty na mocowaniu korówkowym, dedykowany do użycia z przeszczepami w technice BTB i QT-B, składający się z tytanowej płyty z zaokrąglonymi bokami, wymiary 4mm x 12mm, płyta z sześcioma otworami połączona z samozaciskową pętlą. Pętla niewchłanialna, pleciona, wykonaną z materiału UHMWPE, umożliwiająca zawieszenie przeszczepu w kanale kostnym, do samodzielnego przeciągnięcia przez bloczek kostny z użyciem dołączonego szwu z zakończeniem typu Suture Passer. Długość pętli regulowana w zakresie 130-10mm. Regulowana pętla umieszczona w zewnętrznej osłonie znajdującej się w miejscu kontaktu bloczka kostnego z implantem, zabezpieczającej przed uszkodzeniem podczas redukcji długości. Implant sterylny, pakowany pojedynczo. Zestaw zawiera narzędzie umożliwiające równomierne, naprzemienne ściąganie dwóch szwów do redukcji długości pętli przy użyciu jednej ręki oraz szew chirurgiczny w rozmiarze #5. | szt | 2
5 | Jednorazowy, sterylny zestaw do pobrania ścięgna mięśnia czworogłowego zawierający: - rozwieracz zapewniający bezpośrednią wizualizację ścięgna podczas pobierania małoinwazyjnego, - ostrze do pobrania ścięgna - głębokość pobierania 6mm, możliwość pobrania ścięgna o szerokości 8mm, 10mm, 12mm - 2 sztuki, - ostrze do odcięcia pobranego ścięgna. Ostrza dedykowane do wielorazowego zestawu instrumentów. | szt | 1
6 | Sterylny, okrągły, tytanowy guzik, o średnicy 15 i 17 mm, przeznaczony do mocowania piszczelowego w rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego | szt | 5
7 | Biowchłanialana śruba PLLA z hydroksyapatytem ( HA) oraz śruba z polimeru PEEK (Polieteroeteroketon) o średnicach 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm, w tym również lewoskrętne, Biowchłanialana śruba interferencyjna PLGA z β-TCP i siarczanem wapnia o unikatowej, otwartej konstrukcji, która pozwala na wrastanie kości do środka implantu i jego optymalną przebudowę. Śruba dostępna w średnicach 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 mm i długościach 20-25-30-35mm. | szt | 10
8 | Śruby tytanowe z głową lub bez, z gwintem oszczędzającym przeszczep w rozmiarach 7-11 mm i długościach 20-40 mm | szt | 40
9 | Druty kierunkowe o średnicy 1,2mm i długości 9", 12" lub 18", sterylne, 5 szt. w opakowaniu zbiorczym. | op | 1
10 | Drut prowadzący, wiercący o średnicy 2.4 mm x 381 mm z oczkiem | szt | 10
11 | Wiertło kaniulowane o średnicy 4.5 mm | szt | 1
12 | Zestaw do szycia łąkotki technika all-inside. System składający się z dwóch implantów PEEK, połączonych za pomocą polietylenowego, niewchłanialnego, wzmocnionego szwu 2-0. Szew posiada samozaciskowy węzeł umożliwiający zmniejszanie dystansu pomiędzy implantami. Implanty załadowane są rzędowo w pojedynczą, półotwartą, jednorazową igłę. Igła z podziałką posiada regulowany ogranicznik zabezpieczający jej zbyt głębokie wbicie w łąkotkę. Implanty wypychane są z igły poza jamę stawu za pomocą pierścieniowego spustu na rękojeści z jednoczesnym sygnałem dźwiękowym. Kąty zagięcia igieł : 0, 12, 27 stopni. Dodatkowo system do szycia łąkotki zapewniający możliwość wygięcia igły do 80 stopni, o głębokości wbicia igły 12, 16, 20 mm i możliwość zaopatrzenia uszkodzeń rogu bocznego i jednej trzeciej przedniego rogu łąkotki. | szt | 50
13 | Obcinacz nici oraz spychacz węzłów wraz z dołączoną metalowa prowadnicą, kaniulą do prowadzenia igły z implantami. Prosty. | szt | 1
14 | Sterylne, jednorazowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych czynności, narzędzie do przeszywania tkanek miękkich z wstępnie załądowaną igłą, która podczas aplikacji i przejścia przez łąkotkę zakrzywia się ku górze, ciągnąc za sobą nić lub taśmę, a górna szczęka przechwytuje je. Uchwyt pistoletowy ze spustem, bez cyngla. Dostępne proste, zakrzywione w lewo, zakrzywione w prawo. Sterylne, jednorazowe, gotowe do użycia bez żadnych dodatkowych czynności, narzędzie do przeszywania tkanek miękkich z wstępnie załądowaną igłą, która podczas aplikacji i przejścia przez stożek rotatorów zakrzywia się ku górze, ciągnąc za sobą nić lub taśmę, a górna szczęka przechwytuje je. Uchwyt pistoletowy ze spustem, bez cyngla. Długość części roboczej 162 mm, średnica trzonka roboczego 5,2 mm, szerokość rozwarcia szczęk 10 mm. | szt | 1
15 | Dedykowany, sterylny, zestaw implantów, do artroskopowej rekonstrukcji korzenia łąkotki, techniką jedno lub dwukanałową zawierający: - wiertło o śr. 2 mm ze skrzydłami antyrotacyjnymi - dwie osłonki o śr. 2,8 mm na wiertło, z laserowymi znacznikami wzdłuż całej długości, oddalonymi od siebie o 180° - dwie taśmy chirurgiczne o śr. 2,3 mm, długości 95 cm - niewchłanialna nić monofilamentowa - płytka z 4 otworami o wymiarach 4x12 mm do mocowania piszczelowego | szt | 2
16 | Wspomagający zestaw implantów, sterylny, do rekonstrukcji artroskopowej korzenia łąktoki, zawierający: - wiertło o śr. 2 mm ze skrzydłami antyrotacyjnymi - dwie osłonki o śr. 2,8 mm na wiertło, z laserowymi znacznikami wzdłuż całej długości, oddalonymi od siebie o 180° - niewchłanialna nić monofilamentowa | szt | 2
17 | Miękka ktowica o wymiarach 1,8mmx15mm z jedną nicią do artroskopowej rekonstrukcji obrąbka ( po implementacji supeł o średnicy 3,5x4,5 mm) lub 2,8mmx20 mm, z dwoma nićmi, do artroskopowej rekonstrukcji stożka rotatorów ( po implementacji supeł o średnicy 4,7x5,5 mm) Kotwica sznurkowa Q-fix, dostępna w rozmiarach: 1.8 oraz 2.8, przeznaczona do naprawy obrąbka oraz stożka rotatorów | szt | 10
18 | Zestaw do kotwicy o śr. 1,8 mm w składzie : celownik, wiertło, obturator. Sterylny, jednorazowy Zestaw zawierający: celownik, obturator, wiertło. | kpl | 5
19 | Zestaw do kotwicy o śr. 2,8 mm w składzie : celownik, wiertło, obturator. Sterylny, jednorazowyZestaw zawierający: celownik, obturator, wiertło. | szt | 5
20 | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji stożka rotatorów, samogwintująca (wkręcana), o średnicy 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm lub 6.5 mm z wydłużonym ostrym końcem ułatwiającym zaimplantowanie, zaopatrzona w 2 lub 3 nitki ( rozmiar 6,5 mm) niewchłanialne, polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator | szt | 30
21 | Kotwica tytanowa do rekonstrukcji obrąbka barkowego, samogwintująca ( wkręcana ) o średnicy 2.8mm zaopatrzona w szew, niewchłanialny, polietylenowy, pleciony oraz w jednorazowy aplikator | szt | 20
22 | Kotwica niewchłaniana wbijano-wkręcana, wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni RTG, o średnicy 4,5; 5,5; 6,5mm zaopatrzona w 2 lub 3 nitki niewchłaniane(rozmiary 5,5; 6,5mm), polietylenowe, plecione oraz w jednorazowy aplikator. Po wkręceniu gwint licujący z korówką kości | szt | 10
23 | Kotwica niewchłanialna, bezwęzłowa, wbijana wykonana z materiału PEEK niewidocznego dla promieni Rentgena o średnicy 4,5mm , 5,5mm przeznaczona do dwurzędowej rekonstrukcji stożka rotatorów zaopatrzona w jednorazowy aplikator. Kotwica ta umożliwia kontrolę napięcia nitek po całkowitym zaimplantowaniu oraz korektę napięcia nawet po jej całkowitym zablokowaniu. Mocowanie nitek w środku kotwicy. | szt | 20
24 | Bezwęzłowa kotwica do mocowania tkanek miękkich o otwartej konstrukcji w rozmiarze 5.0 mm wykonana z materiału PEEK wymagająca wcześniejszego nawiercenia lub z materiału PEEK z tytanowym czubkiem nie wymagająca wcześniejszego nawiercenia. Kotwica załadowana na jednorazowy podajnik zwiększający jej wytrzymałość w trakcie implantacji. Konieczne niezbędne instrumentarium do implantacji. | szt | 10
25 | Bezwęzłowa kotwica do mocowania tkanek miękkich w rozmiarze 2.75 mm wykonana z niewchłanialnego materiału PEEK lub z połączenia materiału PEEK i biowchłanialnego w składzie: PLGA, β-TCP, siarczan wapnia. | szt | 5
26 | Jednorazowy system naprawy łąkotki, umożliwiający chirurgom naprawę uszkodzeń poprzez umieszczenie stabilizującego obwodowego szwu kompresyjnego wokół uszkodzenia. ​ Szew ma zapewniać anatomiczną redukcję i równomierną kompresję krawędzi rozerwania/ uszkodzenia łąkotki. Niski profil 1,6 mm zapewniający dojście do ciasnych przestrzeni w stawie. Zakrzywiona górna szczęka z tępą końcówka oraz specjalnie zakrzywiona igła śródstawowa w celu zapobiegania uszkodzenia chrząstki w trakcie zabiegu. Urządzenie umożliwia naprawę uszkodzeń radialnych, horyzontalnych oraz uszkodzonego korzenia łąkotki. Urządzenie posiada możliwość załadowania dodatkowych nici w trakcie zabiegu. Wymagane rozmiary nici- 2-0 lub 0. | szt | 1
27 | Jednorazowy ładunek do systemu napraw łąkotek fabrycznie załadowany nicią 0 lub 2.0 | szt | 1
28 | Spychacz węzła wraz z obcinaczem. Prosty, | szt | 1
29 | Dwie proste nitynolowe igły, połączone nicią monofilamentową przeznaczone do szycia łąkotki wspólnie z wielorazowymi narzędziami do szycia łąkotki. Pakowane pojedyńczo w blistry, opakowanie zbiorcze zawiera 12 szt. Sterylne. | op | 1
30 | Sterylny zestaw do szycia przedniego rogu łąkotki, metodą outside-in , składający się z : 1. Igła prosta do przeprowadzania nici – szt 2 2. Igła wygięta do przeprowadzania nici – szt 2 3. Igła z pętlą z drutu nitynylowego do przeprowadzania nici – szt 2 | szt | 1
31 | Gładka taśma chirurgiczna, która w porównaniu z tradycyjną nicią chirurgiczną nr 2 daje o 75% większy kontakt między ścięgnem a kością, jednocześnie oferując istotnie niższy poziom bardziej równomiernie rozłożonego nacisku. Do zabiegów bezwęzłowych, jak i do zbiegów wymagających wiązania węzła. Sterylna, pakowana pojedyńczo, w opakowaniach zbiorczych po 6 szt. Długość 38"( 95 cm). Dodatkowo wymaga się wersji mini taśmy o konstrukcji zaczynającej się nicią i płynnie przechodzącej w taśmę - taka forma ułatwia nawlekanie taśmy. | op (6 szt) | 2
32 | Sterylna igła do obszywania przeszczepu zakończona pętlą, wykonaną z nici chirurgicznej grubości #2, bez wezłów. Długość 51 cm, prosta i w kształcie półokręgu. Kolor niebieski i przeplatany. Opakowanie zbiorcze, zawierające 12 szt saszetek. | op ( 12 szt ) | 2
33 | Nić polietylenowa o grubości #2 i długości 122 cm z usztywnionym końcem poprowadzonym w osłonie o długości 30 cm. Opakowanie zbiorcze zawiera 6 szt. Wszystkie nici w pojedynczych sterylnych opakowaniach. | op ( 6 szt ) | 2
34 | Nić polietylenowa o grubości #2 i długości 66 cm zakończona pętlą. Pętla zbudowana z gładkiej taśmy o szerokości 1,4 cm i długości 3 cm. Opakowanie zbiorcze zawiera 12 szt. Wszystkie nici w pojedynczych sterylnych opakowaniach. | op ( 12 szt ) | 1
35 | Nici polietylenowe 38", grubości # 2, o podwyższonej wytrzymałości, sterylne, pakowane pojedyńczo. Opakowanie zbiorcze zawiera 10 szt. saszetek. Dodatkowo nici zakończone igłą w kształcie pólokręgu. Długość 96 cm. Kolory: biały, przeplatany, niebieski. | op ( 10 szt ) | 3
36 | Instrument jednorazowy do przewlekania i manipulacji szwami w trakcie zabiegu artroskopowego, o katach zagięcia 45st. prawy; 45st. lewy; 45st. w górę; 70st. oraz prosty zaopatrzony w 2 nitki monofilamentowe | szt | 1
37 | Nić monofilamentowa, grubości #1, pakowana pojedyńczo w saszetkach. Opakowanie zbiorcze zawiera 10 sztuk. | op ( 10 szt ) | 1
38 | Implant jednorazowy, sterylny, w postaci ostro zakończonej igły osadzonej na rękojeści, umożliwiający transport nici rozmiaru #2 poprzez tkanki oraz przechwytywanie nici za pomocą jednego ruchu, z tego samego portu operacyjnego i kaniuli o średnicy maksymalnej 5 mm, tym samym zmniejszając jatrogenne uszkodzenie tkanki pacjenta. Implant o średnicy wkłucia 1,65 mm, długość części roboczej 185,8 mm | szt | 1
39 | Matryca kolagenowa dedykowana do biologicznego wzmocnienia uszkodzonych ścięgien stożka rotatorów, czas wchłaniania wynoszący 6 miesięcy, implant na jednorazowym podajniku umożliwiającym użycie w trakcie zabiegu artroskopowego, rozmiar średni 20mm x 26mm | szt | 1
40 | Matryca kolagenowa dedykowana do biologicznego wzmocnienia uszkodzonych ścięgien stożka rotatorów, czas wchłaniania wynoszący 6 miesięcy, implant na jednorazowym podajniku umożliwiającym użycie w trakcie zabiegu artroskopowego, rozmiar duży 25mm x 31mm | szt | 1
41 | Matryca kolagenowa dedykowana do biologicznego wzmocnienia uszkodzonych ścięgien stożka rotatorów, czas wchłaniania wynoszący 6 miesięcy, rozmiar średni 20mm x 26mm | szt | 1
42 | Matryca kolagenowa dedykowana do biologicznego wzmocnienia uszkodzonych ścięgien stożka rotatorów, czas wchłaniania wynoszący 6 miesięcy, rozmiar duży 25mm x 31mm | szt | 1
43 | Zestaw implantów do mocowania matrycy kolagenowej do kości ramiennej, wymiary 5mm x 10.8mm - opakowanie 3 sztuki, podajnik do aplikacji implantów do kości - 1 sztuka, podajnik do aplikacji implantów do ścięgna - 1 sztuka | szt | 1
44 | Zestaw implantów wchłanialnych o konstrukcji zszywki w kształcie litery U z materiały PLDL do mocowania matrycy kolagenowej do ścięgna stożka rotatorów, wymiary 4.5mm x 6.5mm - opakowanie 8 sztuk | szt | 1
45 | Implan niewchłanialny o konstrukcji zszywki w kształcie litery U z materiału PEEK do mocowania matrycy kolagenowej do kości ramiennej, wymiary 5mm x 10.8mm | szt | 1
46 | Jednorazowe elektrody do waporyzacji dedykowane do zabiegów w obrębie kolana, barku, biodra i małych stawów, współpracujące z urządzeniami Werewolf / Quantum posiadającymi funkcję monitorowania temperatury płynu wewnątrzstawowego w czasie rzeczywistym i funkcję ochrony optyk artroskopowych. Elektrody o kącie 90, 70, 50, 35, 20 stopni typu: - FLOW 90 z drenem do odsysania płynu, - AMBIENT SUPER TURBOVAC 90, - AMBIENT MEGAVAC 90, - COVATOR 20, - TOPAZ XL, - FLOW 50 z drenem do odsysania płynu, - AMBIENT SUPER MULTIVAC 50, - AMBIENT COVAC 50, - AMBIENT COVAC 70, - SABER 30, - AMBIENT HIPVAC 50, - Short BEVEL 35, - TOPAZ EZ | szt | 120
47 | Dren napływowy do pompy artroskopowej. Dren z możliwościąpodłączenia dwóch pojemników z płynami, posiadający możliwość zaciśnięcia każdego z drenów ososbno. Dren pakowany pojedyńczo, sterylny, jednorazowego użytku. Opakowanie 10 szt | op | 5
48 | Dren jednorazowy w torze napływu do pompy artroskopowej DYONICS 25 firmy Smith & Nephew. Produkt strylny, pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze zawiera 3 sztuki. | op | 20
49 | Dren jednorazowy dzienny do pompy artroskopowej DYONICS 25 firmy Smith & Nephew. Dreny do użycia ze jednorazowymi drenami pacjenta. Produkt strylny, pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze zawiera 3 sztuki. | op | 20
50 | Dren jednorazowy pacjenta do pompy artroskopowej DYONICS 25 firmy Smith & Nephew. Produkt strylny, pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze zawiera 12 sztuk. | op | 5
51 | Dren jednorazowy w torze napływu i odpływu do pompy artroskopowej DYONICS 25 firmy Smith & Nephew. Produkt strylny, pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze zawiera 3 sztuki. | op | 5
52 | Dren jednorazowy w torze napływu i odpływu do pompy artroskopowej DYONICS 25 firmy Smith & Nephew. Dren odpływowy podwójny / rozwidlony. Produkt strylny, pakowany pojedynczo, opakowanie zbiorcze zawiera 3 sztuki. | op | 1
53 | Jednorazowe ostrza do shavera artroskopowego firmy Smith & Nephew, dedykowane do tkanki kostnej. Ostrza proste i z końcówką zagiętą w średniach 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, Jednorazowe ostrza do shavera artroskopowego firmy Smith & Nephew, dedykowane do tkanki miękkiej. Ostrza proste typu: - BONECUTTER Blade - ostrze gładkie, średnice 4,5mm, 5,5mm, - INCISOR PLUS ELITE Blade - ostrze z zębami, średnice 3,5mm, 4,5mm, 5,5mm, - FULL RADIUS Blade - ostrze gładkie, średnice 3,5mm, 4,5mm, 5,5mm, - FULL RADIUS ELITE Blade - wewnętrzne ostrze z zębami, średnice 3,5mm, 4,5mm, 5,5mm, - RAZORCUT Blade - ostrze z zębami, średnice 3,5mm, 4,5mm, 5,5mm, - SYNOVATOR Blade - wewnętrzne ostrze z zębami, średnice 4,5mm, 5,5mm, - CUTTER Blade - ostrze gładkie, średnice 3,5mm, 4,5mm, Ostrza sterylne, opakowanie zbiorcze zawiera 6 sztuk. Jednorazowe ostrza do shavera artroskopowego firmy Smith & Nephew, dedykowane do tkanki kostnej. Ostrza proste, długość 180mm dedykowana do operacji biodra, typu: - ELITE ABRADER, średnica 4,0mm, 5,5mm, - ABRADER High Visibility Sheath, średnica 4,0mm, 5,5mm, - BARREL High Visibility Sheath, średnica 4,0mm, 5,5mm, - FLAT TOP Burr High Visibility Sheath, średnica 4,0mm, 5,5mm, Ostrza sterylne, opakowanie zbiorcze zawiera 6 sztuk. | op | 25
54 | Zestaw do artroskopii biodra składający się z 2 igieł I 3 prowadnic. Dodatkowo rączka w raz z nożem do kapsylotomii | szt | 1
55 | Wałek blokujący pacjenta na stole | szt | 1
56 | Gąbka usztywniająca do buta mocującego stope 2 szt w opakowaniu | szt | 1
ŁĄCZNIE | [8 empty] | x

## Pakiet Nr 6
UWAGA! Wartość brutto poszczególnych pozycji formularza cenowego należy wyliczyć zgodnie z podanym wzorem tj.
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + należny podatek VAT.
PAKIET NR 6 Pętle laparoskopowe
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Zestaw laparoskopowy do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH) wielorazowego użytku: tuba wewnętrzna i zewnętrzna Ø5mm, do jednorazowej pętli Ø100mm;przeznaczenie tub do min. 50 cykli sterylizacji – 1szt. | kpl | 3
2 | Kabel monopolarny do instrumentów laparoskopowych i artroskopowych, długość 4,5m, wtyczka od strony instrumentu Ø4mm, od strony aparatu Ø4mm;przeznaczenie do min. 300 cykli sterylizacji – 1 szt. | szt | 3
3 | Pętle jednorazowego użytku Ø100mm do instrumentu do nadszyjkowej resekcji macicy (LASH),z teflonową izolacją / 1 opakowanie 10 szt. | op | 6
ŁĄCZNIE | [8 empty] | x

## Pakiet Nr 7
UWAGA! Wartość brutto poszczególnych pozycji formularza cenowego należy wyliczyć zgodnie z podanym wzorem tj.
cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto + należny podatek VAT.
PAKIET NR 7 Sprzęt i implanty ortopedyczne
Lp | Przedmiot zamówienia | Jedn. | Ilość | Cena jedn. netto | VAT w % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Nr katalogowy
1 | Podkładka pod wkręty fi 3,5 i fi 4,5 od D11 do D16. | szt | 10
2 | Podkładka pod wkręty kaniulowane fi 6,5 i fi 7,0 od D11-D16 | szt | 20
3 | Drut do wiązania odłamów kostnych fi 0,8/ fi 0,9/ fi 1,0 fi 1,2 fi 1,5 op 5 m | szt | 20
4 | Wkręt do kości korowej fi 4,5/3,0 L-12-90mm samogwintujący hex 3,5 | szt | 25
5 | Wkręt do kości gąbczastej fi 6,5/3,0 L-40-140mm samogwintujący hex 3,5 pełnogwintowany | szt | 20
6 | Wkręt do kości gąbczastej fi 6,5/3,0 L-30-140mm B=22-32mm samogwintujący hex 3,5 | szt | 20
7 | Wkręt do kości gąbczastej fi 6,5/3,0 L-30-140mm B-16mm samogwintujący hex 3,5 | szt | 20
8 | Wkręt fi 7,0/4,5 kaniulowany fi 2,2 L-25-130mm samogwintujący hex 5,0 pełnogwintowany | szt | 10
9 | Wkręt fi 7,0/4,5 kaniulowany fi 2,2 L-35-130mm A-16mm samogwintujący hex 5,0 | szt | 10
10 | Wkręt fi 7,0/4,5 kaniulowany fi 2,2 L-35-130mm A-22-32mm samogwintujący hex 5,0 | szt | 10
11 | Wkręt fi 4,5/3,0 kaniulowany fi 1,6 L-25-80mm samogwintujący hex 3,5 pełnogwintowany | szt | 10
12 | Wkręt fi 4,5/3,0 kaniulowany fi 1,6 L-25-80mm B-12mm samogwintujący hex 3,5 | szt | 10
13 | Wiertło do wiertarki typu złącza AO R 2,0; 3,2; 3,7; 4,5 | szt | 20
14 | Wiertło dł 150-300 mm, R 2; 3,2; 3,5; 3,7; 4,5 | szt | 10
15 | Druty Kirschnera Ø 0,8-3,0 mm L-310mm; Ø 0,8-3,0 L-150mm | szt | 2000
16 | Wkrętaki AO heksagonalne i torx , typ złącza AO S ( mm ) 1,5;2,5;3,5;5,0 | szt | 30
17 | Grot Steinmanna fi 4,0 L-170mm i 210mm; fi 4,5 L-180mm i 210mm; fi 5,0 L-180mm i 210mm | szt | 20
18 | Grotowkręt Schanza fi 5,0 L-120-220mm, gwintowane | szt | 20
19 | Grotowkręt Schanza fi 4,0 L-60-80mm, gwintowane | szt | 20
20 | Drut z oliwką fi 1,8 - 2,0; L - 500 - 600 mm | szt | 10
ŁĄCZNIE | [8 empty] | x