        Załącznik nr 3 SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.48.1.2023
# Formularz cenowo – techniczny dla zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są:
   a.) sukcesywne dostawy do siedziby zamawiającego zestawów do litotrypsji w naczyniach wieńcowych i obwodowych, zwanych dalej wyrobami,
   b). dzierżawa generatora wraz z kablem, zwanego dalej urządzeniem.

2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i w jego cenie:
    1). utworzyć w Pracowni Radiologii Zabiegowej Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów,
       2). uzupełniać bank depozytowy w terminie do …...* dni roboczych od daty przekazania Wykonawcy raportu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ........................*
    3). Zagwarantować Zamawiającemu pełen zakres usług serwisowych urządzenia na czas trwania umowy między innymi praca serwisu, dojazd, transportowanie, części zamienne poprzez autoryzowany serwis. Serwis w trybie 24 godzinnym, czas reakcji serwisu – 24 godziny od zgłoszenia awarii. Częstotliwość przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta urządzenia.
    4). przeszkolić 4 osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi i konserwacji codziennej urządzenia. Przeszkolenie osób zostanie udokumentowane certyfikatem wystawionym przez Wykonawcę.

3. Wykonawca przyjmie od Zamawiającego zgłoszenie o zauważonych nieprawidłowościach bądź awarii urządzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ……………………………. *

4. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby oraz urządzenie będące przedmiotem zamówienia spełniać będą - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploa-tacyjno-techniczne oraz jakościowe.

5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 4 i 6 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia.

6. Wykonawca oświadcza , że wszystkie wyroby oraz urządzenie objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą właściwe , ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania w polskich zakładach opieki zdrowotnej.

7. Dostarczane zamawiającemu wyroby powinny być umieszczone w trwałych - odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych - opakowaniach, na których należy zamieścić co najmniej następujące informacje:
    - nazwa wyrobu, nazwa producenta,
    - kod partii lub serii wyrobu,
    - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach,
    - oznakowanie CE,
    - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego.

8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją:
/* wypełnia Wykonawca/

TABELA NR 1
Lp.	Przedmiot zamówienia	Jednostka / miary	Ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto / 6= 4 x 5	Stawka VAT %	Cena jednostkowa brutto / 8= 9/4	Wartość brutto / 9 = 6 + 7	PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Zestaw do litotrypsji w naczyniach wieńcowych: / - balon do litotrypsji dostępny w rozmiarach / 2,5-4,00 mm (co 0,5 mm), / - długość balonu 12 mm, / - zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0,014” / - zestaw kompatybilny z introducerem 5 F, / - długość robocza 138 cm	szt.	50
2.	Zestaw do litotrypsji w naczyniach obwodowych: / - balon dostępny w rozmiarach 3,5-8 mm / - długość balonu 60 mm, / - zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0,014”, / - zestaw kompatybilny z introducerem 6/7 F, / - długość robocza 135 cm	szt.	20
3.	Zestaw do litotrypsji w naczyniach obwodowych dedykowany obszarowi BTK: / - balon do litotrypsji w rozmiarach 2,5-4 mm / - długość balonu 40 mm, / - zestaw kompatybilny z prowadnikiem 0,014” / - zestaw kompatybilny z introducerem 5 F, / - długość robocza 135 cm, / - powłoka hydrofilna ułatwiająca przejście / balonu	szt.	10
	RAZEM :					X	X		X

TABELA NR 2
Lp.	Przedmiot dzierżawy	Okres dzierżawy ( m-ce)	Cena netto za 1 miesiąc dzierżawy	Wartość netto za 24 miesiące dzierżawy / 6= 4 x 5	Stawka podatku VAT %	Cena brutto za 1 miesiąc dzierżawy / 7= 8/4	Wartość brutto za 24 miesiące dzierżawy / 8= 5 + 7	Nazwa handlowa, typ, model, producent, rok produkcji
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Generator do litotrypsji wraz z kablem	24
	RAZEM:	X	X		X	X		X

TABELA NR 3 – OBLICZENIE CENY OFERTY
Lp.	ZESTAWIENIE (TABELA NR 1 i NR 2)	Wartość netto	Stawka podatku VAT (%)	Wartość brutto
1	2	3	4	5
1.	Wartość z tabeli nr 1 - poz. „Razem”
2.	Wartość z tabeli nr 2 - poz. „Razem”
RAZEM:			X