Kraków, dnia 15.07.2022 r.

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na Dostawę materiałów medycznych dla  Zakładu  Opiekuńczo -Leczniczego Dom Polskiego Czerwonego Krzyża  w Krakowie Nr postępowania: 3/PZP/2022

Dyrektor MOO PCK, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), wyjaśnia co następuje:

Pytanie nr 1 Grupa 2 poz.1 Czy Zamawiający dopuści fartuch o kolorze niebieskim? tak Grupa 2 poz.1 Czy Zamawiający wymaga fartuch z rękawem zakończonym mankietem czy gumką? może być mankiet lub gumka Grupa 2 poz.2 Czy Zamawiający dopuści fartuchy innego producenta niż wskazuje nazwa? Tak, zamawiający wykreśla nazwę lux . Grupa 2 poz.2 Co Zamawiający ma na myśli pod nazwą LUX? Indywidualnie pakowany po 1 szt w foli op. np. 100 szt Grupa 2 poz.2 Czy Zamawiający dopuści fartuch na stawce vat 23%? nie Grupa 2 poz.3 Czy Zamawiający dopuści czepki wykonane z PP? tak Grupa 4 poz.1 Czy Zamawiający dopuści kaniule innego producenta? Tak jeśli spełniają warunki , zamawiający wykreśla nazwę DISPOFLON Grupa 4 poz.1 Czy Zamawiający dopuści kaniule 20G o dł. igły 33mm? tak Grupa 4 poz.1 Czy Zamawiający dopuści kaniule 20G 1,0 x32mm? tak Grupa 4 poz.4 Czy Zamawiający dopuści przyrządy innego producenta? tak Grupa 4 poz.5 Czy Zamawiający dopuści opatrunki innego producenta? Tak, zamawiający wykreśla nazwę. Grupa 7 poz.1 Czy Zamawiający dopuści cewniki o dł. 200 cm? NIE Grupa 7 poz.2 Czy Zamawiający dopuści maski z drenem o dł. 200 cm? NIE Grupa 7 poz.3 Co Zamawiający ma na myśli pod nazwą L-25 M-25? Zamawiający podał rozmiary, natomiast cyfry 25 są błędnie wpisane w wiersz. Grupa 7 poz.3 Czy Zamawiający dopuści maski z drenem o dł. 200 cm? tak Grupa 8 poz.3 Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 100 szt z przeliczeniem ilości? tak Grupa 8 poz.5 Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 100 szt z przeliczeniem ilości? tak Grupa 8 poz.6 Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane po 80 szt z przeliczeniem ilości? tak Pytanie nr 2 Pytanie 1 Czy Zamawiający wydzieli do osobnej Grupy produkt z Grupy 6 poz. 9 powinna być, ale tam jest pusta kratka – chodzi o gaziki, i czy dopuści: kratka jest pominięta numeracja, zamawiający poprawia numerację. Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 9x12cm, trzykrotnie złożone, 6 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki 7x7cm 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym kartoniku? NIE lub Gaziki wykonane z wysokogatunkowej włókniny o gramaturze 70g/m2, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, rozmiar złożonego gazika 4x4,5cm, a rozłożonego 12x12,5cm, czterokrotnie złożone, 9 warstw, pakowane pojedynczo w saszetki 7x7cm, 100szt. saszetek w opakowaniu zbiorczym- kartoniku? NIE Pytanie Dotyczy umowy- prosimy do artykułu 8 dopisać na końcu ustęp 11 o treści: Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający opłacił wszystkie wystawione przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury w terminie do ich opłacenia.” (Aby wykluczyć hipotetycznie sytuację, w której Zamawiający nie opłaca faktur, a może równocześnie naliczać kary Wykonawcy, gdy Wykonawca już nie może nie mając zapłaty za towar dostarczać dalej towaru, co może skutkować tym, że na końcu Zamawiający może nawet za niedostarczanie towaru przez Wykonawcę z przyczyn braku zapłaty za niego przez Zamawiającego zostać obciążony karą, w której to Wykonawca będzie winny, bo np. Zamawiający zerwie umowę z Wykonawcą, bo ten nie dostarcza towaru). lub o dopisanie na końcu artykułu 8 ustęp 11 o treści: Naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego otrzymany. lub o dopisanie na końcu artykułu 8 ustęp 11 o treści: „W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu zapłaty faktury za dostarczony towar, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych i równocześnie przysługuje mu prawo naliczania kar umownych w wysokości 0.2% kwoty brutto z faktury za każdy dzień opóźnienia w płatności. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ust. 11 w par. 8 umowy w proponowanym brzmieniu. W par. 12 ust. 1 umowy wskazano, że w sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy prawa, w tym ustawy – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1740 ze zm.). Kodeks cywilny określa m.in. kwestię możliwości żądania odsetek za czas opóźnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego. Pytanie nr 3 Grupa 3, poz.4 Czy 2 litry zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml? NIE Grupa 6, poz. 1 Czy zamawiający dopuści opatrunek do wkłuć bez dodatkowej podkładki? NIE Grupa 6, poz. 1,6-9,12 Czy zamawiający wydzieli poz. 1,6-9,12 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. NIE Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru. Grupa 7, poz. 1 Czy zamawiający dopuści dren o dl. 200 cm? NIE Grupa 7, poz. 2-3 Czy zamawiający dopuści dren min. 200 cm? NIE Pytanie 4 Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z grupy 1 pozycji nr 3. NIE Jednocześnie prosimy o dopuszczenie rękawiczek minimalnie krótszych niż w opisie. Minimalna długość 240 mm. Pozostałe parametry jak w opisie. TAK Pytanie 5 Dotyczy Zadania (Grupa 1) rękawiczki: Poz. 2 Czy Zamawiający miał na myśli rękawice winylowe diagnostyczne ochronne niejałowe (niesterylne), pokryte wewnątrz poliuretanem; pakowane po 100 sztuk? Zgodnie z SWZ Poz. 3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic niejałowych, pakowanych po 100 sztuk, bezpudrowych z miękkiego elastycznego nitrylu o dużej wytrzymałości mechanicznej, oznakowane jako Wyrób Medyczny i ŚOI KAT III, chlorowanych i polimeryzowanych od strony wewnętrznej. Zgodne z normą EN 455-1.2.3.4, wszystkie części normy zapisane w Deklaracji Zgodności. Zewnętrzna powierzchnia z delikatną mikroteksturą, dodatkowa tekstura na opuszkach palców, rękawica zakończona rolowanym mankietem. Rękawice o min. długości 240 mm, rozciąganie przed procesem starzenia 500%, po starzeniu min 400% (potwierdzone w karcie katalogowej). Badanie na min. 2 kwasy -min 2 kwasy-poziom odporności min.3; odporne na gotowe preparaty dezynfekcyjne o szerokim spectrum biobójczym: jeden na bazie alkoholu izopropylowego (izopropanol) na poziomie 6 oraz jeden preparat na bazie alkoholu etylowego (etanol) na poziomie 1 zgodnie z EN 16523-1. Dopuszcza , nie wymaga. Pytania do wzoru umowy: 1) Wnosimy o wykreślenie § 2 ust. 5 projektu umowy. UZASADNIENIE: Pragniemy podkreślić, że Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. 2017 poz. 509, ze zm.) jest rozporządzeniem wykonawczym do ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499, ze zm.) i dotyczy jedynie „produktów leczniczych”, podczas gdy Wykonawca planuje złożyć ofertę, której przedmiotem jest „wyrób medyczny” w rozumieniu ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1565 ze zm.) i w związku z tym obowiązki wynikające z Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej nie mają w tym przypadku zastosowania. Wykonawca podkreśla, że podczas transportu zawsze stosuje się do instrukcji producenta – zgodnie z wymaganiami dla poszczególnych wyrobów medycznych. Obciążanie zatem wykonawców dodatkowym obowiązkiem transportu ww. wyrobów specjalnym samochodem, umożliwiającym monitorowanie poziomu temperatury, naraża Wykonawcę (a pośrednio także Zamawiającego) na niewspółmiernie wysokie koszty. Zamawiający wyraża zgodę na dokonanie następującej modyfikacji § 2 ust. 5 projektu umowy - poprzez nadanie mu brzmienia: „Towar dostarczany będzie do Zamawiającego zgodnie z instrukcjami producenta, wymaganiami dla danego towaru i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w przypadku produktów leczniczych zgodnie w szczególności z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1287) /odpowiednia temperatura udokumentowana wskaźnikiem temperatury/”. 2) Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 1 projektu umowy poprzez obniżenie przewidzianych nim kar umownych do wysokości: a. 1% wartości wynagrodzenia brutto ustalonego odpowiednio za niewykonaną lub nienależycie wykonaną dostawę w lit. b); b. 5% wartości niezrealizowanej części umowy w lit. c). UZASADNIENIE: Podkreślamy, że Zamawiający kształtując wysokość kar umownych w projekcie umowy powinien mieć na uwadze, że wysokość ta nie powinna prowadzić do naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 roku prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.). Kara umowna jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku (zob. wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 28 września 2010 r., V ACa 267/10). Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę § 8 ust. 1 lit. b (kara umowna odnosi się do wynagrodzenia brutto ustalonego odpowiednio za niewykonaną lub nienależycie wykonaną dostawę zapotrzebowania dla jednostki Zamawiającego), natomiast wprowadza następującą modyfikację § 8 ust. 1 lit. c projektu umowy - poprzez nadanie mu brzmienia: „c) w razie wcześniejszego rozwiązania umowy lub odstąpienia od niej z przyczyn zawinionych leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% maksymalnego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 1 ust. 6 umowy”, co pozostaje analogiczne jak kara umowna wskazana w § 8 ust. 3 projektu umowy. 3) Wnosimy o modyfikację § 8 ust. 8 projektu umowy poprzez dookreślenie, iż w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, o której mowa w art. 15r ust. 1, z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności, a także nie może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania tej umowy, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą modyfikację, gdyż powyższe zdanie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, więc nie ma potrzeby powielania w umowie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 4) Wnosimy o modyfikację § 13 ust. 2 pkt 2.1 projektu umowy poprzez nadanie mu treści: „W przypadku zmiany stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia, cena ulegnie zmianie z dniem wejścia w życie aktu prawnego określającego zmianę stawki VAT, z zastrzeżeniem, że zmianie ulegnie wówczas wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian. Zmiana umowy w tym przypadku nastąpi automatycznie i nie wymaga zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Wysokość stawki podatku VAT na wyroby będące przedmiotem zamówienia jest czynnikiem cenotwórczym, niezależnym do swobodnego uznania i woli Stron. Zmiana stawki podatku VAT następuje bowiem w drodze zmiany właściwej ustawy, w dniu oznaczonym przez ustawodawcę, a Strony nie mogą się uchylać od jej skutków i zobowiązane są ponosić związane z nią koszty w terminach i na zasadach określonych przez ustawodawcę. W ocenie Wykonawcy, w kontekście powyższego, obciążanie Wykonawcy skutkami tejże zmiany lub skutkami ewentualnego opóźnienia w jej wprowadzaniu, tj. uzależnieniem zmiany ceny brutto w związku ze zmianą stawki podatku VAT od podpisania stosownego aneksu do umowy, stoi w sprzeczności z przepisami podatkowymi. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy w powyższym zakresie, gdyż zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b tiret pierwsze ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych – projekt umowy zawiera postanowienia określające zasady wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 5) Wnosimy o modyfikację § 13 projektu umowy poprzez dodanie ust. 7 o treści: „Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w drodze zawarcia aneksu w formie pisemnej.” UZASADNIENIE: Zmiana zaproponowana przez Wykonawcę jest odpowiedzią na czynniki niezależne od Wykonawcy, a mające realny wpływ na cenę wyrobów dostarczanych w ramach umowy przetargowej. Należy podkreślić, że Wykonawca nie powinien być w całości i samodzielnie obciążany ryzykiem zmiany stosunków gospodarczych, a tym samym zobowiązany do realizowania umowy po rażąco niskich cenach. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy w powyższym zakresie, gdyż projekt umowy w § 13 ust. 2 wskazuje, że Strony w czasie realizacji umowy dopuszczają możliwość zmiany wysokości maksymalnego wynagrodzenia należnego Wykonawcy i/lub ceny jednostkowej produktu, po uprzednim zawarciu pisemnego aneksu, w przypadku: 2.5 zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją niniejszej umowy, rozumianej jako wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, przy uwzględnieniu warunków i zasad dokonania przedmiotowej zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy (…). Pytanie 6 Pakiet 7 Pytanie 1. Poz. 1 : Czy zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych o długości 210 cm? NIE Pytanie 2. Poz. 1: Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych o długości 420 cm? TAK Pytanie 3. Poz. 2: Prosimy zamawiającego o dopuszczenie maski tlenowej do podawania tlenu o rozmiarze uniwersalnym dla dorosłych z metalowym klipsem na nos umożliwiającym odpowiednie dopasowanie maski do twarzy pacjenta . TAK Pytanie 4. Poz. 3: Czy zamawiający dopuści maski do podawania tlenu z nebulizatorem rozmiarze o uniwersalnym dla dorosłych z metalowym klipsem na nos umożliwiającym odpowiednie dopasowanie maski do twarzy pacjenta? TAK Pytanie 7 Pytanie grupa 6. Czy zamawiający dopuści w grupie 6 poz. 6 i 7 kompresy gazowe jałowe pakowane ‘3szt? NIE Czy zamawiający dopuści w grupie 6 poz. 11 przylepiec włókninowy 2,5cm x 9,1m ? o długości 10 mb TAK Czy zamawiający dopuści w grupie 6 poz. 12 gazę sterylną 13N 1m2 kartonik 120szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości. TAK Pytanie 8 Grupa 1 rękawiczki pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe niesterylne? TAK Grupa 1, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści rękawice o parametrach: Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimerowane od wewnątrz, polimerowane od zewnątrz, kolor niebieski, tekstura na końcach palców, grubość na palcu 0,11mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane po 100 szt dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu? Dopuszcza, nie wymaga. Grupa 2, Pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów medycznych z długim rękawem zakończonym elastyczną gumką? TAK Grupa 2, Pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów medycznych z długim rękawem zakończonym poliestrowym mankietem? TAK Grupa 3, Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści wycenę zatyczek pakowanych zbiorczo a’200 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań? TAK Grupa 3, Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści cewniki z balonem 5-10ml spełniające pozostałe wymagania swz? TAK Grupa 4, Pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści igłę z motylkiem w rozmiarze 0,6mm odpowiadającą znormalizowanej skali -> 23G, reszta rozmiarów zgodnie z swz? TAK Grupa 4, Pozycja 6 Czy Zamawiający dopuści wycenę koreczków w opakowaniu a’250 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? TAK Grupa 6, Pozycja 2, 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy opatrunkowej wykonanej z hydrofobowej włókniny, posiadającej mikropory w strukturze zapewniające odpowiednią paroprzepuszczalność oraz prawidłową wymianę gazową między opatrunkiem a skórą? TAK Grupa 6, Pozycja między 8 a 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie gazików dostępnych tylko w rozmiarze 30mm x 65 mm? Pozostałe zapisy zgodnie z SWZ. Zgodnie z SWZ Grupa 6, Pozycja 10 Czy Zamawiający ma na myśli bandaż elastyczny w rozmiarze 15 cm x 5 m? TAK Grupa 6, Pozycja 10 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie bandaża elastycznego w rozmiarze 15 cm x 5 m? TAK Grupa 6, Pozycja 11 Czy Zamawiający ma na myśli przylepiec włókninowy o szerokości 2,5 cm i długości 5m w opakowaniu a’12 sztuk? TAK Grupa 6, Pozycja 11 Czy Zamawiający ma na myśli przylepiec włókninowy o szerokości 2,5 cm i długości 9,14m w opakowaniu a’12 sztuk? TAK Grupa 6, Pozycja 11 Czy Zamawiający ma na myśli taśmę opatrunkową o szerokości 2,5cm x 10m pakowaną a’1 sztuka? W przypadku pozytywnej odpowiedzi, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie wymaganych ilości, tj. 288 sztuk? TAK Grupa 8, Pozycja 3, 5 Czy Zamawiający dopuści wycenę strzykawek w opakowaniu a’100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości? TAK Grupa 9, Pozycja 1 Czy Zamawiający oczekuje opaski dla dorosłych i dzieci czy dla noworodków? Dla dorosłych Grupa 9, Pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści pęsetę jak na zdjęciu: TAK Zamawiający modyfikuje SWZ z dnia 04.07.2022 w następującym zakresie: 1. pkt. XVIII. SWZ - Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/pck_malopolska w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 20 lipca 2022 r. do godziny 14:00 2. pkt. XIX. SWZ - Otwarcie ofert nastąpi nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 20 lipca 2022 r. 14:05. 3. pkt. XVII. SWZ Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 19 sierpnia 2022 r.