Załącznik nr 2.1 -  Kosztorys ofertowy  poprawny

Część 1 – Taborety, stanowisko do pobierania krwi, wózek do transportu

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Taboret lekarski | Szt. | 2 |  |  |  |
| 2 | Taboret medyczny obrotowy | Szt. | 6 |  |  |  |
| 3 | Taboret medyczny z oparciem i podłokietnikami | Szt. | 14 |  |  |  |
| 4 | Fotel biurowy obrotowy | Szt. | 3 |  |  |  |
| 5 | Metalowa szafa magazynowa z przesuwnymi drzwiami. | Szt. | 2 |  |  |  |
| 6 | Stanowisko do pobierania krwi | Szt. | 1 |  |  |  |
| 7 | Stanowisko do pobierania krwi (krzesło + asystor) | Szt. | 2 |  |  |  |
| 8 | Wózek do transportu chorych w pozycji siedzącej | Szt. | 2 |  |  |  |
| 9 | Wózek do transportu chorych w pozycji leżącej | Szt. | 2 |  |  |  |
| 10 | Leżanka lekarska | Szt. | 3 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………………………………………                                                                                                                                                                     podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.2 -  Kosztorys ofertowy

Część 2 – Stolik oddziałowy, wózki transportowe

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Stolik oddziałowy Wymiary całkowite: 680x 430x 890 mm, 3x blat wymiary: 358x 288x 17 mm, 1x stelaż do worka na odpady z pokrywą, 1x koszyk na akcesoria 290x 96x 90 mm, 1x uchwyt do prowadzenia z kształtownika o przekroju 20 x20 mm. Wykonanie: całości ze stali kwasoodpornej gat. OH 18N9, stelaż wyposażony w koła w obudowie stalowej ocynkowanej o średnicy 75 mm, w tym dwa z blokadą- blat w formie wyjmowanej tacy- pokrywa do stelaża na odpady z tworzywa w kolorze szarym. | Szt. | 4 |  |  |  |
| 2 | Wózek do przewożenia leków Konstrukcja wykonana z rurek stalowych pokrytych lakierem proszkowym. Wyposażony w cztery przenośne tace ze stali nierdzewnej, wypełnione przegrodami tworzywowymi umożliwiające przewóz jednorazowo 120 leków. Wózek wyposażony w cztery koła jezdne. 2 x blat Wymiary: wysokość 83-84 cm, szerokość 42-43 cm, długość 72-73 cm | Szt. | 1 |  |  |  |
| 3 | Wózek transportowy z pokrywą i otwieraną do połowy ścianką. Wózek skrzyniowy na kołach wykonany z aluminium, odporny na korozję. Dłuższa ścianka wózka otwierana do połowy. Wyposażenie: 2 kółka skrętne, 2 kółka stałe Głębokość zew. ( mm) 730 Szerokość zewn.(mm): 1280 Wysokość zewn. (mm) 1430, masa 44 kg, nośność ogółem 300 kg, Pojemność 1050 l. | Szt. | 2 |  |  |  |
| 4 | Wózek do transportu bielizny czystej i brudnej bielizny Wózek wykonany w całości ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9, wyposażone w koła o średnicy 100 mm z odbojami, w tym dwa z blokadą, pokrywa podnoszona ręcznie obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka (opcjonalnie: w formie silikonowej obręczy zaciskowej) Wymiary całkowite [mm]: 1050 x 580 x 1080 [długość x szerokość x wysokość] Wymiary szafki: 540 x 520 x 910 Wymiary półki: 500 x 480 | Szt. | 1 |  |  |  |
| 5 | Wózek pojedynczy na odpady lub brudną bieliznę pojemność worka 100-120 l. Wykonanie: w całości ze stali kwasoodpornej gat. OH18N9- stelaż przystosowany do rozbudowy o kolejne segmenty bez konieczności wykonywania przeróbek technologicznych, wyłącznie za pomocą elementów złącznych- obręcz wyposażona w klipsy zaciskowe zabezpieczające przed zsunięciem się worka. Pokrywa ze spowalniaczem cichego opadania, podnoszona pedałem. Pokrywa otwierana mechanizmem opartym na dwóch cięgnach równomiernie podnoszących pokrywę, zapobiegającym jej odkształcaniu nawet podczas intensywnego użytkowania. Koła o średnicy 50 mm, w tym 2 z blokadą. Wymiary całkowite: 445x 495x 850 mm (szer. x gł. x wys.) | Szt. | 4 |  |  |  |
| 6 | Wózek platformowy Wózek platformowy osiatkowany z przeznaczeniem do transportu drobnicy, korespondencji oraz dużych elementów -fabrycznie nowy -osiatkowany -szybki demontaż ścian bocznych -konstrukcja stalowa -elementy stalowe lakierowane proszkowo -standardowo stosowane dwa koła stałe i dwa koła skrętne koła gumowe, pełne, niebrudzące posadzki, o podwyższonych parametrach, z łożyskami kulkowymi -możliwość wykonania na kołach pneumatycznych o średnicy 230 mm -udźwig 600 kg -wymiary gabarytowe (dł. x szer. x wys.) 1098 x 600 x 930 mm -typ kół (średnica) 160 mm NEK - hamulce do kół | Szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

……………………………………………………………

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.3 -  Kosztorys ofertowy

Część 3 – Szafy medyczne w ramie aluminiowej

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Szafa do przechowywania leków w ramie aluminiowej Szafa medyczna 2-drzwiow, częściowo przeszklona. Dolna część h=90 cm, szuflady pełne 2+1 zamykane na klucz. Górna część h=110, 3x półka przestawna, drzwi dwuskrzydłowe przeszklone, zamykane na klucz. Wymiary: 60 cm x 50 cm x 200 cm | Szt. | 1 |  |  |  |
| 2 | Szafa medyczna w ramie aluminiowej 600 x 600x 2000 mm | Szt. | 2 |  |  |  |
| 3 | Szafa medyczna- aktowa w ramie aluminiowej 500 x 600 x 2000 mm | Szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………………………………………………………………

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy

Załącznik nr 2.4 -  Kosztorys ofertowy

Część  4– Meble medyczne

| Lp | Asortyment | Jedn. miary | IloŚĆ (A) | Cena jedn. brutto* (B) | Wartość brutto* (A)x(B) | Producent/Numer katalogowy* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Szafa biurowa ubraniowa, 2x drzwi zamykane na klucz Szafa o wymiarach : Wysokość: 190- 200cm Szerokość: 80-90 cm Głębokość:50-60 cm 1x półka górna, drążek na wieszaki | szt | 1 |  |  |  |
| 2 | Biurko medyczne 1600 x 700x 750mm wraz z kontenerkiem 3 szufladowym | Szt. | 2 |  |  |  |
| 3 | Biurko z nadstawką + kontener | Szt. | 1 |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

*wypełnia wykonawca

…………….…….…………………………..

podpis  osoby upoważnionej  do reprezentacji Wykonawcy