#
WA.271.1.2024.AM Włodawa, 12.02.2024 r.

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści SWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp, pn:

Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa instalacji fotowoltaicznej do zasilania budynku Urzędu Miejskiego we Włodawie”.

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 284 ust.1 i 6 w terminie określonym zgodnie
z art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1605) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawca w dniu 09.02.2024 r. oraz 12.02.2024 r. zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1)
Zwracamy się o wskazanie, do których parametrów modułu ma się odnieść Wykonawca w ofercie gdyż między projektem architektoniczno- budowlanym i wykonawczym są rozbieżności. Zwracamy się o podtrzymanie parametrów z projektu architektoniczno- budowlanego w pozycji
Napięcie jałowe (V) 37-50 V Napięcie mocy optymalnej (Upmax) 33-41 V umożliwi to dobór paneli spełniających pozostałe parametry i gwarancje na poziomie 25 lat
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje parametry zawarte w projekcie architektoniczno- budowlanym w pozycji
Napięcie jałowe (V) 37-50 V Napięcie mocy optymalnej (Upmax) 33-41 V.

Pytanie 2)
Prosimy o podanie lokalizacji tablicy rozdzielczej, do której planowane jest wpięcie instalacji PV. Czy znajduje się ona w budynku Urzędu Miejskiego? Czy jest usytuowana poza budynkiem i kabel zasilający należy doprowadzić w wykopie?
Odpowiedź:
Tablica rozdzielcza znajduje się w budynku Urzędu Miejskiego , kabla zasilającego nie trzeba doprowadzić w wykopie.

Zmianie ulega SWZ w następującym zakresie:
1) W Rozdziale 14 ust. 14.2 i 14.3, który w związku ze zmianą terminu składania ofert otrzymuje brzmienie:
„14.2. Termin składania ofert: 15.02.2024 r. godz. 09:00.
  14.3. Termin otwarcia ofert: 15.02.2024 r. godz. 09:10.”
3) W Rozdziale 15 ust. 15.1., który w związku ze zmianą terminu związania ofertą otrzymuje brzmienie:
„15.1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 15.03.2024 r.”
4) Zmianie ulega pkt 8.1., 8.3. i 8.4. ogłoszenia o zamówieniu w zakresie informacji wskazanych powyżej.

(-) Z up. Burmistrza
Wiesław Holaczuk
Zastępca Burmistrza