Z/DZP/73/2022					       	       Warszawa, dnia 15.03.2022 r.

Informacja dla Wykonawców biorących udział w postępowaniu

na realizację zadania pod nazwą: „Dostawa drobnego sprzętu medycznego 
i rękawiczek jednorazowych dla Szpitala Nowowiejskiego”

sygnatura akt 016/AP/NP/DZP/2022

W związku ze zgłoszonymi zapytaniami w dniu 15 marca 2022 r. Zamawiający wyjaśnia co następuje:

Pytanie 1:

Część 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawiczki o zawartości protein ⩽ 79 ug/g z mikroteksturą na całej powierzchni, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści rękawiczki o zawartości protein ⩽ 79 ug/g z mikroteksturą na całej powierzchni, powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana.

Pytanie 2:

Część nr 5, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści dren o średnicy 5 x 8 mm o długości 210 cm?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza drenu o średnicy 5 x 8 mm o długości 210 cm.

Pytanie 3:

Część nr 5, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści niesilikonowane rurki intubacyjne?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dopuszcza niesilikonowanych rurek intubacyjnych.

Pytanie 4:

Część nr 5, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści maskę z rezerwuarem i drenem o dł. 180-210 cm?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści maskę z rezerwuarem i drenem o dł. 180-210 cm.

Pytanie 5:

Część nr 5, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści łącznik jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści łącznik jednorazowego użytku.

DYREKTOR

Cezary Kostrzewa

Sprawę prowadzi:

Mariusz Rakowski

ul. Nowowiejska 27, 00-665 Warszawa, pok. 8

tel.: (022) 11-65-357

e-mail: mariuszrakowski@szpitalnowowiejski.pl