PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont parkietu w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 1w Zabrzu

ADRES INWESTYCJI	:	41-800 Zabrze, ul. Sportowa 5

INWESTOR	:	Urząd Miasta Zabrze

ADRES INWESTORA	:	41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śl.5-7 BRANŻA	:	ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

DATA OPRACOWANIA	:	02.04.2025

Ogółem wartość kosztorysowa robót:	0.00zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:	INWESTOR :

Dataopracowania 02.04.2025

Data zatwierdzenia

Dokumentzostałopracowanyprzypomocyprogramu NORMA PRO

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Remont parkietu |  |  |  |
| 1 d.1 | kalk.własna | Demontażosłonnagrzejnikidoponownegomontażu 29.8 | m m | 29.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.800 |
| 2 d.1 | kalk.własna | Demontażdrabinekdoćwiczeńdoponownegomontażu 15 | kpl kpl | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 3 d.1 | kalk.własna | Demontażbramekdoponownegomontażu 2 | szt szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 4 | KNR4-01 | Rozebranieposadzekzdeszczułekzoderwaniemlistewlubcokołów(mate- | m2 |  |  |
| d.1 | 0816-06 | riałniedoodzysku) |  |  |  |
|  | uw.p.tab. |  |  |  |  |
|  |  | 12.8 | m2 | 12.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.800 |
| 5 | KNR4-01 | Rozbiórkacokolików | m |  |  |
| d.1 | 0808-08 |  |  |  |  |
|  |  | 95.2 | m | 95.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.200 |
| 6 d.1 | KNR4-01 0705-01 | Wykonaniepasówtynkuzwykłegokat.IIIoszerokoścido15cmnamurachzcegiełlubścianachzbetonupokrywającegobruzdy 95.2 | m m | 95.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.200 |
| 7 d.1 | KNKRB2 1105-04 | Posadzkazdeszczułeknalepiku 12.8 | m2 m2 | 12.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.800 |
| 8 d.1 | KNR19-01 0933-03 analogia | Ocyklinowanieposadzekzdeszczułekstarychzniszczonychlubmalowanych 530.38 | m2 m2 | 530.380 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 530.380 |
| 9 d.1 | kalk.własna | Szpachlowanieparkietu 530.38 | m2 m2 | 530.380 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 530.380 |
| 10 | KNR19-01 | Lakierowanieposadzkiiparkietu | m2 |  |  |
| d.1 | 0912-08 |  |  |  |  |
|  |  | 530.38 | m2 | 530.380 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 530.380 |
| 11 d.1 | kalk.własna | Trasowanieimalowanieliniiboiska(usytuowaniepasów-odtworzeniowezprzedszlifowaniaparkietu) 1 | kpl kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 12 d.1 | TZKNBKXI0610-67 | Umocowaniecokoluprzyściennegodrewnianegozobsadzeniemkołków 95.2 | m m | 95.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 95.200 |
| 13 d.1 | kalk.własna | Montażosłonnagrzejniki 29.8 | m m | 29.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 29.800 |
| 14 d.1 | kalk.własna | Montażdrabinekdoćwiczeń 15 | kpl kpl | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |

- 2 -

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 d.1 | kalk.własna | Montażbramek 2 | szt szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 16 | KNR4-01 | Wywiezieniegruzuspryzmowanegosamochodamiskrzyniowyminaodleg- | m3 |  |  |
| d.1 | 0108-09 | łość8km |  |  |  |
|  | 0108-10 |  |  |  |  |
|  |  | 0.9 | m3 | 0.900 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.900 |
| 17 d.1 |  | Kosztutylizacjigruzu 1.82 | t t | 1.820 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.820 |

- 3 -