## Pakiet 1 poj. do m.
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 21 Z PN 21 Załącznik nr 1-1 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 1
Pojemnik do moczu CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Pojemnik do moczu z nakrętką, przezroczysty, wykonany z tworzywa sztucznego, niesterylny, o pojemności 100 - 120 ml, ze skalą co 10 ml. Opakowanie max. 100 szt. |  |  | 10920

## Pakiet 2 - elektr.ekg
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [7 empty] | Nr postępowania: 21 Z PN 21 Załącznik nr 1-2 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 2
Elektroda do EKG CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość sztuk | Wielkość opakowania (ilość sztuk w opakowaniu) | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Elektroda jednorazowa, niesterylna, dla doroslych,do badań EKG i monitoringu, o średnicy min. 24mm z żelem stałym umieszczonym w wycięciu z centralnie umieszczonym snapem na podłożu z pianki polietylenowej. Opakowanie max 50 szt. |  |  | 54750

## Pakiet 3 - przedł.
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 21 Z PN 21 Załącznik nr 1-3 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 3
Przedłużacze (dreny) do tlenu CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Przedłużacz do tlenu jednorazowego użytku, niesterylny, średnica zewnętrzna 6,0 mm, długość 2100 mm. Opakowanie max. 100 szt. |  |  | 5000
2. | Przedłużacz do tlenu jednorazowego użytku, niesterylny, średnica zewnętrzna 6,0 mm, długość 5000 mm. Opakowanie max. 100 szt. |  |  | 100
Razem Pakiet 3: | [6 empty] | x

## Pakiet 4- stazy jednoraz.
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [7 empty] | Nr postępowania: 21 Z PN 21 Załącznik nr 1-4 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 4
Stazy jednorazowe CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Wielkość opakowania (ilość sztuk w opakowaniu) | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł 1 za opak. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Stazy jednorazowe bezlateksowe w opakowaniu zbiorczym - (rolce z perforacją) zawierającym 25 opasek jednorazowe o szerokości 2,5 cm i długości 45 cm. Elastyczna opaska o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, wykonana z termoplastycznego elastomeru, chroniąca przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. Kolor niebieski. Wielkość opakowania max. 50 opasek |  |  | 56250

## Pakiet 5-kieliszki
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [6 empty] | Nr postępowania: 21 Z PN 21 Załącznik nr 1-5 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 5
Kieliszki do leków CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Zamawiana ilość sztuk | Wielkość opakowania (ilość sztuk w opakowaniu) | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Kieliszek do leków jednorazowego użytku o pojemności 30 ml ze skalą - tolerancja pomiarowa +/ - 1 ml, w kształcie odwróconego ściętego stożka, bezbarwny. Opakowanie jednostkowe - rękaw foliowy oznakowany etykietą. Opakowanie max. 100 szt. |  |  | 462600

## Pakiet 6-kieliszki do krusz.
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [6 empty] | Nr postępowania: 21 Z PN 21 Załącznik nr 1-6 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 6
Kieliszki do kruszarki do leków CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Zamawiana ilość sztuk | Wielkość opakowania (ilość sztuk w opakowaniu) | Zaoferowana ilość opakowań | Cena jednostkowa netto w zł za 1 opak. | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Kieliszek do kruszarki do leków kompatybilne z kruszarką Severo 3.1, jednorazowego użytku o pojemności 24 ml - tolerancja pomiarowa +/ - 2 ml, brak ryzyka wymieszania z resztkami innych leków, bezbarwny, możliwość spożycia leku bezpośrednio z kubeczka. |  |  | 4200

## Pakiet 7- worki do m
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 21 Z PN 21 Załącznik nr 1-7 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 7
Worek do dobowej zbiórki moczu CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Worek do dobowej zbiórki moczu jednorazowy, niesterylny, poj. 2000 ml, z zastawką antyzwrotną, z zaworem spustowym, z drenem o długości 90 cm odpornym na skręcanie i załamywanie, zakończonym uniwersalnym łącznikiem schodkowym, zabezpieczonym zatyczką, dokładność pomiaru co 100 ml . Worki pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe. Opakowanie max. 10 szt |  |  | 10930
2. | Wieszaki do worków do dobowej zbiórki moczu, jednorazowy, niesterylny. Opakowanie max. 10 szt |  |  | 460
Razem Pakiet 7: | [6 empty] | x

## Pakiet 8 - poj. zabieg. z miark
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 21 Z PN 21 Załącznik nr 1-8 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 8
Pojemnik zabiegowy, stalowy z miarką CPV: 33140000-3
Lp. | Parametry szczegółowe | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Kubek chirurgiczny wykonany z najwyższej jakości stali chirurgicznej (potwierdzenie jakości materiału do produkcji narzędzi – według normy DIN EN 10088-1), z uchem i podstawką , zakończony rantem poj. 0.5 l. |  |  | 5

## Pakiet 9 - poj. do mat. chir.
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 21 Z PN 21 Załącznik nr 1-9 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 9
Pojemniki do transportu materiału chirurgicznego CPV: 33140000-3
Pojemniki chirurgiczne przeznaczone do bezpiecznego przechowywania i transportu materiałów tkankowych utrwalonych w 10% zbuforowanej formalinie. Wykonane z tworzywa o dużej odporności fizycznej i chemicznej, wyposażone w pokrywy z zamykaniem dociskowym - plombą zabezpieczającą przed przypadkowym rozlaniem. Wyposażone w przytwierdzoną na stałe etykietą do opisu danych pacjenta.
Lp. | Parametry szczegółowe | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Pojemnik o pojemności 155 ml ( +/- 5%) |  |  | 3000
2. | Pojemnik o pojemności 366 ml ( +/- 5%) |  |  | 1300
3. | Pojemnik o pojemności 1 200 ml ( +/- 5%) |  |  | 640
4. | Pojemnik o pojemności 3 400 ml ( +/- 5%) |  |  | 110
Razem Pakiet 9: | [6 empty] | x

## Pakiet 10 - poj. 0,8,1,5l
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 21 Z PN 21 Załącznik nr 1-10 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 10
Pojemniki jednorazowe na zużyte igły CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Pojemnik na zużyte igły o pojemności 0,5-0,8 l bez etykiety, z tworzywa sztucznego, skladajacy się z pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zamykanej na pojemniku głównym posiadającej szereg otworów o różnych wielkościach i przeznaczeniu oraz oraz małej pokrywki służącej do zamykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu. Opakowanie max 40 szt. |  |  | 3610
2. | Pojemnik na zużyte igły o pojemności 1,1 l; wysokość zewnętrzna min. 280 mm; wysokość wewnętrzna min. 270 mm; bez etykiety, z tworzywa sztucznego, skladajacy się z pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zamykanej na pojemniku głównym posiadającej szereg otworów o różnych wielkościach i przeznaczeniu oraz oraz małej pokrywki służącej do zamykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu. Opakowanie max 40 szt. |  |  | 700
3. | Pojemnik na zużyte igły o pojemności 1,5 l bez etykiety, z tworzywa sztucznego, skladajacy się z pojemnika głównego, pokrywy szczelnie zamykanej na pojemniku głównym posiadającej szereg otworów o różnych wielkościach i przeznaczeniu oraz oraz małej pokrywki służącej do zamykania otworu wrzutowego i szczelnego zamknięcia tego otworu po napełnieniu. Opakowanie max 40 szt. |  |  | 10175
Razem Pakiet 10: | [6 empty] | x
……..……………………………………

## Pakiet 11- wyroby z pulpy
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 21 Z PN 21 Załącznik nr 1-11 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 11
Wyroby z masy papierowej do utylizacji w Maceratorze typu Pulpmatic - rok produkcji 2010 CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Basen jednorazowy płaski poj. 2000 ml wykonany z masy papierowej. Przesiąkalność min. 4 godz., odpornosść na temp. 35 °C (±3°C). Wielkość opakowania max. 100 szt. |  |  | 1665
2. | Miska do mycia okrągła z pulpy poj. 3 000 ml wykonana z masy papierowej. Przesiąkalność min. 4 godz., odporność na temp. 35 °C (±3°C. Wielkość opakowania max. 100 szt. |  |  | 3055
3. | Kaczka męska z pulpy wykonany z masy papierowej. Przesiąkalność min. 4 godz., odporność na temp. 35 °C (±3°C. Wielkość opakowania max. 100 szt. |  |  | 1660
4. | Miska nerkowata o poj. 700 ml wykonana z masy papierowej. Przesiąkalność min. 4 godz., odporność na temp.35 °C (±3°C). Wielkość opakowania max. 300 szt. |  |  | 2055
Razem Pakiet 11: | [6 empty] | x

## Pakiet 12- zest. do resp.transp
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 21 Z PN 21 Załącznik nr 1-12 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 12
Jednorazowe zestawy wentylacyjne CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Jednorazowe zestawy wentylacyjne czyste biologicznie dla dorosłych do respiratora transportowego Oxylog 3000 Plus,długość 3m |  |  | 100

## Pakiet 13- zestawy anestezj..
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 21 Z PN 21 Załącznik nr 1-13 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 13
Obwód oddechowy z workiem + rura dodatkowa CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Jednorazowy obwód oddechowy z workiem oddechowym 2l + dodatkowa rura stała o dł. 1,8m lub rozciągliwa (90-300cm), kolanko z łącznikiem Y, czyste biologicznie dla dorosłych do wentylacji mechanicznej aparatem do znieczulania Primus Ie i Fabius Tiro |  |  | 200

## Pakiet 14 - koce grz.
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 21 Z PN 21 Załącznik nr 1-14 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 14
Kołdry grzewcze CPV: 33140000-3
Kołdry grzewcze jednorazowego użytku, skonstruowane z podłużnie ułożonych tub, z których ciepłe powietrze rozprowadzane jest z tuby centralnej do bocznych części. Na całej powierzchni kołdry małe otworki , które rozprowadzają ciepło równomiernie na ciało pacjenta. Kompatybilne z posiadanymi przez szpital urządzeniami BAIR HUGGER - producent: 3M Poland Sp. z o. o.; rok produkcji: 2018
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Kołdra grzewcza pod pacjenta -wielodostępowa o wymiarach 220x100cm(+-10cm) wyposażona w 2 otwory do podłączenia dmuchawy. -taśma przylepna do lepszego mocowania kołdry na stole. -specjalne perforacje po bokach kołdry pozwalają na optymalne ułożenie pacjenta w odpowiedniej pozycji. -dodatkowy opcjonalny otwór na twarzw ułożeniu pacjenta innym niż na plecach. |  |  | 1000
2. | Kołdra grzewcza dla dorosłych: wielodostępowa o wym. 220x100cm(+-20cm).-część przykrywająca stopy pacjenta nieogrzewana, posiadająca zakładki do podwinięcia pod ramiona pacjenta w celu lepszego ufiksowania kołdry.-zbudowana zmin. 6 oddzielonych perforacją sekcji. -na wierzchniej części wyposażona w 2 plasterki do przyklejenia koca. |  |  | 80
Razem Pakiet 14: | [6 empty] | x
……..……………………………………

## Pakiet 15 - światłowód
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 21 Z PN 21 Załącznik nr 1-15 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 15
Światłowód do bezpośredniego kontaktu z operowaną tkanką CPV: 33140000-3
Światłowód wielokrotnego użytku dotykowego (zużywalny), umożliwiający bezpośredni kontakt z operowaną tkanką; kompatybilny z posiadanym laserem diodowym EASER 1318nm firmy Rolle&Rolle
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Światłowód (zużywalny do ok. pięciu zabiegów), śr. optyczna 600 |  |  | 2
……..……………………………………

## Pakiet 16 - mat. med. do neurom
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 21 Z PN 21 Załącznik nr 1-16 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 16
Materiały medyczne do neuromonitoringu śródoperacyjnego CPV: 33140000-3
Przewody oraz sondy kompatybilne z urządzeniem C2 NerveMonitor 4 kanałowy do neuromonitoringu śródoperacyjnego.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | przewód do elektrody naklejanej na rurkę intubacyjną (Kabel połączeniowy do samoprzylepnej elektrody krtaniowej, długość kabla 4 m, 4 kanały różnicowe. z odniesieniem, złącze męskie Redel 10-stykowe 40 °. Ochrona przed zgięciami, możliwość dezynfekcji manualnej) |  |  | 3
2. | przewód do sond stymulacyjnych (Długość kabla 4m; 4-stykowe złącze instrumentu do 4-stykowego złącza w urządzeniu, autoklawowalne) |  |  | 2
3. | sonda wielorazowego użytku (Mikro sonda widełkowa 45 mm, proste 4-stykowe złącze żeńskie, długość widełek 2,5 mm, długość robocza 45 mm, długość całkowita z uchwytem 150 mm, autoklawowalna) |  |  | 3
Razem Pakiet 16: | [6 empty] | x
……..……………………………………

## Pakiet 17 - Wkłady i filtry
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 21 Z PN 21 Załącznik nr 1-17 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 17
Wkłady i filtry do Ssaków Medela typu Dominant - rok produkcji 2008r.Vario - rok produkcji 2012 CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Wkład jednorazowy na wydzielinę, o poj, 1,5 l z substancją żelującą kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. |  |  | 3520
2. | Wkład jednorazowy na wydzielinę, o poj, 2,5 l z substancją żelującą kompatybilny ze zbiornikami firmy Medela, ze zintegrowaną pokrywą z dwoma portami: portem do pacjenta i portem do połączenia szeregowego, dwa uchwyty przy wkładzie umożliwiające obsługę przez osoby prawo i leworęczne; zabezpieczenie zwrotne przez cofaniem się wydzieliny do pacjenta; zintegrowany filtr antybakteryjny i przeciwprzelewowy (hydrofobowy); ochrona przeciwbryzgowa zapobiegająca przedwczesnemu zamknięciu filtra; łącznik kątowy zabezpieczający przez zamknięciem światła drenu pacjenta; wymiana wkładów bez konieczności odłączenia źródła ssania. |  |  | 3690
3. | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy z zabezpieczeniem przed zalaniem, z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na ssaku Vario. |  |  | 180
4. | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy z zabezpieczeniem przed zalaniem, z końcówkami umożliwiającymi bezpośredni montaż na zbiorniku zabezpieczającym ssaka Basic,Dominant. |  |  | 493
5. | Filtr przeciwbakteryjny jednorazowy hydrofobowy montowany na drenie za pomocą dwóch króćców o średnicy 7 mm +/- 1 mm do ssaka przenośnego. |  |  | 114
6. | Łącznik prosty; wielorazowego użytku. |  |  | 60
Pakiet 17 cd.
7. | Łącznik kątowy; wielorazowego użytku. |  |  | 50
8. | Zbiornik zabezpieczający o poj. 250 ml do ssaka jezdnego; wielorazowego użytku. |  |  | 10
9. | Pokrywa do zbiornika zabezpieczającego o poj. 250 ml do ssaka jezdnego; wielorazowego użytku. |  |  | 9
10. | Zbiornik 1l wielorazowy z polisulfanianu, skalowany, autoklawowalny 134 stopnie |  |  | 2
11. | Zbiornik 2l wielorazowy z polisulfanianu, skalowany, autoklawowalny 134 stopnie |  |  | 2
12. | Pokrywa do zbiornika o poj. 1 lub 2l, z zabezpieczeniem przed przepełnieniem, kompatybilna z zamawialnymi zbiornikami wielorazowymi, zaopatrzona w klipsy mocujące, ze zintergrowaną uszczelką; wielorazowego użytku. |  |  | 4
13. | Zbiornik z poliwęglanu do systemu jednorazowego 1,5 l; wielokrotnego użytku. |  |  | 46
14. | Zbiornik z poliwęglanu do systemu jednorazowego 2,5 l; wielokrotnego użytku. |  |  | 7
Razem Pakiet 17: | [6 empty] | x

## Pakiet 18 - Zbiornik
Nazwa i adres Wykonawcy: …………………………… | [5 empty] | Nr postępowania: 21 Z PN 21 Załącznik nr 1-18 do SWZ
Formularz cenowy/Przedmiot zamówienia
Pakiet 18
Akcesoria do ssaka Olimpus KV 6 - rok produkcji 2016/2017 CPV: 33140000-3
Lp. | Przedmiot zamówienia | Producent | Numer katalogowy | Ilość szt. | Cena jednostkowa netto w zł za 1 sztukę | Cena netto w zł | VAT (%) | Cena brutto w zł
1. | Zbiornik zabezpieczający o poj. 250 ml; wielorazowego użytku. |  |  | 4
2. | Dren do ssaka zabezpieczającego o poj. 250 ml łączący z końcówką kątną i prostą; wielorazowego użytku. |  |  | 4
3. | Pokrywa zbiornika zabezpieczającego o poj. 250 ml; wielorazowego użytku. |  |  | 4
Razem Pakiet 18: | [6 empty] | x