Łódź, 07 grudnia  2021 roku

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

# Dotyczy: trybu podstawowego bez możliwości negocjacji na dostawę materiałów szewnych - numer sprawy: 33/D/21.

Zamawiający, SP ZOZ MSWiA w Łodzi , działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie  Dot. Pakietu 1

- Czy Zamawiający dopuści szew syntetyczny, pleciony, powlekany (w pozycjach 12, 14, 17 z dodatkową substancją antybakteryjną dioctanem chlorheksydyny w powleczeniu), wchłanialny o okresie podtrzymywania tkankowego min. 75% po 2 tygodniach, 40-50% po 3 tygodniach i okresie wchłaniania 56-70 dni, w miejsce szwu syntetycznego, plecionego, powlekanego, wchłanialnego o okresie podtrzymywania tkankowego min. 80% po 2 tygodniach, 30% po 3 tygodniach i okresie wchłaniania 56-70 dni?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza szwu syntetycznego, plecionego, powlekanego (w pozycjach 12, 14, 17 z dodatkową substancją antybakteryjną dioctanem chlorheksydyny w powleczeniu), wchłanialnego o okresie podtrzymywania tkankowego min. 75% po 2 tygodniach, 40-50% po 3 tygodniach i okresie wchłaniania 56-70 dni. Zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści igłę o długości 20mm w miejsce 19mm (+/- 5%)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji 2 igłę o długości 20mm.

- Czy Zamawiający w poz. 28 dopuści igłę o długości 17mm w miejsce 16mm (+/- 5%)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji 28 igłę o długości 17mm.

- Czy Zamawiający w poz. 29 dopuści nitkę bezbarwną w miejsce nitki białej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w pozycji 29 nitkę bezbarwną.

Pytanie Dot. Pakietu 2

- Czy Zamawiający dopuści nić o 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 5 dniach od zaimplantowania, 0% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 10-14 dniach od zaimplantowania, całkowita absorpcja masy szwu po około 42 dniach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza nić o 50% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 5 dniach od zaimplantowania, 0% początkowej siły podtrzymywania tkankowego po 10-14 dniach od zaimplantowania, całkowita absorpcja masy szwu po około 42 dniach.

- Czy Zamawiający w poz. 3-4 dopuści igłę o długości 37mm wzmocnioną przyostrzoną, w miejsce 35mm (+/- 5%) przyostrzonej?

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 3-4 nie dopuszcza igły o długości 37mm. Zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści igłę okrągłą bez określania przypstrzona, reszta zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 5 nie dopuszcza igły okrągłej bez określenia przystrzona. Zgodnie z SWZ.

- Czy Zamawiający w poz. 5 dopuści igłę tnącą w miejsce okrągłej przyostrzonej reszta zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 5 nie dopuszcza igły tnącej. Zgodnie z SWZ.

Pytanie Dot. Pakietu 3

- Czy Zamawiający dopuści nić posiadającą w miejsce opisanych parametrów następujące  parametry: wchłaniająca się między 180 - 210 dniem od zaimplantowania o 90% zdolności podtrzymywania tkankowego w 14 dni po zaimplantowaniu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza nici posiadającej w miejsce opisanych parametrów następujące  parametry: wchłaniająca się między 180 - 210 dniem od zaimplantowania o 90% zdolności podtrzymywania tkankowego w 14 dni po zaimplantowaniu. Zgodnie z SWZ.

Pytanie Dot. Pakietu 7

- Czy Zamawiający dopuści polipropylenowe o grubości 48 mm w miejsce 55 mm (+/- 5%)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza polipropylenowe o grubości 48mm.

- Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści siatkę o wymiarach 20 x 30 cm w miejsce 22 x 35 cm (+-2cm)?

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 3 dopuszcza siatkę o wymiarach 20x30cm.

- Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści siatkę o wymiarach 26 x 36 cm w miejsce 22 x 35 cm (+-2cm)?

Odpowiedź: Zamawiający w pozycji 3 dopuszcza siatkę o wymiarach 26x36cm.

Zamawiający informuje, iż:

1) pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

2) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień należy uwzględnić przy składaniu ofert powołując się na odpowiedzi Zamawiającego.

3) wszystkie zmiany dokumentacji wynikające z udzielonych wyżej wyjaśnień dotyczące umowy zostaną wprowadzone do umowy przed ich podpisaniem z Zamawiającym.

4) termin składania  i otwarcia ofert  nie ulega zmianie.

DYREKTOR

SP ZOZ MSWiA w Łodzi

dr n. med. Robert Starzec, MBA