OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa bloku grzewczego do Wydziału Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Blok grzewczy z wymiennymi wkładami

Katedra Inżynierii Środowiska, Wydział Geoinżynierii, ul. Warszawska 117A, Olsztyn-Kortowo.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | - ogrzewanie próbek w temperaturze od +5°C powyżej temperatury otoczenia do 120°C, - wkład aluminiowy na próbówki o pojemności 1,5 ml, - dokładność nastawienia temperatury: 0,1°C, - stabilność w temp. 37°C: ±0,2°C, - sterowanie cyfrowe, - okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ