Załącznik nr 1

do SWZ

SKP-3/D/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA ŚRODKÓW DO UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

W ROKU 2023

Gorzów Wielkopolski,

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków uzdatniania wody basenowej w roku 2023:

| L.p. | Opis przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 4. | 5. |
| 1. | Regulator kwasowości na bazie kwasu siarkowego o stężeniu 50% Opakowanie 1200 kg | kg | 18 000 |
| 2. | Środek biobójczy przeciw algom, grzybom i bakteriom znajdującym się w wodzie basenowej. Właściwości: niepieniący, nie reaguje z chlorem, neutralny względem pH, nie wrażliwy na światło i temperaturę, ulega całkowitemu rozkładowi Skład chemiczny: wodny roztwór o zawartości min 34 % polimeru czwartorzędowej aminy, posiadający pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym. Opakowanie: 25 – 35 kg | kg | 2 000 |
| 3. | Preparat obniżający chlor wolny w wodzie basenowej na bazie tiosiarczanu sodu Opakowanie 5 kg | kg | 20 |
| 4. | Środek do koagulacji wody basenowej na bazie polihydroksychlorku glinu o minimalnym stężeniu 10 % przeznaczony do użytku w basenach publicznych. Opakowanie: 25 – 35 kg | kg | 10 000 |
| 5. | Podchloryn sodu płynny stabilizowany O zawartości minimum 165 g/l chloru w całym okresie 6 miesięcznej gwarancji przeznaczony do użytku w basenach publicznych posiadający pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym. Zawiera środek sekwestrujący przeciwko inkrustacji pomp i zaworów dozujących. Opakowanie: 25 – 35 kg | kg | 35 000 |
| 6. | Stabilizowane tabletki ok 200g chlorujące o konsystencji stałej z zawartością aktywnego chloru ok 90%. na bazie: kwasu izocjanurowego. Właściwości: bardzo wolno rozpuszczalne, stabilizowane przeciw zbyt szybkiemu rozkładowi chloru, w skutek działania słońca i ciepła, nadające się do wody twardej, posiadający pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót produktem biobójczym. Opakowanie: 5 – 10 kg | kg | 10 |
| 7. | Węgiel aktywny do uzdatniania wody basenowej o konsystencji pasty, zakwaszany ok. 10% kwasu siarkowego. Dawkowanie bezpośrednie do zbiornika wyrównawczego. Opakowanie: 5-10 kg | kg | 250 |
| 8. | Gotowy do użycia środek dezynfekcyjny o stężeniu min. 0,4% dwutlenku chloru i zawierający min. 4,5 g ClO2/l produktu. Działający wysoce efektywnie przeciw wszystkim zawartym w wodzie mikroorganizmom, takim jak: bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby, drożdże, jednokomórkowce ( ameby) i osady, Dawkowanie bezpośrednie do zbiornika wyrównawczego. Opakowanie: 10 litrów | litr | 450 |

W/w produkty  powinny posiadać (jeśli jest wymagane odpowiednimi przepisami):

- aktualną kartę charakterystyki produktu

- pozwolenie na obrót środkiem biobójczym

- atest.

- Wymagany minimalny termin gwarancji (ważność substancji) wynosi min. 24 miesiące od daty produkcji jednak oferowany produkt  nie może mieć krótszej gwarancji niż 20 miesięcy od dnia dostawy.

Wymagany minimalny termin gwarancji (ważność substancji) nie dotyczy:

- Podchlorynu sodu płynny stabilizowany który powinien mieć zawartości minimum 165 g/l chloru w całym okresie 6 miesięcznej gwarancji

- Roztwór dwutlenku węgla który powinien być dostarczony do 14 dni od daty produkcji

- Dostawy towaru dostarczane będą do siedziby zamawiającego (najczęściej raz w miesiącu) z 48 godzinnym wyprzedzeniem złożenia zamówienia. Dostawy będą realizowane transportem na koszt i ryzyko Dostawcy i rozładowywane przez jego pracowników w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia winien być dostarczany w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach. Na każdym opakowaniu winna być umieszczona oryginalna etykieta z opisem w języku polskim.

- Zamawiający wymaga, aby na opakowaniu chemii basenowej podane zostały wszelkie przewidziane przez prawo informacje, w szczególności: nazwa handlowa, ilość w opakowaniu (w litrach lub kg lub szt.), data produkcji, numer partii, ostrzeżenie o zagrożeniach.

- W okresie realizacji umowy dostarczany przedmiot dostawy winien posiadać aktualne wymagane prawem atesty, w tym atest Państwowego Zakładu Higieny, certyfikaty, karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, specyfikacje techniczne.

Wraz z pierwszą dostawą Wykonawca dostarczy w segregatorze  3 komplety dokumentów (karty charakterystyki, pozwolenia na obrót, instrukcje dawkowania)

- Korektor pH powinien być dostarczany w paletopojemnikach o pojemności 1 m3. Dostawca musi posiadać odpowiednią pompę wraz z wężem ok. 30m do przepompowania korektora pH na miejscu. Nie ma możliwości pozostawienia pełnego paletopojemnika

- Zamawiający podał minimalną zawartość substancji aktywnej jaka jest wymagana. Zamawiający dopuszcza stężenia wyższe od podanych w specyfikacji

- Opakowania po chemii basenowej do utylizacji lub ponownego wykorzystywania zagospodarowuje Wykonawca na swój koszt i ryzyko.

- Masa samochodu wraz z ładunkiem nie może przekraczać 10 ton.

- Dostawy przyjmowane będą w godzinach 600 do 1400 w dni pracujące, istnieje możliwość dostaw w innych godzinach po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym

- Przy każdej dostawie wymagamy świadectwa jakości.

Zatwierdził